## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek
Ukládá se jako povinnost uchazeče prověřit správnou funkčnost všech vzorců v tomto elektronickém dokumentu

## Rekapitulace
Jihlavská, FN, pavilon Q, části přístavba i rekonstrukce
Rekapitulace
Elektrická požární signalizace
| Celkem | 0

## Pol
Jihlavská, FN, pavilon Q, části přístavba i rekonstrukce
Elektrická požární signalizace
No. | Číslo položky | Popis položky |  |  | Jedn. cena | Celkem | Odkaz do PD
1 | PC0066870 | MONTÁŽ HLÁSIČE ČI ZÁSUVKY HLÁSIČE | 66 | ks | 0 | 0 | 60+6
2 | PC0066930 | MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS | 75 | ks | 0 | 0 | 60+6
3 | PC0066940 | PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS | 66 | ks | 0 | 0 | 60+6
4 | PC0066970 | propojení mezi listy | 66 | ks | 0 | 0 | 60+6
5 | PC0067130 | POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM | 66 | ks | 0 | 0 | 60+6
6 | PC0074580 | štítek pro hlásič | 66 | ks | 0 | 0 | 60+6
7 | PC0075080 | Hlásič IC8Q optický+tepelný OT | 60 | ks | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
8 | PC0075480 | Patice pro IC8Q | 60 | ks | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
9 | PC0075145 | Adresné tlačítko IC8Q | 6 | ks | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
10 | PC0060670 | JYSTY [2x0,80] pro čidla | 980 | m | 0 | 0 | 66*15
11 | 220 270022 | Vodič JYSTY do žlabu, na rošt, do trubky | 980 | m | 0 | 0 | 66*15
12 | 220 260028 | Montáž sirény EPS | 6 | ks | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
13 | PC0075145 | Siréna EPS, EN54-n | 6 | ks | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
14 | 220 260732 | Žlab PVC 40/ 20 mm nad podhled | 600 | m | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
15 | 220 261641 | Osazení hmoždinky 6-10 mm beton | 1900 | ks | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
16 | 210 800105 | Kabel s funkční odolností (k sirénám a ovl. zařízením) montáž, včetně příchytek | 280 | m | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
17 | PC0141750 | 2x2x0.8 (ohniodolný s funkčností) dodávka | 280 | m | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
18 |  | Žlab pro ohniodolné kabely, D+M | 60 | m | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
19 | PC0075740 | Koppler 4 In/2 Out | 1 | ks | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
20 | PC0075741 | Koppler pro 2 VZT klapky speciální ESSER | 1 | ks | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
21 | PC0075800 | Sřín pro Koppler | 2 | ks | 0 | 0 | 1+1
22 | PC0075860 | MONTÁŽ KOPPLERU | 2 | ks | 0 | 0 | 1+1
23 | PC0075920 | Pomocný zálohovaný zdroj - montáž | 1 | ks | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
24 | PC0075980 | Pomocný zálohovaný zdroj, 24V 5A, včetně baterií - dodávka | 1 | ks | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
25 | PC0076100 | Kompletace, programování, oživení. Skutečné adresování čidel dle stavu v N | 16 | hod | 0 | 0 | odborný odhad
26 | 220260311 | Skříň atyp, pro kopplery, EI30DP1 | 1 | ks | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
27 | PC0074739 | Montáž skříně | 1 | ks | 0 | 0 | viz D.2.04.001 a 101
28 | PC0075005 | Doplnění mikromodulu pro 1 kruhovou linku - D+M+svorkovnice+oživení | 1 | ks | 0 | 0 | odborný odhad
29 |  | Doplnění grafické nadstavby – půdorysný plán celého dvojobjektu Q+N | 2 | ks | 0 | 0 | Q+N =2
30 |  | Doplnění grafické nadstavby – aktivní bod | 120 | ks | 0 | 0 | Q+N počet čidel
31 |  | Vyhledání konkrétního bodu napojení | 4 | hod | 0 | 0 | odborný odhad
|  | Celkem |  |  |  | 0