## List1
Přístroje pro otoneurologickou ambulanci pro ORL, PMDV
Dodavatel: | Medical Service s.r.o. Česká 151/16 602 00 Brno IČO: 46902155 | Fonika Medical s.r.o. Náměstí 14. října 3 150 00 Praha 5 IČO: 28925050 | Audionika s.r.o. Jasenice 108 756 41 Lešná IČO: 25359827
Počet kusů: | 1 | 1 | x
Nabídnutý typ: | 1) videonystagmograf - VO425b 2) Evokované potenciály - Eclipse 3) Video Frenzelova čočka - EyeSeeCam vHIT 4) Kalorizátor pro vodní stimulaci - AquaStim 5) Řídící PC součástí dodávky, tiskárna a vozík pro PC | 1) videonystagmograf - VO425b 2) Evokované potenciály - Eclipse 3) Video Frenzelova čočka - EyeSeeCam vHIT 4) Kalorizátor pro vodní stimulaci - AquaStim 5) Řídící PC součástí dodávky, tiskárna a vozík pro PC | x
Celková cena: | 1 757 000,- Kč bez DPH 368 970,- Kč 21% DPH 2 125 970,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 1 757 000,- Kč bez DPH 368 970,- Kč 21% DPH 2 125 970,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 2 060 722,- Kč bez DPH 430 651,60 Kč 21% DPH 2 491 373,60 Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny 1 000 000,-Kč vč. DPH
Technické parametry: | splněny | splněny | nesplněny (vyloučeni z důvodu překročení cenového limitu pro VZMR)
Záruční lhůta: | 24 měsíců | 24 měsíců | x
Platební podmínky: | Na základě faktury s rozložením na 4 rovnoměrné splátky s tím, že první splátka bude uhrazena se splatností 60 dnů, další splátky budou uhrazeny 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS
Vyjádření uživatele ORL: | Ze stávajících dvou identických nabídek dáváme přednost firmě Medical Service vzhledem k tomu, že jsou z našeho regionu a lze využít plánované časté konzultace a osobní účast při provozu složitých přístrojů. S panem Mgr. Davidem Grossem máme dobré zkušenosti při servisování i jiných našich přístrojů. |  | x
Vyjádření OZT: | Obě nabídky splnily technické požadavky zadávací dokumentace, jenom na prohlášeních o shodě nejsou uvedeny klasifikační třídy zdravotnického prostředku. |  | x
Vyjádření vedoucí ObO: | Doporučuji k realizaci, při shodných cenových nabídkách bylo hodnoceno losem. Prohlášení o shodě bude doloženo. |  | x
Vyjádření ředitele: | Schvaluji a potvrzuji výběr dodavatele. v.z. NOM |  | x
Datum rozhodnutí: | 2016-07-02 |  | x