## List1
RCHO - monitory a monitorovací soubory CHK a COS I, PMDV / FN Brno
Dodavatel: | PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis Nová 177 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 42866103 | POLYMED medical CZ, a.s. Petra Jilemnického 14/51 Plotiště nad Labem 503 01 Hradec Králové IČO: 27529053 | Taramedical s.r.o. Albertova 645/13 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové IČO: 25953958 | CHEIRÓN a.s. Ulrychova 2260/13 162 00 Praha 6 - Břevnov IČO: 27094987 | medisap,s.r.o. Na rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 IČO: 48029360
Počet kusů: | 2 ks centrála monitorovací 12 ks monitor lůžkový 2 ks monitor transportní | 2 ks centrála monitorovací 12 ks monitor lůžkový 2 ks monitor transportní | 2 ks centrála monitorovací 12 ks monitor lůžkový 2 ks monitor transportní | 2 ks centrála monitorovací 12 ks monitor lůžkový 2 ks monitor transportní | 2 ks centrála monitorovací 12 ks monitor lůžkový 2 ks monitor transportní
Nabídnutý typ - 2 ks centrála monitorovací: | MFM-CMS | MFM-CMS EDAN | CS - SW + HW | HYPERVISOR VI | CIC Pro, výrobce GE Healthcare
Nabídnutý typ - 12 ks monitor lůžkový: | elite V8 +2*IBP MODUL | Elite V8 | monitor V8 s modulem | BeneView T8 | Procare B40, výrobce GE Healthcare
Nabídnutý typ - 2 ks monitor transportní: | elite V6 +2*IBP MODUL | Elite V5 | monitor V5 s modulem | BeneView T5 | Procare B20, výrobce GE Healthcare
Celková cena: | 1 519 992,- Kč bez DPH 319 198,32 Kč 21% DPH 1 839 190,32 Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 1 418 800,- Kč bez DPH 297 948,- Kč 21% DPH 1 716 748,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 1 218 800,- Kč bez DPH 255 948,- Kč 21% DPH 1 474 748,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 1 998 522,- Kč bez DPH 419 689,62 Kč 21% DPH 2 418 211,62 Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 1 699 000,- Kč bez DPH 356 790,- Kč 21% DPH 2 055 790,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno - odhad ceny 2 200 000,- Kč vč. DPH
Technické parametry: | nesplněny | splněny | splněny | nesplněny | nesplněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců
Servis: | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Brno, nástup technika do 24 hod., servisní práce 650,- Kč bez DPH/hod., cestovné neúčtují, PBTK 1x ročně, po záruce monitor modulární 1 750,- Kč bez DPH a centrální 1 550,- Kč bez DPH, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy. | Brno, nástup technika v záruce do 24 hod., po záruce do 48 hod., servisní práce 1 190,- Kč bez DPH/hod., kilometrovné 12,50 Kč bez DPH/km, PBTK 1x ročně, po záruce 41 600,- Kč bez DPH za celou sestavu, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy.
Platební podmínky: | Na základě faktury s rozložením na 10 rovnoměrných splátek s tím, že první splátka bude uhrazena se splatností 60 dnů, další splátky budou uhrazeny 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 4 týdny od podpisu KS, nejpozději 31.8.2016 | 4 týdny od podpisu KS, nejpozději 31.8.2016 | 4 týdny od podpisu KS, nejpozději 31.8.2016 | 4 týdny od podpisu KS, nejpozději 31.8.2016 | 4 týdny od podpisu KS, nejpozději 31.8.2016
Vyjádření COS I: | Z hlediska uživatele vyhovují všechny nabídky. | Z hlediska uživatele vyhovují všechny nabídky. | Z hlediska uživatele vyhovují všechny nabídky. | Z hlediska uživatele vyhovují všechny nabídky. | Z hlediska uživatele vyhovují všechny nabídky.
Vyjádření CHK: | Hodnocení 12 ks monitorů - 12 palcové monitory NE - malá obrazovka. Nejméně 15 palcové obrazovky. Je důležité, aby měly kromě standartní monitorace, nejméně 2x IBP (pro monitoraci IBP a současně CVP), dále měření srd. výdeje a ETCO2 (splňují T8 i V8). Modely Elite garantují dobrou clonu proti pohybu. Firma Cheirón nabízí typ BeneView T5 a T8, firmy POLYMED, PROMOS a TARAMEDICAL nabízejí stejný produkt Elite V8 a Elite V5 (resp.V6 PROMOS). Asi nejvíce vyhovující nabídka firmy PROMOS, pak CHEIRÓN. Transportní monitory 12 palců jsou vyhovující všechny. | Hodnocení 12 ks monitorů - 12 palcové monitory NE - malá obrazovka. Nejméně 15 palcové obrazovky. Je důležité, aby měly kromě standartní monitorace, nejméně 2x IBP (pro monitoraci IBP a současně CVP), dále měření srd. výdeje a ETCO2 (splňují T8 i V8). Modely Elite garantují dobrou clonu proti pohybu. Firma Cheirón nabízí typ BeneView T5 a T8, firmy POLYMED, PROMOS a TARAMEDICAL nabízejí stejný produkt Elite V8 a Elite V5 (resp.V6 PROMOS). Asi nejvíce vyhovující nabídka firmy PROMOS, pak CHEIRÓN. Transportní monitory 12 palců jsou vyhovující všechny. | Hodnocení 12 ks monitorů - 12 palcové monitory NE - malá obrazovka. Nejméně 15 palcové obrazovky. Je důležité, aby měly kromě standartní monitorace, nejméně 2x IBP (pro monitoraci IBP a současně CVP), dále měření srd. výdeje a ETCO2 (splňují T8 i V8). Modely Elite garantují dobrou clonu proti pohybu. Firma Cheirón nabízí typ BeneView T5 a T8, firmy POLYMED, PROMOS a TARAMEDICAL nabízejí stejný produkt Elite V8 a Elite V5 (resp.V6 PROMOS). Asi nejvíce vyhovující nabídka firmy PROMOS, pak CHEIRÓN. Transportní monitory 12 palců jsou vyhovující všechny. | Hodnocení 12 ks monitorů - 12 palcové monitory NE - malá obrazovka. Nejméně 15 palcové obrazovky. Je důležité, aby měly kromě standartní monitorace, nejméně 2x IBP (pro monitoraci IBP a současně CVP), dále měření srd. výdeje a ETCO2 (splňují T8 i V8). Modely Elite garantují dobrou clonu proti pohybu. Firma Cheirón nabízí typ BeneView T5 a T8, firmy POLYMED, PROMOS a TARAMEDICAL nabízejí stejný produkt Elite V8 a Elite V5 (resp.V6 PROMOS). Asi nejvíce vyhovující nabídka firmy PROMOS, pak CHEIRÓN. Transportní monitory 12 palců jsou vyhovující všechny. | Hodnocení 12 ks monitorů - 12 palcové monitory NE - malá obrazovka. Nejméně 15 palcové obrazovky. Je důležité, aby měly kromě standartní monitorace, nejméně 2x IBP (pro monitoraci IBP a současně CVP), dále měření srd. výdeje a ETCO2 (splňují T8 i V8). Modely Elite garantují dobrou clonu proti pohybu. Firma Cheirón nabízí typ BeneView T5 a T8, firmy POLYMED, PROMOS a TARAMEDICAL nabízejí stejný produkt Elite V8 a Elite V5 (resp.V6 PROMOS). Asi nejvíce vyhovující nabídka firmy PROMOS, pak CHEIRÓN. Transportní monitory 12 palců jsou vyhovující všechny.
Vyjádření OZT: | Firmy PROMOS spol. s r.o. a Cheirón a.s. nedodali kompletní informace k technickým požadavkům. | Firmy TARAMEDICAL s.r.o. a Polymed medical CZ., a.s. splnily technické požadavky. | Firmy TARAMEDICAL s.r.o. a Polymed medical CZ., a.s. splnily technické požadavky. | Firmy PROMOS spol. s r.o. a Cheirón a.s. nedodali kompletní informace k technickým požadavkům. | Firma medisap, s.r.o. nesplnila zadání.
Vyjádření vedoucí ObO: |  |  | Nejlevnější nabídka splňující technické podmínky. Doporučuji k realizaci.
Vyjádření ředitele: |  |  | Schvaluji a potvrzuji výběr dodavatele. v.z. NOM
Datum rozhodnutí: |  |  | 2016-08-10