## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  |  | SO 01 - Rekonstrukce části 1.PP budovy L |  |  | SO 01 - Rekonstrukce části 1.PP budovy L
Objekt |  | Název objektu
|  | Laboratorní traktv 1.PP budovy L PDM |  |  |  |  | Laboratorní traktv 1.PP budovy L PDM
Stavba |  | Název stavby
|  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  |  |  |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Projektant
Objednatel
Dodavatel
Rozpočtoval |  | Ing. Vladimír Šoukal
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## Rekapitulace
Stavba : |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  | Rozpočet : | 0
Objekt : |  | Laboratorní traktv 1.PP budovy L PDM |  | SO 01 - Rekonstrukce části 1.PP budovy L
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
1 | Zemní práce |  | HSV
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | HSV
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | HSV
311 | Sádrokartonové konstrukce |  | HSV
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | HSV
62 | Úpravy povrchů vnější |  | HSV
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | HSV
64 | Výplně otvorů |  | HSV
91 | Doplňující práce na komunikaci |  | HSV
94 | Lešení a stavební výtahy |  | HSV
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | HSV
951 | Práce HSV, PSV, montáže |  | HSV
96 | Bourání konstrukcí |  | HSV
99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV
991 | Hodinové zúčtovací sazby |  | HSV
711 | Izolace proti vodě |  | PSV
712 | Živičné krytiny |  | PSV
713 | Izolace tepelné |  | PSV
766 | Konstrukce truhlářské |  | PSV
767 | Konstrukce zámečnické |  | PSV
769 | Otvorové prvky z plastu |  | PSV
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | PSV
776 | Podlahy povlakové |  | PSV
781 | Obklady keramické |  | PSV
783 | Nátěry |  | PSV
784 | Malby |  | PSV
786 | Čalounické úpravy |  | PSV
790 | Vnitřní vybavení |  | PSV
M99 | Tabulka podlah |  | MON
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | PSU
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Soupis prací
S: | 0002 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O: | 30 | Laboratorní traktv 1.PP budovy L PDM
R: | 01 | SO 01 - Rekonstrukce části 1.PP budovy L
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 1.5 |  | 0
|  | u kond.jednotky : 1,5 |  | 1.5
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 13.29 |  | 0
vývod VZT :
|  | 2,2*1,1*1,5 |  | 3.63
zídka a základ :
|  | 1,5*2,5*1,2+(1,5+2,8)*0,8*1,5 |  | 9.66
3 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 13.29 |  | 0
vývod VZT :
|  | 2,2*1,1*1,5 |  | 3.63
zídka a základ :
|  | 1,5*2,5*1,2+(1,5+2,8)*0,8*1,5 |  | 9.66
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 4.29 |  | 0
|  | výkop : 13,29 |  | 13.29
|  | zásyp : -9,0 |  | -9
5 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 42.9 |  | 0
|  | 4,29*10 |  | 42.9
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 4.29 |  | 0
7 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 9 |  | 0
vývod VZT :
|  | 2,2*1,1*1,5 |  | 3.63
zídka a základ :
|  | 1,5*2,5*0,4+(1,5+2,8)*0,6*1,5 |  | 5.37
8 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 3.75 |  | 0
|  | včetně dod travního semene. | [6 empty] | včetně dod travního semene.
po zásypu :
|  | 2,5*1,5 |  | 3.75
9 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 3.75 |  | 0
po zásypu :
|  | 2,5*1,5 |  | 3.75
10 | 171201211U00 | Skládkovné zemina | t | 5.577 |  | 0
|  | 4,29*1,3 |  | 5.577
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0
11 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 | m3 | 0.21 |  | 0
pod kondenz.jednotku :
|  | 1,0*0,7*0,15*2 |  | 0.21
12 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 3.5 |  | 0
pod kondenz.jednotku :
|  | (1,0+0,25)*0,7*2*2 |  | 3.5
13 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 3.5 |  | 0
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [6 empty] | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
pod kondenz.jednotku :
|  | (1,0+0,25)*0,7*2*2 |  | 3.5
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
14 | 310235251RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm, s použitím maltové směsi | kus | 1 |  | 0
|  | prostup VZT : 1 |  | 1
15 | 310236251RT1 | Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm, s použitím maltové směsi | kus | 1 |  | 0
|  | prostup VZT : 1 |  | 1
16 | 310237251RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 1 |  | 0
|  | VZT : 1 |  | 1
17 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím maltové směsi | m3 | 0.3 |  | 0
dozdění parapetu :
|  | 1,5*0,5*0,4 |  | 0.3
18 | 317121021RU5 | Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm, včetně dodávky překladu 125 x 14,5 x 7,1 cm | kus | 6 |  | 0
|  | 1.PP : 6 |  | 6
19 | 317168131R00 | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm | kus | 5 |  | 0
|  | Včetně dodávky překladů. | [6 empty] | Včetně dodávky překladů.
20 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím maltové směsi | m3 | 0.1684 |  | 0
|  | I 140 : 2,1*0,45*0,12 |  | 0.1134
|  | I 100 : 1,5*0,3*0,1 |  | 0.045
|  | I 80 : 1,0*0,1*0,1 |  | 0.01
21 | 317941121RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0.05089 |  | 0
včetně dodávky profilu :
L 60/60/6 :
|  | 0,9*2*0,0057*1,08 |  | 0.0111
I 80 :
|  | 1,0*2*0,00595*1,08 |  | 0.0129
I 100 :
|  | 1,5*2*0,00832*1,08 |  | 0.027
22 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14 | t | 0.97978 |  | 0
|  | 1.PP : 2,1*3*0,144*1,08 |  | 0.9798
23 | 319201316R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm | m2 | 45 |  | 0
stávající zdivo a příčky 1.PP :
|  | 1,5*2,0*15 |  | 45
24 | 327323127R00 | Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 | m3 | 1.406 |  | 0
u kondenzační jednotky :
|  | (1,3+2,5)*0,6*0,2+(1,3+2,5)*1,25*0,2 |  | 1.406
25 | 327351211R00 | Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení | m2 | 12.3 |  | 0
u kondenzační jednotky :
|  | (1,3+2,5)*1,5*2+1,5*0,3*2 |  | 12.3
26 | 327351221R00 | Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění | m2 | 12.3 |  | 0
u kondenzační jednotky :
|  | (1,3+2,5)*1,5*2+1,5*0,3*2 |  | 12.3
27 | 327361040R00 | Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí | t | 0.03317 |  | 0
u kondenzační jednotky :
|  | (1,3+2,5)*1,5*0,00485*1,2 |  | 0.0332
28 | 340235212RT2 | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s použitím maltové směsi | kus | 8 |  | 0
|  | prostup ZTI,UT : 8 |  | 8
29 | 340236212RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím maltové směsi | kus | 6 |  | 0
|  | prostup ZTI,UT : 6 |  | 6
30 | 342248109R00 | Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm | m2 | 43.19 |  | 0
1.PP :
|  | (3,6+0,95+1,9+1,2+3,9+0,9+1,0+0,7+0,2)*3,4-0,7*2,0*4 |  | 43.19
31 | 342248114R00 | Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm | m2 | 304.08 |  | 0
1.PP :
|  | (3,7+6,0+3,5+4,0+4,0+1,9+5,5+0,9+1,9+4,8*2)*3,8 |  | 155.8
|  | (6,1*4+5,6*2+0,9+5,1)*3,8-0,8*2,0*5-0,9*2,0 |  | 148.28
32 | 346244361R00 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm | m2 | 1.14 |  | 0
ZTI :
|  | 3,8*2*0,15 |  | 1.14
33 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím maltové směsi | m2 | 0.924 |  | 0
1.PP :
|  | 2,1*0,12*2+1,5*0,1*2+1,0*0,06*2 |  | 0.924
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | 0
34 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 89.19 |  | 0
|  | V položkách podhledů zahrnuto provedení prostupů pro svítidla a výustky VZTa větrací mřížky - platí pro všechny podhledy.Podrobný popis podhledů - viz standardy. | [6 empty] | V položkách podhledů zahrnuto provedení prostupů pro svítidla a výustky VZTa větrací mřížky - platí pro všechny podhledy.Podrobný popis podhledů - viz standardy.
1.PP :
|  | 34,6+7,3+3,3+6,5+7,7+6,7+11,1 |  | 77.2
odskoky 016-024: :
|  | (2,8+3,0+3,8+3,4+3,0+2,9+3,5)*0,4 |  | 8.96
|  | 026 : 3,3*0,4 |  | 1.32
|  | 014 : 5,7*0,3 |  | 1.71
35 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 21.7 |  | 0
1.PP :
|  | 8,3+3,8+1,6+1,7+3,0+0,9+1,2+1,2 |  | 21.7
36 | 342264101R00 | Osazení reviz.mřížek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 3 |  | 0
|  | 1.PP : 3 |  | 3
37 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm, výkaz výměr viz předcházející polož. | m2 | 110.89 |  | 0
|  | 89,19+21,7 |  | 110.89
38 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 65.19 |  | 0
1.PP :
|  | 8,3+3,8+1,6+1,7+3,0+0,9+1,2+1,2 |  | 21.7
|  | 7,3+3,3+6,5+7,7+6,7 |  | 31.5
odskoky 016-024: :
|  | (2,8+3,0+3,8+3,4+3,0+2,9+3,5)*0,4 |  | 8.96
|  | 026 : 3,3*0,4 |  | 1.32
|  | 014 : 5,7*0,3 |  | 1.71
39 | 59591090 | Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem | kus | 3 |  | 0
|  | 1.PP : 3 |  | 3
40 | PC 01 | Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož. 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm | m2 | 21.485 |  | 0
|  | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. | [6 empty] | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.
1.PP :
|  | (0,3+0,15+0,4+0,15+0,45+0,2*2+0,4*2+0,2*2)*3,8 |  | 11.59
|  | (0,3+0,15)*3,8+(0,65+0,25)*2,8 |  | 4.23
1.NP :
|  | (0,35+0,2)*3,25 |  | 1.7875
2.NP - vč.podhledu :
|  | (0,35+0,2*2)*3,25+1,2*0,5+1,2*0,35*2 |  | 3.8775
41 | PC 02 | Doběh SDK příčky k oknu š.cca 650 mm, komplet provedení dle detailu na výšku okna | kus | 2 |  | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
42 | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní , ručně, tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 60 |  | 0
|  | přetažení popraskané omítky v 1.NP - místnosti budou určeny investorem - bude fakturována skutečnost odsouhlasená investorem a projektantem. | [6 empty] | přetažení popraskané omítky v 1.NP - místnosti budou určeny investorem - bude fakturována skutečnost odsouhlasená investorem a projektantem.
43 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 40.32 |  | 0
okna :
|  | 1,6*1,6*12+1,6*1,2*5 |  | 40.32
44 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 6 |  | 0
|  | 1.PP : 6 |  | 6
45 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 3 |  | 0
|  | 1.PP : 3 |  | 3
46 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím maltové směsi | m | 58.8 |  | 0
1.PP :
|  | 5,1*2+4,9*6+4,8*4 |  | 58.8
47 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím maltové směsi - velmi jemný štuk | m2 | 21.546 |  | 0
|  | P/1,2 : 1,4*4*12*0,25 |  | 16.8
|  | P/3,4: : (1,4+0,85)*0,25*2*2+(1,5+0,58)*0,2*2*3 |  | 4.746
48 | 612445515R00 | Omítka sádrová RIMANO UNI, penetrace, tl. 15 mm | m2 | 79.1 |  | 0
1.PP :
|  | 016 : (6,1+2,8)*3,3*2-0,9*2,0 |  | 56.94
|  | 017 : 1,8*3,3*4-0,8*2,0 |  | 22.16
49 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 326 |  | 0
pod obklad :
|  | 002 : (1,35*2+1,5+0,8)*2,0 |  | 10
|  | 015 : (4,2*2+1,8+1,0)*2,0 |  | 22.4
|  | 018 : (3,1+6,1*2+2,2)*2,0 |  | 35
|  | 019 : (3,85+2,95+6,1*2)*2,0 |  | 38
|  | 020 : (3,4+2,5+6,1*2+0,5+0,4)*2,0 |  | 38
|  | 021 : (4,1+3,2+6,1*2+0,2*2)*2,0 |  | 39.8
|  | 022 : (4,2+3,3+2,9*2)*2,0 |  | 26.6
|  | 024 : (6,1*2+3,5+2,4)*2,0 |  | 36.2
|  | 029 : (3,1+3,2+1,3+1,4)*2,0 |  | 18
|  | 030 : (2,7+2,0+1,0*2)*2,0 |  | 13.4
|  | 031: : (1,6+0,8+1,05*2)*2,0 |  | 9
|  | 032 : (1,75+1,05+0,95*2)*2,0 |  | 9.4
|  | 033 : (0,5+1,0+1,7*2)*2,0 |  | 9.8
|  | 034 : 1,0*2,0*3 |  | 6
|  | 035,36 : (0,9+0,2+1,25*2)*2,0*2 |  | 14.4
50 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 529.46 |  | 0
1.PP :
|  | 002 : (1,35+1,4)*1,3*2 |  | 7.15
|  | 013 : (4,35+6,1)*3,3*2-1,1*2,0 |  | 66.77
|  | 014 : (6,1+5,75+0,5)*3,3*2-0,9*2,0 |  | 79.71
|  | 015 : (4,2+1,8)*1,3*2 |  | 15.6
|  | 018 : (6,1+3,1)*1,3*2 |  | 23.92
|  | 019 : (6,1+3,85)*1,3*2 |  | 25.87
|  | 020 : (6,1+3,4+0,5)*1,3*2 |  | 26
|  | 021 : (6,1+4,1)*1,3*2 |  | 26.52
|  | 022 : (4,2+2,9)*1,3*2 |  | 18.46
|  | 024 : (6,1+3,5)*1,3*2 |  | 24.96
|  | 025 : (4,1+1,5)*3,3*2-0,8*2,0*5 |  | 28.96
|  | 026 : (2,1+3,7)*3,3*2-0,8*2,0 |  | 36.68
|  | 027 : (1,8+3,7)*3,3*2-0,8*2,0 |  | 34.7
|  | 028 : (5,85+1,9)*3,3*2-0,8*2,0 |  | 49.55
|  | 029 : (3,9+2,1)*1,3*2 |  | 15.6
|  | 030 : (3,6+1,0)*1,3*2 |  | 11.96
|  | 031 : (1,6+0,95)*1,3*2 |  | 6.63
|  | 032 : (1,75+0,95)*1,3*2 |  | 7.02
|  | 033,34 : (1,9+2,4+0,4)*1,3*2 |  | 12.22
|  | 035,36 : (0,9+1,25)*1,3*2*2 |  | 11.18
51 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdiva | m2 | 529.46 |  | 0
|  | výkaz výměr viz předcházející položka | [6 empty] | výkaz výměr viz předcházející položka
52 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 132.365 |  | 0
25 % z předcházející položky :
|  | 529,46*0,25 |  | 132.365
53 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 60 |  | 0
|  | přetažení popraskané omítky v 1.NP - místnosti budou určeny investorem - bude fakturována skutečnost odsouhlasená investorem a projektantem. | [6 empty] | přetažení popraskané omítky v 1.NP - místnosti budou určeny investorem - bude fakturována skutečnost odsouhlasená investorem a projektantem.
54 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 6.92 |  | 0
1.PP :
|  | 2,4*1,8+1,5*1,2+1,0*0,8 |  | 6.92
55 | 610991111T00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 27.04 |  | 0
dveře - ochrana proti poškození + dotěsnění u podlahy :
|  | 1,2*2,1*2+1,0*2,2*10 |  | 27.04
56 | 612403399T00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím maltové směsi | m2 | 7.15 |  | 0
rýhy ZTI,UT - 1.PP :
|  | 25,0*0,15+18,0*0,1+32,0*0,05 |  | 7.15
57 | PC 03 | Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu | M2 | 239.7 |  | 0
|  | 34,6+3,3+6,5+7,7+6,7+11,1+25,9+7,3+21,4 |  | 124.5
|  | 2,0+8,3+3,8+1,7+3,0+1,2+1,2+1,6+0,9 |  | 23.7
|  | 17,2+18,4+23,7+20,0+12,2 |  | 91.5
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0
58 | 622421131R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 | m2 | 47.7 |  | 0
zapravení pod obklad vč.ostění a parapetu :
pohled východní :
|  | 37,0*0,6+1,4*4*12*0,2+(1,4*2+0,85*2)*0,2*2 |  | 37.44
pohled jižní :
|  | 12,4*0,6+(1,5+0,85)*0,2*2*3 |  | 10.26
59 | PC 04 | Začištění omítek po drážce SLP š. 100 - 150 mm , venkovní omítka ( brizolit ) | M | 13.2 |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
60 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25) | m3 | 14.0074 |  | 0
|  | A 1 : 69,9*0,062 |  | 4.3338
|  | B 2 : 25,9*0,051 |  | 1.3209
|  | B 3 : 7,3*0,051 |  | 0.3723
|  | B 4 : 21,4*0,061 |  | 1.3054
|  | B 5 : 21,2*0,05 |  | 1.06
|  | B 6 : 2,5*0,05 |  | 0.125
|  | C 1 : 91,5*0,06 |  | 5.49
61 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | m3 | 0.258 |  | 0
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [6 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
pod stěnu :
|  | (1,5+2,8)*0,6*0,1 |  | 0.258
62 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.745 |  | 0
|  | 1.PP : 1,0*0,5 |  | 0.5
po odstraněném podchycení :
|  | 0,35*0,35*0,2*10 |  | 0.245
63 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.75 |  | 0
|  | 1.PP : 5*0,15 |  | 0.75
64 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm, výkaz výměr viz předcházející položka | m3 | 14.007 |  | 0
65 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.65857 |  | 0
|  | A 1 : 69,9*0,00234*1,15 |  | 0.1881
|  | B 2 : 25,9*0,00234*1,15 |  | 0.0697
|  | B 3 : 7,3*0,00234*1,15 |  | 0.0196
|  | B 4 : 21,4*0,00289*1,15 |  | 0.0711
|  | B 5 : 21,2*0,00234*1,15 |  | 0.0571
|  | B 6 : 2,5*0,00234*1,15 |  | 0.0067
|  | C 1 : 91,5*0,00234*1,15 |  | 0.2462
66 | 632415102RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm, - vyrovnávací včetně penetrace podkladu | m2 | 161.4 |  | 0
|  | A 1 : 69,9 |  | 69.9
|  | C 1 : 91,5 |  | 91.5
67 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 11.925 |  | 0
srovnání parapetů :
|  | (1,4*12+1,5*3+0,68*4+0,62*4)*0,45 |  | 11.925
68 | 639571210R00 | Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm | m2 | 5.85 |  | 0
u kondenz.jednotky 2 x 100 mm :
|  | 1,3*2,25*2 |  | 5.85
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
69 | 641960000R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou | m | 91.5 |  | 0
|  | D+M vni parotěsné zábrany (pásky) a paropropustné voděodolné pásky z vně strany ostění. | [6 empty] | D+M vni parotěsné zábrany (pásky) a paropropustné voděodolné pásky z vně strany ostění.
|  | P/1,2 : (1,4+1,45)*2*12 |  | 68.4
|  | P/3 : (1,4+0,85)*2*2 |  | 9
|  | P/4 : (1,5+0,85)*2*3 |  | 14.1
70 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 14 |  | 0
|  | pro T/1-T/6 : 6+5+2+1 |  | 14
71 | 648951411RT2 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm | m | 2.48 |  | 0
|  | lamino DTD omyvatel.a desinf.DTD s nosem profil L,krycí páska | [6 empty] | lamino DTD omyvatel.a desinf.DTD s nosem profil L,krycí páska
š.zdiva 60 mm :
|  | ozn.d : 0,62*4 |  | 2.48
72 | 648951411RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm | m | 24.02 |  | 0
|  | lamino DTD omyvatel.a desinf.DTD s nosem profil L,krycí páska | [6 empty] | lamino DTD omyvatel.a desinf.DTD s nosem profil L,krycí páska
š.zdiva 225 mm :
viz truhl.výrobky :
|  | ozn.a : 1,4*12 |  | 16.8
|  | ozn.b : 1,5*3 |  | 4.5
|  | ozn.c : 0,68*4 |  | 2.72
73 | 553 30100 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, pro příčku zděnou tl.100 mm | KUS | 4 |  | 0
|  | z žárově pozink.plechu s těsněním a povrch.úpravou základ.nátěr.Popis platí pro všechny zárubně. | [6 empty] | z žárově pozink.plechu s těsněním a povrch.úpravou základ.nátěr.Popis platí pro všechny zárubně.
70/197 :
|  | T/1,2 : 4 |  | 4
74 | 553 30200 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, pro příčku zděnou tl.150 mm | KUS | 8 |  | 0
70/197 :
|  | T/1,2 : 2 |  | 2
80/197 :
|  | T/3,4 : 5 |  | 5
90/197 :
|  | T/5 : 1 |  | 1
75 | 553 30300 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, pro příčku zděnou tl.150 mm | KUS | 1 |  | 0
110/197 :
|  | T/6 : 1 |  | 1
76 | 64199-1621R00 | Osaz rámů oken z plastů 2,5 m2 na MPP | kus | 5 |  | 0
|  | P/3,4 : 5 |  | 5
77 | 64199-1721R00 | Osaz rámů oken z plastů 4m2 na MPP | kus | 12 |  | 0
|  | P/1,2 : 12 |  | 12
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0
78 | 917862111RT8 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30 | m | 1.5 |  | 0
|  | u konden.jednotky : 1,5 |  | 1.5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
79 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 25 |  | 0
pro demontáž a zpětnou montáž podhledů :
|  | 25,0*1,0 |  | 25
80 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 242.7 |  | 0
|  | dle tabulky ploch podlah : 239,7 |  | 239.7
|  | 1.NP : 1,0*1,5 |  | 1.5
|  | 2.NP : 1,0*1,5 |  | 1.5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
81 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 306.65 |  | 0
1.PP :
|  | 46,6*6,5 |  | 302.9
|  | 1.NP : 1,0*1,5 |  | 1.5
|  | 2.NP : 1,5*1,5 |  | 2.25
82 | 953991111R00 | Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 6 - 8 mm | kus | 40 |  | 0
|  | kotvení výrobků : 40 |  | 40
83 | 953991121R00 | Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 10 - 12 mm | kus | 38 |  | 0
|  | kotvení výrobků : 38 |  | 38
84 | 95979-1199 | Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením | m2 | 75.7 |  | 0
|  | kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce. | [6 empty] | kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce.
|  | komunik.vertikála : 24,6 |  | 24.6
|  | chodba : 51,1 |  | 51.1
Díl: | 951 | Práce HSV, PSV, montáže |  |  | 0
85 | PC 05 | Rezerva na detaily konstrukcí - 5 % z rozpočtu | sada | 1 |  | 0
|  | Každý účastník výběrového řízení nacení tuto položku ve výši 5 % stavebních nákladu objektu.Bude fakturováno pouze se souhlasem investora a projektanta. | [6 empty] | Každý účastník výběrového řízení nacení tuto položku ve výši 5 % stavebních nákladu objektu.Bude fakturováno pouze se souhlasem investora a projektanta.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
86 | 962032314R00 | Bourání pilířů cihelných | m3 | 1.1347 |  | 0
meziokenní pilířky :
|  | 0,3*0,3*0,85*4+0,25*0,3*0,85*13 |  | 1.1348
87 | 965042121R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 0.294 |  | 0
|  | m.č.002 : 1,4*1,4*0,15 |  | 0.294
88 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 1.96 |  | 0
|  | m.č.002 : 1,4*1,4 |  | 1.96
89 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 34 |  | 0
|  | 1.PP : 34 |  | 34
90 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0
|  | m.č.012 : 1 |  | 1
91 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 17.34 |  | 0
|  | 1.PP : 0,6*0,85*34 |  | 17.34
92 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0
|  | m.č.12 : 0,8*2,0 |  | 1.6
93 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 1.1 |  | 0
prostup stropem :
|  | 0,25*2 |  | 0.5
prostup stropem vč.střechy :
|  | 0,6*1 |  | 0.6
94 | 971033251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | kus | 5 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | ZTI : 5 |  | 5
95 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 5 |  | 0
|  | ZTI : 5 |  | 5
96 | 971033351R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC | kus | 2 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1.PP VZT : 1 |  | 1
|  | SLP : 1 |  | 1
97 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 3 |  | 0
|  | 1.PP VZT : 3 |  | 3
98 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 0.8 |  | 0
|  | m.č.12 : 1,2*2,0-0,8*2,0 |  | 0.8
99 | 971033561R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 4.455 |  | 0
snížení parapetů :
|  | 1,4*0,6*0,45*11 |  | 4.158
prostup VZT :
|  | 1,65*0,4*0,45 |  | 0.297
100 | 973031512R00 | Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná hl. 10 cm | kus | 10 |  | 0
|  | kotevní prvky : 10 |  | 10
101 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm | m | 5 |  | 0
|  | ZTI : 1*5 |  | 5
102 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 4.5 |  | 0
|  | ZTI : 1*4,5 |  | 4.5
103 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 10.25 |  | 0
|  | 1.PP : 1,1+0,95+2,2*3+1,6 |  | 10.25
104 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 122.1 |  | 0
|  | m.č.002 : 1,8*3,4*4-0,9*2,0 |  | 22.68
|  | stávající pilíře : 0,6*3*6*3,4 |  | 36.72
|  | stáv.příčky : (1,7*2+3,5+1,0+0,8+0,6*3)*3,4 |  | 35.7
|  | za radiatory : 1,5*1,0*18 |  | 27
105 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 25 |  | 0
|  | odstraněníí popraskaných obkladů v 1.NP - místnosti budou určeny investorem - bude fakturována skutečnost odsouhlasená investorem a projektantem. | [6 empty] | odstraněníí popraskaných obkladů v 1.NP - místnosti budou určeny investorem - bude fakturována skutečnost odsouhlasená investorem a projektantem.
|  | Jedná so o odstranění jednotlivých obkladaček včetně zarovnání podkladu. | [6 empty] | Jedná so o odstranění jednotlivých obkladaček včetně zarovnání podkladu.
106 | PC 06 | Demontáž stávajících mříží | m2 | 22.44 |  | 0
ozn.M 1 :
|  | 1,7*1,2*11 |  | 22.44
107 | PC 07 | Demontáž stávajícího zajištění otvoru | m2 | 2.03 |  | 0
ozn.M3 :
|  | 1,4*1,45 |  | 2.03
108 | PC 08 | Demontáž stávajícího podchycení,odvoz,likvidace,iložení | m | 19.8 |  | 0
|  | 8,0+4,0+7,8 |  | 19.8
109 | PC 09 | Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, nebo Pe folie na dřevěné kci vč.dveří - dod+mont | m2 | 31.36 |  | 0
|  | a demontáž.Pečlivé utěsnění z důvodu práce s nebezpečným materiálem. | [6 empty] | a demontáž.Pečlivé utěsnění z důvodu práce s nebezpečným materiálem.
1.PP :
|  | (1,8+1,6+1,6+0,6*2+1,7)*3,4 |  | 26.86
uzávěr staveništního otvoru :
|  | 1,5*1,5*2 |  | 4.5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
110 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 138.9429 |  | 0
Díl: | 991 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 0
111 | 900 R00 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a | hodina | 65 |  | 0
|  | pomocné stavební práce 1.PP : 45 |  | 45
|  | stavební přímomoc 1. a 2.NP : 5 |  | 5
|  | bourací práce 1.PP : 15,0 |  | 15
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
112 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 287.91 |  | 0
|  | výkaz viz výpis podlah | [6 empty] | výkaz viz výpis podlah
1.PP :
|  | 45,7*6,3 |  | 287.91
113 | 711141559RZ3 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G | m2 | 287.91 |  | 0
|  | SBS asfalt.pás s vložkou ze skelné tkaniny | [6 empty] | SBS asfalt.pás s vložkou ze skelné tkaniny
1.PP :
|  | 45,7*6,3 |  | 287.91
114 | 711142559RZ3 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G | m2 | 21.26 |  | 0
oprava a zapravení :
pohled východní :
|  | 37,0*0,4 |  | 14.8
pohled jižní :
|  | 12,4*0,4 |  | 4.96
oprava po prostupu VZT :
|  | 1,5*1,0 |  | 1.5
115 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 1.8229 |  | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  | 0
116 | PC 10 | Zaizolování prostupu střechy pro VZT Js 200 mm - manžeta apod, komplet dod + mont | kus | 1 |  | 0
|  | viz samost.soupis prací | [6 empty] | viz samost.soupis prací
117 | PC 11 | Chránička rozvodu VZT Js 200 mm - 3 x koleno + rovná část, komplet dod + mont dle stávajících viz výkres střechy | kus | 1 |  | 0
|  | viz samost.soupis prací | [6 empty] | viz samost.soupis prací
118 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | t | 0.009 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
119 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci - výkaz viz výpis podlah | m2 | 239.7 |  | 0
|  | A 1 : 69,9 |  | 69.9
|  | B 2 : 25,9 |  | 25.9
|  | B 3 : 7,3 |  | 7.3
|  | B 4 : 21,4 |  | 21.4
|  | B 5 : 21,2 |  | 21.2
|  | B 6 : 2,5 |  | 2.5
|  | C 1 : 91,5 |  | 91.5
120 | 713191100RT9 | Položení izolační fólie včetně přelepení spojů, včetně dodávky fólie PE - výkaz viz předch.pol. | m2 | 239.7 |  | 0
121 | 713191221R00 | Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm, výkaz viz předch.pol. | m | 238.745 |  | 0
|  | A 1 : 69,9*0,9 |  | 62.91
|  | B 2 : 25,9*1,1 |  | 28.49
|  | B 3 : 7,3*1,5 |  | 10.95
|  | B 4 : 21,4*1,2 |  | 25.68
|  | B 5 : 21,2*1,2 |  | 25.44
|  | B 6 : 2,5*3 |  | 7.5
|  | C 1 : 91,5*0,85 |  | 77.775
122 | 28375766.AR | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 18.3372 |  | 0
|  | A 1 : 69,9*0,08*1,05 |  | 5.8716
|  | B 2 : 25,9*0,08*1,05 |  | 2.1756
|  | B 3 : 7,3*0,08*1,05 |  | 0.6132
|  | B 5 : 21,2*0,08*1,05 |  | 1.7808
|  | B 6 : 2,5*0,08*1,05 |  | 0.21
|  | C 1 : 91,5*0,08*1,05 |  | 7.686
123 | 28375789.AR | Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S | m3 | 1.7976 |  | 0
|  | B 4 : 21,4*0,08*1,05 |  | 1.7976
124 | 283 19820 | Podlah.pásek z min.vláken tl.10 mm v. 80-100 mm - dodávka, výkaz viz předcház.pol. | M | 250.677 |  | 0
|  | 238,74*1,05 |  | 250.677
125 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 2.0516 |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
126 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 8 |  | 0
|  | T/1-3 : 4+2+2 |  | 8
127 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 5 |  | 0
|  | T/4-6 : 3+1+1 |  | 5
128 | 766669111R00 | Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové | kus | 39 |  | 0
|  | T/1-T/6 : (4+2+2+3+1+1)*3 |  | 39
129 | PC 10100 | Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 70/197 cm dle T/1 | kus | 4 |  | 0
|  | U všech truhlářských výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku. Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin. | [6 empty] | U všech truhlářských výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku. Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin.
130 | PC 10200 | Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 70/197 cm dle T/2 | kus | 2 |  | 0
131 | PC 10300 | Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 80/197 cm dle T/3 | kus | 2 |  | 0
132 | PC 10400 | Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 80/197 cm dle T/4 | kus | 3 |  | 0
133 | PC 10500 | Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 90/197 cm dle T/5 | kus | 1 |  | 0
134 | PC 10600 | Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 110/197 cm dle T/6 | kus | 1 |  | 0
135 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 0.42 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
136 | 767584502R00 | Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm | m2 | 46.64 |  | 0
zpětná montáž demontovaných kazet,možné přiřezání apod :
1.PP :
|  | 003 : 51,1*0,4 |  | 20.44
|  | 004 : 11,4 |  | 11.4
|  | trasa SLP : 18,0*0,6+1,0*4,0 |  | 14.8
137 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 46.64 |  | 0
|  | pro zpětnou montáž | [6 empty] | pro zpětnou montáž
1.PP :
|  | 003 : 51,1*0,4 |  | 20.44
|  | 004 : 11,4 |  | 11.4
|  | trasa SLP : 18,0*0,6+1,0*4,0 |  | 14.8
138 | 767584522R00 | Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm | m2 | 116.1 |  | 0
standard :
|  | 1.PP : 21,4 |  | 21.4
hygienické provedení :
|  | 18,4+23,7+20,4+20,0+12,2 |  | 94.7
139 | 286 11121 | PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ, S POLOZAPUŠTĚNOU HRANOU | M2 | 22.47 |  | 0
|  | z kamenné vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod. Přesný popis viz výkres podhledů. | [6 empty] | z kamenné vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod. Přesný popis viz výkres podhledů.
|  | výkaz výměr - viz předchozí položka | [6 empty] | výkaz výměr - viz předchozí položka
1.PP :
|  | 21,4*1,05 |  | 22.47
140 | 286 11122 | PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ, S POLOZAPUŠTĚNOU HRANOU | M2 | 99.435 |  | 0
|  | z kamenné vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.Hygienické provedení. Přesný popis viz výkres podhledů - výkaz výměr - viz předchozí položka | [6 empty] | z kamenné vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.Hygienické provedení. Přesný popis viz výkres podhledů - výkaz výměr - viz předchozí položka
1.PP :
|  | 94,7*1,05 |  | 99.435
141 | 76789-6590 | Montáž prahové lišty včetně podtmelení Z/7 | kus | 6 |  | 0
142 | PC 10000 | Ocelová mříž 155/160 cm viz Z/1 dod + mont, komplet.provedení dle popisu | kg | 367.2 |  | 0
|  | Všechny zámečnické výrobky jsou naceněny komplet dle popisu v tabulce. | [6 empty] | Všechny zámečnické výrobky jsou naceněny komplet dle popisu v tabulce.
|  | U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku. | [6 empty] | U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.
|  | 30,6*12 |  | 367.2
143 | PC 10100 | Plynotěsný poklop 80/100 cm,AL rám a poklop, komplet dle Z/2 | kus | 1 |  | 0
144 | PC 10200 | Madlo pevné dl.500mm Z/3 - matný nerez | kus | 2 |  | 0
145 | PC 10300 | Dveře do sprch.kabin třídilné zas.sklo bezp.80/190 cm, komplet dod+mont dle Z/4 | kus | 1 |  | 0
146 | PC 10400 | Dveře do sprch.kabin třídilné zas.sklo bezp.90/190 cm, komplet dod+mont dle Z/5 | kus | 1 |  | 0
147 | PC 10500 | Dveřní zarážka z bílého kovu,pryž lem,komplet dod+mont, dle Z/6 | kus | 8 |  | 0
148 | PC 10600 | Nerez prahová lišta dl.800 mm dle Z/7 | kus | 4 |  | 0
149 | PC 10601 | Nerez prahová lišta dl.1100 mm dle Z/7 | kus | 2 |  | 0
150 | PC 30100 | Pomocné ocel.kce svařované,tenkostěnné dod+mont | kg | 155 |  | 0
|  | 1*155,0 |  | 155
151 | PC 30500 | Demontáž a zpětná montáž mříží vel. 155-165/100 cm dle ZS/1,2 | kus | 5 |  | 0
|  | 2+3 |  | 5
152 | PC 30600 | Demontáž a zpětná montáž krytu rozvodů dle ZS/3 | kus | 6 |  | 0
153 | PC 30601 | Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče dle ZS/3 | kus | 1 |  | 0
154 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 1.9842 |  | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | 0
155 | PC 40100 | Okno plast vícesklo 140/145 cm komplet dle P/1 | kus | 10 |  | 0
|  | Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování. | [6 empty] | Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování.
|  | U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde jeuveden přesný popis daného výrobku.Uw okna max 1,2W/m2K - platí pro všechny okna | [6 empty] | U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde jeuveden přesný popis daného výrobku.Uw okna max 1,2W/m2K - platí pro všechny okna
156 | PC 40200 | Okno plast vícesklo 140/145 cm komplet dle P/2 | kus | 2 |  | 0
157 | PC 40300 | Okno plast vícesklo 140/85 cm komplet dle P/3 | kus | 2 |  | 0
158 | PC 40400 | Okno plast vícesklo 150/85 cm komplet dle P/4 | kus | 3 |  | 0
159 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 0.524 |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
160 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 78.3 |  | 0
|  | B 2 : 25,9 |  | 25.9
|  | B 3 : 7,3 |  | 7.3
|  | B 4 : 21,4 |  | 21.4
|  | B 5 : 21,2 |  | 21.2
|  | B 6 : 2,5 |  | 2.5
161 | 771575107R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm | m2 | 49.6 |  | 0
|  | i jiná velikost 300/300,150/150 mm | [6 empty] | i jiná velikost 300/300,150/150 mm
|  | B 2 : 25,9 |  | 25.9
|  | B 5 : 21,2 |  | 21.2
|  | B 6 : 2,5 |  | 2.5
162 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 163 |  | 0
|  | 326,0/2 |  | 163
163 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru, výkaz viz tabulka podlah | m2 | 2.5 |  | 0
|  | B 6 : 2,5 |  | 2.5
164 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 49.6 |  | 0
|  | B 2 : 25,9 |  | 25.9
|  | B 5 : 21,2 |  | 21.2
|  | B 6 : 2,5 |  | 2.5
165 | 597 63822 | DLAZBA KERAM.300/300 mm,typ 1, přesný popis viz skladby podlah | M2 | 27.972 |  | 0
|  | B 2 : 25,9*1,08 |  | 27.972
166 | 597 63823 | DLAZBA KERAM.200/200 mm,typ 2 - odolná chemikáliím, přesný popis viz skladby podlah | M2 | 30.996 |  | 0
|  | B 3 : 7,3*1,08 |  | 7.884
|  | B 4 : 21,4*1,08 |  | 23.112
167 | 597 63824 | DLAZBA KERAM.150/150 mm,typ 3 - protiskluz R10, přesný popis viz skladby podlah | M2 | 22.896 |  | 0
|  | B 5 : 21,2*1,08 |  | 22.896
168 | 597 63825 | DLAZBA KERAM.150/150 mm,typ 4 - protiskluz R10/B, přesný popis viz skladby podlah | M2 | 2.75 |  | 0
|  | B 6 : 2,5*1,1 |  | 2.75
169 | 77157-5199 | Spárování hmotou odolnou chemikáliím a desinf.prostředkům | M2 | 28.7 |  | 0
|  | Stálobarevná,odolná mrazu a vodě s disperzní přísadou,nízkým obsahem chromanu,poddajná bez prasklin.Přesný popis použitých materiálů - viz poznámky k provádění podlah. | [6 empty] | Stálobarevná,odolná mrazu a vodě s disperzní přísadou,nízkým obsahem chromanu,poddajná bez prasklin.Přesný popis použitých materiálů - viz poznámky k provádění podlah.
|  | B 3 : 7,3 |  | 7.3
|  | B 4 : 21,4 |  | 21.4
170 | 77157-5299 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm, tmel chemicky odolný | M2 | 28.7 |  | 0
|  | Nátěr zpevňující podklad,snižující jeho savost,neobsahující rozpouštědla. | [6 empty] | Nátěr zpevňující podklad,snižující jeho savost,neobsahující rozpouštědla.
|  | B 3 : 7,3 |  | 7.3
|  | B 4 : 21,4 |  | 21.4
171 | PC 12 | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze | M2 | 42.1 |  | 0
|  | B 5 : 21,2 |  | 21.2
|  | B 6 : 2,5*2 |  | 5
|  | vytažení : 21,2*2,5*0,3 |  | 15.9
172 | PC 13 | Izolační manžeta-průchod rozvodů izol.stěrkou | KUS | 2 |  | 0
|  | 031,034 : 2 |  | 2
173 | PC 14 | Izolační manžeta-průchod odpadu izol.stěrkou | KUS | 2 |  | 0
|  | 031,034 : 2 |  | 2
174 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 3.0142 |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
175 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 69.9 |  | 0
|  | A 1 : 69,9 |  | 69.9
176 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry | m | 161.4 |  | 0
|  | A 1 : 69,9 |  | 69.9
|  | C 1 : 91,5 |  | 91.5
177 | 776590100U00 | Vysátí podkladu nášlap ploch podlah, výkaz viz tabulka podlah | m2 | 161.4 |  | 0
|  | A 1 : 69,9 |  | 69.9
|  | C 1 : 91,5 |  | 91.5
178 | 776590140R00 | Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projek, barev.řešení - výkaz viz tabulka podlah | m2 | 161.4 |  | 0
|  | A 1 : 69,9 |  | 69.9
|  | C 1 : 91,5 |  | 91.5
179 | 284 43222 | SPECIF. -Podlahovina z homogenního vinylu, extrém.trvanlivá s povrchem tvrzeným vrstvou IQ PUR | m2 | 81.1125 |  | 0
|  | Přesný popis - viz tabulka podlah | [6 empty] | Přesný popis - viz tabulka podlah
|  | A 1 : 69,9*1,05 |  | 73.395
|  | vytažení : 73,5*0,1*1,05 |  | 7.7175
180 | 284 43224 | SPECIF. -Podlahovina z homogenního vinylu trvale vodivá, extrém.trvanlivá s povrchem tvrzeným elektrovodivým PUR | m2 | 105.3623 |  | 0
|  | Přesný popis - viz tabulka podlah | [6 empty] | Přesný popis - viz tabulka podlah
|  | C 1 : 91,5*1,05 |  | 96.075
|  | vytažení : 88,45*0,1*1,05 |  | 9.2873
181 | 77652-1230.RT8 | Lepení povlakových podlah PVC, vodivých v pásech, pouze nalepení - PVC ve specifikaci | M2 | 91.5 |  | 0
|  | C 1 : 91,5 |  | 91.5
182 | PC 15 | Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, profilem,vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm | M | 161.95 |  | 0
|  | penetrace podkladu,čepcové těsnění - ukončení. | [6 empty] | penetrace podkladu,čepcové těsnění - ukončení.
PVC :
|  | 014 : 5,75+4,85+6,15*2+0,5*2 |  | 23.9
|  | 017 : 1,8*3+1,0 |  | 6.4
|  | 025 : 0,7*2+3,4+2,7 |  | 7.5
|  | 026 : 3,7*2+2,1+1,3 |  | 10.8
|  | 027 : 3,7*2+1,8+1,0 |  | 10.2
|  | 028 : 5,85+5,05+1,9*2 |  | 14.7
|  | Mezisoučet |  | 73.5
elektrostat.PVC :
|  | 018 : 6,1*2+3,1+2,2 |  | 17.5
|  | 019 : 6,1*2+3,85+3,0 |  | 19.05
|  | 020 : 6,1*2+3,4+2,5+0,5*2 |  | 19.1
|  | 021 : 6,1*2+4,1+3,2 |  | 19.5
|  | 022 : 4,2+3,3+2,9*2 |  | 13.3
|  | Mezisoučet |  | 88.45
183 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 1.9851 |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
184 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 326 |  | 0
|  | i jiná velikost např.200/100 mm apod. | [6 empty] | i jiná velikost např.200/100 mm apod.
|  | 002 : (1,35*2+1,5+0,8)*2,0 |  | 10
|  | 015 : (4,2*2+1,8+1,0)*2,0 |  | 22.4
|  | 018 : (3,1+6,1*2+2,2)*2,0 |  | 35
|  | 019 : (3,85+2,95+6,1*2)*2,0 |  | 38
|  | 020 : (3,4+2,5+6,1*2+0,5+0,4)*2,0 |  | 38
|  | 021 : (4,1+3,2+6,1*2+0,2*2)*2,0 |  | 39.8
|  | 022 : (4,2+3,3+2,9*2)*2,0 |  | 26.6
|  | 024 : (6,1*2+3,5+2,4)*2,0 |  | 36.2
|  | 029 : (3,1+3,2+1,3+1,4)*2,0 |  | 18
|  | 030 : (2,7+2,0+1,0*2)*2,0 |  | 13.4
|  | 031: : (1,6+0,8+1,05*2)*2,0 |  | 9
|  | 032 : (1,75+1,05+0,95*2)*2,0 |  | 9.4
|  | 033 : (0,5+1,0+1,7*2)*2,0 |  | 9.8
|  | 034 : 1,0*2,0*3 |  | 6
|  | 035,36 : (0,9+0,2+1,25*2)*2,0*2 |  | 14.4
185 | 781419706RT2 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, výkaz viz předcházející položka | m2 | 326 |  | 0
186 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl, výkaz viz předcházející položka | m2 | 34.2 |  | 0
|  | 031: : (1,6+0,8+1,05*2)*2,0 |  | 9
|  | 032 : (1,75+1,05+0,95*2)*2,0 |  | 9.4
|  | 033 : (0,5+1,0+1,7*2)*2,0 |  | 9.8
|  | 034 : 1,0*2,0*3 |  | 6
187 | 781411904R00 | Oprava obkladů z obkladaček porovin. 200x100 | kus | 15 |  | 0
|  | 1.PP : 15 |  | 15
188 | 781441905R00 | Oprava obkladů glazovaných - velikost dle stávajících cca 200/200 | kus | 625 |  | 0
|  | Výměna popraskaných obkladaček v 1.NP - místnosti budou určeny investorem - bude fakturována skutečnost odsouhlasená investorem a projektantem. | [6 empty] | Výměna popraskaných obkladaček v 1.NP - místnosti budou určeny investorem - bude fakturována skutečnost odsouhlasená investorem a projektantem.
|  | Včetně srovnání podkladu a vyspárování okolo doplněných obkladaček. | [6 empty] | Včetně srovnání podkladu a vyspárování okolo doplněných obkladaček.
|  | 5,0*5,0*25 |  | 625
189 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 195.6 |  | 0
|  | 326,0*0,6 |  | 195.6
190 | 781741014R00 | Obklad vnějších stěn, cihel.pásky 250x 65 do tmele | m2 | 47.7 |  | 0
vč.ostění a parapetu :
pohled východní :
|  | 37,0*0,6+1,4*4*12*0,2+(1,4*2+0,85*2)*0,2*2 |  | 37.44
pohled jižní :
|  | 12,4*0,6+(1,5+0,85)*0,2*2*3 |  | 10.26
191 | 781779705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 47.7 |  | 0
|  | výkaz výměr viz předcházející položka | [6 empty] | výkaz výměr viz předcházející položka
192 | 781419700RG1 | Příplatek za různou velikost a vícebarevné kladení | m2 | 326 |  | 0
|  | výkaz výměr viz předcházející položka | [6 empty] | výkaz výměr viz předcházející položka
193 | 299 91115 | CIHELNÝ PÁSEK 250/65 mm - DODÁVKA, výkaz výměr viz předcházející položka | M2 | 52.47 |  | 0
|  | 47,7*1,1 |  | 52.47
194 | 597 64551 | OBKLAD KERAMICKÝ 200/200 mm | M2 | 71.72 |  | 0
20 % plochy :
|  | 326,0*0,2*1,1 |  | 71.72
195 | 597 64552 | OBKLAD KERAMICKÝ 200/200 mm | M2 | 286.88 |  | 0
80 % plochy :
|  | 326,0*0,8*1,1 |  | 286.88
196 | PC 16 | UKONCUJICI LISTA PVC APOD., výkaz viz předcházející položka | M | 358.6 |  | 0
|  | 326,0*1,1 |  | 358.6
197 | PC 17 | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze | M2 | 15 |  | 0
|  | 031: : (1,6+0,8+1,05*2)*2,0 |  | 9
|  | 034 : 1,0*2,0*3 |  | 6
198 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 15.5259 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
199 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 24.8 |  | 0
|  | ZS/1,2 : 1,6*1,55*2*5 |  | 24.8
200 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 116.13 |  | 0
|  | Vysoký standard,otěrovzdorný,odolný desinfekci - barva dle barevného řešení. | [6 empty] | Vysoký standard,otěrovzdorný,odolný desinfekci - barva dle barevného řešení.
zárubně :
|  | (4,7*6+4,8*5+4,9+5,0)*0,35 |  | 21.735
|  | ostatní : 155,0*0,065 |  | 10.075
mříže :
|  | 1,55*1,6*17*2 |  | 84.32
201 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 116.13 |  | 0
|  | Nátěr - vysoký standard. | [6 empty] | Nátěr - vysoký standard.
zárubně :
|  | (4,7*6+4,8*5+4,9+5,0)*0,35 |  | 21.735
|  | ostatní : 155,0*0,065 |  | 10.075
mříže :
|  | 1,55*1,6*17*2 |  | 84.32
202 | 783626040R00 | Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle | M2 | 40.4 |  | 0
|  | barevnéhořešení.Otěruvzdorný,omyvatelný, stáloarevny, odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard. | [6 empty] | barevnéhořešení.Otěruvzdorný,omyvatelný, stáloarevny, odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard.
T/1-T/6 :
|  | 0,7*2,0*2*6+0,8*2,0*2*5+0,9*2,0*2+1,0*2,0*2 |  | 40.4
203 | PC 18 | Nátěr stěn omyvatelný a desinfikovatelný, vhodný do zdravotnického prostředí - komplet provedení | m2 | 68 |  | 0
1.PP :
|  | 016 : (6,1+2,8)*3,0*2-0,9*2,0 |  | 51.6
|  | 017 : 1,8*2,5*4-0,8*2,0 |  | 16.4
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
204 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 60 |  | 0
|  | přetažení popraskané omítky v 1.NP - místnosti budou určeny investorem - bude fakturována skutečnost odsouhlasená investorem a projektantem. | [6 empty] | přetažení popraskané omítky v 1.NP - místnosti budou určeny investorem - bude fakturována skutečnost odsouhlasená investorem a projektantem.
205 | 784171201R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 754.32 |  | 0
na SDK viz oddíl 311 :
|  | 110,9+18,96 |  | 129.86
omítka viz oddíl 61 :
|  | 529,46+95,0 |  | 624.46
206 | 784195322R00 | Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x | m2 | 754.32 |  | 0
|  | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. | [6 empty] | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.
|  | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů ) | [6 empty] | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )
na SDK viz oddíl 311 :
|  | 110,9+18,96 |  | 129.86
omítka viz oddíl 61 :
|  | 529,46+95,0 |  | 624.46
207 | 784452951R00 | Oprava,směs tekut.2x, 2bar míst. 3,8m | m2 | 84 |  | 0
|  | vyspravení popraskané omítky v 1.NP - místnosti budou určeny investorem - bude fakturována skutečnost odsouhlasená investorem a projektantem. | [6 empty] | vyspravení popraskané omítky v 1.NP - místnosti budou určeny investorem - bude fakturována skutečnost odsouhlasená investorem a projektantem.
|  | 60,0*1,4 |  | 84
Díl: | 786 | Čalounické úpravy |  |  | 0
208 | PC 19 | Interier zatemňující roleta, AL box,boční lištové vedení, 65/145 cm, komplet dod+mont dle Č/5 | kus | 1 |  | 0
209 | PC 20 | Interier zatemňující roleta, AL box,boční lištové vedení, 140/145 cm, komplet dod+mont dle Č/4 | kus | 1 |  | 0
210 | PC 21 | Žaluzie vni horizont.AL š.25 mm,ovl.řetízkem, komplet dod+mont | m2 | 21.2425 |  | 0
|  | Č/1 : 1,4*1,45*9 |  | 18.27
|  | Č/2 : 1,4*1,45 |  | 2.03
|  | Č/3 : 0,65*1,45 |  | 0.9425
211 | 998786101R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 0.06449 |  | 0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  | 0
212 | PC 22 | PROTIPOŽ.EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O OBSAHU 300 ml | KUS | 8 |  | 0
213 | PC 23 | PROTIPOŽ.VLOŽKY VE TVARU SÁČKŮ ZE, směsi inertního plniva a zpěnitelného grafitu | KUS | 55 |  | 0
214 | PC 24 | TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU - montáž | M | 55 |  | 0
215 | PC 25 | HASICÍ PŘÍSTROJ, s minimální hasící schopností 21A | kus | 5 |  | 0
|  | u práškových přístrojů - viz F3.01-001 oddíl 7.2 - Přenosné hasicí přístroj | [6 empty] | u práškových přístrojů - viz F3.01-001 oddíl 7.2 - Přenosné hasicí přístroj
|  | úsek P1.01 : 4 |  | 4
|  | úsek P1.02 : 1 |  | 1
Díl: | M99 | Tabulka podlah |  |  | 0
216 | 1 | TABULKA PODLAH | M2 | 239.7 |  | 0
|  | Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů. | [6 empty] | Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.
A 1 :
|  | 34,6+3,3+6,5+7,7+6,7+11,1 |  | 69.9
B 2 :
|  | 25,9 |  | 25.9
B 3 :
|  | 7,3 |  | 7.3
B 4 :
|  | 21,4 |  | 21.4
B 5 :
|  | 2,0+8,3+3,8+1,7+3,0+1,2+1,2 |  | 21.2
B 6 :
|  | 1,6+0,9 |  | 2.5
C 1 :
|  | 17,2+18,4+23,7+20,0+12,2 |  | 91.5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
217 | 979990002R00 | Poplatek za skládku - hořlavé materiály - PVC apod, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 0.025 |  | 0
218 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 21.315 |  | 0
219 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 404.9848 |  | 0
220 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 21.315 |  | 0
221 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 42.63 |  | 0
222 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 21.315 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0