## List1
Koagulační automat pro OKH, PMDV / FN Brno
Dodavatel: | Biomedica ČS s.r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 IČO: 46342907
Počet kusů: | 1
Nabídnutý typ: | STA-R Max
Celková cena: | 1 600 000,- Kč bez DPH 336 000,- Kč 21% DPH 1 936 000,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny 2 000 000,- Kč vč. DPH
Technické parametry: | splněny
Záruční lhůta: | 48 měsíců
Servis: | Praha, nástup technika do 24 hod., servisní práce 1200,- Kč bez DPH/hod, cestovné 15,- Kč bez DPH/km, PBTK 3x ročně, po záruce 2x za rok 9 836,- Kč bez DPH a 1x 26 519,- Kč bez DPH, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy.
Platební podmínky: | Na základě faktury s rozložením na 8 rovnoměrných splátek s tím, že první splátka bude uhrazena se splatností 60 dnů, další splátky budou uhrazeny 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů od podpisu KS
Vyjádření uživatele OKH: | Posouzení nabídky na Koagulační automat určeného pro OKH-PMDV, FN Brno v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: Byla hodnocena nabídka jedné firmy Biomedica ČS, s.r.o. Nabídka na koagulační automat, typ: STA-R Max - splňuje všechny technické specifikace přístroje. Závěr: Vzhledem k tomu, že analyzátor STA-R Max je nejnovějším typem koagulačních analyzátorů firmy Diagnostica Stago, který splňuje všechny požadované technické parametry a je současně kompatibilní s přístrojovým vybavením koagulačních laboratoří, i vzhledem k přiměřené cenové nabídce souhlasíme s předloženou nabídkou firmy Biomedica ČS, s.r.o. na nákup koagulačního automatu pro naše pracoviště.
Vyjádření OZT: | Jediná hodnocená nabídka firmy Biomedica ČS s přístrojem Diagnostica Stago STA-R Max splnila technické podmínky zadání. Nabídka neuvádí ceny spotřebního materiálu ( reagencie, kyvety) - záměna spotřebního materiálu a ND.( bod 3 str. 27) Odlišná je doba záruční doby ( v KS str. 12 nabídky)- 24 měsíců a ve vlastní nabídce (str. 28)- 48 měsíců​. Vzhledem k dodavatelem uváděným periodám a cenám preventivních prohlídek ( 3 x ročně, celkem za 46.191 Kč/rok) a nutné výměně ND 1x za 3 roky v ceně 43.233 Kč je délka záruky podstatná ( výměna ND a PP v záruce by měla být bezplatná). Přiložený návod k použití tuto frekvenci PP ani povinnost jejího provádění externí firmou neuvádí (je zde pouze popsána uživatelská údržba - denní,týdenní, měsíční a kvartální). Uživatel musí být při nákupu zboží relevantně informován výrobcem (v návodu k použití) o nutnosti počtu a ceně výrobcem předepsaných prohlídek. Pokud se jedná pouze o doporučení, není vázán se jím řídit. Uváděná cena za servisní služby za 10 let koresponduje se zárukou 24 měsíců. Počet PP a validací za rok doporučuji řešit, v případě nákupu tohoto přístroje až po vyjití přístroje ze záruky ( v momentě, kdy se bude jednat o placenou službu). Vyjádření OZT k odpovědi firmy pro upřesnění nabídky ze dne 17.8.2016: odpověď firmy je dostačující k zakoupení přístroje.
Vyjádření firmy k upřesnění nabídky: | Dne 16.8.2016 byl podán dotaz na dodavatele dle vyjádření OZT. Dne 16. 8. 2016 došlo vyjádření k upřesnění cenové nabídky od firmy Biomedica ČS s.r.o.: 1) záruční doba je 48 měsíců 2) Předepsané prohlídky jsou v době záruky (48měsíců) bezplatné 3) Ročně je zapotřebí 3x PBTK a to jak v záruční době tak i po jejím uplynutí. Po uplynutí záruční doby se jedná o placenou službu. Cena je 46 191,- Kč/rok.
Vyjádření vedoucí ObO: | Doporučuji k realizaci. Nabídka splňuje zadání, cena je nižší než předpokládaná a je prodloužená zaáruka na 48 měsíců s PP zdarma.
Vyjádření ředitele: | Schvaluji a potvrzuji výběr dodavatele. v.z. NOM
Datum rozhodnutí: | 2016-08-18