## List1
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 1 | FN Brno-rekonstrukce vodovodní přípojky vč.areálového vodovodu pro starou zástavbu
O: | SO 01 | Stará zástavba,vrátnice | [6 empty] | STA
R: | 1 | Architektonicko-stavební řešení
[12 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
Vlastní
| Identifikační kabel včetně montáže | [8 empty] | POL | 21
1 |  | CU 4mm2 kabel v modré barvě izolace | bm | 350 | 0 | 0
2 |  | stahovacích pásek PLT 4S –C2, 368mm | kus | 100 | 0 | 0
3 |  | elektromontážní krabice na stěnu – montáž na hmožin | kus | 6 | 0 | 0
Uzemnění vnitřního vodovodního potrubí
4 |  | zemnící kabel CU A6 zelenožlutý 12.6mm2 | bm | 60 | 0 | 0
5 |  | zemnící svorka ZSA 16 | kus | 6 | 0 | 0
6 |  | mosazná páska ZSA | bm | 10 | 0 | 0
7 |  | instalační lišta plast | bm | 45 | 0 | 0
8 |  | hmoždinka 8mm | kus | 150 | 0 | 0