[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Naše zn.:   2016/   /FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. října 2016
Odpověď na dotazy k VZMR - Endoskopický komplet pro KDORL pro část č. 2 - Flexibilní endoskopy - ev.č. 2016-EZAK-VZ-1268
Dotaz č. 1:
Zadavatel požaduje 1 x flexibilní rhino-pharyngo-laryngoskop s angulací distálního konce endoskopu 130°/130° (nahoru/dolů).

Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme flexibilní rhino-pharyngo-laryngoskop s angulací distálního konce endoskopu 180°/90° (nahoru/dolů)? Díky rotaci endoskopu v průběhu výkonu je možná větší flexibilita a tím i rozšířené možnosti v rámci diagnostiky.
Odpověď č. 1:
Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení a trvá na původní specifikaci.
S pozdravem
Ing. Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení
FN Brno
v.z. Ing. Hana Egerlová

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674
OOM / ObO / ÚPI





Sekretariát:


Tel.:532 232 001














FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001





Jihlavská 20, 625 00 Brno


IČO 652 69 705














Naše zn.:   2016//FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo                            


