## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | LTPROJEKT/N055
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, NOVÁ MR 1,5T v 1. NP budovy L ( PMDV )
| Zadavatel : |  | Fakultní nemocnice Brno |  |  | IČO : | 65269705
|  |  | Jihlavská 20 |  |  | DIČ : | CZ65269705
|  | 62500 | Brno-Bohunice
| Projektant : |  | Tomáš Václavík |  |  | IČO : | 73243841
|  |  | Jaroslava Vrchlického 1482/10 |  |  | DIČ :
|  | 73601 | Havířov-Podlesí
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| 01 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, NOVÁ MR 1,5T v 1. NP budovy L ( PMDV ) |  |  |  | 801.11.2.3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 00 | Poznámka | [5 empty] | 0
| 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 399 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 763 | Dřevostavby | [5 empty] | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 767_P | Podhledy skládané, FEAL | [5 empty] | 0
| 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [5 empty] | 0
| 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 | Malby | [5 empty] | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | LTPROJEKT/N055 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, NOVÁ MR 1,5T v 1. NP budovy L ( PMDV )
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | LTPROJEKT/N055 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, NOVÁ MR 1,5T v 1. NP budovy L ( PMDV )
Objekt : | 01 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, NOVÁ MR 1,5T v 1. NP budovy L ( PMDV ) |  |  | JKSO : | 801.11.2.3 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, NOVÁ MR 1,5T v 1. NP budovy L ( PMDV )
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.1 | Budovy pro zdravotní péči
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
| 801.11.2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
| 801.11.2.3 | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
D.1.01 | STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | D.1.01 | STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  | STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
00 | Poznámka |  |  |  |  | 0
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
399 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
763 | Dřevostavby |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
767_P | Podhledy skládané, FEAL |  |  |  |  | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | D.1.01 |  |  | 0

## 01 D.1.01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | LTPROJEKT/N055 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, NOVÁ MR 1,5T v 1. NP budovy L ( PMDV )
O: | 01 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, NOVÁ MR 1,5T v 1. NP budovy L ( PMDV ) | [6 empty] | STA
R: | D.1.01 | STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 00 | Poznámka |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :
Platí pro celou stavbu :
a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :
V případě zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 0
| s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [8 empty] | SPX
2 | 139601103R00 | ...v hornině 4 | m3 | 2.592 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 0,9*2,4*1,2 |  | 2.592
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 0
| po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [8 empty] | SPX
3 | 162701105R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2.592 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 0,9*2,4*1,2 |  | 2.592
| 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m | [7 empty] | 1
4 | 162701109R00 | ...z horniny 1 až 4 | m3 | 25.92 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 0,9*2,4*1,2*10 |  | 25.92
| 181 10 Úprava pláně v zářezech | [7 empty] | 0
| vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [8 empty] | SPX
5 | 181101102R00 | ...v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 9.12 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101 :
|  | 12,0-1,2*2,4 |  | 9.12
| 182 00-11 Plošná úprava terénu | [7 empty] | 0
| Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 | [8 empty] | SPX
6 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 9.12 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101 :
|  | 12,0-1,2*2,4 |  | 9.12
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 0
7 | 199000002R00 | ...horniny 1- 4 | m3 | 2.592 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 0,9*2,4*1,2 |  | 2.592
| 111 20 Odstranění křovin a stromů | [7 empty] | 0
| a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením. | [8 empty] | SPX
8 | 111200001RA0 | ...o průměru kmene do 100 mm, spálení | m2 | 12 |  | 0 | AP-HSV | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101 :
|  | 12,0 |  | 12
| 180 40 Založení trávníku s dodáním osiva | [7 empty] | 0
| Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5 | [8 empty] | SPX
9 | 180400120RA0 | Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením | m2 | 9.12 |  | 0 | AP-HSV | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. | [13 empty] | Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.
D.1.01-101 :
|  | 12,0-1,2*2,4 |  | 9.12
| 181 05 Terénní modelace | [7 empty] | 0
| Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.
10 | 181050010RA0 | ...při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm | m2 | 9.12 |  | 0 | AP-HSV | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101 :
|  | 12,0-1,2*2,4 |  | 9.12
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 275 31 Beton základových patek prostý | [7 empty] | 0
| 275 31-3 prostý | [7 empty] | 1
11 | 275313611R00 | ...z betonu C 16/20 | m3 | 2.88 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 1,0*2,4*1,2 |  | 2.88
| 275 35 Bednění stěn základových patek | [7 empty] | 0
| bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
12 | 275351215R00 | ...zřízení | m2 | 1.44 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 0,2*(2,4+1,2)*2 |  | 1.44
13 | 275351216R00 | ...odstranění | m2 | 1.44 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. | [13 empty] | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 0,2*(2,4+1,2)*2 |  | 1.44
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 310 23-5 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [7 empty] | 0
| z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX
14 | 310235241RT2 | ...o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
z ovladovny do vyšetřovny pro slaboproud 20/10cm :
|  | 1 |  | 1
| 310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [7 empty] | 0
| z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX
15 | 310238411RT1 | ...pro jakoukoliv maltu cementovou | m3 | 0.1725 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
pro prostupy VZT :
|  | 0,5*0,3*1,15 |  | 0.1725
| 317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky | [7 empty] | 0
| jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [8 empty] | SPX
16 | 317234410RT2 | ...cementovou | m3 | 0.30618 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 0,16*0,16*4*2,6*1,15 |  | 0.30618
| 317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů | [7 empty] | 0
| bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr, | [8 empty] | SPX
17 | 317944313RT3 | ...profil I 160 | t | 0.2327 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 5*2,6*17,9/1000 |  | 0.2327
18 | 317944313RU2 | ...profil U 140 | t | 0.0352 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,2*16,0/1000 |  | 0.0352
| 342 24 Příčky z tvárnic pálených | [7 empty] | 0
| jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
| 342 24-1 Příčky z tvárnic pálených | [7 empty] | 1
19 | 342248114R00 | ...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 | m2 | 15.525 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
vč. provázání se stávajícím zdivem :
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,5*2,7*2*1,15 |  | 15.525
| 346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné | [7 empty] | 0
| jakýmikoliv cihlami, | [8 empty] | SPX
20 | 346244381RT2 | ...výšky do 200 mm | m2 | 1.311 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2*2,6*0,16*1,15 |  | 0.9568
|  | 0,14*2,2*1,15 |  | 0.3542
| 346 48 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem | [7 empty] | 0
| plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
21 | 346481111RT2 | ...ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 2.3598 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2*2,6*0,16*1,15*1,8 |  | 1.7222
|  | 0,14*2,2*1,15*1,8 |  | 0.63756
22 | 310239411CP | Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.1242 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,4*0,15*0,15*2*1,15 |  | 0.1242
23 | 310239411KY | Dozdívky porobetonových tvárnic vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.15525 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 0,3*0,25*1,8*1,15 |  | 0.15525
Díl: | 399 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými | [7 empty] | 0
| 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením | [7 empty] | 1
24 | 342264051RT2 | ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární | m2 | 24 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
sekretariát :
|  | 4 |  | 4
1.PP :
|  | 20 |  | 20
| 416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým | [7 empty] | 0
25 | 342264091R00 | ...příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm | m2 | 24 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
sekretariát :
|  | 4 |  | 4
1.PP :
|  | 20 |  | 20
26 | 342264098RT2 | ...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 4 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
sekretariát :
|  | 4 |  | 4
27 | 34226_XX | Oplaštění sloupů, OK profilů atd. nezahrnuté ve skladbách, zesílení konstrukcí, doplnění rozměrů otvorů atd | m2 | 7.215 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 7,215 |  | 7.215
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou | [7 empty] | 0
| jakékoliv šířky rýhy, | [8 empty] | SPX
| 612 40-32 maltou ze suchých směsí | [7 empty] | 1
28 | 612403399RT2 | ...jakékoliv šířky | m2 | 8.625 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
po instalacích :
|  | 75*0,1*1,15 |  | 8.625
| 612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. | [7 empty] | 0
29 | 612409991RT2 | ...s použitím suché maltové směsi | m | 45 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 45 |  | 45
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 0
30 | 612421231RT2 | ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 50 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 50 |  | 50
| 612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové | [7 empty] | 0
| v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [8 empty] | SPX
31 | 612451121R00 | ...hladké | m2 | 19.36 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,2*(8,8) |  | 19.36
| 612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí | [7 empty] | 0
| omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, | [8 empty] | SPX
32 | 612473182R00 | ...štukové | m2 | 15.525 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,5*2,7*2*1,15 |  | 15.525
| 612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou | [7 empty] | 0
33 | 612481211RT2 | ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 15.525 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,5*2,7*2*1,15 |  | 15.525
34 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 15.65 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 15,65 |  | 15.65
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů | [7 empty] | 0
| s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
35 | 620991121R00 | ...z postaveného lešení | m2 | 2.34 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 1,3*1,8 |  | 2.34
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 0
| (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [8 empty] | SPX
| 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm | [7 empty] | 1
36 | 631313511R00 | ...z betonu C -/12,5 | m3 | 0.84 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
D.1.01-101, D.1.01-102 :
podkladní beton :
|  | 0,1*2,8*3,0 |  | 0.84
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
37 | 941955002R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 107 |  | 0 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
sekretariát :
|  | 4 |  | 4
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
ovladovna :
|  | 22 |  | 22
přípravna pacientů :
|  | 25 |  | 25
chodba, čekářna :
|  | 11+4 |  | 15
komunikační hala :
|  | 4 |  | 4
1. PP :
|  | 20 |  | 20
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
38 | 952901111R00 | ...světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 157 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
sekretariát :
|  | 4 |  | 4
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
ovladovna :
|  | 22 |  | 22
přípravna pacientů :
|  | 25 |  | 25
chodba, čekářna :
|  | 11+4 |  | 15
komunikační hala :
|  | 4 |  | 4
čekárna :
|  | 50 |  | 50
1. PP :
|  | 20 |  | 20
39 | 3420163_99 | Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž | m2 | 58.8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 4,2*(7,0+1,25+4,5+1,25) |  | 58.8
40 | 633811111U00 | Broušení podlah beton -2mm | m2 | 57 |  | 0 |  | URS |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 40,0 |  | 40
41 | 95_01 | Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 1 |  | 1
42 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor folií | m2 | 314 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
výměra - viz položka 952901111R00 :
|  | 137,0*2 |  | 274
1. PP :
|  | 20*2 |  | 40
43 | 95_LT055_01 | D + M zapravení fasády po výměně výplně - kompletně dle PD a stávající fasády vč. případného lešení | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
44 | 95_LT055_02 | DMT + ZM reklamních panelů vč. uskladnění v průběhu výstavby, D.1.1_101, 102 | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
45 | 95_LT055_03 | DMT + ZM mobiliáře vč. uskladnění v průběhu výstavby, D.1.1_101, 102 | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
46 | 95_LT055_05 | DMT + ZM nouzového osvětlení, hodin a or. systémul vč. uskladnění v průběhu výstavby, D.1.1_101, 102 | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
47 | 95_LT055_08 | DMT + ZM VZT jednotky, rozvaděče, or. systému, vč. uskladnění v průběhu výstavby, zapravení po zp. montáži - D.1.1_101, 102 | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
48 | 95_LT055_09 | D + M zapravení ostění a nadpraží kabinových dveří a pozorovacího okna, z SDK vč. začištění a finální povrchové úpravy - D.1.1_101, 102 | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
49 | 95_LT055_10 | DMT + ZM opláštění odtahu helia ve 2. NP ( č.m. 2.89 ) - SDK kce EI45/DP1 vč. finální povrchové, úpravy, likvidace sutě a pomocného lešení - D.1.1_101, 102 - vedení původní trasy | m | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
50 | 95_LT055_11 | DMT + ZM rozkrytí kompletní skladby střešního pláště ( tl. cca 30cm ) vč. finální povrchové úpravy,, těsnící manžety, likvidace sutě, zabezpečení proti zatečení, pomocného lešení | m2 | 0.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
51 | 95_LT055_12 | Rozšíření prostupu střešním VSŽ plechem, vč. likvidace sutě, zabezpečení proti zatečení, pomocného lešení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
52 | 95_LT055_DIL_01 | D + M dilatačního profilu vnitřní podlahový v keramické dlažbě t. spáry 50mm, D.1.1_101, 102 | m | 2.2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
53 | 95_LT055_DIL_02 | D + M dilatačního profilu do omítky t. spáry 50mm, D.1.1_101, 102 | m | 2.6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
54 | 95_LT055_DIL_03 | D + M dilatačního profilu stěnového do ker. obkladu t. spáry 50mm, D.1.1_101, 102 | m | 4.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
55 | 952902021U00 | Zametení hladká podlaha | m2 | 57 |  | 0 |  | URS |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 40,0 |  | 40
56 | 952902031U00 | Omytí hladká podlaha | m2 | 57 |  | 0 |  | URS |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 40,0 |  | 40
57 | 9859971211R99 | D+ M vrstvy z geotextilie vč. dodávky geotextilie - vč. zpětné likvidace | m2 | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 50 |  | 50
58 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) | hod | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 20 |  | 20
59 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 20 |  | 20
60 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic | [7 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
61 | 962031133R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 15.525 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
vč. provázání se stávajícím zdivem :
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,5*2,7*2*1,15 |  | 15.525
| 967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
62 | 967031142R00 | ...na maltu cementovou | m2 | 0.78488 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 0,65*(2,4*2+2,2)*0,15*1,15 |  | 0.78488
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [7 empty] | 0
| oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [8 empty] | SPX
63 | 968061126R00 | ...dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 1 |  | 1
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 0
| 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [7 empty] | 1
64 | 968072456R00 | ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.52 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 1,2*2,1 |  | 2.52
| 968 09 Vybourání vnitřních parapetů | [7 empty] | 0
65 | 968095001R00 | ...dřevěných, šířky do 25 cm, | m | 1.3 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 1,3 |  | 1.3
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
66 | 970051250R00 | ...jádrové vrtání , do D 250 mm, ŽB | m | 0.8625 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
prostupy pro profese - vč. zapravení :
|  | 0,25*3*1,15 |  | 0.8625
| 970 23 Řezání cihleného zdiva | [7 empty] | 0
67 | 970231150R00 | ...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 150 mm | m | 29.44 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | (2,5*2+2,7*2)*2*1,15 |  | 23.92
|  | (1,4*2+1,0*2)*1,15 |  | 5.52
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [8 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
68 | 971033441R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
D.1.01-101, D.1.01-102 :
z ovladovny do vyšetřovny pro slaboproud 20/10cm :
|  | 1 |  | 1
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [8 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
69 | 971033541R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.1725 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
pro prostupy VZT :
|  | 0,5*0,3*1,15 |  | 0.1725
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [8 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
70 | 971033631R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 1.4 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 1,4*1,0 |  | 1.4
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů | [7 empty] | 1
71 | 974031666R00 | ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 17.48 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 5*2,6*1,15 |  | 14.95
|  | 2,2*1,15 |  | 2.53
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
72 | 978013121R00 | ...stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 50 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 50 |  | 50
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [7 empty] | 0
| včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [8 empty] | SPX
| 978 05-2 stěn | [7 empty] | 1
73 | 978059531R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 13.86 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,2*(8,8-2,5) |  | 13.86
| 762 52-8 Demontáž podlah | [7 empty] | 0
74 | 762526811R00 | ...bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 100 |  | 0 | 800-762 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 50*2 |  | 100
| 764 21-21 Demontáž oplechování parapetů | [7 empty] | 0
75 | 764410850R00 | ...rš od 100 do 330 mm | m | 1.3 |  | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 1,3 |  | 1.3
| 767 59-8 Demontáž podlahových konstrukcí | [7 empty] | 0
76 | 767590830R00 | ...zdvojených podlah - desek | m2 | 17 |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
77 | 767590840R00 | ...zdvojených podlah - nosného roštu | m2 | 17 |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
| 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy | [7 empty] | 0
78 | 776511820RT1 | ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 40 |  | 0 | 800-775 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 40,0 |  | 40
| 784 40 Odstranění maleb | [7 empty] | 0
79 | 784402801R00 | ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 220 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 220 |  | 220
80 | 767581801RXX | Demontáž podhledů - kazet vč. svítidel, pro zpětnou montáž ( s uložením pro následné použití ) - obměna cca 10% kazet | m2 | 89 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
ovladovna :
|  | 22 |  | 22
přípravna pacientů :
|  | 25 |  | 25
chodba, čekářna :
|  | 11+4+6 |  | 21
komunikační hala :
|  | 4 |  | 4
81 | 96_LT055_01 | DMT posuvných dveří, odvoz a likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 1 |  | 1
82 | 96_LT055_02 | DMT zástěny, odvoz a likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
83 | 96_LT055_03 | Úpravy otvorů v SDK kcích - kompletně dle PD - D.1.1-102,101, odvoz a likvidace, zapravení | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
84 | 965_07 | Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 2.7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 1,5*1,8 |  | 2.7
85 | 967581801R00 | Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů | m2 | 24 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
sekretariát :
|  | 4 |  | 4
1. PP :
|  | 20 |  | 20
86 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 20 |  | 20
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [8 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
87 | 999281105R00 | ...výšky do 6 m | t | 17.5883 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,57,61,64,68,69,70,81, :
82, :
|  | Součet: : 17,58829 |  | 17.5883
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 763 61 Opláštění z dřevoštěpkových desek | [7 empty] | 0
| vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [8 empty] | SPX
88 | 763614121R00 | ...podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, sponkované | m2 | 100 |  | 0 | 800-763 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 50*2 |  | 100
89 | 60725012R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm | m2 | 110 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 50*2*1,1 |  | 110
| 998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
90 | 998763201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-763 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
88,89, :
|  | Součet: : 214,65000 |  | 214.65
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
91 | T/1 | D + M Dveře vnitřní 1kř 900/2100 vč. kování, kompletně dle výkresu D1.01-103 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
92 | T/2 | D + M Parapetní deska vnitřní š. 160mm, kompletně dle výkresu D1.01-103 | m | 1.3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
93 | 998766201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
91,92, :
|  | Součet: : 80,72000 |  | 80.72
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
94 | T/01/SDK150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/2100mm - posuv, kompletně dle výkresu D1.01-101 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
95 | Z/1 | D + M Dveře vnitřní z Al profilů 1500/2100mm, kompletně dle výkresu D1.01-103 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
96 | Z/2 | D + M Dveře vnitřní z Al profilů 1100/2100mm, kompletně dle výkresu D1.01-103 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
97 | ZS/1 | DMT + ZM prosklené fasádní stěny vč. uskladnění v průběhu výstavby, zapravení po zp. montáži, kompletně dle výkresu D.1.1_103 | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
98 | ZS/2 | DMT + ZM protipožárních dveří vč. uskladnění v průběhu výstavby, zapravení po zp. montáži, kompletně dle výkresu - D.1.1_103 - vč. DMT a ZM sprinkleru | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
99 | ZS/3 | DMT + ZM ochranných madel vč. uskladnění v průběhu výstavby + úprava, D.1.1_103 - , zapravení po zp. montáži | m | 1.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
100 | ZS/4 | DMT + ZM ochranných madel vč. uskladnění v průběhu výstavby + úprava, D.1.1_103 - , zapravení po zp. montáži | m | 1.9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
101 | ZS/5 | DMT + ZM ochranných madel vč. uskladnění v průběhu výstavby + úprava, D.1.1_103 - , zapravení po zp. montáži | m | 2.7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
102 | ZS/6 | DMT + ZM ochranných madel vč. uskladnění v průběhu výstavby + úprava, D.1.1_103 - , zapravení po zp. montáži | m | 6.8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
103 | ZS/7 | M nového okna 1300/1800mm pouze montáž, okno dodávka investora, kompletně dle výkresu - D.1.1_103 - , zapravení otvoru po montáži ( vnější i vnitřní ) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
104 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
94,95,96,97,98,99,100,101,102,103, :
|  | Součet: : 2414,50000 |  | 2414.5
Díl: | 767_P | Podhledy skládané, FEAL |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
105 | 767264098RT2 | Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
chodba, čekářna :
|  | 4 |  | 4
komunikační hala :
|  | 4 |  | 4
106 | 767584502RXX | Montáž podhledů kazetových, na ocel.konstr, ocelová kce stávající | m2 | 89 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
ovladovna :
|  | 22 |  | 22
přípravna pacientů :
|  | 25 |  | 25
chodba, čekářna :
|  | 11+4+6 |  | 21
komunikační hala :
|  | 4 |  | 4
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
107 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
105,106, :
|  | Součet: : 146,32070 |  | 146.3207
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
108 | 77602031U00 | Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech | m2 | 57 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 40,0 |  | 40
109 | 776491001K | Montáž klínku | m | 47.7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
sokl :
|  | 27,2 |  | 27.2
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
sokl :
|  | 20,5 |  | 20.5
110 | 776491001S | Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení | m | 47.7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
sokl :
|  | 27,2 |  | 27.2
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
sokl :
|  | 20,5 |  | 20.5
| 776 52 Podlahy povlakové z PVC | [7 empty] | 0
| lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
111 | 776520030RAI | ...pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z čtverců antistatická, včetně soklíku | m2 | 57 |  | 0 | AP-PSV | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 40,0 |  | 40
| 776 59 Výměna povlaků | [7 empty] | 0
112 | 776590050RAE | ...podlah, za povlakovou krytinu z nadstandardního PVC | m2 | 20 |  | 0 | AP-PSV | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
opravy poškozených krytin :
|  | 20 |  | 20
113 | 28412275XXX | Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 62.724 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
čistá míra - viz položka montáž :
výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 40,0 |  | 40
sokl :
|  | 27,2*0,12 |  | 3.264
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
sokl :
|  | 20,5*0,12 |  | 2.46
114 | 2841230_0K | Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) | m | 47.7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
čistá míra - viz položka montáž :
výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :
D.1.01-101, D.1.01-102 :
sokl :
|  | 27,2 |  | 27.2
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
sokl :
|  | 20,5 |  | 20.5
115 | 2841230_T | Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah ) | m | 47.7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
čistá míra - viz položka montáž :
výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :
D.1.01-101, D.1.01-102 :
sokl :
|  | 27,2 |  | 27.2
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
sokl :
|  | 20,5 |  | 20.5
| 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové | [7 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [8 empty] | SPX
116 | 998776201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-775 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
108,109,110,113,114,115, :
|  | Součet: : 601,86110 |  | 601.8611
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
117 | 777415102RT2X | Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace | m2 | 17 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
118 | 777415106RT2 | Stěrka samonivelační ručně tl. 6 mm, vč. penetrace | m2 | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 40,0 |  | 40
| 998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
119 | 998777201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-773 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
117,118, :
|  | Součet: : 149,45000 |  | 149.45
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 781 49 Lišty k obkladům | [7 empty] | 0
120 | 781491001RT1 | ...bez dodávky materiálu | m | 26.4 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,2*12 |  | 26.4
121 | 781415013RTX | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty | m2 | 19.36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,2*(8,8) |  | 19.36
122 | 781950020RAX | Doplnění nového keramického obkladu vč. přípravy podkladu, včetně dodávky obkladu - dle stávajících | m2 | 23.668 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | Odsekání a odebrání obkladů z obkládaček vnějších plochy do 2 m2, otlučení podkladní omítky až na zdivo, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu. | [13 empty] | Odsekání a odebrání obkladů z obkládaček vnějších plochy do 2 m2, otlučení podkladní omítky až na zdivo, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.
|  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,2*((0,55+0,55)*2+0,3*2+0,65)*1,2 |  | 9.108
|  | 14,56 |  | 14.56
123 | 5976010XX | Lišta nerez pro obklady | m | 26.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
čistá míra - viz položka montáž :
výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,2*12 |  | 26.4
124 | 597813565RXX | Obkládačka - dle výběru investora | m2 | 19.36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
čistá míra - viz položka montáž :
výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,2*(8,8) |  | 19.36
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 0
125 | 998781201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
120,121,122,123,124, :
|  | Součet: : 483,52290 |  | 483.5229
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
126 | 783541111 | Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy | m2 | 113 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
sekretariát :
|  | 4 |  | 4
technická místnost :
|  | 17,0 |  | 17
ovladovna :
|  | 22 |  | 22
přípravna pacientů :
|  | 25 |  | 25
chodba, čekářna :
|  | 11+4+6 |  | 21
komunikační hala :
|  | 4 |  | 4
1.PP :
|  | 20 |  | 20
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
127 | 784450020.BA | Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( barevná ), vč. penetrace | m2 | 289.525 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 2 | 21
D.1.01-101, D.1.01-102 :
|  | 2,5*2,7*2*1,15 |  | 15.525
|  | 4 |  | 4
|  | 220 |  | 220
|  | 50 |  | 50
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [8 empty] | SPX
128 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 15.135 |  | 0 | 832-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně: | [13 empty] | Včetně:
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [13 empty] | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [13 empty] | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [13 empty] | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,85,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :
103,105,106,108,109,110,113,114,115,117,118,120,121,122,123,124,126, :
|  | Součet: : 15,13497 |  | 15.135
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
129 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 15.135 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,85,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :
103,105,106,108,109,110,113,114,115,117,118,120,121,122,123,124,126, :
|  | Součet: : 15,13497 |  | 15.135
130 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 287.5644 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,85,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :
103,105,106,108,109,110,113,114,115,117,118,120,121,122,123,124,126, :
|  | Součet: : 287,56437 |  | 287.5644
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
131 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 15.135 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [13 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,85,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :
103,105,106,108,109,110,113,114,115,117,118,120,121,122,123,124,126, :
|  | Součet: : 15,13497 |  | 15.135
132 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 227.0245 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,85,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :
103,105,106,108,109,110,113,114,115,117,118,120,121,122,123,124,126, :
|  | Součet: : 227,02450 |  | 227.0245
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
133 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 15.135 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,85,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :
103,105,106,108,109,110,113,114,115,117,118,120,121,122,123,124,126, :
|  | Součet: : 15,13497 |  | 15.135
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0