## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Nová MR 1,5T v 1.NP budovy L (PMDV) | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | D.1.04 Zdravotně technické instalace | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant:
Lokalita: |  | Brno - Bohunice | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: |  |  |  | Zpracoval:
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.05464 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00034 | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00034
Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a těsnění viz. příl. 101 a 202
2 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.0076 | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0076
Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a těsnění viz. příl. 101 a 202 Položka zahrnuje i rezevu pro úpravu kanalizace dle dodané technologie
3 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 721171803sz | Demontáž potrubí plastového do D 75 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.021 | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.021
Demontáž stávajícího potrubí odvodu kondenzátu včetně ekologické likvidace odpadu
5 | 721 00-0003VD | Kondenzační sifon pro zařízení VZT,pojistka proti vyschnutí, přechodka pro beztlakové potrubí, včetně dopojení jednotlivých zařízení | soub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0036 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0036
Montáž a dodávka včetně rezervy pro technologii viz. příl. 101 a 202
6 | 721 00-9157VD | Izolace potrubí a tvarovek proti rosení PE návleková tl.10mm,včetně lepící pásky | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.022 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.022
montáž+dodávka viz. příl. 101 a 202
7 | 721 00-5900VD | Ověření tras a dimenzí | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0001
8 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 767995101sz | Systémové uložení potrubí a zařízení | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0012 | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0012
Objímky, táhla, kotevní materiál a pod.
11 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Nová MR 1,5T v 1.NP budovy L (PMDV) |  | Objednatel:
Druh stavby: | D.1.04 Zdravotně technické instalace |  | Projektant:
Lokalita: | Brno - Bohunice |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  |  | Zpracováno dne:
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0.05464 | T | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Nová MR 1,5T v 1.NP budovy L (PMDV) |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | D.1.04 Zdravotně technické instalace |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Brno - Bohunice |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 11
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: