## Rekapitulace
| Název | Hodnota
| Nadpis rekapitulace | D1.06-S Soupis prací
| Akce | Nová MR 1,5T v 1.NP budovy L
| Objekt | FN Brno
| Název části | Silnoproudé elektroinstalace
| Z. č. | 2017-005
Objednavatel
| Stupeň PD | DPS
| Vypracoval | Ing. Jaromír Glovina
Kontroloval
| Datum | 02.2017
| Zpracovatel | Ing.Jaromír Glovina
| Cenová soustava | RTS 2016
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Věta |  | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B
101 |  | Základní náklady | Základní náklady
|  | Dodávka |  | 0
3 |  | Montáž - materiál | Montáž - materiál |  | 0
4 |  | Montáž - práce | Montáž - práce |  | #VALUE!
5 |  | Mezisoučet 1 | Mezisoučet 1 | 0 | #VALUE!
10 |  | Mezisoučet 2 | Mezisoučet 2
14 |  | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | #VALUE!
0
200
200
200 |  |  | Zemní práce
0
300 |  |  | Seznam výrobců¦Číslo (ID) výrobce¦
300 |  |  | ABB Jablonec/Nisou¦1002
300 |  |  | Kablo Kladno silnoproud¦1122
300 |  |  | Kablo Vel.Meziřičí silnoproud¦1124
300 |  |  | Kopos Kolín¦1123
300 |  |  | Montážní ceník M21¦9998
300 |  |  | Neoklas Šardice¦1126
300 |  |  | Nezařazené¦9999
300 |  |  | OEZ Letohrad¦1182
300 |  |  | Tremis Lovosice¦1244
300 |  |  | WAGO Elektro¦1265

## Soupis
Pozice | Položka | Popis položky | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | DM | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
|  | Dodávky | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
1 |  | Záložní zdroj UPS,10 kVA, 5kW, 230/230V, záloha chodu 60 min. | ks | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
rozměr cca 500x850x1350mm(šxhlxv), baterie uvniř zdroje
srovnatelný vzor SIRIUS SR10T, AWATTECH s.r.o.
2 |  | Dálkový signalizační panel stavů UPS |  | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| C-21M | Elektromontáže
Výkres D1.06-101
CHRÁNIČKY ELEKTROINSTALAČNÍ
3 |  | KOPOFLEX KF09090 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL SILOVÝ, standardní
4 | 210 81-0113.R00 | CYKY-J 3x95+50 mm2, pevně | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ
5 |  | Vodič nn HO7V-R95,uložený volně | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
(RH5)
KABEL PRYŽOVÝ
6 |  | HO7RN-F 5G2,5 mm2, pevně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 |  | HO7RN-F 5G10 mm2, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CHRÁNIČKY ELEKTROINSTALAČNÍ
8 | 210 01-0033.R00 | KOPEX 3323 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | 210 01-0035.R00 | KOPEX 3336 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABELOVÁ SPOJKA
10 | 210 10-2001.R00 | Spojka 5x16, plastové kabely 1kV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 210 10-2003.R00 | Spojka 4x95, plastové kabely 1kV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČÍCH
12 | 210 10-0007.R00 | Ukončení vodičů do 95 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | 210 10-0254.R00 | Ukončení kabelů do 4x95 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
POJISTKOVÉ VLOŽKY
14 | 210 12-0102.R00 | PNH-2, 315A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝKONOVÝ JISTIČ
15 | 210 12-0503.R00 | Deionový jistič do 320A, 500V, LZM3-A320 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20 | m2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stčnou tl.15 | m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Výkres D1.06-102
18 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP68, KZ bez zapojení do zdi | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 |  | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 7 | 0 | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 |  | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, 8110KA, bez svorek | ks | 2 | 0 | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 |  | SVORKOVNICE LÁMACÍ 105EKL2S do 8110KA | ks | 1 | 0 | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KABEL SILOVÝ, standardní
22 | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | 210 81-0046.R00 | CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | 210 81-0048.R00 | CYKY-J 3x10 mm2, pevně | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | 210 81-0057.R00 | CYKY-J 5x2,5 mm2, pevně | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | 210 81-0057.R00 | CYKY-J 5x16 mm2, pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 |  | CYKY-J 5x70 mm2, pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 |  | JYTY 7x1 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 |  | HO7RN-F 3G10 mm2, pevně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
(napojení UPS)
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ
30 |  | Lišta elektroinstalační 40X20, VKLÁDACÍ | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Elektroinstalační kanál EKE 100x60 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 211 01-0002.R00 | Osazení hmoždinky do cihl.zdiva, HM8 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
(pro lišty)
ZÁSUVKA, pod omítku
(pro lékařské účely)
33 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka vestavná, hnědá, provedení 2P+PE | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY
34 |  | Dvojnásobný, bílý | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ ŽLABY drátové
(včetně příslušenství, šrouby apod.)
35 | 210 02-0304.R00 | Žlab kabelový 150 /50 bez víka | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | 210 02-0310.R00 | Žlab kabelový 300 /100 bez víka | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 |  | Nosník 150 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 |  | Nosník 300 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 |  | Podpěra 300 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Držák závitových tyčí | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 |  | Závitová tyč 2m, d=6mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 |  | Spojka žlabů | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Držák krabic (zásuvky) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník a držák) | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČI
45 | 210 10-0251.R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pas do 4x10 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | 210 10-0252.R00 | Ukončení kabelů do 4x25 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PŘÍSTROJE PRO UPS
47 |  | Signalizační panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
(dodávka s UPS)
JISTIČE 10kA(do RL-MR1 a RS0708.1)
48 | 210 12-0451.R00 | Jistič 16/3/C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 |  | Jistič 63/3/C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
STYKAČE(do RL-MR1)
50 | 210 13-0003.R00 | Stykačinstalační Z-SCH230/25-40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ
51 | 210 19-1501.R00 | Skříň SS101/NNFW1 vč. usazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
52 |  | Vývodka PG42 pro SS101 | ks | 1 | 0 | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
53 |  | Vývodka PG48 pro SS101 | ks | 2 | 0 | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
POJISKY DO SS101
54 | 210 12-0102.R00 | PNH-2, 250A | ks | 3 | 0 | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
55 | 210 01-0002.R00 | TRUBKA OHEBNÁ PVC D16 | m | 15 | 0 | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
(pro uzemnění elstat. Podlahy a ovládání dveří)
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
56 | 210 80-0547.R00 | Vodič nn a vn CY 4 mm2,ZZ,uložený pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PŘEPOJENÍ EAT
57 | 210 81-0055.R00 | CYKY-J 5x1,5 mm2, pevně, pro EAT | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VYPÍNAČ 3P
58 | 210 11-0511.R00 | Spínač trojpólový, 25A, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | 210 11-0513.R00 | Spínač trojpólový, 63A, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
(pouze montáže)
60 |  | Úprava pole 8 v rozvaděče RH 5 | hod | 20 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 |  | Demontáž a montáž zákrytů kabelového kanálu | hod | 10 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 |  | Zjištění trasy původního kabelu pro R-MR | hod | 6 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 |  | Protažení nového kabelu v 1.PP | hod | 15 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 |  | Provedení prostupu z 1.pp do 1.np | hod | 6 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 |  | Doplnění přístrojů a úprava RL-MR1 vč. krycího panelu | hod | 10 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 |  | Přepojení tlačítek AT a EAT do nového rozvaděče RD | hod | 10 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 |  | Doplnění přístrojů a úprava RS0708.1 vč. krycího panelu | hod | 8 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 |  | Úpravy stávající elektroinstalace pro nový MR | hod | 10 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 |  | Provedení popisů vývodů v rozvaděčích | hod | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 |  | Provedení popisů a označení zásuvek | hod | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  | x
71 |  | Revizni technik | hod | 15 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 |  | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
000000¦ffffe0¦K¦1
[12 empty] | 0 | 0
000000¦ffffe0¦K¦1
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
000000¦bfebff¦T¦2