## Importní tabulka
Číslo | Název | Druh přístroje | Propojení majetku | Výrobní model | Katalogové č. ZP výrobce | Výrobní/ sériové č. | Vyrobeno | Záruka | Třída ZP | Elektrická revize | Odborná údržba | Validace | Kalibrace | Ověření | Provozní revize | Vnitřní revize + zkouška těsnosti | Tlaková zkouška | Zkouška dlouhodobé stability | Dodavatel | Servisní organizace | Výrobce | Hmotnost [kg] | Výška [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Příkon [W] | Napětí [V] | UMDNS | GMDN | Cena pořizovací vč. DPH | Nákladové středisko | Inventární úsek | Útvar | Druh majetku | Způsob pořízení | Zařazeno do majetku (Zapůjčeno od) | Zapůjčeno do | Datum pořízení | Datum uvedení do provozu | Kód Výrobního modelu
ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZP5
ZP6
ZP7
ZP8
ZP9
ZP10
ZP11
ZP12
ZP13
ZP14
ZP15
ZP16
ZP17
ZP18
ZP19
ZP20
ZP21
ZP22
ZP23
ZP24
ZP25
ZP26
ZP27
ZP28
ZP29
ZP30
ZP31
ZP32
ZP33
ZP34
ZP35
Note on C1: Lenka Mášová: H- hlavní majetek K - Komponenta P - Příslušenství
Note on D1: Druhy: Příznak - vysvětlení Propojení Hlavního majetku s komponentami
Note on J1: Třídy: I IIa IIb III IVD

## Popis
Číslo ZP | Šedě podbarvená pole určují počet/pořadí ZP. V přídadě potřeby dodavetel rozšíří na potřebný počet řádků.
vyplní dodavatel | Zeleně podbarvená pole vyplní Dodavatel
vyplní ObO | Červeně podbarvená pole vyplní Obchodní odd. FN Brno
vyplní OZT | Modře podbarvená pole vyplní OZT FN Brno
Výrobní model | Import na (FaMa) výrobní_model_ZP
Evidence ZP (karta ZP) | Import na (FaMa) přehled_majetku
Číslo ZP | Pořadové číslo ZP v tabulce, rozšiřte počet řádků dle potřeby
Název | Uveďte název ZP
Druh přístroje (H/K/P) | Vyplňte zda se jedná o majetek H - majetek hlavní/ K - komponentu/ P - příslušenství
Propojení majetku | Určuje návaznost na druh přístroje. Propojte hlavní majetek s komponenetou/příslušenstvím, které k ZP patří. Rovněž přiřaďte ke komponentě příslušenství. K propojení využijte označení ZP pomocí sloupce Číslo ZP
Výrobní model | Uveďte Výrobní model ZP
Katalogové číslo ZP výrobce | Uveďte Katalogové číslo ZP, pod kterým je přístroj veden u výrobce
Výrobní číslo (sériové číslo) | Uveďte výrobní/sériové číslo ZP
Vyrobeno (rok) | Uveďte rok výroby ZP
Záruka (měsíce) | Uveďtě délku záruky ZP v měsících
Třída ZP | Vyplňte třídu uvedenou v Prohlášení o shodě (I, IIa, IIb, III, IVD, není)
Elektrická revize (ano/ne) | Pokud je předepsána elektrická revize zadejte Ano, pokud není předepsána nebo stačí elektrická kontrola, která je osučást Odborné údržby, vyplňte Ne
Odborná údržba (BTK) [měsíce] | Pokud je Odborná údržba předepsána výrobcem zadejte délku intervalu v měsících, za kterou se má Odoborná údržba znovu provést 12/…/60
Validace [měsíce] | Pokud je Validace předepsána zadejte délku intervalu v měsících, za kterou se má Validace znovu provést 12/…/60
Kalibrace [měsíce] | Pokud je Kalibrace předepsána zadejte délku intervalu v měsících, za kterou se má Kalibrace znovu provést 12/…/60
Ověření (ano/ne) | Pokud má být prováděno Ověření zadejte Ano, jinak vyplňte Ne
Provozní revize (ano/ne) | Pokud má být prováděna Provozní revize zadejte Ano, jinak vyplňte Ne
Vnitřní revize + zkouška těsnosti (ano/ne) | Pokud má být prováděna Vnitřní revize+ zkouška těsnosti vyplňte Ano, jinak vyplňte Ne
Tlaková zkouška (ano/ne) | Pokud má být prováděna Tlaková zkouška vyplňte Ano, jinak vyplňte Ne
Zkouška dlouhodobé stability (ano/ne) | Pokud má být prováděna Zkouška dlouhodobé stability vyplňte Ano, jinak vyplňte Ne
Dodavatel (IČO) | Vyplňte své IČO
Servisní organizace (IČO) | Vyplňte IČO servisní organizace, která může provádět Odbornou údržbu a Oparavy dle Zákona 268/2014 Sb.
Výrobce | Vyplňte název výrobce
Hmotnost [kg] | Dodavatel uvede hmotnost ZP v kg.
Výška [mm] | Dodavatel uvede výšku ZP v mm.
Šířka [mm] | Dodavatel uvede šířku ZP v mm.
Délka [mm] | Dodavatel uvede délku ZP v mm.
Příkon [W] | Dodavatel uvede příkon ZP ve watech.
Napětí [V] | Dodavatel uvede napětí ZP ve voltech.
UMDNS | Dodavatel uvede kód UMDNS.
GMDN | Dodavatel uvede kód GMDN.
Cena vč. DPH [Kč] | Dodavatel uvede cenu v Kč vč. DPH
Nákladové středisko
Inventární úsek
Útvar
Druh majetku | Vyplní ObO - zda jde o DM, DDM, CM, Dar, Zápůjčku, Dotaci
Způsob pořízení | Vyplní ObO podle informací od dodavatele - vybere Kód z tabulky | Způsob pořízení
Zařazeno do majetku (Zapůjčeno od) | Vyplněno dle uvedeného data na smlouvě (výpůjční, darovací, kupní.. atd.) | Kód | Název
Zapůjčeno do | Vyplňuje se pouze pokud jde o zápůjčku | K_zá | Krátkodobé zapůjčení od externí firmy
Datum pořízení |  | D_zá | Dlouhodobé zapůjčení od externí firmy
Datum uvedení do provozu |  | Inv_přebytek | Inventarizační přebytek
Kód Výrobního modelu |  | NOVÝ | Nově pořízený majetek - zakoupen FN Brno
|  | DAR_nový | Nový majetek - darovaný
|  | DAR_starý | Starý majetek - darovaný
|  | Repase | Repasovaný majetek
|  | Demo | Demo majetek
|  | Dotace | Majetek pořízený z dotace
|  | Nadace | Majetek věnovaný nadací

## Vzor vyplnění
Číslo | Název | Druh přístroje | Propojení majetku | Výrobní model | Katalogové č. ZP výrobce | Výrobní/ sériové č. | Vyrobeno | Záruka | Třída ZP | Elektrická revize | Odborná údržba | Validace | Kalibrace | Ověření | Provozní revize | Vnitřní revize + zkouška těsnosti | Tlaková zkouška | Zkouška dlouhodobé stability | Dodavatel | Servisní organizace | Výrobce | Hmotnost [kg] | Výška [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Příkon [W] | Napětí [V] | UMDNS | GMDN | Cena pořizovací vč. DPH | Nákladové středisko | Inventární úsek | Útvar | Druh majetku | Způsob pořízení | Zařazeno do majetku (Zapůjčeno od) | Zapůjčeno do | Datum pořízení | Datum uvedení do provozu | Kód Výrobního modelu
ZP1 | Laparoskopická věž
ZP2 | Jednotka Kamerová 3D laparoskopická | H |  |  | EV2-000017 | 600772 | 2014 | 60 | I | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP3 | Hlava kamerová s 3D endoskopem | K | ZP1 |  | EV2-000054 | 493245 | 2014 | 60 | II.a | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP4 | Monitor 32" laparoskopický pro 3D | K | ZP1 |  | EV-000047 | UAAB1070 | 2014 | 60 | I | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP5 | Adaptér pro 3D monitor | P | ZP3 |  | EV-000018 | 495258 | 2014 | 60 | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP6 | Klávesnice | P | ZP1 |  | EV-000020 | 70908F00036 | 2014 | 60 | I | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP7 | Jednotka kamerová laparoskopická | H |  |  | PV 470 | 572443 | 2014 | 60 | I | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP8 | Hlava kamerová laparoskopická | K | ZP6 |  | PV 472 | 572225 | 2014 | 60 | I | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP9 | Optika laparoskopická | K | ZP6 |  | PE 909A | 567387 | 2014 | 60 | II.a | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP10 | Monitor 17" laparoskopický | K | ZP6 |  | EV-000046 | UAAB1172 | 2014 | 60 | I | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP11 | Insuflátor | H |  | FLOW 40 | PG080 | 1511CE0672 | 2014 | 60 | II.b | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP12 | Pumpa laparoskopická pro sání a oplach | H |  |  | PG 145 | 1509CE0817 | 2014 | 60 | II.b | ne | 24M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP13 | Přístroj elektrokoagulační | H |  | NELSON DELUXE | GN640 | 1-064278 | 2014 | 60 | II.b | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP14 | Ovládání nožní duo | K | ZP12 |  | GN325 | NENÍ | 2014 | 60 | II.b | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP15 | Vozík na elektrokoagulaci | K | ZP12 |  | GN330 | 7092001001000000 | 2014 | 60 | I | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP16 | Rameno na sekundární monitor | P | ZP14 | - | EV2-000016A | NENÍ | 2014 | 60 | I | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP17 | Držák 3D kamerové hlavy | P | ZP14 | - | EV2-000083 | NENÍ | 2014 | 60 | I | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP18 | Držák infuzních lahví | P | ZP14 | - | PV883 | NENÍ | 2014 | 60 | I | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP19
ZP20 | Elektrokardiograf | H |  | BTL-08 LC | 321BTL123 | 2073C-B-00572 | 2012 | 24 | II.a | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 26884143 | 47915081 | BTL Zdravotnická technika, a.s.
ZP21 | Stolek pro EKG | K | ZP19 | BTL-5000 | 123BTL321 | 5000B-023 | 2012 | 24 | I | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 26884143 | 26884143 | BTL Zdravotnická technika, a.s.
ZP22 | Svody EKG - 12-ti kanálové | P | ZP19 | - | 123AB456 | 302N | 2012 | 24 | I | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 26884143 | 26884143 | BTL Zdravotnická technika, a.s.
ZP23
ZP24 | Volumetrická infuzní pumpa | H |  | Infusomat Space P | 8713070 | 98765 | 2013 | 24 | II.b | ne | 24M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | B. Braun Medical s.r.o.
ZP25 | Lineární dávkovač | H |  | Perfusor Space | 8713030 | 98764 | 2013 | 24 | II.b | ne | 24M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | B. Braun Medical s.r.o.
ZP26 | Dokovací stanice | H |  | SpaceStacion | 8713140 | 98763 | 2013 | 24 | II.b | ne | 24M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 48586285 | 48586285 | B. Braun Medical s.r.o.
ZP27
ZP28 | Monitor vitálních funkcí | H |  | 24C-HP M1205 A | 500400300 | 123456 | 1999 | 24 | II.b | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 46982604 | 25701576 | HEWLETT-PACKARD s.r.o.
ZP29 | modul EKG | K | ZP27 | M 1002B | 50040030A | 123456A | 1999 | 24 | II.b | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 46982604 | 25701576 | HEWLETT-PACKARD s.r.o.
ZP30 | modul SaO2 | K | ZP27 | M 1020A | 50040030B | 123456B | 1999 | 24 | II.b | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 46982604 | 25701576 | HEWLETT-PACKARD s.r.o.
ZP31 | modul CO2 | K | ZP27 | M 1016A | 50040030C | 123456C | 1999 | 24 | II.b | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 46982604 | 25701576 | HEWLETT-PACKARD s.r.o.
ZP32 | modul IBP | K | ZP27 | M 1006B | 50040030D | 123456D | 1999 | 24 | II.b | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 46982604 | 25701576 | HEWLETT-PACKARD s.r.o.
ZP33 | modul NBP | K | ZP27 | M 1008B | 50040030E | 123456E | 1999 | 24 | II.b | ne | 12M | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 46982604 | 25701576 | HEWLETT-PACKARD s.r.o.
ZP34
ZP35
ZP36
Note on C1: Druh: H- hlavní majetek K - Komponenta P - Příslušenství
Note on D1: Propojení Hlavního majetku s komponentami
Note on J1: Třídy: I IIa IIb III IVD
Note on A2: Mášová Lenka: Ukázka rozčlenění sestavy laparoskopické věže
Note on A20: Mášová Lenka: Ukázka: EKG
Note on A24: Mášová Lenka: Ukázka: Infuzní technika
Note on A28: Mášová Lenka: Ukázka: monitory vitálních funkcí