## List1
Fotometr pro DVK, PMDV / FN Brno
Dodavatel: | DYNEX LABORATORIES s.r.o. Vodičkova 791/41 110 00 Praha 1 IČO: 25532219 | SCHOELLER INSTRUMENTS s.r.o. Vídeňská 1398/124 148 00 Praha 4 IČO: 25065939
Počet kusů: | 1 | 1
Nabídnutý typ: | BIOTEK Instruments, Inc. | SUNRISE
Celková cena: | 145 618,- Kč bez DPH 30 579,- Kč 21% DPH 176 198,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 213 727,- Kč bez DPH 44882,67 Kč 21% DPH 258 609,67 Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno - odhad ceny 220 000,- Kč vč. DPH
Technické parametry: | nesplněny | splněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců | 24 měsíců na elisa reader, 36 měs na PC a monitor
Servis: | Praha, nástup do 24 hodin po písemném oznámení, cena servisní práce 920,- Kč + DPH, doprava mimo Prahu 8,70 Kč+DPH/km, čas strávený na cestě 250,- Kč + DPH/1 hod, PBTK 1 x ročně, cena po záruce 3 620,- Kč bez DPH, možnost zapůjčení náhradního přístroje | Brno, nástup technika do24 hod, v záruce od pís. Nahlášení závady, do 48 hod.v pozár. době., servisní práce 990,- Kč bez DPH/hod.,kilometrovné 6,- Kč bez DPH/1 km, čas technika 6,- kč bez DPH/1 km, PBTK 1x zdarna v době záruky, další 1 x 24 měs na zákl. pís. obj. , cena 3 000 ,- Kč bez DPH
Platební podmínky: | Na základě faktury - splatnost faktury je rozložena do 2 rovnoměrných splátek, první splátka 60 dnů od data vystavení faktury, druhá splátka 30 dnů od splatnosti předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS
Vyjádření DVK: | Po prostudování nabídek firem DYNEX Q A Schoeller jsme konstatovali, že nabídka firmy Dynex v části technické specifikace fotometru Bio Tek ELx800 vyhovuje pro účely rutinního provozu naší laboratoře. Firma zdarma provádí propojení fotometru se stávajícím IS laboratoře "M-LAB". /Nyní není však známa cena propojení na LIS ze strany dodavatele IS STAPRO./ Dále je nutné trvat na splnění podmínek zadání v části "Další podmínky", jelikož ne ve všech bodech se shodují s oficiální nabídkou firmy Dynex. Bylo by vhodné prodloužit záruku na prováděné servisní práce a náhradní díly u požáručních oprav ninimálně na 6 měsíců /firma Dynex uvádí 3 měsíce/. Cenová nabídka firmy Dynex je výhodnější než u konkurenčního subjektu.
Vyjádření OZT: | Byly hodnocen dvě nabídky - od firmy Dynex a od firmy Schoeller. Firma Dynex v několika bodech nesplnila technické požadavky a některé parametry neuvedla. Firma Schoeller neuvedla pouze jeden bod, jinak splnila všechny technické požadavky.
Vyjádření OZT po obdržení odpovědi: | Na základě dodatečné odpovědi, kdy firma Schoeller potvrdila, že jejich fotometr pracuje v režimu single i dual wavelenght konstatuji, že plně splňuje námi požadované technické parametry.
Vyjádření CI: | Ani jeden z uchazečů nedeklaruje způsob, jakým připojí fotometr do laboratorního systému MLAB. Jakým způsobem zajistí oba uchazeči emulaci tisku prostřednictvím PCL? Uchazeč Dynex neuvádí, zda nabízené programové vybavení (SW) je lokalizováno do českého jazyka. Uchazeč dále neuvádí, zda se jedná o vypralovací DVD mechaniku. Uchazeč DYNEX neuvádí rychlost otáček nabízeného HDD. V nabídce uchazeče DYNEX absentuje klávesnice a myš. Nabízený monitor chazečem DYNEX nesplňuje zadání na velikost úhlopříčky 24". Uchazeč Dynex neuvádí požadovanou záruku na PC a monitor v délce 36 měsíců NBD (s opravou do přístího pracovního dne v místě).
Vyjádření CI po obdržení odpovědi: | Nabídka uchazeče (SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.) splňuje specifikaci zadavatele s odchylkou do 10%
Vyjádření vedoucí ObO: | Nabídka nesplňuje zadání. | Doporučuji k realizaci. Nabídka splňuje zadání.
Vyjádření ředitele: |  | Schvaluji a potvrzuji výběr dodavatele. v z. NOM
Datum rozhodnutí: |  | 2016-01-12