## List1
FN Brno - výměna chilleru obj. F | Množství |  | Jedn. Dodávka (Kč) | Jedn. Montáž (Kč) | Jedn. celkem (Kč) | Dodávka (Kč) | Montáž (Kč) | Celkem (Kč)
Chlazení
Chladící jednotka
Bloková chladící jednotka vzduchem chlazeným kondenzátorem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armatury přírubové
Kompenzátory gumové přírubové PN 16
DN50 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příruba krková varná PN16, vč. těsnění a šoubů, matic, podložek
DN50 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armatury závitové
Kulový kohout závitový, páka
1/2" - DN15 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4" - DN32 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2" - DN50 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kulový kohout 1" 3 cestný se servopohonem 230V, on/off | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Filtr závitový
2" - DN50 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil
1/2" | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubní rozvody svařované
Ocelové potrubí černé bezešvé
DN50 (57,0x2,9) | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ocelové koleno varné
DN50 (57,0x2,9) | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolace potrubí
Armaflex AC tl 19mm (případně jiný výrobek shodné kvalitativní úrovně)
Izolace potrubí DN50 | 15 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armaflex AC tl 19mm (případně jiný výrobek shodné kvalitativní úrovně)
Izolace armatur do DN50 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolační objímky Armafix tl. 19 mm vč. ocelové objímky (případně jiný výrobek shodné kvalitativní úrovně)
FX-4(3)-54/57 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oplechování potrubí pozinkovaným plechem
Potrubí do DN50 | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímatelné oplechování armatu
do DN50 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
Nemrznoucí směs coolstar NGL20 | 920 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyregulování soustavy, seřízení vyvažovacích armatur | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosné konstrukce | 120 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava konstrukce pro umístění venkovních chillerů a suchého chladiče | 100 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocný materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identifikační označení a štítky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Staveništní zařízení - uložení veškerého materiálu a zařízení mimo budovu do připraveného prostoru | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odsátí chladiva a ekolog. Likvidace chaladiva starého zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napuštění systému | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
manipulační a dopravnií náklady | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proplach potrubí | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zkoušky a revize |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příprava a provedení komplexní zkoušky celého systému chlazení technologie a monitoringu 20 hodin | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlaková zkouška | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zkušební provoz, předvedení funkčnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revize chladících zařízení (SQS,) včetně vystavení evidenční knihy a provozního deníku | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný elektroinstalační a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zapojení elektro a MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM (bez DPH) | [7 empty] | 0
CELKEM (vč. DPH) | [7 empty] | 0
FN Brno - výměna chilleru obj. Z | Množství |  | Jedn. Dodávka (Kč) | Jedn. Montáž (Kč) | Jedn. celkem (Kč) | Dodávka (Kč) | Montáž (Kč) | Celkem (Kč)
Chlazení
Chladící jednotka
Bloková chladící jednotka vzduchem chlazeným kondenzátorem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armatury přírubové
Kompenzátory gumové přírubové PN 16
DN50 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příruba krková varná PN16, vč. těsnění a šoubů, matic, podložek
DN50 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kulový kohout závitový, páka
1/2" - DN15 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2" - DN50 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Filtr závitový
2" - DN50 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil
1/2" | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubní rozvody svařované
Ocelové potrubí černé bezešvé
DN50 (57,0x2,9) | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ocelové koleno varné
DN50 (57,0x2,9) | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolace potrubí
Armaflex AC tl 19mm (případně jiný výrobek shodné kvalitativní úrovně)
Izolace potrubí DN50 | 15 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolace armatur do DN50 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolační objímky Armafix tl. 19 mm vč. ocelové objímky (případně jiný výrobek shodné kvalitativní úrovně)
FX-4(3)-54/57 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oplechování potrubí pozinkovaným plechem
Potrubí do DN50 | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímatelné oplechování armatu
do DN50 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
Nemrznoucí směs coolstar NGL20 | 920 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyregulování soustavy, seřízení vyvažovacích armatur | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosné konstrukce | 120 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava konstrukce pro umístění venkovních chillerů a suchého chladiče | 100 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocný materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identifikační označení a štítky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Staveništní zařízení - uložení veškerého materiálu a zařízení mimo budovu do připraveného prostoru | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napuštění systému | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odsátí chladiva a ekolog. Likvidace chaladiva starého zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
manipulační a dopravní náklady | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proplach potrubí | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příprava a provedení komplexní zkoušky celého systému chlazení technologie a monitoringu 20 hodin | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlaková zkouška | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zkušební provoz, předvedení funkčnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revize chladících zařízení (SQS,) včetně vystavení evidenční knihy a provozního deníku | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný elektroinstalační a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zapojení elektro a MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM (bez DPH) | [7 empty] | 0
CELKEM (vč. DPH) | [7 empty] | 0