## část 1
část 1) Ventilátor pro KDAR, PDM / FN Brno
Dodavatel: | A.M.I. - Analytical Medical Instruments s.r.o. Letohradská 369/3 170 00 Praha IČO: 63983524
Počet kusů: | 1
Nabídnutý typ: | Hamilton-S1
Celková cena: | 1 197 900,- Kč bez DPH 251 559,- Kč 21% DPH 1 449 459,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny 1 000 000,- Kč vč. DPH
Technické parametry: | splněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců
Servis: | Praha, nástup na opravu 2 pracovní dny od nahlášení, servis 1 050,- Kč/hod bez DPH, cestovné 500,- Kč bez DPH za 1 výjezd servisního technika, PBTK 1x za rok 6 400,- Kč bez DPH za 1 ks přístroje, servis po dobu 10 let od dodání přístroje, možnost zapůjčení přístroje po dobu opravy zdarma.
Platební podmínky: | Na základě faktury s rozložením do 4 rovnoměrných splátek, úhrada první splátky bude 60 dnů od data vystavení, úhrada každé další splátky vždy 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti KS
Vyjádření uživatele KDAR: | Nabídka společnosti A.M.I. splňuje podmínky zadávací dokumentace.
Vyjádření OZT: | OZT byla předložena nabídka firmy: A.M.I.; typ Hamilton S1. Posouzení technických parametrů nabízeného přístroje a jeho srovnání se zadávacími podmínkami je v přiložené tabulce. Z uvedené tabulky plyne: Jedinou a tak i nejnižší cenovou nabídku podala firma A.M.I. Nabídka firmy A.M.I. vyhovuje technické specifikaci ve všech bodech. Závěr: Z hlediska OZT nejlépe zadávací podmínky splnila firma A.M.I.
Vyjádření vedoucí ObO: | Doporučuji k realizaci. Jediná nabídka splnila zadání, cena je vyšší než předpokládaná.
Vyjádření ředitele: | Potvrzuji a schvaluji výběr dodavatele v.z. NOM
Datum rozhodnutí: | 2017-08-26

## část 2
část 2) Ventilátor pro NO, PRM / FN Brno
Dodavatel: | Dartin spol. s r.o. Suchdolská 688 252 62 Horoměřice IČO: 40763781
Počet kusů: | 1
Nabídnutý typ: | ventilátor Fabian Therapy Evolution + zvlhčovač WILAmed AIRcon
Celková cena: | 541 964,- Kč bez DPH 113 812,44,- Kč 21% DPH 655 776,44 Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny 500 000,- Kč vč. DPH
Technické parametry: | splněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců
Servis: | neuvedeno
Platební podmínky: | Na základě faktury s rozložením do 3 rovnoměrných splátek, úhrada první splátky bude 60 dnů od data vystavení, úhrada každé další splátky vždy 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti KS
Vyjádření uživatele NO: | Zaslaná nabídka firmy Dartin spol. s.r.o. pro ventilátor pro NO odpovídá našim požadavkům, hodnotím ji jako vyhovující.
Vyjádření OZT: | Nabídku podala pouze společnost Dartin spol. s. r. o. a ta veškeré technické požadavky splňuje.
Vyjádření vedoucí ObO: | Doporučuji k realizaci. Nabídka splňuje zadání a levnější nabídku nemáme.
Vyjádření ředitele: | Potvrzuji a schvaluji výběr dodavatele v.z. NOM
Datum rozhodnutí: | 2017-08-26