# Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Sekvenační kity pro NGS s výpůjčkou

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Fakultní nemocnice Brno

IČO:	65269705

DIČ:	CZ65269705

Sídlo zadavatele:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

Statutární orgán:	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	71234621/0710

ID datové schránky: 	4twn9vt

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

# předmet a účel veřejné zakázky

  - Předmět zadávacího řízení:

Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky spotřebního materiálu – sekvenačních kitů (dále také samostatně „Spotřební materiál“) dle potřeb zadavatele, na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na dobu 8 let, s podmínkou bezúplatné výpůjčky přístroje – sekvenační platformy dle stanovené technické specifikace, včetně jeho servisu, na základě smlouvy o výpůjčce, uzavřené na dobu 8 let (dále také samostatně jako „Přístroj“ anebo „Sekvenační platforma“) (dále také společně Spotřební materiál a Přístroj jako „zboží“ nebo také „předmět veřejné zakázky“).

  - Doba plnění:

96 měsíců ode dne nabytí účinnosti smluv.

  - Místo plnění:

Místem dodání a plnění smlouvy je Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

  - Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

    - CPV 33694000-1  Diagnostika

    - CPV 33696500-0  Laboratorní činidla

    - CPV 33140000-3  Zdravotnický spotřební materiál

    - CPV 33100000-1  Zdravotnické přístroje

  - Varianty nabídky:

Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky.

# PŘEDBĚŽNÉ tržní konzultace

Zadavatel za účelem přípravy této zadávací dokumentace realizoval předběžné tržní konzultace dle § 33 zákona. Předběžné tržní konzultace se týkali zejména technických a provozních podmínek, které by měl a mohl splňovat předmět veřejné zakázky, přičemž výzva a podklady byly zveřejněny na profilu zadavatele. Shrnutí o průběhu a další informace jsou sepsány v dokumentu „Zpráva o výsledcích předběžných běžných tržních konzultací“, která tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

# Kvalifikace účastníka

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které účastník prokáže ve lhůtě pro podávání nabídek následujícím způsobem:

  - Splnění kvalifikačních podmínek prokazuje účastník již ve své nabídce, a to předložením:

    - prostých kopií požadovaných dokumentů, doklady o splnění kvalifikace mohou být nahrazeny čestným prohlášením;

    - jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona;

    - výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona, v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti v souladu s § 228, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce;

    - platného certifikátu vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. zákona, a to v rozsahu uvedeném v certifikátu (zadavatel může požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d před uzavřením smlouvy).

  - Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost souhrnně pro všechny tyto části. Tj. doklady prokazující základní a profesní způsobilost účastníka zadávacího řízení postačí předložit pouze jednou.

  - Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

| Požadavek | Dokument prokázání ve vztahu k ČR |
| --- | --- |
| Dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona - Bezúhonnost v zemi sídla dodavatele v rozsahu definice zákona | Výpis z Rejstříku trestů |
| Dle § 74 odst. 1 písm. b) - neexistence splatného daňového nedoplatku v ČR a v zemi sídla dodavatele | Potvrzení příslušného finančního úřadu a Písemné čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani |
| Dle § 74 odst. 1 písm. c) - neexistence splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění v ČR a v zemi sídla dodavatele | Písemné čestné prohlášení dodavatele |
| Dle § 74 odst. 1 písm. d) - neexistence splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v ČR a v zemi sídla dodavatele | Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení |
| Dle § 74 odst. 1 písm. e) - nebyla zahájená likvidace, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízená nucená správa podle jiného právního předpisu nebo obdobná situace podle právního řádu země sídla dodavatele | Výpis z obchodního rejstříku nebo Písemné čestné prohlášení dodavatele, v případě, že dodavatel není do obchodního rejstříku zapsán |

  - Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání:

    - Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

  - Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona a způsob jejího prokázání

    - Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) seznam minimálně 2 významných dodávek, provedených za poslední 3 roky, předmětem kterých je dodání obdobného plnění jako je předmět veřejné zakázky – spotřební materiál s výpůjčkou přístroje, kterých účelem je provádění diagnostiky, přičemž je přístroj v rutinním provozu minimálně 6 po sobě následujících měsíců. Součástí seznamu bude uvedení ceny a doby provedení dodávky a identifikace jejich dodavatele.

  - Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů:

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

  - Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

- Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit doklady stanovené v § 83 zákona.

  - Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení:

- Dojde-li v průběhu zadávacího řízení po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, a není-li splněná žádná z výjimek stanovených v § 88 odst. 1 zákona, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

  - Důsledek nesplnění kvalifikačních předpokladů:

Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

    - poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení;

    - nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

# TEchnické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky

  - Spotřební materiál

    - Spotřebním materiálem se rozumějí sekvenační kity s charakteristikami definovanými  příloze č. 1 Cenová nabídka této zadávací dokumentace, list Kritérium 1, a které musí být kompatibilní se stávajícím způsobem přípravy knihoven, tj. - sequence capture, amplicon - aktuálně sekvenováno na platformách Illumina, fosforylované primery.

    - Dodavatel musí být schopen dodat kompletní spektrum kitů s charakteristikami definovanými  příloze č. 1 Cenová nabídka, této zadávací dokumentace, list Kritérium 1.

    - Požadované spektrum kitů musí být od stejného výrobce a kompletně použitelné na jedné sekvenační platformě.

    - Předpokládané množství odebraného materiálu je uvedené v  příloze č. 1 Cenová nabídka této zadávací dokumentace, list Kritérium 1.

  - Přístroj – technická specifikace

Jako součást dodávek Spotřebního materiálu požaduje zadavatel bezplatnou výpůjčku trvale umístěného souvisejícího přístroje minimálně v následující konfiguraci:

    - Sekvenační platforma umožňuje provoz alespoň dvou nezávislých flowcell paralelně v jednom čase;

    - Sekvenační platforma musí podporovat duální indexování vzorků;

    - Sekvenační platforma musí podporovat UMI (Unique molecular identifiers);

    - Platforma musí umožňovat její rozšíření na "Multiomics" verzi (nanášení buněčných kultur a/nebo fixovaných buněčných suspenzí, počítání buněk vč.  údajů o jejich morfologii, single-cell sekvenování RNA/proteinových markerů přímo v buňkách, atd).

    - Sekvenační platforma musí být v provedení umožňující její umístění na stůl, případně jiný vhodný podstavec - stůl/podstavec s příslušnou nosností a charakteristikami (rozměry, nosnost) je taktéž součástí výpůjčky;

    - Platforma musí být schopna pracovat v místnosti s teplotním rozmezím 20 - 25°C a nesmí vyžadovat samostatný zdroj chlazení nebo odtah;

    - Platforma musí být kompatibilní s elektrorozvody standardní středoevropské laboratoře;

    - Součástí výpůjčky musí být bezúplatný servis (vč. pravidelných preventivních prohlídek) sekvenační platformy na celou dobu uvažované rámcové dohody. V případě poruchy se dodavatel zavazuje k poskytnutí náhradního přístroje (doložit vlastnictví), případně zajištění náhradní sekvenační kapacity (doložit adresu pracoviště), do 48 hodin od oznámení poruchy zadavatelem;

    - Sekvenační platforma musí být nová (ne repasovaná).

    - Součástí dodávky sekvenační platformy musí být i operační jednotka (např. PC) pro in situ zpracování primárních dat. Součástí operační jednotky musí být i veškerý nezbytný SW nutný k provozu operační jednotky, ovládání sekvenační platformy a zpracování primárních dat.

    - Výstupním formátem pro zpracování musí být soubor typu fastq.

    - Výstupní data musí být kompatibilní s QIAGEN CLC Genomics Workbench.

    - Součástí výpůjčky je dodávka datového úložiště typu NAS o kapacitě alespoň 100TB (vyžadováno zrcadlení dat), (parametr uveden v celkových TB, tedy včetně zrcadlené kopie).

Účastník uvede do přílohy č. 2 této zadávací dokumentace - Technická specifikace, kde v jeho nabídce je možné si ověřit splnění jednotlivých technických podmínek stanovených pro předmět veřejné zakázky.

  - Požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií

    - Požadované zboží musí splňovat požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií, které jsou přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky zpracuje blokové komunikační schéma a tabulku dle této přílohy zadávací dokumentace.“;

# KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY

  - Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky probíhá pouze elektronicky, a to za využití

    - elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/; zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problému při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE,

    - datové schránky zadavatele: 4twn9vt,

    - e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení.

  - Při komunikaci všemi shora uvedenými způsoby vždy prosím uveďte název veřejné zakázky a jméno kontaktní osoby zadavatele.

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

  - Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

  - Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

  - Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

  - Kontaktní osobou zadavatele je JUDr. Barbora Lámerová, LL.M., referent Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, e-mail: lamerova.barbora@fnbrno.cz (viz. též bod IV. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky).

# OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Zadavatel uzavře s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena podle hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější, rámcovou kupní smlouvu a smlouvu o výpůjčce na dobu 8 let.

  - Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu rámcové kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, které je přiloženy jako příloha č. 4 k této zadávací dokumentaci Zadavatel požaduje, aby účastník využil vzorové texty smluv bez jakýchkoliv změn.

  - Účastník je oprávněn a současně povinen vyplnit do návrhů smluv zadavatelem vyznačené údaje a neoddělitelně k návrhu smlouvy připojit přílohy uvedené ve vzorovém textu smlouvy.

  - Účastník zadávacího řízení doplní blokové komunikační schéma a tabulku, jako přílohu č. 5 smlouvy o výpůjčce, zpracované dle přílohy č. 7 této zadávací dokumentace.

# PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

  - Nabídka musí být v českém jazyce (pokud není dále stanoveno jinak).

  - Zadavatel akceptuje nabídky pouze v elektronické podobě.

  - Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena výhradně prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://ezak.fnbrno.cz/.

  - Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

  - V případě technických problémů při vkládání nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK zadavatel doporučuje kontaktovat QCM - technickou podporu elektronického nástroje E-ZAK v pracovních dnech 8,00 -17,00 na tel. čísle + 420 538 702 719, případně e - mailem: podpora@ezak.cz.

- Struktura nabídky

- Minimální obsah nabídky je stanoven příslušnými ustanoveními zadávací dokumentace a zákonem. Zadavatel požaduje, aby měla nabídka následující strukturu a obsahovala dokumenty uvedené níže:

    - Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů;

    - Krycí list účastníka obsahující identifikační údaje účastníka, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu, ID datové schránky apod.;

    - Doklady prokazující splnění podmínek kvalifikace dle čl. III zadávací dokumentace;

    - Cenová nabídka – příloha č. 1 zadávací dokumentace;

    - Údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, a ze kterých plyne splnění technických podmínek určených zadavatelem (tj. technické listy, produktové listy, popis, čestné prohlášení, jak bude daný požadavek zajištěn apod.);

    - Návrh smluv včetně příloh ve formátu *.doc, *.docx, *.rtf,  - příloha č. 4 – vyplněná  dle pokynů uvedených v této zadávací dokumentaci a smlouvách;

    - Vyplněná příloha č. 3 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení – mezinárodní sankce;

    - Vyplněná příloha č. 2 – technická specifikace;

    - Vypracovaná příloha č. 7 - blokové komunikační schéma a tabulka – jako příloha č. 5 smlouvy o výpůjčce;

    - Prohlášení o shodě (v případě ZP s uvedením klasifikační třídy);

    - CE certifikát;

    - Uživatelský manuál v ČJ, ve formátu .pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search;

    - Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR), ve formátu .pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search;

  - Zadavatel požaduje strojovou čitelnost částí nabídky jako je smlouva a její přílohy a zejména upozorňuje, že tabulky nebo texty vložené jako obrázky do textového souboru se smlouvou podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv nesplňují. V případě, že obsah doplňovaný do příloh smluv účastníkem zadávacího řízení podmínky strojové čitelnosti nesplňuje, lze jej jako součást nabídky předložit v samostatném souboru, který však musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. technická specifikace v samostatném PDF souboru s textovou vrstvou, cenová nabídka v samostatném XLSX souboru apod.).

# STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

  - Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do tabulky uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace dle tam uvedených pokynů.

  - Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a bude zahrnovat veškeré související náklady. Cena bude zpracována jako celková a jako cena za jednotku.

  - Nabídková cena bude zahrnovat všechny náklady související s dodávkou zboží, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, validace, kalibrace nebo jiných vstupních měření, zkoušku dlouhodobé stability, nastavení workflow, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá).

  - Hodnotícím kritériem bude celková cena za předpokládaný počet vyšetření za 96 měsíců v Kč bez DPH.

# PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

  - Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona dle jejich ekonomické výhodnosti.

  - Zadavatel stanovuje, že ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, které jsou určeny následujícími dílčími hodnotícími kritérii, s uvedenou váhou takto:

    - Nabídková cena za 96 měsíců v Kč bez DPH	váha 60 bodů

    - Kvalitativní úroveň	váha 40 bodů

  - Pro hodnocení nabídek bude použito bodovací stupnice v rozmezí od 0 do 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude hodnotící komisí dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude použita na výpočet úspěšnosti předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria..

  - Nabídková cena

    - Předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria je nabídková cena bez DPH. Nabídkovou cenu je účastník zadávacího řízení povinen uvést v cenové nabídce dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace, dle tam uvedených pokynů. Účastník uvede nabídkovou cenu v Kč, bez DPH a tato cena bude zahrnovat veškeré související náklady.

    - Za dílčí kritérium Nabídková cena lze získat maximálně 60 bodů. Body budou přiřazeny na základě vzorce, kdy nejnižší nabídková cena (v Kč) bude vydělena hodnocenou nabídkovou cenou (v Kč). Výsledná hodnota (v Kč) bude vynásobena šedesáti (body).

- početbodůkritéria=nejnižšínabídkovácenavKčbezDPHhodnocenánabídkovácenavKčbezDPH×60

  - Kritérium kvality

    - U každého subkritéria je uveden rozsah možného bodového hodnocení, v rámci kterého členové hodnotící komise přidělí danému subkritériu vyhodnocený počet bodů.

    - Nabídka bude vyhodnocena na základě vzorce, kdy bodové ohodnocení uchazeče, které získal za jednotlivá subkriteria, bude vyděleno nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením za toto kritérium a následně vynásobeno čtyřiceti.

- početbodůkritéria=hodnocenánabídkasoučetbodůzískanýchzavšechnasubkritérianejvyššídosaženébodovéhodnocení×40

    - Za nejvýhodnější nabídku dle tohoto kritéria se bude považovat nabídka, která obdrží nejvíce bodů dle uvedeného vzorce, přičemž nejvyšší počet bodů je 7.

  - Výběr nejvýhodnější nabídky

    - Zadavatel rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše v součtu za všechna dílčí hodnotící kritéria (nabídková cena + kvalitativní úroveň) nejvyšší výsledné procento ohodnocení.

- Výsledné skóre nabídky = n+k

- kde:

- „n“ – výsledné hodnocení za kritérium nabídková cena

- „k“ – výsledné hodnocení za kritérium kvalitativní úroveň

    - V případě rovnosti hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek výsledné bodové hodnocení pro kritérium nabídková cena (tj. za výhodnější nabídku bude považována ta, která bude mít nižší celkovou nabízenou cenu bez DPH).

    - V případě, že navzdory výše uvedenému postupu nastane rovnost nabídek několika účastníků, rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky los. Účastníci, kterých se to bude týkat, budou zadavatelem písemně vyzváni k osobní účasti na losování.

# POdmínky pro uzavření smlouvy

  - Je-li vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zjistí zadavatel údaje o jeho skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích podle § 122 odst. 5 zákona.

  - Je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, zadavatel podle § 122 odst. 6 zákona vybraného dodavatele vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

    - ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

    - k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle odst. XI.  2. 1 k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

- výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

- seznam akcionářů,

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

  - Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele:

    - je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží;

    - který nepředložil požadované údaje nebo doklady.

  - Zadavatel požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění veřejné zakázky, nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni. Skutečnost, že dodavatel nespadá pod tyto situace, prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, které je součástí přílohy č. 3 Zadávací dokumentace.

# VyhrazenÉ změny

  - Zadavatel si vyhrazuje právo:

    - upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem;

    - neakceptovat, nepřistoupit na podmínky účastníka v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele;

    - upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;

  - Změna závazku ze smlouvy

Zadavatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena na veřejnou zakázku:

    - pokud u některé položky zboží zcela nebo zčásti hrazené z veřejného zdravotního pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna sníží/ zvýší úhradové ceny předmětu plnění, je úspěšný dodavatel povinen provést snížení/ zvýšení kupní ceny dodatkem k smlouvě;

    - v případě, že dojde k ukončení výroby, k výpadku výroby, k ukončení dodávek z důvodů na straně třetí osoby nebo k výpadku dodávek z důvodů na straně třetí osoby některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží jinou položkou stejného účelového určení splňující zadávací podmínky, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;

    - v případě, že výrobce některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, uvede na trh novou verzi takové položky zboží, která má stejné účelové určení a má stejné nebo lepší vlastnosti, než jsou vlastnosti požadované v zadávacích podmínkách, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží touto její novou verzí, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést.

  - Změna dodavatele

Zadavatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 100 odst. 2 zákona a § 222 odst. 10 zákona uzavřít novou smlouvu s jiným dodavatelem (resp. účastníkem zadávacího řízení) na veřejnou zakázku, a to za níže uvedených podmínek:

    - V případě, že dojde k jednostrannému ukončení smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, je zadavatel oprávněn uzavřít novou smlouvu s účastníkem, který se dle výsledku hodnocení umístil v pořadí hned za dodavatelem, s nímž byla původně uzavřena smlouva (tj. v původním hodnocení veřejné zakázky), pokud takový (nový) dodavatel bude souhlasit, že plnění veřejné zakázky bude poskytovat za podmínek obsažených ve své nabídce podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona.

    - Pokud účastník, který bude osloven zadavatelem za účelem uzavření nové smlouvy, odmítne se zadavatelem uzavřít novou smlouvu a poskytovat tak plnění namísto původně vybraného dodavatele, je zadavatel oprávněn obrátit se na účastníka, který se umístil jako třetí, resp. další v pořadí.

    - V případě, že v rámci nově uzavřené smlouvy s novým dodavatelem dojde k naplnění některé z podmínek vyhrazené změny dle bodu XIII. 3. 1 zadávací dokumentace, je zadavatel oprávněn uzavřít novou smlouvu s dalším účastníkem, a to za výše uvedených podmínek dle bodů XIII. 3.1 a XIII. 3.2 zadávací dokumentace.

    - V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli, pokud zbývající dodavatelé převezmou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu. Pokud k uzavření smlouvy dle tohoto bodu nedojde, je zadavatel oprávněn postupovat dle bodů XIII. 3.1  a XIII. 3.2 zadávací dokumentace.

  - Inflační doložka

Zadavatel si vyhrazuje změnu ceny díla z důvodu inflace. Přesný mechanizmus změny ceny Zboží je popsán v návrhu smlouvy.

# lhůta a místo PRO podání nabídek, Otevírání Nabídek

  - Lhůta:

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

  - Místo:

Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/.

  - Otevírání nabídek:

otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

  - Přílohy:

    - Příloha č. 1 – Cenová nabídka;

    - Příloha č. 2 –  Technická specifikace

    - Příloha č. 3 – Čestné prohlášení;

    - Příloha č. 4 – návrh kupní rámcové smlouvy a návrh smlouvy o výpůjčce;

    - Příloha č. 5 – Zpráva o průběhu předběžných tržních konzultací;

    - Příloha č. 6 - Požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií;

    - Příloha č. 7 - Blokové komunikační schéma a tabulka.

V Brně dne

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.