## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 07/24 | FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice
| Objekt: |  | SO01 | Budova D, Rehabilitace
292 | Rozpočet: |  | D.1.4.3 | Zařízení pro vytápění staveb a rozvody chladu
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO01 | So 01, Budova D rehabilitace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.3.c | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 10/24 - FM Brno Rekonstrukce pracoviště Rehabilitace Dětská nemocnice
#POPO | Popis objektu: SO01 - So 01, Budova D rehabilitace
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.3.c - Ústřední vytápění
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 D.1.4.3.c Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07/24 | FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Budova D, Rehabilitace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.3 | Zařízení pro vytápění staveb a rozvody chladu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 979981101R00 | Kontejner, ocel, odvoz a likvidace, 3 t | t | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.24 | [6 empty] | DIL
2 | 979084413R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.155 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 979084419R00 | Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km | t | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.008 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | 979083111R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m | t | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.034 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.04 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | DIL
6 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.04 |  | RTS 24/ I | 0.041667 | 0.2 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 7131154 | Izolace potrubí izolačními trubicemi a pouzdry | m | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
8 | 631547217R | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | TI20 | Izolační trubice z PE 15/20 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
10 | TI21 | Izolační trubice z PE 18/20 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
11 | TI22 | Izolační trubice z PE 22/20 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32 | [6 empty] | DIL
12 | 904R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
13 | 909R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace stavební výpomoce | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
14 | 900 RT1 | HZS demotáž a zpětná montáž stávajícího zařízení ÚT v podhledu | h | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | Indiv | 1 | 32 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.28 | [6 empty] | DIL
15 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových , DN 25-32 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.281 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
16 | OČ3 | Obehové čerpadlo s plynulou regulací Q=2,3m3/hod, H=1,7 m, spec.pol.1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
17 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.93 |  | 0.8 |  |  |  |  | 277.8 | [6 empty] | DIL
18 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 11.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0.0032 | 0.8 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.053 | 13.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.29738 | 77.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
21 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.30738 | 13.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
22 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.31738 | 4.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
23 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4088 | 8.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
24 | 733164102RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm spojované lisováním | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00585 | 1.52 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4116 | 107.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 733164103RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4216 | 18.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
26 | 733164104RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4316 | 6.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
27 | 733164107RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm spojovaného lisováním | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00488 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.47356 | 9.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
28 | 733190306R00 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.02 | 6.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
29 | 733190307R00 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.041 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
30 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.299 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
31 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.06 |  |  |  |  | 47.44 | [6 empty] | DIL
32 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0.0011 | 0.05 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.229 | 10.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.0022 | 0.01 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.312 | 1.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 734209102RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.051 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.17 | 7.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.206 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.27 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 734226212RT1 | Ventil term.přímý,. DN 15 bez termostatické hlavice,kvs 0,049-0,67 viz pol.spec 7 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.175 | 3.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
42 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.207 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
44 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
45 | 734266222R00 | Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15, kvs 0,09-1,31 viz pol.spec. 8 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.082 | 1.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
46 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 734295215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 734291951R00 | Montáž hlavic termostat.ovládání | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.14 | 3.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 734411111R00 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.381 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
50 | 734419111R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.381 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.433 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
52 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.278 | 2.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 734499211R00 | Montáž návarků | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.206 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.27 | 6.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 734000911R01 | Nastavení, vyvážení, měření a zaprotokolování výsledků regulačních armatur | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.134 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | HLDX01 | Term. hlavice s vest. čidlem, 6-28°C, M30x1,5 spec.pol.10 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
58 | HLB01 | Termostatická hlavice pro veřejné prostory , 8-26°C, M30x1,5 spec.pol.11 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
59 | RVŽ01 | Připojovací armatura pro žebř. otopná tělesa, DN 15, kvs 0,049-0,67 viz pol.spec.9 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
60 | SV3 | Trojcestný směšovací ventil DN 25 kvs 10, pol.spec.2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | SVP1 | Servopohon 300N, 5,5 mm, 0-10V, 30s, 24V spec.pol.3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
62 | VV03 | Uzavírací a vyvažovací ventil, vč měřících koncovek DN 32, s vypouštěním spec.pol.4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
63 | VV13 | Izolace pro vyvažovací ventil DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
64 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0.6 |  |  |  |  | 59.16 | [6 empty] | DIL
65 | 735156260R00 | Otopné těleso panelové Klasik 11, v. 600 mm, dl. 400 mm pol.spec.5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00864 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.85 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 735156261R00 | Otopné těleso panelové Klasik 11, v. 600 mm, dl. 500 mm pol.spec.5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.85 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 735156560R00 | Otopné těleso panelové Klasik 21, v. 600 mm, dl. 400 mm pol.spec.5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 735156562R00 | Otopné těleso panelové Klasik 21, v. 600 mm, dl. 600 mm pol.spec.5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0183 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.93 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 735156563R00 | Otopné těleso panelové Klasik 21, v. 600 mm, dl. 700 mm pol.spec.5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02135 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.93 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | 735156564R00 | Otopné těleso panelové Klasik 21, v. 600 mm, dl. 800 mm pol.spec.5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0244 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.95 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 735156565R00 | Otopné těleso panelové Klasik 21, v. 600 mm, dl. 900 mm pol.spec.5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02745 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.95 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 735156566R00 | Otopné těleso panelové Klasik 21, v. 600 mm, dl. 1000 mm pol.spec.5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0305 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.95 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 735156568R00 | Otopné těleso panelové Klasik 21, v. 600 mm, dl. 1400 mm pol.spec.5 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0427 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.01 | 4.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | 735156569R00 | Otopné těleso panelové Klasik 21, v. 600 mm, dl. 1600 mm pol.spec.5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0488 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.13 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 735156646R00 | Otopné těleso panelové Klasik 22, v. 500 mm, dl. 1000 mm pol.spec.5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03033 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.95 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 735156668R00 | Otopné těleso panelové Klasik 22, v. 600 mm, dl. 1400 mm pol.spec.5 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05082 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.01 | 3.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 735158210R00 | Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.34 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
78 | 735159110R00 | Montáž panelových těles jednořadých do délky 1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.87 | 2.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 735159220R00 | Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1500 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.01 | 16.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 735159230R00 | Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1980 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.139 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.37 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.27 | 4.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 735151822R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 2820 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.04675 | 0.23 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.361 | 1.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.87 | 2.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.62 | 10.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 484518225R | Těleso otopné trubkové výška 900 mm, délka 600 mm,spodní středové připojení pol.spec.6 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
86 | 484518225R01 | Elektro vložka 400 W pro těleso otopné trubkové, s integr. regulátorem teploty pol.spec.6 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
87 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 35.36 | [6 empty] | DIL
88 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.221 | 35.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu