FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

PRACOVIŠTĚ NEMOCNICE BOHUNICE A PORODNICE

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO 652 69 705

INVESTIČNÍ ODBOR

Sekretariát:

Tel.: 532 232 001

Naše zn.:   2024/110753/FNBrno – 15.2.1 – Lu/St

Vaše zn.: -

V Brně dne 16. prosince 2024

VZMR – Velkokapacitní chlazená centrifuga, E-ZAK P24V00000882

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č. 1:

V rámci technické specifikace je uvedeno napájení 230 V/50 Hz, napájení typické pro požadovaný přístroj je 400 V, 3 fáze, 50 Hz.
Je možné ověřit požadovaný parametr?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel souhlasí s napájením 400 V.

S pozdravem

Ing. Veronika Hofírková

Obchodní oddělení FN Brno

Vyřizuje: Bc. Renata Šťastná, tel. 532 232 311