## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | LTPROJEKT/N025
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - PŘÍSTAVBA PRACOVIŠTĚ PET MR K BUDOVĚ Q
| Zadavatel : |  | Fakultní nemocnice Brno |  |  | IČO : | 65269705
|  |  | Jihlavská 20 |  |  | DIČ : | CZ65269705
|  | 62500 | Brno-Bohunice
| Projektant : |  | LT PROJEKT a.s. |  |  | IČO : | 29220785
|  |  | Kroftova 2619/45 |  |  | DIČ : | CZ29220785
|  | 61600 | Brno-Žabovřesky
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 1
| 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| ON_RMP | Vedlejší a ostatní náklady pro Rozvody medicinálních plynů | [5 empty] | 0
| ON_VYT | Vedlejší a ostatní náklady pro vytápění | [5 empty] | 0
| ON_VZT | Vedlejší a ostatní náklady pro VZT | [5 empty] | 0
| ON_ZTI | Vedlejší a ostatní náklady pro ZTI | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | LTPROJEKT/N025 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - PŘÍSTAVBA PRACOVIŠTĚ PET MR K BUDOVĚ Q
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | LTPROJEKT/N025 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - PŘÍSTAVBA PRACOVIŠTĚ PET MR K BUDOVĚ Q
Objekt : | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
ON_RMP | Vedlejší a ostatní náklady pro Rozvody medicinálních plynů |  |  |  |  | 0
ON_VYT | Vedlejší a ostatní náklady pro vytápění |  |  |  |  | 0
ON_VZT | Vedlejší a ostatní náklady pro VZT |  |  |  |  | 0
ON_ZTI | Vedlejší a ostatní náklady pro ZTI |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 00 |  |  | 0

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | LTPROJEKT/N025 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - PŘÍSTAVBA PRACOVIŠTĚ PET MR K BUDOVĚ Q
O: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | VN_01 | Stavebně - technický průzkum | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [12 empty] | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [12 empty] | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
4 | 005123010R | Extrémní místo provádění | sada | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí. | [12 empty] | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
5 | 005_01 | Dílenská dokumentace výztuže | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
6 | 005_02 | Geodetické zaměření a vytýčení stávajících sítí a konstrukcí | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Mezisoučet
|  | 1 |  | 1
7 | 005_11 | Aktualizace – dopracování projektové dokumentace po ukončení výběru dodavatele technologie skeneru | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
pevně stanovená cena zadavatelem - 300000,-Kč bez DPH :
Aktualizace – dopracování projektové dokumentace po ukončení výběru dodavatele technologie skeneru PET/MR :
jedná se o ověření stavební připravenosti ve všech profesích, ověření napojovacích bodů medií , transport, únosnst apod., dopracování koordinačních výkresů :
Mezisoučet
|  | 1 |  | 1
8 | 005_12 | Výrobní dokumentace výztuže stěn s ohledem na dodanou technologii se zapracováním prostupů, a zatrubkování | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
pevně stanovená cena zadavatelem - 200000,-Kč bez DPH :
Mezisoučet
|  | 1 |  | 1
9 | 005_13 | Aktualizace dokumentace a vypracování výrobní dokumentace výztuže stěn železobetonové kobky, pro osazení vymíracích jímek - aktualizace po výběru technologie vymíracích jímek | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
pevně stanovená cena zadavatelem - 100000,-Kč bez DPH :
Mezisoučet
|  | 1 |  | 1
10 | 005_14 | Validace čistých prostor | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
11 | 005_15 | Provizorní dopravní značení v areálu | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
12 | 005_16 | Vypracování návrhu provozního řádu | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
13 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [12 empty] | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
14 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [12 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
pevně stanovená cena zadavatelem - 200000,-Kč bez DPH :
3 x graficky, 3 x digitálně na CD/DVD :
vypracovat na základě předaných podkladů zhotovitel, odevzdat ve standardu Fakultní nemocnice Brno :
Mezisoučet
|  | 1 |  | 1
15 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [12 empty] | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
pevně stanovená cena zadavatelem - 5000,-Kč bez DPH :
Mezisoučet
|  | 1 |  | 1
16 | 10.1 | Revize pro D1.15 | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
17 | 10.2 | Předkomplexní vyzkoušení pro D1.15 | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
18 | 10.3 | Komplexní zkoušky pro D1.15 | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
19 | 10.4 | Zaškolení obsluhy pro D1.15 | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
20 | 10.5 | Průvodně - technická dokumentace | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | ON_RMP | Vedlejší a ostatní náklady pro Rozvody medicinálních plynů |  |  | 0
21 | Pol__1 | Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
22 | Pol__2 | Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
23 | Pol__3 | Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
24 | Pol__4 | Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
25 | Pol__5 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | HZS | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | ON_VYT | Vedlejší a ostatní náklady pro vytápění |  |  | 0
26 | 1 | HZS - topná zkouška | hod | 24 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
27 | 2 | HZS - propláchnutí, napuštění a seřízení systému, uvedení do provozu | hod | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
28 | 3 | HZS - vyvážení soustavy | hod | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | ON_VZT | Vedlejší a ostatní náklady pro VZT |  |  | 0
29 | 101 | kontrola provedení VZT zařízení dle platné PD | h | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
30 | 102 | Zaregulování VZT zařízení , měření a zaregulování průtoku vzduchu na klimatizační jednotce, v, potrubních úsecích a na distribučních elementech v jednotlivých místnostech dle projektovaných | h | 55 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | hodnot, zaregulování a změření přetlaku v čistých prostorech, vystavení protokolu o zaregulování | [12 empty] | hodnot, zaregulování a změření přetlaku v čistých prostorech, vystavení protokolu o zaregulování
31 | 103 | Seznámění budoucího uživatele s obsluhou a ovládáním a údržbou zařízení, předání písemných pokynů a, předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce, vyhotovení protokolu o seznámení s obsluhou | h | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
32 | 104 | Měření hluku | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | ON_ZTI | Vedlejší a ostatní náklady pro ZTI |  |  | 0
33 | R 01 | ZTI - Protokoly o analýze vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky, Minist.zdravotn. ČR | kompl | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vy č.252/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.Odběr a rozbor vzorku pitné vody musí být proveden v místě spotřeby a to držitelem osvědčení o akreditaci,držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace dle par.83 c) zákona č.258/2000 Sb o ochraně veřejného zdravía o změně některých souvis.zákonů ve znění pozdějších předpisů. Provedeno 2x poprvé po zprovoznění a následně s odtupem času, podruhé za provozu. | [12 empty] | Vy č.252/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.Odběr a rozbor vzorku pitné vody musí být proveden v místě spotřeby a to držitelem osvědčení o akreditaci,držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace dle par.83 c) zákona č.258/2000 Sb o ochraně veřejného zdravía o změně některých souvis.zákonů ve znění pozdějších předpisů. Provedeno 2x poprvé po zprovoznění a následně s odtupem času, podruhé za provozu.
34 | R02 | ZTI - Revize požárních hydrantů | kompl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Revize a protokol o funkčnosti nových i stávajících hydrantů v 1.NP přístavby a budovy Q | [12 empty] | Revize a protokol o funkčnosti nových i stávajících hydrantů v 1.NP přístavby a budovy Q
35 | R03 | ZTI - Seřízení okruhu cirkulace teplé vody | hod | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Dva pracovníci, jeden den á 8hod
36 | R05 | ZTI - Vypracování provozního řádu pro vnitřní kanalizaci, vodovod | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vypracování provozního řádu pro vnitřní vodovod a kanalizaci dle platných předpisů (viz.TZ) | [12 empty] | Vypracování provozního řádu pro vnitřní vodovod a kanalizaci dle platných předpisů (viz.TZ)
37 | R06 | ZTI - Opravy na stávajících instalacích ZTI, nepředvídatelné, čerpat se souhlasem investota | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Předpoklad max.100hod á 250,-Kč | [12 empty] | Předpoklad max.100hod á 250,-Kč
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0