## List1
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 07 / 2025
Název VZVZ: | Rehabilitace ve virtuální realitě
Název části č. 2: | Set pro virtuální realitu pro RHO
Klinika: | RHO - NBP
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Kód KZT1:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace (pro 3 ks / sety) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Set 3D virtuální reality (VR) pro rehabilitaci a terapii - 3 ks
Set 3D virtuální reality sestávající z brýlí, ovladačů a tabletu
Certifikace zdravotnického prostředku a označení CE
Motorická, senzorická a kognitivní terapie
Procvičování ADL
Terapie ruky a prstů
Zrcadlová (mirror) terapie
Mirror terapie celého těla - zobrazení virtuálního avatara zrcadlícího pacienta
Mirror terapie s možností klonování a zrcadlení pohybu zdravé končetiny
Terapie a diagnostika neglectu
Možnost nastavení obtížnosti terapie (manuálně i automaticky), rychlost a rozsahu pohybu podle potřeby pacienta
Možnost vytvoření databáze jednotlivých pacientů
Skupinové terapie - možnost ovládání 6 pacientských jednotek z jedné ovládací stanice
Nastavování druhů cvičení a kontrola nad průběhem terapie fyzioterapeutem vzdáleně (bezdrátově) z ovládací stanice
Možnost cvičení s ovladačemi i bez nich
Virtuální prostředí s eliminací vzniku kinetózy
Možnost terapie pacienta u stolu - možnost nastavení zobrazení prostředí s nebo bez virtuálního stolu
Možnost exportu dat
Dezinfikovatelnost setu
Zařízení v českém jazyce
Softwarové požadavky pro každý set VR
Každý set VR je vybaven softwarem umožňující rehabilitaci a terapii (specifikováno výše)
Software pracuje zcela offline - nevyžaduje připojení k internetu
Pacientská data a data o průběhu terapie se shromážďují v uzavřeném prostředí, pouze mezi danými terapeutickými zařízeními
Licence software min. po dobu životnosti přístroje
Software bez dalších licenčních poplatků po dobu životnosti přístroje
Příslušenství v rámci dodávky pro každý set
Brýle 3D pro VR
Ruční ovladače - 1 pár ke každému setu
Nabíjecí zařízení
Tablet se softwarem
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category