## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## rekapitulace
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
Silnoproudé elektroinstalace včetně bleskosvodů
DUR+DSP+DPS
DPS
Rozpočet
Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Výrobková základna je referenční dle systému zpracovatele PD
Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | Celkem
A. Dodávky dle specifikací |  |  |  |  | 0
B. Doprava dodávek (5 %) |  |  |  |  | 0
C. Montáž |  |  |  |  | 0
D. Demontáž |  |  |  |  | 0
E. Materiál nosný délkový |  |  |  |  | 0
F. Materiál nosný kusový |  |  |  |  | 0
G. Materiál nosný kusový - svítidla |  |  |  |  | 0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) |  |  |  |  | 0
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H+I) |  |  |  |  | 0
K. Materiál podružný (3 % z J) |  |  |  |  | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) |  |  |  |  | 0
M. PPV (6 % z L) |  |  |  |  | 0
N. Zemní práce |  |  |  |  | 0
O. Nátěry |  |  |  |  | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
instalace pro žaluziové systémy dle podkladu dodavatele |  |  | 20 | h | 0
montáž prostupů pro přívodní kabely |  |  | 10 | h | 0
frézování drážek v betonových stěnách |  |  | 30 | h | 0
nezměřitelné montážní práce |  |  | 80 | h | 0
dozor |  |  | 20 | h | 0
koordinace s ostatními profesemi |  |  | 20 | h | 0
součet položky |  |  |  |  | 0
R. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
S. Revize |  | orientačně | 40 | h | 0
U. Úřední projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. |  |  | 1 | ks | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
V Brně 25.5.2015

## kusový,délkový
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
Silnoproudé elektroinstalace včetně bleskosvodů
DUR+DSP+DPS
DPS
Stanovení výměr:
kabely dle přehledu obvodů, kusový materiál dle výkresů, drobný materiál a hodinové sazby odborným odhadem
Č.pol. | Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Položka
Materiál nosný kusový
Instalační přístroje zapuštěné jsou v provedení s rámečky,
a to i v případě vyššího krytí IP44, v případě signalizace
provozního stavu se uvažuje LED na tělese zásuvky,
zásuvky v barvě žlutá a oranžová (ZIS, VDO) mají popisové pole
Spínače osvětlení jsou v provedení 10AX
Konkrétní design nutno vzorkovat na stavbě, nutno sjednotit design
při realizaci silnoproud a slaboproud (různí dodavatelé)
F001 | Spinac | 1 | zapusteny | 33 | ks |  | 0
F002 | Spinac | 5 | zapusteny | 5 | ks |  | 0
F003 | Spinac | 6 | zapusteny | 38 | ks |  | 0
F004 | Spinac | 7 | zapusteny | 2 | ks |  | 0
F005 | Spinac | 1/0 | zapusteny | 2 | ks |  | 0
F006 | Spinac IP44 | 6 | zapusteny | 4 | ks |  | 0
F007 | Spinac IP44 | 7 | zapusteny | 1 | ks |  | 0
F008 | Spinac IP44 plast | 1 | nastenny | 2 | ks |  | 0
F009 | Spinac IP44 plast | 6 | nastenny | 8 | ks |  | 0
F010 | Spinac zaluziovy | 1+1 | zapusteny | 4 | ks |  | 0
F011 | Zasuvka Profil 45 ozn. UPS | bila | kanalova | 8 | ks |  | 0
F012 | Zasuvka Profil 45 | zelena | kanalova | 2 | ks |  | 0
F013 | Zasuvka Profil 45 | zluta | kanalova | 2 | ks |  | 0
F014 | Zasuvka Profil 45 | hnědá | kanalova | 10 | ks |  | 0
F015 | Zasuvka IP44 | 1x vic.cl. | zapustena | 4 | ks |  | 0
F016 | Zasuvka IP44 plast |  | nastenna | 5 | ks |  | 0
F017 | Zasuvka | pospojovani | zapustena | 14 | ks |  | 0
F018 | Zasuvka 1x s ozn. UPS | bílá | zapustena | 9 | ks |  | 0
F019 | Zasuvka 1x | zelená | zapustena | 27 | ks |  | 0
F020 | Zasuvka 1x | hnědá | zapustena | 176 | ks |  | 0
F021 | Zasuvka se signalizací provozního stavu | zluta | zapustena | 20 | ks |  | 0
F022 | Zasuvka prum. nastenna | IP44 | 16A/3+N+PE | 2 | ks |  | 0
F023 | Skrinka IP65 ovladac | sklo | kont 1/0 | 2 | ks |  | 0
F024 | Skrinka IP65 ovladac | tlacitko 0-I | kont 1/0 | 2 | ks |  | 0
F025 | Skrinka IP65 ovladac | 2x tlacitko | 2x kont 2/0+0/1 | 1 | ks |  | 0
F026 | Krabice do parapetního kanálu |  |  | 22 | ks |  | 0
F027 | Krabice pristrojova |  |  | 350 | ks |  | 0
F028 | Krabice rozvodna |  |  | 1285 | ks |  | 0
F029 | Krabice do betonu |  |  | 850 | ks |  | 0
F030 | Zemnici svorka |  |  | 120 | ks |  | 0
F031 | Pasek pro 1 ks |  |  | 120 | ks |  | 0
F032 | Svorka na vodu | ZS4 |  | 85 | ks |  | 0
F033 | Krabice pospojovaní | (skrinky MA) |  | 9 | ks |  | 0
F034 | Ocelova konstr pro pristroje do 5 kg |  | prům.svítidla | 9 | ks |  | 0
F035 | Kabelovy uchyt vc. hmozd. | 8x kabel 3x1,5 | plastovy | 2497 | ks |  | 0
F036 | Stinici olověná vložka do instalačních krabic |  |  | 140 | ks |  | 0
Kabelový žlab drátěný standardní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně víka, spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné
prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, povrchová úprava galvanické zinkování
F037 | Kabelovy zlab drateny | 250/50 | komplet | 45 | m |  | 0
F038 | Kabelovy zlab drateny | 250/100 | komplet | 90 | m |  | 0
F039 | Kabelovy zlab drateny | 100/50 | komplet | 105 | m |  | 0
F040 | Kabelovy zlab drateny | 300/100 | komplet | 30 | m |  | 0
F041 | Kabelovy zlab drateny | 400/100 | komplet | 52 | m |  | 0
F042 | Kabelovy zlab drateny | 600/100 | komplet | 15 | m |  | 0
F043 | Parapetní kanál Al, 2 komory, stínící přepážka |  |  | 7 | m |  | 0
Bleskosvod:
F044 | Zemnici pasek | 30x4 | FeZn | 250 | m |  | 0
F045 | Zemnici drat | 10 mm | FeZn, PVC | 80 | m |  | 0
F046 | Svorka pasek/pasek |  | FeZn | 50 | ks |  | 0
F047 | Svorka pasek/drat |  | FeZn | 30 | ks |  | 0
F048 | Zemnici drat | 8 mm | FeZn | 400 | m |  | 0
F049 | Svorka zkusebni |  | FeZn | 8 | ks |  | 0
F050 | Drzak uhelniku |  | FeZn | 8 | ks |  | 0
F051 | Ochranny uhelnik |  | FeZn | 8 | ks |  | 0
F052 | Stitek oznacovaci |  | plast | 8 | ks |  | 0
F053 | Podpera do zdiva |  |  | 80 | ks |  | 0
F054 | Podpera na strechu |  |  | 150 | ks |  | 0
F055 | Svorka universalni |  |  | 100 | ks |  | 0
F056 | Jimaci tyc | 2 m | Al Mg Si | 10 | ks |  | 0
F057 | Podstavec betonovy |  |  | 10 | ks |  | 0
F058 | Drát | 8 mm | Al Mg Si | 50 | m |  | 0
| Celkem materiál nosný kusový | [5 empty] | 0
Materiál nosný délkový
Výměry kabelů a vodičů jsou vypočteny podle tabulky obvodů
U kabelů do průřezu 6 je přidáno cca 30%, nad 6 je přidáno cca 10%
E001 | Kabel CYKY | 2x1,5 |  | 35 | m |  | 0
E002 | Kabel CYKY | 3x1,5 |  | 580 | m |  | 0
E003 | Kabel CYKY | 3x2,5 |  | 510 | m |  | 0
E004 | Kabel CYKY | 5x2,5 |  | 164 | m |  | 0
E005 | Kabel CYKY | 3x4 |  | 175 | m |  | 0
E006 | Kabel CYKY | 5x4 |  | 735 | m |  | 0
E007 | Kabel CYKY | 3x6 |  | 28 | m |  | 0
E008 | Kabel CYKY | 5x6 |  | 20 | m |  | 0
E009 | Kabel CYKY | 5x10 |  | 95 | m |  | 0
E010 | Kabel 1-YY | 1x70 |  | 260 | m |  | 0
E011 | Kabel 1-CXKH-R | 2x1,5 | B2CA, s1, d0 | 225 | m |  | 0
E012 | Kabel 1-CXKH-R | 3x1,5 | B2CA, s1, d0 | 2525 | m |  | 0
E013 | Kabel 1-CXKH-R | 5x1,5 | B2CA, s1, d0 | 32 | m |  | 0
E014 | Kabel 1-CXKH-R | 3x2,5 | B2CA, s1, d0 | 2775 | m |  | 0
E015 | Kabel 1-CXKH-R | 3x4 | B2CA, s1, d0 | 72 | m |  | 0
E016 | Kabel 1-CXKH-R | 5x6 | B2CA, s1, d0 | 34 | m |  | 0
E017 | Kabel 1-CXKH-R | 3x10 | B2CA, s1, d0 | 95 | m |  | 0
E018 | Kabel 1-CXKH-R | 5x10 | B2CA, s1, d0 | 185 | m |  | 0
E019 | Kabel 1-CXKH-R | 5x16 | B2CA, s1, d0 | 142 | m |  | 0
E020 | Kabel 1-CXKH-R | 5x70 | B2CA, s1, d0 | 75 | m |  | 0
E021 | Kabel J-Y(ST)Y | 2x2x0,8 |  | 90 | m |  | 0
E022 | Kabel JYTY | 2x1 |  | 40 | m |  | 0
E023 | Vodič SEKU | 2x0,8 |  | 65 | m |  | 0
E024 | Vodic CY | 4 | (H07-V-U) | 844 | m |  | 0
E025 | Vodic CY | 10 | (H07-V-U) | 40 | m |  | 0
E026 | Vodic CY | 16 | (H07-V-R) | 255 | m |  | 0
E027 | Vodic CY | 25 | (H07-V-R) | 85 | m |  | 0
E028 | Snura H07-RN-F | 3x6 |  | 15 | m |  | 0
E029 | Trubka do betonu 29 |  |  | 400 | m |  | 0
E030 | Trubka tuhá |  |  | 33 | m |  | 0
| Celkem materiál nosný délkový | [5 empty] | 0

## svítidla
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
Silnoproudé elektroinstalace včetně bleskosvodů
DUR+DSP+DPS
DPS
Č.pol. | Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Položka
Svítidla
včetně světelných zdrojů
Popis svítidel viz Legenda svítidel
G001 | vestavné T5 | A1 | 4x14W | 8 | ks |  | 0
G002 | vestavné T5 | A2 | 4x24W | 2 | ks |  | 0
G003 | vestavné T5 DALI stmívatelné | B1 | 4x24W | 15 | ks |  | 0 |  | 0
G004 | vestavné T5 | B2 | 4x14W | 8 | ks |  | 0
G005 | vestavné T5 | B3 | 4x24W | 17 | ks |  | 0
G006 | vestavné T5 | B4 | 4x24W | 7 | ks |  | 0
G007 | vestavné T5 | C1 | 4x14W | 3 | ks |  | 0
G008 | vestavné T5 | C2 | 4x24W | 8 | ks |  | 0
G009 | vestavný kompakt | D1 | 2x26W | 20 | ks |  | 0
G010 | vestavný kompakt | D2 | 2x26W | 15 | ks |  | 0
G011 | přisazené T5 průmyslové | E2 | 2x58W | 9 | ks |  | 0
G012 | přisazené T8 | P | 1x18W | 3 | ks |  | 0
G013 | nouzové vestavné | N1 |  | 4 | ks |  | 0
G014 | nouzové přisazené | N3 |  | 2 | ks |  | 0
G015 | nouzové přisazené | NP1 |  | 5 | ks |  | 0
G016 | nouzové vestavné | NP2 |  | 2 | ks |  | 0
G017 | nouzové přisazené | NP3 |  | 1 | ks |  | 0
G018 | Recyklace svítidel |  |  | 129 | ks |  | 0
G019 | Recyklace světelných zdrojů |  |  | 355 | ks |  | 0
| Svítidla celkem | [5 empty] | 0

## montáž
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
Silnoproudé elektroinstalace včetně bleskosvodů
DUR+DSP+DPS
DPS
Č.pol. | Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Položka
RTS
Montáž a demontáž
C001 | Spinac | 1 | zapusteny | mo | 33 | ks |  | 0 | 210110041
C002 | Spinac | 5 | zapusteny | mo | 5 | ks |  | 0 | 210110043
C003 | Spinac | 6 | zapusteny | mo | 38 | ks |  | 0 | 210110045
C004 | Spinac | 7 | zapusteny | mo | 2 | ks |  | 0 | 210110046
C005 | Spinac | 1/0 | zapusteny | mo | 2 | ks |  | 0 | 210110041
C006 | Spinac zaluziovy | 1+1 | zapusteny | mo | 4 | ks |  | 0 | 210110044
C007 | Spinac IP44 | 6 | zapusteny | mo | 4 | ks |  | 0 | 210110045
C008 | Spinac Tango IP44 | 7 | zapusteny | mo | 1 | ks |  | 0 | 210110043
C009 | Spinac IP44 plast | 1 | nastenny | mo | 2 | ks |  | 0 | 210110021
C010 | Spinac IP44 plast | 6 | nastenny | mo | 8 | ks |  | 0 | 210110024
C011 | Spinac IP44 plast | 1/0 | nastenny | mo |  | ks |  | 0 | 210110021
C012 | Skrinka IP65 ovladac+LED |  |  | mo | 5 | ks |  | 0 | 210140432
C013 | Zasuvka | 1x | zapustena | mo | 272 | ks |  | 0 | 210111011
C014 | Zasuvka IP44 | 1x vic.cl. | zapustena | mo | 4 | ks |  | 0 | 210111011
C015 | Zasuvka IP44 plast |  | nastenna | mo | 5 | ks |  | 0 | 210111021
C016 | Zasuvka prum. nastenna | IP44 | 16A/3+N+PE | mo | 2 | ks |  | 0 | 210111103
C017 | Krabice P |  |  | mo | 372 | ks |  | 0 | 210010301
C018 | Krabice R |  |  | mo | 1285 | ks |  | 0 | 210010321
C019 | Krabice pospojovaní | (skrinky MA) |  | mo | 9 | ks |  | 0 | 210010313
C020 | Krabice do betonu |  |  | mo | 850 | ks |  | 0 | 210010313
C021 | Ocelova konstrukce | do 5 kg |  | mo | 9 | ks |  | 0 | 210020651
C022 | Pospojovani | do Cu 16 |  | mo | 280 | m |  | 0 | 210220453
C023 | Kabelovy zlab drateny | 100/50 | komplet | mo | 105 | m |  | 0 | 210020305
C024 | Kabelovy zlab drateny | 250/50 | komplet | mo | 45 | m |  | 0 | 210020311
C025 | Kabelovy zlab drateny | 300/100 | komplet | mo | 30 | m |  | 0 | 210020311
C026 | Kabelovy zlab drateny | 400/100 | komplet | mo | 52 | m |  | 0 | 210020311
C027 | Kabelovy zlab drateny | 600/100 | komplet | mo | 15 | m |  | 0 | 210020311
C028 | Kabelovy zlab drateny | 250/100 | komplet | mo | 90 | m |  | 0 | 210020311
C029 | Prapetní kanál |  |  | mo | 7 | m |  | 0 | 210020311
C030 | Kabel CYKY | 2x1,5 |  | mo | 35 | m |  | 0 | 210810041
C031 | Kabel CYKY | 3x1,5 |  | mo | 580 | m |  | 0 | 210810045
C032 | Kabel CYKY | 4x1,5 |  | mo |  | m |  | 0 | 210810049
C033 | Kabel CYKY | 5x1,5 |  | mo |  | m |  | 0 | 210810049
C034 | Kabel CYKY | 3x2,5 |  | mo | 510 | m |  | 0 | 210810046
C035 | Kabel CYKY | 5x2,5 |  | mo | 164 | m |  | 0 | 210810056
C036 | Kabel CYKY | 3x4 |  | mo | 175 | m |  | 0 | 210810051
C037 | Kabel CYKY | 5x4 |  | mo | 735 | m |  | 0 | 210810057
C038 | Kabel CYKY | 3x6 |  | mo | 28 | m |  | 0 | 210810044
C039 | Kabel CYKY | 5x6 |  | mo | 20 | m |  | 0 | 210810052
C040 | Kabel CYKY | 5x10 |  | mo | 95 | m |  | 0 | 210810054
C041 | Kabel 1-YY | 1x70 |  | mo | 260 | m |  | 0 | 210810151
C042 | Kabel 1-CXKH-R | 2x1,5 |  | mo | 225 | m |  | 0 | 210810041
C043 | Kabel 1-CXKH-R | 3x1,5 |  | mo | 2525 | m |  | 0 | 210810045
C044 | Kabel 1-CXKH-R | 5x1,5 |  | mo | 32 | m |  | 0 | 210810049
C045 | Kabel 1-CXKH-R | 3x2,5 |  | mo | 2775 | m |  | 0 | 210810046
C046 | Kabel 1-CXKH-R | 3x4 |  | mo | 72 | m |  | 0 | 210810051
C047 | Kabel 1-CXKH-R | 5x6 |  | mo | 34 | m |  | 0 | 210810057
C048 | Kabel 1-CXKH-R | 3x10 |  | mo | 95 | m |  | 0 | 210810053
C049 | Kabel 1-CXKH-R | 5x10 |  | mo | 185 | m |  | 0 | 210810054
C050 | Kabel 1-CXKH-R | 5x16 |  | mo | 142 | m |  | 0 | 210810054
C051 | Kabel 1-CXKH-R | 5x70 |  | mo | 75 | m |  | 0 | 210810110
C052 | Kabel J-Y(ST)Y | do 8x2x0,8 |  | mo | 90 | m |  | 0 | 210810058
C053 | Kabel JYTY | 2x1 |  | mo | 40 | m |  | 0 | 210810041
C054 | Vodič SEKU | 2x0,8 |  | mo | 65 | m |  | 0 | 210810041
C055 | Vodic CY | 4 |  | mo | 844 | m |  | 0 | 210800546
C056 | Vodic CY | 6 |  | mo | 40 | m |  | 0 | 210800547
C057 | Vodic CY | 16 |  | mo | 255 | m |  | 0 | 210800549
C058 | Vodic CY | 25 |  | mo | 85 | m |  | 0 | 210800550
C059 | Snura H07-RN-F | 3x6 |  | mo | 15 | m |  | 0 | 210802468
C060 | Trubka | do betonu |  | mo | 400 | m |  | 0 | 210010004
C061 | Trubka tuhá |  |  | mo | 33 | m |  | 0 | 210010004
C062 | Svitidlo vestavné zářivkové |  |  | mo | 68 | ks |  | 0 | 210201043
C063 | Svitidlo prumyslove |  |  | mo | 9 | ks |  | 0 | 210201085
C064 | Svítidlo přisazené zářivkové |  |  | mo | 3 | ks |  | 0 | 210111011
C065 | Svitido downlight |  |  | mo | 35 | ks |  | 0 | 210203101
C066 | Svitidlo nouzove orientacni |  |  | mo | 14 | ks |  | 0 | 210200107
C067 | Montaz rozvodnice | 100 kg |  | mo | 3 | ks |  | 0 | 210190003
C068 | Montaz rozvadece | 300 kg | deleny | mo | 2 | po |  | 0 | 210190052
C069 | Stinici olověná vložka do instalačních krabic |  |  |  | 140 | ks |  | 0
Bleskosvod:
C070 | Zemnici pasek | 30x4 | FeZn | mo | 250 | m |  | 0
C071 | Zemnici drat | 10 mm | FeZn | mo | 80 | m |  | 0
C072 | Svorka pasek/pasek |  | FeZn | mo | 50 | ks |  | 0
C073 | Svorka pasek/drat |  | FeZn | mo | 30 | ks |  | 0
C074 | Zemnici drat, podpery | 8 mm | FeZn | mo | 400 | m |  | 0
C076 | Ochranny uhelnik |  | FeZn | mo | 8 | ks |  | 0
C077 | Jimaci tyc, podstavec | 2 m | Al Mg Si | mo | 10 | ks |  | 0
C078 | Drát AlMgSi 8 | 8 mm | Al Mg Si | mo | 50 | m |  | 0
C079 | Propojení hromosvodu na sousední budovy |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
C080 | Propojení uzemnění na sousední budovy |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
C081 | Propojení uzemnění na uzemnění v napájení trase |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
| Celkem montáž | [6 empty] | 0

## přehled zařízení
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
Silnoproudé elektroinstalace včetně bleskosvodů
DUR+DSP+DPS
DPS
Přehled zařízení
Číslo | Název | Cena
A001 | UPS | 0
A002 | Rozváděč RL1 | 0
A003 | Rozváděč RL1.1 | 0
A004 | Rozváděč RL1.2 | 0
A005 | Rozváděč RL1.3 | 0
| Celkem součet | 0

## specifikace
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
Silnoproudé elektroinstalace včetně bleskosvodů
DUR+DSP+DPS
DPS
Specifikace zařízení
Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Položka
UPS pro napájení zásuvkových rozvodů
1f/1f 10kVA/9kW, rezevovaný příkon k zálohování 5kW/15min |  |  | 1 | ks |  | 0
dálková komunikace přes datové rozhraní
doprava na místo, instalace, zapojení, uvedení do provozu |  |  | 1 | ks |  | 0
celkem součet | [5 empty] | 0
RL1 |  |  | 1 | ks
Rozváděč oceloplechový skříňový stavebnicové konstrukce,
dveře se zámkem, montáž náplně na přístrojový rošt,
se zákrytem krycími panely s výřezy pro přístroje,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce.
V ceně jsou řadové svorky, vývodky, drobné doplňky,
montáž u výrobce a kompletace a odzkoušení na stavbě.
Rozváděč je umístěn v technické místnosti.
Skrin rozvadec STA-NL 200x120x40 IP40 dvere 2K |  |  | 1 | ks |  | 0
Bocni kryt IP40 200x40 |  |  | 1 | ks |  | 0
Podstavec skrine 10x120x40 |  |  | 1 | ks |  | 0
Nosnik rostu posuvny 200 |  |  | 2 | sa |  | 0
Zakrytovy panel deleny |  |  | 2.4 | m2 |  | 0
Ventilacni mrizka |  |  | 2 | ks |  | 0
Pasovina Cu | 40x10 | 3,56kg/m | 6 | m |  | 0
Pasovina Cu | 32x5 | 1,42kg/m | 4 | m |  | 0
DEHNventil M | DVM TNC 255 | spd typ 1 | 2 | ks |  | 0
Prepinaci modul 4p 160A | Socomec | AtySet gM | 1 | ks |  | 0
Zasuvka na listu | ZSE-03 | CSN | 2 | ks |  | 0
Trafo CLB 4.91 | 400/5A | 15VA 1% | 3 | ks |  | 0
Multimetr PM800, Modbus RTU |  |  | 1 | ks |  | 0
Jistic | BH630N |  | 1 | ks |  | 0
Pripojovaci sada | CS-BH-B022 |  | 1 | ks |  | 0
Spoust BH630 | SE-BH-0630-V001 |  | 1 | ks |  | 0
Pomocny spinac | PS-BHD-1100 |  | 1 | ks |  | 0
Vypinaci spoust | SV-BHD-X230 |  | 1 | ks |  | 0
Jistic | BD250N |  | 3 | ks |  | 0
Pripojovaci sada | CS-BD-B022 |  | 3 | ks |  | 0
Spoust BH250 | SE-BD-0160-DTV3 |  | 1 | ks |  | 0
Spoust BH250 | SE-BD-0250-DTV3 |  | 1 | ks |  | 0
Spoust BH250 | SE-BD-0250-V001 |  | 1 | ks |  | 0
Pomocny spinac | PS-BHD-1100 |  | 1 | ks |  | 0
Vypinaci spoust | SV-BHD-X230 |  | 1 | ks |  | 0
Pojistkovy odpinac | FH000-3A/T |  | 1 | ks |  | 0
Pojistka 400 V | PNA 000 gG | 160A | 3 | ks |  | 0
Pojistkovy odpinac | OPVA 10-1 |  | 2 | ks |  | 0
Pojistkovy odpinac | OPVA 10-3 |  | 2 | ks |  | 0
Pojistkovy odpinac | OPVA 14-1 |  | 3 | ks |  | 0
Pojistkovy odpinac | OPVA 14-3 |  | 6 | ks |  | 0
Pojistka | PVA 10 gG | 6A | 6 | ks |  | 0
Pojistka | PVA 10 gG | 10A | 2 | ks |  | 0
Pojistka | PV 14 gG | 40A | 2 | ks |  | 0
Pojistka | PV 14 gG | 50A | 19 | ks |  | 0
Spinac packovy | APN | 63/2 | 2 | ks |  | 0
Spinac vykonovy I-0-II | 63/3 |  | 1 | ks |  | 0
Chranic | PF7-40/4/003 |  | 1 | ks |  | 0
Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C-A |  | 2 | ks |  | 0
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 1 | ks |  | 0
Spoustec motoru SM1E |  | 10A | 1 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 1 P | 6A/C | 2 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 17 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 10 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 1 P | 20A/C | 2 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 1 P | 25A/C | 3 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 2 P | 6A/C | 1 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 3 P | 25A/B | 1 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 3 P | 16A/C | 8 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 3 P | 20A/C | 2 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 3 P | 25A/C | 7 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 3 P | 40A/C | 1 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 3 P | 50A/C | 3 | ks |  | 0
trafa MED jsou v provedení 1f 230/230 třída izolace II
Trafo MED IP00 5, 12xIn | Bender | ES710/5000 | 1 | ks |  | 0
Hlidac izolacniho stavu | Bender | isoMED427P | 1 | ks |  | 0
Napajeci zdroj | Bender | AN450 | 1 | ks |  | 0
Rozhraní Modbus Ethernet | Bender | COM460IP | 1 | ks |  | 0
Signalizacni panel | Bender | MK2430-11 | 3 | ks |  | 0
montazni prislusenstvi | Bender | MK2430-SET | 2 | ks |  | 0
Trafo | Bender | STW2 | 1 | ks |  | 0
Součet | [5 empty] | 0
Montáž, kompletace, doplňkový materiál |  | (30 % součtu) | 1 | kpl |  | 0
Nastaveni parametru systemu |  |  | 1 | kpl |  | 0
Celkem s montáží | [5 empty] | 0
Předpokládaná cena
Rozváděč R1.1 |  |  | 1 | ks
Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud: pro přístroje do 630A
Vestavny rozvadec 60x100 IP40 |  |  | 1 | ks |  | 0
Ochranny kryt skrine 60x100x18 |  |  | 1 | ks |  | 0
Zadni stena skrine 60x100 |  |  | 1 | ks |  | 0
Kryci deska s vyrezem 60x15 |  |  | 7 | ks |  | 0
DIN lista stavitelna 60 vcetne prislusenstvi |  |  | 7 | ks |  | 0
Lista upevnovaci N/PE 60 |  |  | 1 | ks |  | 0
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  | 0
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m | 3x19 vývodů | 3 | ks |  | 0
Zasuvka na listu | ZSE-03 | CSN | 2 | ks |  | 0
Spinac INS | 63/3 |  | 2 | ks |  | 0
Spinac packovy | APN | 63/2 | 1 | ks |  | 0
DEHNguard S | DGS 275 | spd typ 2 LN | 6 | ks |  | 0
DEHNgap C S | DGP CS | spd typ 2 NPE | 2 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 11 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 12 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 2 P | 16A/C | 4 | ks |  | 0
Chranic | dRCM-40/4/003-G/A+ |  | 3 | ks |  | 0
Chranic | PF7-40/4/003 |  | 1 | ks |  | 0
Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C-A |  | 15 | ks |  | 0
Chranic FI/LS | PFL7-16/1N/003/C-A |  | 15 | ks |  | 0
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 4 | ks |  | 0
Součet | [5 empty] | 0
Montáž, kompletace, doplňkový materiál |  | (30 % součtu) | 1 | kpl |  | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Zaokrouhleno
Rozváděč R1.2 |  |  | 1 | ks
Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud: pro přístroje do 630A
Vestavny rozvadec 60x100 IP40 |  |  | 1 | ks |  | 0
Ochranny kryt skrine 60x100x18 |  |  | 1 | ks |  | 0
Zadni stena skrine 60x100 |  |  | 1 | ks |  | 0
Kryci deska s vyrezem 60x15 |  |  | 7 | ks |  | 0
DIN lista stavitelna 60 vcetne prislusenstvi |  |  | 7 | ks |  | 0
Lista upevnovaci N/PE 60 |  |  | 1 | ks |  | 0
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  | 0
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m | 3x19 vývodů | 3 | ks |  | 0
Zasuvka na listu | ZSE-03 | CSN | 2 | ks |  | 0
Spinac INS | 63/3 |  | 2 | ks |  | 0
Spinac packovy | APN | 63/2 | 1 | ks |  | 0
Spinac vykonovy I-0-II | 63/3 |  | 1 | ks |  | 0
DEHNguard S | DGS 275 | spd typ 2 LN | 6 | ks |  | 0
DEHNgap C S | DGP CS | spd typ 2 NPE | 2 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 18 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 21 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 2 P | 16A/C | 10 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 3 P | 16A/C | 1 | ks |  | 0
Chranic | dRCM-40/4/003-G/A+ |  | 3 | ks |  | 0
Chranic | PF7-40/4/003 |  | 1 | ks |  | 0
Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C-A |  | 15 | ks |  | 0
Chranic FI/LS | PFL7-16/1N/003/C-A |  | 15 | ks |  | 0
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 4 | ks |  | 0
Součet | [5 empty] | 0
Montáž, kompletace, doplňkový materiál |  | (30 % součtu) | 1 | kpl |  | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Zaokrouhleno
Rozváděč R1.3 |  |  | 1 | ks
Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud: pro přístroje do 630A
Vestavny rozvadec 60x100 IP40 |  |  | 1 | ks |  | 0
Ochranny kryt skrine 60x100x18 |  |  | 1 | ks |  | 0
Zadni stena skrine 60x100 |  |  | 1 | ks |  | 0
Kryci deska s vyrezem 60x15 |  |  | 7 | ks |  | 0
DIN lista stavitelna 60 vcetne prislusenstvi |  |  | 7 | ks |  | 0
Lista upevnovaci N/PE 60 |  |  | 1 | ks |  | 0
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  | 0
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m | 3x19 vývodů | 3 | ks |  | 0
Zasuvka na listu | ZSE-03 | CSN | 2 | ks |  | 0
Spinac INS | 63/3 |  | 2 | ks |  | 0
Spinac packovy | APN | 63/2 | 1 | ks |  | 0
DEHNguard S | DGS 275 | spd typ 2 LN | 6 | ks |  | 0
DEHNgap C S | DGP CS | spd typ 2 NPE | 2 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 9 | ks |  | 0
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 24 | ks |  | 0
Chranic | dRCM-40/4/003-G/A+ |  | 4 | ks |  | 0
Chranic FI/LS | PFL7-16/1N/003/C-A |  | 6 | ks |  | 0
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 4 | ks |  | 0
Součet | [5 empty] | 0
Montáž, kompletace, doplňkový materiál |  | (30 % součtu) | 1 | kpl |  | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Zaokrouhleno