## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 10002 | FN Brno
| Objekt: |  | 66 | IKK 13 NP
376 | Rozpočet: |  | 03 | nadstandard
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 66 | RD Rázusova |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | nadstandard |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 10002 -
#POPO | Popis objektu: 66 -
#POPR | Popis rozpočtu: 03 - nadstandard
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| SLP | Slaboproud |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 66 03 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10002 | FN Brno | [25 empty] | STA
O: | 66 | IKK 13 NP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | nadstandard | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 540.86 |  | 322.14 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0.54 | [6 empty] | DIL
1 | 342256253R00 | Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 100 mm | m2 | 1 |  | 0 | 540.86 | 540.86 | 322.14 | 322.14 | 21 | 0 | 0.07535 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.535 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 25515.74 |  | 31530.18 |  | 0 |  | 1.12 |  | 0 |  |  |  |  | 46.15 | [6 empty] | DIL
2 | 342012221RT1 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 30 | m2 | 36.83 |  | 0 | 544.62 | 20058.35 | 680.38 | 25058.4 | 21 | 0 | 0.02523 | 0.93 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.99 | 36.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 342012323RT1 | Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 30 | m2 | 6.148 |  | 0 | 712.62 | 4381.19 | 680.38 | 4182.98 | 21 | 0 | 0.02616 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.99 | 6.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 342263310RT1 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla ( polic apod. ) do dřevěné konstrukce vč. dodávky OSB desek tl. 25 | kus | 10 |  | 0 | 107.62 | 1076.2 | 228.88 | 2288.8 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.36 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 561.8 |  | 1051.5 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.53 | [6 empty] | DIL
5 | 416093131R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm | m2 | 1.7 |  | 0 | 330.47 | 561.8 | 618.53 | 1051.5 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.9 | 1.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 612.3 |  | 842.7 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 1.52 | [6 empty] | DIL
6 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 6 |  | 0 | 102.05 | 612.3 | 140.45 | 842.7 | 21 | 0 | 0.01634 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.253 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 2751.32 |  | 3942.76 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 6.57 | [6 empty] | DIL
7 | 622319005R00 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm | m2 | 18.24 |  | 0 | 150.84 | 2751.32 | 216.16 | 3942.76 | 21 | 0 | 0.021 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.36 | 6.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5445.84 |  | 6316.5 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 9.69 | [6 empty] | DIL
8 | 632418106RT1 | Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 6 mm Nivello Quattro samonivelační, vč. penetrace Grund | m2 | 24.118 |  | 0 | 225.8 | 5445.84 | 210.7 | 5081.66 | 21 | 0 | 0.00961 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3515 | 8.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 24.118 |  | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 1234.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 1815.21 |  | 3342.6 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 6.02 | [6 empty] | DIL
10 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 28.108 |  | 0 | 64.58 | 1815.21 | 118.92 | 3342.6 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.214 | 6.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 114.86 |  | 14314.24 |  | 0 |  | 0 |  | 1.77 |  |  |  |  | 17.69 | [6 empty] | DIL
11 | 963016211R00 | Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 2.98 |  | 0 | 9.65 | 28.76 | 109.35 | 325.86 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01068 | 0.03 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.211 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 3.99 |  | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 310.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.165 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 24.118 |  | 0 | 0 | 0 | 394 | 9502.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.3 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33 | 7.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 3.99 |  | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 460.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 6 |  | 0 | 14.35 | 86.1 | 161.65 | 969.9 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.018 | 0.11 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.342 | 2.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 18.24 |  | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 2745.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.24 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3 | 5.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4747.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.19 | [6 empty] | DIL
17 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 3.18 |  | 0 | 0 | 0 | 1493 | 4747.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.577 | 8.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 5444.81 |  | 3560.49 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 5.6 | [6 empty] | DIL
18 | 711212012RT3 | Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace | m2 | 8.35 |  | 0 | 479.39 | 4002.91 | 316.61 | 2643.69 | 21 | 0 | 0.00358 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.498 | 4.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 711212611RT2 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei) | m | 10.3 |  | 0 | 139.99 | 1441.9 | 89.01 | 916.8 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1476.51 |  | 26538.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.42 | [6 empty] | DIL
20 | 721152208R00 | Potrubí Geberit PE odpadní - svislé, D 110 x 4,3 mm | m | 1 |  | 0 | 1039.83 | 1039.83 | 506.17 | 506.17 | 21 | 0 | 0.00215 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.7973 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0 | 92.55 | 185.1 | 228.45 | 456.9 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.359 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm | m | 2 |  | 0 | 125.79 | 251.58 | 287.71 | 575.42 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.452 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 721RX1 | ZTI práce | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 2033.64 |  | 2406.36 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.26 | [6 empty] | DIL
24 | 722172314RX1 | Potrubí plastové PVC-C , D 40 x 5,5 mm, PN 16 dle standardu FN Brno včetně tvarovek | m | 3 |  | 0 | 677.88 | 2033.64 | 802.12 | 2406.36 | 21 | 0 | 0.00588 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7547 | 2.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 44418.73 |  | 9455.47 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.17 |  |  |  |  | 15.17 | [6 empty] | DIL
25 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 233.5 | 233.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.03 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.465 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 725013138RT1 | Klozet kombi OLYMP, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1 |  | 0 | 7319.12 | 7319.12 | 1030.88 | 1030.88 | 21 | 0 | 0.0288 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.382 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 725017164R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 650 x 520 mm, bílé | soubor | 1 |  | 0 | 1817.86 | 1817.86 | 817.14 | 817.14 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.189 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 | 168.49 | 168.49 | 958.51 | 958.51 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.575 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 | 709.93 | 709.93 | 1655.07 | 1655.07 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.6 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 | 105.87 | 105.87 | 1844.13 | 1844.13 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.9 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 347.5 | 347.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.09 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.693 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 192.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.02 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.383 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 |  | 0 | 683.31 | 683.31 | 321.69 | 321.69 | 21 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.506 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 725823114RT0 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvírání odpadu základní | kus | 1 |  | 0 | 713.08 | 713.08 | 282.92 | 282.92 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 725823121R00 | Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu baterie dle standardu fn Brno ) ( mereo sonáta ) | kus | 1 |  | 0 | 2341.65 | 2341.65 | 308.35 | 308.35 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.485 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 725829301R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 1 |  | 0 | 9.34 | 9.34 | 283.16 | 283.16 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 |  | 0 | 1956.8 | 1956.8 | 373.2 | 373.2 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.587 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1 |  | 0 | 106.55 | 106.55 | 414.45 | 414.45 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.655 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 725991811R00 | Demontáž konzol jednoduchých včetně opětovné montáže ( zavěšení TV ) | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 42.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.084 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 725860213RX1 | Sifon umyvadlový HL132, D 40/40 mm | kus | 1 |  | 0 | 296.73 | 296.73 | 158.27 | 158.27 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 55231355R | Dřez nerezový vestavný typ 500-U | kus | 1 |  | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
43 | 55484211.AR | Box sprchový čtvrtkruhový SBOXKH 2/90 P, 900 x 900 x 1850 mm | kus | 1 |  | 0 | 22380 | 22380 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.037 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
44 | 642938226R | Vanička sprchová keramická 1/4kruh Italia 900 x 900 mm | kus | 1 |  | 0 | 4410 | 4410 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0372 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
45 | 728RX1 | D + M a dopojení 2 ks talířových ventilů, vč. flexi hadice | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 119.13 |  | 46720.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  |  |  |  | 4.15 | [6 empty] | DIL
46 | 762132811R00 | Demontáž bednění stěn z lamino desek | m2 | 25.4 |  | 0 | 4.69 | 119.13 | 75.61 | 1920.49 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.014 | 0.36 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.15 | 3.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 762RX1 | Obložení radiátorů dle stávajícího deskou z HPL vč. možnosti přístupu k ovládáví | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 44800 | 44800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.335 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 74980 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.26 | [6 empty] | DIL
48 | 765321811RX1 | Demontáž obložení ezality a jejich likvidace vč. potřebných měření ( cca 36,83 + 12,29 m2 ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 74980 | 74980 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.2613 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1066.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  |  |  |  | 1.68 | [6 empty] | DIL
49 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 25.4 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 1066.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.2 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.066 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 39834.98 |  | 12814.23 |  | 0 |  | 0.28 |  | 1.21 |  |  |  |  | 20.52 | [6 empty] | DIL
50 | 767587211R00 | Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm | m2 | 28.108 |  | 0 | 579.25 | 16281.56 | 299.75 | 8425.37 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.485 | 13.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 767581803R00 | Demontáž podhledů - tvarovaných plechů | m2 | 21.192 |  | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 3041.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 1.17 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.225 | 4.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 21.192 |  | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 1347.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.04 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 2.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 63174090R | Kazeta Armstrong Bioquard Acoustic tl. 17 mm BOARD vč. prořezu | m2 | 30.91 |  | 0 | 762 | 23553.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4513.79 |  | 3574.89 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 5.25 | [6 empty] | DIL
54 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm | m2 | 4.73 |  | 0 | 0 | 0 | 673 | 3183.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.978 | 4.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 8.8 |  | 0 | 39.5 | 347.6 | 44.5 | 391.6 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 4.73 |  | 0 | 16.2 | 76.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 597642032R | Dlažba Taurus Granit reliéfní 300 x 300 x 9 mm Rio Negro | m2 | 5.203 |  | 0 | 786 | 4089.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 28977.1 |  | 10213.58 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.08 |  |  |  |  | 16.56 | [6 empty] | DIL
58 | 776421300R00 | Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm | m | 22.76 |  | 0 | 48.05 | 1093.62 | 146.45 | 3333.2 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 5.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 23.378 |  | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 1232.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.08 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.105 | 2.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 23.378 |  | 0 | 56.89 | 1329.97 | 241.61 | 5648.36 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.38 | 8.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 283424021R | Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC, FATRA 1953 | m | 22.76 |  | 0 | 29.2 | 664.59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
62 | 28412303R | Podlahovina vinylová Tarkett IQ Granit tl. 2,0 mm, š. role 2,0 m | m2 | 29.22 |  | 0 | 886 | 25888.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 13505.25 |  | 16933.83 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 26.48 | [6 empty] | DIL
63 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad | m2 | 20.56 |  | 0 | 8.1 | 166.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 300 x 600 mm | m2 | 20.56 |  | 0 | 193.37 | 3975.69 | 823.63 | 16933.83 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.288 | 26.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 597813600R | Obkládačka dle výběru investora předpoklad 500kč/m2 | m2 | 22.616 |  | 0 | 414 | 9363.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 409.2 |  | 686.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.15 | [6 empty] | DIL
66 | 783222130R00 | Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hostagrund 2x | m2 | 4 |  | 0 | 102.3 | 409.2 | 171.7 | 686.8 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.287 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 677.77 |  | 4311.04 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 6.78 | [6 empty] | DIL
67 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 50.392 |  | 0 | 7.41 | 373.4 | 20.69 | 1042.61 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03248 | 1.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 50.392 |  | 0 | 6.04 | 304.37 | 64.86 | 3268.43 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.10191 | 5.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 41700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
69 | M21RX1 | Děmontáž stávajících svítidel | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | M21RX2 | Dodávka a montáž LED svítidel stropních do kaz. podhledu 600x600 vč. potřebné úpravy kabeláže | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 2450 | 12250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | M21RX3 | Doplnění kabeláže a trafa pro led osvětlení nábytkové stěny dle PD | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | M21RX4 | Dodávka a montáž svítidel do koupelny ( 1x led stropní 1x led přisazené ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | M21RX5 | demontáž a výměna stávajících koncových prvků elektro ( 10x zásuvka 3x vypínač ) včetně úpravy kabeláže do sdk stěn | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | M21RX6 | D + M nouzového led svítidla | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | M21RX7 | Úprava rozvodů po dem. příčky z ezalitu ( nová sdk příčka ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 41300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
76 | M22RX1 | demontáž stávajícího zařízení sestra/pacient včetně úpravy a dodávky nových komponentů dle pož. oddě lení, ( správce sítě fa CODACO ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 39800 | 39800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | M22RX2 | Dem a opětovná montáž pož. hlásiče | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7863.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.89 | [6 empty] | DIL
78 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 3.73 |  | 0 | 0 | 0 | 471 | 1756.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.933 | 3.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 3.73 |  | 0 | 0 | 0 | 440.5 | 1643.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.959 | 3.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.73 |  | 0 | 0 | 0 | 301 | 1122.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 1.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 37.3 |  | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 984.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0.048 |  | 0 | 0 | 0 | 6060 | 290.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 979999998R00 | Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 3.682 |  | 0 | 0 | 0 | 561 | 2065.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## r
NABÍDKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
FN Bohunice
Brno, Jihlavská 20
Instalace datových zásuvek pro budovu L 13N nadstandard 13.159
* instalace nových datových zásuvek 1x 2xRJ45 (místnost 13.159 – pokoj č.8) k TV
* demontáž a montáž telefonní zásuvek 4x RJ11
* vedeno z RACKu DR L13 ve 13NP
* práce v hodinové sazbě – práce na etapy, demontáž a montáž telefonních zásuvek, práce v SDK
* kabely vedeny ve v podhledech a v SDK
množ. | jedn. | položka | cena | celkem
200 | metr | Kabel U/FTP, drát, CAT.6A LS0H, B2ca s1d1a1 |  | 0
2 | ks | Telefonní dvojzásuvka RJ11 pod omítku |  | 0
1 | ks | Datová dvojzásuvka RJ45 pod omítku CAT.6A |  | 0
2 | ks | Keystone RJ45 CAT.6A, samořezná svorkovnice pro drát AWG 26 – 22 |  | 0
0 | ks | Patchpanel modulární pro 24 modulů |  | 0
0 | metr | Lišta LH 20x20 HF |  | 0
0 | metr | Lišta LH 40x20 HF |  | 0
0 | metr | Lišta LH 40x40 HF |  | 0
0 | metr | Lišta LH 60x40 HF |  | 0
6 | metr | Trubka ohebná 25 HF |  | 0
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF |  | 0
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF |  | 0
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF |  | 0
0 | ks | T kus PK 110x65 HF |  | 0
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF |  | 0
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF |  | 0
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF |  | 0
0 | ks | T kus PK 90x55 HF |  | 0
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF |  | 0
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF |  | 0
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství |  | 0
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství |  | 0
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství |  | 0
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství |  | 0
0 | ks | Požární ucpávka |  | 0
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu |  | 0
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu |  | 0
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup. |  | 0
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů |  | 0
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A |  | 0
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM |  | 0
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím |  | 0
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím |  | 0
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím |  | 0
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH |  | 0
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH |  | 0
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE |  | 0
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE |  | 0
0 | ks | Optický svar |  | 0
0 | ks | IP kamera min. 4 Mpix, PoE, IR LED min. 30m, min. IP67, ONVIF kompatibilní s areálovým kamerovým systémem nemocnice |  | 0
0 | ks | Měření SMF vláken z obou stran OTDR vč. protokolu |  | 0
6 | ks | Měření segmentů Cat.6A dle EN 50 173 vč. protokolů |  | 0
80 | bm | Demontáž a montáž minerálního podhledu |  | 0
8 | bm | Demontáž a montáž FeAl podhledu |  | 0
0 | bm | Otevření, zavření kabelových žlabů |  | 0
4 | ks | Průraz zdivem do 30 cm pro prostup do 10-ti kabelů |  | 0
0 | ks | Jádrové vrtání průměr 8 cm, 60 cm hloubka |  | 0
12 | hod | Montážní práce nespecifikované výše - hodinová sazba |  | 0
4 | x | VRN - doprava |  | 0
1 | ks | Dokumentace skutečného provedení ve formátu .dwg, fotodokumentace |  | 0
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% |  | 0