Elektroterapeutický rehabilitační přístroj 1 ks

Technická specifikace

- Kombinovaný přístroj - elektroterapie, ultrazvuková terapie, vakuová jednotka

- Kombinovaná terapie – ultrazvuková terapie + elektroterapie

- Možnost simultánní terapie

- Tester elektrod

- Barevný dotykový displej

- Vestavěná knihovna přednastavených programů

- Možnost uložení vlastních programů a sekvencí

- Grafické znázornění a popis provádění jednotlivých procedur

- Obrázky pro umístění elektrod

- Programy s konstantním napětím, programy s konstantními proudem

- Simultánní terapie – elektroterapie 2 pólová i 4 pólová + ultrazvuková terapie

- Simultánní terapie – elektroterapie 2 pólová + elektroterapie 2 pólová

- Vysokonapěťová terapie

- Frekvence ultrazvuku 1 MHz a 3 MHz

- 2 výstupy pro současné zapojení 2 ultrazvukových hlavic

- Automatické střídání nosné frekvence 1 MHz a 3 MHz

- Ovládání v českém jazyce

- Napájení z el. sítě 230 – 240 V, 50 – 60 Hz

Proudové a programové vybavení

- Interferenční proudy (dynamický, izoplanární, jednokanálový (AMF))

- Kotz proud

- Ruská stimulace

- TENS (symetrický, asymetrický, střídavý, burst)

- TENS pro spastickou obrnu

- Diadynamické proudy (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)

- Pulzní proudy (obdélníkové, trojúhelníkové)

- Unipolární, vlnivý, galvanický proud, mikroproudy

- Programy pro iontoforézu a fonoforézu

- Spastická stimulace dle Hufschmidta a  Jantsche

- Obdélníkový puls

- Elektrodiagnostika s grafickým znázorněním I/t křivky, automatický výpočet reobáze, chronaxie, AQ

Vakuová jednotka

- 2 nezávislé kanály

- Elektronická kontrola vakua

- Kontinuální a pulsní režim

- Možnost nastavení intenzity sání

Příslušenství v rámci dodávky

- 2x elektrodové kabely

- 4x deskové gumové elektrody

- 4x hubky pro deskové elektrody

- 4x fixační pásky

- Ultrazvuková hlavice 1 a 3 MHz s plochou 5cm2

- 1x Kontaktní gel 500 ml

- 2x vakuové kabely

- 4x vakuové elektrody Ø 60mm

- 4x hubky pro vakuové elektrody Ø 60 mm

- 1x Kuličková (bodová elektroda)

- 1x Přístrojový stolek s úložnými prostory

- Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje