Lymfodrenážní přístroj 12-ti kanalový 1 ks

Technická specifikace

- Lymfodrenážní přístroj 12-ti kanalový pro tlakovou masáž nohou, rukou a středu těla s komorovými aplikátory

- Barevný dotykový displej

- Pracovní režimy:

  - Základní - terapie se skládá z jednoho vybraného programu

  - Sekvenční - terapie se skládá z více programů

- Knihovna přednastavených programů terapie

- Možnost definování programů terapie uživatelem a jejich uložení

- Nastavení individuální terapie dle potřeb pacienta

- Plynulé nastavení tlakového gradientu 0 – 100%

- Samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru

- Možnost vypnutí libovolné komory

- Aktuálně pracující komora viditelná na displeji

- Nastavení tlaku v rozmezí minimálně 20 – 160 mmHg

- Automatické vyfukování aplikátorů

- Autodetekce aplikátorů

- Ovládání v českém jazyce

- Napájení el. sítě 230 – 240 V, 50 – 60 Hz

Příslušenství v rámci dodávky

- Aplikátor pro dolní končetiny kalhotového typu 1 ks

- Aplikátor pro horní končetinu 
(univerzální pro pravou i levou horní končetinu) 2ks

- Konektor pro připojení 2 aplikátorů pro horní končetiny zároveň 1 ks

- Stolek s kolečky pro jednoduchý přesun 1 ks

- Konektory a hadice pro připojení aplikátorů

- Veškerá potřebná kabeláž

- Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje