Roboticky asistovaná rukavice 1 ks

Technická specifikace

- Roboticky asistovaná rukavice pro rehabilitaci prstů a ruky

- Vhodné pro pacienty s pasivní i aktivní účastí pohybu ruky a prstů

- Výběr z různých módů cvičení:

  - Pasivní mód - mobilizace prstů ruky bez aktivní účasti pacienta

  - Bilaterální mód - pohyby zdravé ruky jsou simultánně provedeny na postižené ruce, a to i u hemiplegických pacientů s úplným motorickým deficitem

  - Aktivně - asistovaný mód - snímání aktivních pohybů pacienta s pomocí pouze v případě nutnosti

  - Terapeutem vedený mód - pohyby terapeuta, který má nasazenou 1 z rukavic jsou simultánně provedeny na postižené ruce pacienta

- Možnost přesného nastavení rozsahu pohybu pro každý prst a přesnou rychlost pohybu

- Dynamická podpora paží/odlehčení paží

- Jednoduchá i komplexní motorická cvičení (dosah, uchopení špetkou a jinými úchopy, manipulace a uvolnění běžných předmětů), cvičení na krátkodobou paměť a exekutivní funkce

- Flexe a extenze prstů, radiální a ulnární dukce, flexe a extenze zapěstí, pronace a supinace předloktí, pohyby paže (nahoru / dolů, doleva / doprava, dopředu / dozadu)

- Tréninky zaměřené na kognitivní funkce (trénink selektivní pozornosti, schopnost přesunu pozornosti, paměť, vizuálně-prostorová orientace)

- Audio-vizuální zpětná vazba

- Simulovaná 3D animace ruky

- Databáze pacientů pro nastavení individuálních terapeutických plánů

- Grafická prezentace pacientových výsledků v přehledném reportu

- Vhodné pro terapii v sedě na židli/vozíku, ve stoje

- Vhodné pro dospělé i pediatrické pacienty

- V hodné pro pacienty s parézou/plégií horní končetiny

- Rukavice ponechávají volnou dlaň pro možnost práce s reálnými předměty

- Dezinfikovatelnost rukavic

- Napájení z el. sítě 230 – 240 V, 50 – 60 Hz

Příslušenství v rámci dodávky:

- Minimálně 4 páry rukavic o různých velikostech vhodných pro dospělé pacienty

- Minimálně 1 pár rukavic vhodný pro pediatrické pacienty

- Software pro rehabilitaci a cvičení, včetně veškerých aktualizací a bez dalších poplatků po dobu záruční doby

- Ovládací stanice včetně monitoru, pro zobrazení průběhu cvičení

- Stůl s elektronicky nastavitelnou výškou

- Veškeré potřebné příslušenství k ovládací stanici tj. klávesnice, myš, kabeláž atd.

- Odkládací prostor pro uložení rukavic

- Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje