**Technická specifikace**

Položka č. 1: **Lékový vozík 1 ks**

* zdravotnický vozík
* konstrukce: nerez ocel s práškovou barvou (šedá)
* antimikrobiální povrch
* antivibrační výztuha
* pracovní deska: nerezová ocel s prolisem 1,2 cm a ochrannými rohy; nosnost pracovní desky: 20 kg
* 2 ks prachotěsných MS zásuvek: kompaktní plastové čelo (ABS), MS koše s příčkami (dělení viz níže); nosnost: 20 kg
* velikost zásuvek: 1x výška 12 cm a 1x výška 20 cm (další rozměry viz níže)



* zásuvky s teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením; centrální zamykání
* nalepovací štítek pro označení obsahu zásuvky
* v prostoru pod zásuvkami pevná police (dno); nosnost: 30 kg
* ergonomické tlačné madlo: plast
* rozměry:
* výška 105 cm
* šířka 83 cm
* hloubka 57 cm
* celková nosnost 150 kg
* 4 plastová, otočná kolečka Ø 12,5 cm, z toho 2 kolečka bržděná
* plastové nárazníky

***Barva čel zásuvek, krytek plastových madel, ochranných rohů a nárazníků bude upřesněna při objednání.***

******

**Příslušenství lékového vozíku:**

* 1x dělení koše MS - příčky pro první zásuvku



* 1x dělení koše MS - příčky pro druhou zásuvku



* 1x plastový koš o objemu 10 litrů, umístění VLEVO



* 3x vyjímatelný drátěný nerezový koš 46x12 cm, nosnost: 3 kg, umístění VPRAVO



Položka č. 2: **Hygienický vozík 1 ks**

* pojízdný hygienický vozík
* konstrukce: nerez ocel s práškovou barvou (šedá)
* antimikrobiální povrch
* antivibrační výztuha
* pracovní deska: nerezová ocel s ochrannými rohy; 3x MS koš
* 1x uzamykatelné ocelové dveře; plastová madla
* 3x police; nosnost: 40 kg
* ergonomické tlačné madlo: plast
* rozměry:
* výška 130 cm
* šířka 113 cm
* hloubka 58 cm
* celková nosnost 200 kg
* 4 plastová kolečka Ø 20 cm, 2x pevné, 2 x otočné s brzdou na tvrdé podlahy
* plastové nárazníky

***Barva dveří, krytek madel dveří, ochranných rohů, nárazníků a krytek tlačných madel bude upřesněna při objednání.***



**Příslušenství hygienického vozíku:**

* 2x držák vaku 120 l s víkem - 1x vpravo a 1x vlevo
* konstrukce: nerez ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch
* 1x sklopný držák vaku 120 l s víkem; nosnost: 20 kg
* 1x sklopná podpěra vaku; nosnost: 20 kg
* volitelná barva vík: modrá, červená, žlutá, zelená **(bude upřesněno při dodání)**



**Obrázky jsou pouze ilustrační**