| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Miloš Kovář |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Jakub Veselý, vedoucí vzorkovací skupiny |  |
| Vypracoval | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., Soběšická 151, 638 00 Brno |  |
| Kontroloval | Mgr. Jana Švestková, vedoucí VH laboratoří |  |

| Investor | FN Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | FN Brno |

| Formát | 10×A4 | Měřítko |  | Stupeň | Studie | Datum | 11/2024 | Zakázkové číslo | 1649024-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FN BRNO – ČOV DĚTSKÁ NEMOCNICE STUDIE REKONSTRUKCE ČOV |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | CHEMICKO-MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR VZORKŮ INFEKČNÍCH VOD | A.3 |  | 0 |

A.1	Protokoly o zkouškách	4

A.2	Stanovení toxicity vzorku	4

# Protokoly o zkouškách

Podle objednávky byly provedeny odběry dvou ranních vzorků odpadních vod z infekční kanalizace na přítoku do ČOV s dvoudenním odstupem.

Na těchto vzorcích byly provedeny zkoušky mikrobiologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů v rozsahu požadavků objednatele.

# Stanovení toxicity vzorku

Dále byly tyto vzorky ve speciální laboratoři podrobeny testům toxicity metodou Vibrio fischeri o délkách expozice 15 a 30 minut.

Vyhodnocení laboratorních testů je obsahem přílohy B. studie.