Část 3 - Instrumentárium pro COS III

Technická specifikace:

- jednorázový zavaděč se stupnicí – 2 balení

- veškeré příslušenství autoklávovatelné dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min)

- světlovodný kabel – 1 ks

  - délka: min. 3.000 mm

  - plně kompatibilní s dodávanou optikou bez použití redukce

- optika – 1 ks

  - průměr: 2,7 mm

  - úhel pohledu: 0⁰

  - pracovní délka: 180 mm

  - síto/košík ke sterilizaci

- optika – 1 ks

  - průměr: 2,7 mm

  - úhel pohledu: 30⁰

  - pracovní délka: 180 mm

  - síto/košík ke sterilizaci

- trokar – 1 ks

  - průměr: 6 mm

  - 4 kanály (pracovní, optický, irigační a odsávací)

- mikronůžky typu HR/HR – 1 ks

  - průměr: 2 mm

  - pracovní délka: 265 mm

- mikronůžky typu TU/TU – 1 ks

  - průměr: 2 mm

  - pracovní délka: 265 mm

- bioptické mikrokleště – 1 ks

  - průměr: 2 mm

  - pracovní délka: 265 mm

- úchopové a preparační mikrokleště – 1 ks

  - průměr: 2 mm

  - pracovní délka: 265 mm

- flexibilní úchopové kleště – 1 ks

  - průměr: 1 mm

  - pracovní délka: 250 mm

- flexibilní biopltické kleště – 1 ks

  - průměr: 1 mm

  - pracovní délka: 250 mm

- chirurgická mikropinzeta – 1 ks

  - průměr: 2 mm

  - pracovní délka: 265 mm

- flexibilní nůžky – 1 ks

  - průměr: 1 mm

  - pracovní délka: 250 mm

- bipolární elektroda vidlicovitého zakončení na distálním konci – 1 ks

- bipolární kabel – 1 ks

  - délka: min. 4.000 mm

- monopolární elektroda – 1 ks

  - zahnutá o 90⁰

- monopolární elektroda tupá – 1 ks

- monopolární elektroda ostrá – 1 ks

- monopolární kabel – 1 ks

  - délka: min. 3.500 mm

- perforované síto na držák optik – 1 ks

- perforované síto na držák nástrojů – 1 ks

- sterilizační kontejner složený z vany o rozměrech min. 592 x 285 x 205 mm (d x v x š) a víka s filtrem

- mechanický držák endoskopu – 1 ks

  - součástí bude 1 ks svorky kulového kloubu na EU lištu a 1 ks držáku pro endoskopy o průměru 3.0 – 7.5 mm

- držák endoskopu s možností pohybů v osách x, y, z – 1 ks

  - součástí dodávky bude 1 ks redukce 6.0 mm