## optika (hidden)
ROZPOČET DODÁVKY A MONTÁŽE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
POLICIE IVANČICE - optická trasa
propojení budova 1- budova 2
množ. | jedn. | položka | cena | celkem
2 | ks | optický patchpanel prázdný | 1230 | 2460
2 | ks | sada šroubů do RACKu | 40 | 80
8 | ks | ST spojka | 300 | 2400
8 | ks | ST konektor | 450 | 3600
60 | m | kabel 4x62,5/125 | 98 | 5880
50 | m | lišta LV40x20 | 24 | 1200
1 |  | spotřební materiál | 1000 | 1000
|  | MATERIÁL CELKEM |  | 16620
1 |  | montáž | 12000 | 12000
1 |  | měření | 1200 | 1200
1 |  | doprava a režije | 3000 | 3000
1 |  | projekt | 2000 | 2000
|  | CELKEM BEZ DPH 5% |  | 34820
4 | ks | optický modul ST-SC 1x62,5/125/2m | 1250 | 5000
|  | CELKEM BEZ DPH 22% |  | 5000
|  | CELKEM BEZ DPH |  | 39820
|  | CELKEM S DPH |  | 42661

## slp - vestavba RTG
VÝKAZ VÝMĚR STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
INSTALACE DATOVÝCH ZÁSUVEK PRO BUDOVU R - 1.NP
Fakultní nemocnice Brno
Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno-Černá Pole
Vestavba RTG pracoviště v budově R
* instalace datových zásuvek 2x 2xRJ45 (místnost 1.13) pro RTG a PC pracoviště
* instalace datových zásuvek 1x 1xRJ45 (místnost 1.13) pro kameru pod stropem
* vedeno z RACKu DR R01 v 1PP
* výměna lišt kabelových tras na chodbě
* instalace kabelového propoje P1 1xSTP pro ovládání RTG (OPG-tlačítko)
* instalace kabelového propoje P2-P3 2xSTP pro PC RTG (OPG-PC)
* instalace kabelového propoje HDMI 1 pro monitor na chodbě (v případě, že nebude fungovat bezdrátový přenos)
* instalace bezdrátové kamery a zobrazovacího panelu (dodá FNB)
* kabely vedeny v podhledech, SDK, pod omítkou a v lištách
* nestandardní práce v hodinové sazbě – práce v RACKu, SDK, instalace panelu
P.č. | Název položky | MJ | Množství | Cena/MJ | Celkem | Cenová soustava | Cenová úroveň
1 | Kabel U/FTP, drát, CAT.6A LS0H, B2ca s1d1a1 | m | 320 |  | 0 | Vlastní | 2025
2 | Datová dvojzásuvka RJ45 na omítku CAT.6A | ks | 4 |  | 0 | Vlastní | 2025
3 | Datová jednozásuvka RJ45 na omítku CAT.6A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní | 2025
4 | Keystone RJ45 CAT.6A, samořezná svorkovnice pro drát AWG 26 – 22 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní | 2025
5 | Patchpanel modulární pro 24 modulů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | 2025
6 | Lišta LH 40x40 HF | m | 10 |  | 0 | Vlastní | 2025
7 | Lišta LH 60x40 HF | m | 8 |  | 0 | Vlastní | 2025
8 | Trubka ohebná 25 HF | m | 12 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Parapetní kanál PK 110x65 HF | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Parapetní kanál PK 90x55 HF | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Roh vnější PK 110x65 HF | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| T kus PK 110x65 HF | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Spojka PK 110x65 HF | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Koncovka PK 110x65 HF | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Roh vnější PK 90x55 HF | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| T kus PK 90x55 HF | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Spojka PK 90x55 HF | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Koncovka PK 90x55 HF | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
9 | Požární ucpávka | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Sada 4 ks montážní sady do RACKu | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup. | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Kazeta pro 24 svárů | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Spojka LC/UPC duplex SM | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Mikrotrubička 10/8 LSFH | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Mikrotrubička 12/10 LSFH | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Mikrotrubička 12/8 HDPE | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Mikrotrubička 14/10 HDPE | metr | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Optický svar | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| IP kamera min. 4 Mpix, PoE, IR LED min. 30m, min. IP67, ONVIF kompatibilní s areálovým kamerovým systémem nemocnice | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Měření SMF vláken z obou stran OTDR vč. protokolu | ks | 0 |  | 0 | Vlastní | 2025
10 | Měření segmentů Cat.6A dle EN 50 173 vč. protokolů | ks | 8 |  | 0 | Vlastní | 2025
11 | Průraz zdivem do 30 cm pro prostup do 10-ti kabelů | ks | 6 |  | 0 | Vlastní | 2025
12 | Montážní práce nespecifikované výše - hodinová sazba | hod | 40 |  | 0 | Vlastní | 2025
13 | VRN - doprava | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | 2025
14 | Dokumentace skutečného provedení ve formátu .dwg, fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Standardní položky celkem bez DPH 21% |  |  |  | 0
15 | kabel HDMI 2.0 aktivní 10m | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | 2025
16 | zásuvka HDMI Tango | ks | 2 |  | 0 | Vlastní | 2025
17 | spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | 2025
| Celkem bez DPH 21% |  |  |  | 0