## PMDV Jihlavská
FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20.
Seznam chladicích zařízení a zvlhčovačů a četnost revizních prohlídek
Místo: | Popis | ks | četnost/rok | jednotková cena (bez DPH) | jednotková cena (výše DPH) | jednotková cena (s DPH) | celková cena (bez DPH) | celková cena (výše DPH) | celková cena (s DPH)
obj. B
| Chladící stroj DELCHI 30SPZ | 1 | 2
KICH B | Kondenzátor Carrier 09CDD 02.1.4 16PS | 1 | 2
| Zvlhčovač Hygromatic DB | 1 | 2
obj. C
mikrobiologie | Carrier 38GL 060, 38GL 028 | 2 | 2
| Panasonic CU-MC140KE | 1 | 2
| Panasonic CU-MC140KE Duo | 1 | 2
| Panasonic 38GL-C93KE | 1 | 2
| Carrier 38YP012 | 10 | 2
| Carrier 38BC009-42PHQ019 | 1 | 2
| Carrier 38BC012-42PHQ012 | 1 | 2
| LG ASN18CS, MS12AH | 2 | 2
| Toshiba RAS13SHK8 | 1 | 2
| LG MU3M19 Trio | 1 | 2
| LG E12EL:UA3 | 1 | 2
obj. F
kožní amb. | Carrier 38GL 028 -kanalova jednotka | 1 | 2
| Carrier 38GLM 021 - duo | 1 | 2
| Split LG | 2 | 2
1.PP Serrologie m.č 0.38 | Split Whipool AC11700CH | 1 | 2
m.č 0.34 | Split Daikin | 1 | 2
m.č 0.51 | Split Toshiba | 1 | 2
m.č.0.49,0.50,0.53,0.55,0.35 | Split systém Omega | 5 | 2
m.č 040, 0.56,0.58 | Carrier 38GL 028,38GL 012 | 3 | 2
střecha | chladící stroj Carrier 30RBS-039 | 1 | 2
obj. G
Psych. klin. 3.NP JIP | Carrier 38VYM-32N/42NQV012MM | 4 | 2
obj. H-1
2.NP ved. OHTS | Carrier 38YL018-40MMC018 | 2 | 2
obj. H-2
spisovna | LG UU100UWC | 2 | 2
| kazeta 40DMC06 | 4 | 2
1. NP | Split jednotka Whirpool | 1 | 2
údržba | Carrier 38GL028G9-42VMC028N | 1 | 2
| Carrier 38GL048G9-42VMC048N | 1 | 2
obj. CH
4.NP - angio | Weisstechnik QVL2000 a kondenzátor 11AV | 1 | 2
str. chladu 6.NP | Chladící stroj CLIMAVENETA | 1 | 2
| Kondenzátor Climaveneta | 1 | 2
| Zvlhčovač CONDAIR 260 | 1 | 2
4. NP m.č. 4090, 4103, 4106 | Split Carrier | 3 | 2
4.NP m.č 4030, 4053 | LG E12EL:UA3, EO9EL.UA3 | 2 | 2
5. NP m.č. 5070(cobas8000) | Split LG CS09AQ | 2 | 2
5. NP m.č. 5032, 5034 | Split Carrier | 2 | 2
5.NP 5093 | LG E12EL.VA3410A | 1 | 2
5. NP m.č. 5096 | Split FUJITSU | 1 | 2
5.NP Cobas 8000 | Split Carrier 38GL | 3 | 2
5. NP m.č. 5030(cobas8000) | Carrier 38GL 024 + 42HWS 024 | 1 | 2
4.NP m.4105 | Carrier 38NYV035M-42NQV035M | 1 | 2
4 NP Angio | Carrier 38GLN 024, 38GL 018, 38GLN 024 | 3 | 2
2.PP UPS (tyryst.) | Kanalová jednotka Fujitsu AOYG14LALL | 1 | 2
1.NP Urgent | Carrier 38GL2M18H-42PHQ009 | 1 | 2
| Carrier 38GL024G-42PNO024/40KMCC24 | 1 | 2
1.NP Urgent | Carrier 40KMC060-38GLP060 | 1 | 2
| Carrier 38GL024G | 1 | 2
| Fan-coil Carrier 42GWC | 13 | 2
1. NP m.č 1220 | Split LG CS09AQ | 1 | 2
2.NP sál UPS | FUJITSU | 1 | 2
2.NP m.č.2.109 zásk.zdroj-stroj VZT | Split Carrier 38GL024G9 | 1 | 2
obj. I-1
patologie m.č 069 | Carrier 38GLN | 1 | 2
m.č 051 | Carrier 38DCF 212, 38DCF 209 - duo | 1 | 2
obj. I-1 1.PP | Chlad.stroj Carrier 30RWA210 | 1 | 2
Dvorek | Kondenzátor Cond.AL91 | 1 | 2
| Chladící stroj Carrier 30RWA135-0053-PEE | 1 | 2
1.PP str. pro MR 2 | Kondenzátor Cabero AC/HND 105 GB/2X2E | 1 | 2
I-1 1.PP | Chlad. stroj Carrier 30RWA 300 | 1 | 2
Dvorek | Kondenzátor Carrier C7AH 12MD4SL | 1 | 2
kardiocentrum | Jednotky fan-coil Carrier 40GW | 1 | 2
| Zvlhčovač Condair CP2 | 2 | 2
2.NP m.284 mraz. | Sinclair ASH-18AQ | 1 | 2
2.NP m.284 mraz. | Toshiba RAS18SK | 1 | 2
kardiologie | venkovní Carrier 38GL4 quatro | 1 | 2
1.NP m.1.26 | Carrier 42PHQ009 vnitřní | 1 | 2
1.NP m.1.25 | Carrier 42PHQ009 vnitřní | 1 | 2
1.NP m.1.28 | Carrier 42PHQ009 vnitřní | 1 | 2
1.NP m.1.11 | Carrier 42PHQ009 vnitřní | 1 | 2
venkovní | Carrier 38BC009 split | 1 | 2
1.NP m.1.29 | Carrier 42PHQ009 vnitřní | 1 | 2
4.NP strojovna | Chladící stroj Carrier 30RWA 210 | 1 | 2
střecha | Kondenzátor Cabero AC/HND 07 | 1 | 2
střecha | venkovní Mitsubishi MXZ 8A - duo | 1 | 2
2.NP m.2.68 | Mitsubishi MSZ GC35-Q-VA | 1 | 2
2.NP m.2.69 | Mitsubishi SLZ-KA35VAL | 1 | 2
střecha | venkovní Mitsubishi MXZ 8A140VA - trio | 1 | 2
4.NP m.4.12 | Mitsubishi MSZ GA50VA | 1 | 2
4.NP m.4.13 | Mitsubishi MSZ GA50VA | 1 | 2
4.NP m.4.16 | Mitsubishi MSZ GA50VA | 1 | 2
4.NP m.4.14 | Carrier 38NY018-42NQ018 | 1 | 2
1.NP Implantační | Daikin RZQG100L7Y1B | 1 | 2
1.NP Ovladovna | Daikin RKS60F3V1B | 1 | 2
1.NP Server | Carrier 38GL024 | 1 | 2
1. NP - angio | Split Carrier | 1 | 2
1. NP – angio | Fancoil GEA kazeta | 3 | 2
2.,3.NP zař. 3.1,2,3 | Fan-coil Carrier 42GWC | 29 | 2
4.NP strojovna | zvlhčovač Defensor MK5 AXAIR | 2 | 2
obj. I-2
I-2 1.PP | Fan - coil York | 2 | 2
| Fan-coil Toshiba | 2 | 2
transfuzní oddělení | Zvlhčovač NORDMANN AT3000 9064 | 1 | 2
| Zvlhčovač NORDMANN AT3000 1534 | 1 | 2
3.NP KARIM | Carrier 38GL 028, 38BC 007 | 2 | 2
| Jednotka fan-coil Carrier 42 GWC 004 | 9 | 2
3.NP strojovna | Zvlhčovač Nordmann AT 3000 | 4 | 2
3.NP Heliport | Split systém Carrier 38GL, 048G9 | 1 | 2
Ultrazvuk 1.NP Vyšetřovna 1 | Carrier 38VYX050N-10KOV050 | 1 | 2
Vyšetřovna 2 | Carrier 38VYX050N-40KQV050 | 1 | 2
1.PP rozvodna nn | Carrier 38GL024G | 1 | 2
1.PP virologie | Carrier 38GL024G-42PHQ012A | 1 | 2
1.PP centrifugy | Carrier 38GL024G | 1 | 2
1.PP sklad trombocity | Carrier 38GL024G | 1 | 2
1.PP m.č 0141 | Toshiba RAV/SM564UT/E | 1 | 2
1.PP | Toshiba RAV/SM564UT/E | 1 | 2
1.PP | Daikin FTXS50G2V1B | 1 | 2
1.PP m.č 0212 | York NOC35G35QD | 1 | 2
1.NP RTG popis. | Carrier 42XPP070-38XPS070H7 | 1 | 2
obj. K-1
2.NP kanc.ved. | Carrier 38YL018-40KMC018 | 1 | 2
2.NP velín | Carrier 38YL024-40KMC024 | 1 | 2
obj. L
| Chladící jednotka Carrier 30PE 036 | 1 | 2
LT - 14.NP | Spec. Fan-coil 42GR2 | 1 | 2
| Zvlhčovač NORDMANN AT424 | 2 | 2
rozvodna nn 15.NP | Split systém carrier 42PHQ012A | 1 | 2
ORL JIP - 10.NP | Split systém Carrier 38GL 028 | 1 | 2
| Zvlhčovač VAPAC WL9 | 1 | 2
CT 3.NP | Jednotka fan-coil s el. topením | 3 | 2
4.NP-rozv.SIT | Carrier 38GL03669-42VMC036M, | 1 | 2
| Carrier 38BCS012N-38GL018G | 1 | 2
rozv. nouz. osv. | Carrier 38BCS012N-38GL018G | 1 | 2
11.NP-rozvodna nn | Carrier 38XPS0G5H7-42XPP070 | 1 | 2
6.NP-rozvodna nn | Carrier 38YL024-40KMC024 | 1 | 2
2.NP m.2.018 | Toshiba RAV SM110 3AT-E, Toshiba RAV SM140 UT-E | 3 | 2
6.NP – dializa. Mist. | Airwell GC18 | 1 | 2
16.NP oční sál | Carrier 38YP012-42PHQ012A | 1 | 2
16.NP oční laser | Daikin FCQ140-RZQ140D9V1 | 1 | 2
16.NP chodba oční laser | Daikin RG097V1 | 1 | 2
kapací místnost | LG E09SQU | 1 | 2
pracovna lékařů | Carrier 38VYK035 | 1 | 2
chodba | Carrier 38VYK035 | 3 | 2
12.NP primář | LG E09SQU | 1 | 2
12.NP | Daikin RXS50J2V1B9 | 1 | 2
12.NP | Daikin RXS20K2V1B,FTXS20K2V1B | 2 | 2
12.NP JIP | Zvlhčovač Carel heaterStream UR | 1 | 2
3.NP m.č. 3112 | LG E12EL.UA3 - E12EL.NSH | 2 | 2
3.NP m.č. 3113 | LG E12EL.UA3 - E12EL.NSH | 1 | 2
3.NP Centrální velín | LG E12EL.UA3 - E12EL.NSH | 1 | 2
| LG UU18W - kazeta PQRCVSAO | 1 | 2
| LG MU5M30 - 2x kazeta PQRCVSAO | 1 | 2
1.NP magnet.rezonance | Zvlhčovač Condair AG/CH MK5 Visual 30 | 1 | 2
obj. N
KNM | Carrier 42KTZ + 38KTZ | 2 | 2
| Carrier 42HWA + 38GL | 1 | 2
| Carrier 42VKG + 38YL | 1 | 2
KNM | Carrier 38GL012-42PHQ009 | 2 | 2
| Carrier 33GL2 | 1 | 2
| Zvlhčovač Nordman AT3000/434 | 1 | 2
| Zvlhčovač Carel heaterStream UR | 1 | 2
KNM střecha | Fujitsu AOYA - 36LSTL | 2 | 2
obj. O
2.NP Modrý salonek | Rotery compr.-Z007192G13 | 1 | 2
2.NP m.206 | LG E12SQU | 1 | 2
střecha | Carrier 38VYM028 | 1 | 2
3.NP m.333 | Carrier 42NQV009 | 1 | 2
3.NP m.334 | Carrier 42NQV009 | 1 | 2
3.NP m.335 | Carrier 42NQV009 | 1 | 2
střecha | Carrier 38VYM028 | 1 | 2
3.NP m.336 | Carrier 42NQV009 | 1 | 2
3.NP m.338a | Carrier 42NQV009 | 1 | 2
3.NP m.343,344 | Carrier 42NQV009 | 2 | 2
střecha | Carrier 38VYM028 | 1 | 2
3.NP m.327 | Carrier 42NQV009 | 1 | 2
3.NP m.328 | Carrier 42NQV009 | 1 | 2
3.NP m.329 | Carrier 42NQV009 | 1 | 2
střecha | Carrier 38VYM018 | 1 | 2
3.NP m.325 | Carrier 42NQV015 | 1 | 2
místnost č. 321 | Carrier | 1 | 2
obj. P
2.NP Náměstek | split jednotka LG S18AQU UCO | 1 | 2
obj. Q
MR I. Zařízení demontováno
obj. T
tel. ústředna | Carrier 38GL 060 | 1 | 2
serverovna | Carrier 38GL060G9-40DMC060 | 1 | 2
| přesná klimatizace SWEGON | 2 | 2
| kondenzátor SWEGON | 4 | 2
1.PP-UPS | Carrier 38GL028G9-42VMC028N | 1 | 2
| Carrier 38GL018G9-42VMC018N | 1 | 2
obj. Z
GPK - 8.np | Split systém Carrier 38GL 024 | 1 | 2
NL-cytostatika | Chladící jednotka YORK YCAA B-60 | 1 | 2
3. NP - m.č. 3.120 | Split Toshiba | 1 | 2
| Zvlhčovač Condair | 1 | 2
7.NP m.7.06 | Carrier 42PHQ012A-38YP012 | 1 | 2
6.NP m.6.06 | Carrier 43PHQ012A-38YP012 | 1 | 2
5.NP m.5.06 | Carrier 42NQ012-38NY012 | 1 | 2
5.NP m.5.72 | Carrier 42VMC028N-38GL028G9 | 1 | 2
4.NP m.4.27 slabo. | Carrier 42NQ012-38NY012 | 1 | 2
4.NP m.4.24 UPS | Carrier 42NQ012-38NY012 | 1 | 2
4.NP m.4.25 UPS | Carrier 42VMG028N-38LL026G9 | 1 | 2
1.NP Lékarna umýv. | Carrier 38GL | 1 | 2
5.,6.,7.NP | jednotka Fan-coil Carrier 42N33 | 32 | 2
obj. X
| Chladící stroj 30RWA300-0072-PEE | 1 | 2
DTC 5.NP strojovna | Kondenzátor Carrier C7AH 12 | 1 | 2
6.NP Rozvodna NN m.č. 6.08 | Carrier | 1 | 2
3.NP | York | 1 | 2
obj. 16
centrální chlazení | Chladící jednotka YORK YCIV 1000 PA50V | 1 | 2
| Chladící jednotka YORK YKHR FXP8 | 2 | 2
| Chladící věž Baltimore Aircoil TXV | 4 | 2
obj. 1
Lékárna Jihlavská | Mitsubishi SUZ-KA50VA3 | 1 | 2
| Mitsubishi PUHZ-P100YHA2 | 1 | 2
Celkem v PMDV Jihlavská |  | 339

## PDM Ćernopolní
Příloha 1, list 2 (PDM)
FN Brno - Areál PDM Ćernopolní 9, Brno-Černá Pole
Seznam chladicích zařízení, zvlhčovačů a četnost revizí
Místo | Popis | ks | četnost/rok | jednotková cena (bez DPH) | jednotková cena (výše DPH) | jednotková cena (s DPH) | celková cena (bez DPH) | celková cena (výše DPH) | celková cena (s DPH)
obj. A
1.NP nová lékárna | Mitsubishi SUZ-KA35-G-VA | 1 | 2
| Mitsubishi SLZ-KA35-G-VA | 1 | 2
| Mitsubishi MXZ-3A54-G-VA | 1 | 2
| Mitsubishi SLZ-KA35-G-VA | 1 | 2
| Mitsubishi SLZ-KA35-G-VA | 1 | 2
obj. A - OKH
m.D.A.2.16 | Carrier 38YP009 | 1 | 2
m.D.A.2.22 | Carrier 38YP009 | 1 | 2
m.D.A.2.25 | Carrier 38BC012G | 1 | 2
krevní banka | Carrier 38GL018G-42HQ018S | 1 | 2
obj. B1
"odd. 67" | Chl.jednotka Weisstechnik KK | 1 | 2
| Zvlhčovač Condair CP2 | 3 | 2
sklad archiv | Fan-coil Carrier 42QWC | 1 | 2
Potransplantační jed. | Chladící stroj 30RWA 070 | 1 | 2
kostní dřeně - obj.B | Kondenzátor C7AH3MS4S-16PL | 1 | 2
"JIP 56" | Chladící jednotka LG UU43W | 2 | 2
"JIP10" | Daikin RXS50J2 - fancoil | 1 | 2
| Daikin RZQ100L7 - fancoil | 1 | 2
obj.C
rozvodna NN | Fan-coil Carrier 42QWC | 1 | 2
obj. D
| Zvlhčovač Carel | 1 | 2
Angio Rozvodna | Fujitsu AOYG18LSC - fancoil | 2 | 2
"rentgen" | Fancoil Carrier | 10 | 2
1.NP centr.evidence | Carrier 42NQV012E-38NYV012E | 2 | 2
1.NP kantýna | Carrier 38GL018G-42PHQ018S | 1 | 2
2.NP CT | Daikin 4MXS8E7V3B1-Duo | 1 | 2
| Daikin RR100B8W1B | 1 | 2
| Daikin RZQ140B8W1B | 1 | 2
obj. F
4.NP | Chl.stroj Carrier 30HW 195 | 1 | 2
| Kondenzátor Carrier CF29 | 4 | 2
| Fan-coil Carrier 42QWC | 6 | 2
strojovna | Zvlhčovač NORDMANN AT3000 | 1 | 2
1.PP | Chl. stroj Carrier 30HW 052 | 1 | 2
| Kondenzátor Carrier 09CD | 2 | 2
obj.G
4.NP KDN-videomonit. | Carrier Hydronic 42GWC010 | 2 | 2
obj. G, m.č. 2.68 | LG UT12 | 1 | 2
m.č1.109 | LG E12SQ | 1 | 2
m.č1.93, 1.94 | LG E12SQ duo | 1 | 2
| Carrier 30RW-3 | 1 | 2
magnet.rezonance | Carrier 42GWC008 | 3 | 2
| Carrier 42GWC012 | 1 | 2
Oční laser - UPS | okenní klimat.jedn. MIDEA MVH-12HRN2 | 1 | 2
3.NP genetika m.3.35 | Carrier 38GL018G-42PHQ018S | 1 | 2
| Carrier 38BCS012N-42PHQ012S | 1 | 2
RTG archiv | Carrier 38GL12D | 1 | 2
ambulance ORL | Carrier 38NY009-42NQ009 | 1 | 2
ambulance 1 | Carrier 38NY009-42NQ009 | 1 | 2
ambulance 3 | Carrier 38NY009-42NQ009 | 1 | 2
ambulance 4 | Carrier 38NY009-42NQ009 | 1 | 2
genetika m.3.37 | Carrier 38NY009-42NQ009 | 1 | 2
genetika m.3.49 | Carrier 38NY009-42NQ009 | 1 | 2
genetika m.4.29 | Carrier 42QWC008 | 1 | 2
genetika m.4.35 | Carrier 38NY018-42NQ018 | 1 | 2
genetika m.4.39 | Carrier 38NY012-42NQ012 | 1 | 2
genetika m.4.22 | Carrier 42QWC008 | 1 | 2
3.NP m.D.G.3.84 | Carrier 38BC-009G | 1 | 2
3.NP, 4NP | Split jednotka Samsung AQ09TSBM | 3 | 2
m.č 1.165 | Split jednotka Toshiba-RAS107SKVE3 | 1 | 2
| Carrier 30HW 195 | 1 | 2
| Carrier 09CD | 4 | 2
obj. K
1.PP mléčná kuch. | Carrier 38GL018G-42PHQ018S | 1 | 2
1.PP mléčná kuch. | Carrier mobilní | 1 | 2
obj. L
IHOK | Chl.stroj Carrier 30RWA 070 | 1 | 2
| Kondenzátor C7AH3 MS312 | 1 | 2
| Zvlhčovač Condair CP2 F10S | 1 | 2
| Matushima 45GW/CXA-KFR-50W/CC | 1 | 2
| Toshiba RAS 10GA - KFR-50/GC | 1 | 2
| Toshiba RAS 13GA - RAS 13 OKP | 1 | 2
| Toshiba RAS 13 SKHP - RAS 13 S2AH | 8 | 2
| Toshiba RAS 24 SKHP - RAS 24 S2AH | 2 | 2
| Toshiba RAS 10 SKHP - RAS 10 S2AH | 6 | 2
| Toshiba RAS 18 SKHP - RAS 18 S2AH | 3 | 2
| Carrier 42NQ 009 - 38NY 009 | 1 | 2
Patologie | Fujitsu AOYG12LEC | 2 | 2
Sorter | Zvlhčovač Condair CP2 | 1 | 2
| General přímé chlazení | 1 | 2
Celkem v PDM |  | 121
Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.

## PRM Obilní trh
Příloha 1, list 3 (PRM)
FN Brno, areál PRM Obilní trh 11
Seznam chladicích zařízení a četnost revizí
Místo | Popis | ks | četnost/rok | jednotková cena (bez DPH) | jednotková cena (výše DPH) | jednotková cena (s DPH) | celková cena (bez DPH) | celková cena (výše DPH) | celková cena (s DPH)
Budova K CAR
| Carrier 38YLN 18A | 1 | 2
server | LG E 12SQU | 1 | 2
pro VZT | Fujitsu AOYD 36LATT | 2 | 2
SIT
| FUJITSU | 1 | 2
Porodní sály
| Carrier 30GH 009 | 1 | 2
Budova M
| Carrier 30RBS-140-0245-PEE | 1 | 2
UTZ
| Carrier 38GL 2M - duo | 1 | 2
| Daikin RP125 | 1 | 2
Interna
| Carrier 38YL2M - duo | 1 | 2
A1 RTG
| LG S18AQU | 1 | 2
celkem v PRM Obilní trh |  | 11
Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.