## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 100003 | FN Brno
TTO
Výměna chladicích boxů
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03 | TTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | VN ON |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Výměna chladicích boxů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04 | Silnoproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 | Slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 | Výměna chladicích boxů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 100003 - FN Brno
#POPO | Popis objektu: 03 - TTO
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - VN ON
#POPR | Popis rozpočtu: 03 - Výměna chladicích boxů
#POPR | Popis rozpočtu: 04 - Silnoproud
Popis rozpočtu: 05 - Slaboproud
Popis rozpočtu: 06 - Výměna chladicích boxů
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| SLP | SLP |  |  | MON |  |  | 0
| Chlad | Ostatní náklady |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VN ON
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 100003 | FN Brno | [25 empty] | STA
O: | 03 | TTO | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | VN ON | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 62500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
4 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
5 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
6 | 005122 R | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
7 | 005124010J | Kompletační činnost zhotovitele | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
kompletní dokladová část dle SoD ( revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě (vč. profesí, zaregulování, zkušebního provozu, tlakových, dilatačních zkoušek, proškolení obsluhy, oživení systému atp.)) pro předání a převzetí dokončeného díla vč.fotodokumentace
náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLU a VÝROBKU v souladu s SoD
náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení
náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz
náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
10 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
11 | 00524 R | předání a převzetí díla | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [23 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Stavební
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 100003 | FN Brno | [25 empty] | STA
O: | 03 | TTO | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Výměna chladících boxů | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16307.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.57 | [6 empty] | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 4.32 |  | 0 | 0 | 0 | 1690 | 7300.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 3.533 | 15.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8*1,8*0,3 |  | 4.32 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162701104R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m | m3 | 4.32 |  | 0 | 0 | 0 | 289 | 1248.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 4.32 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 1425.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.668 | 2.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně | m3 | 4.32 |  | 0 | 0 | 0 | 957 | 4134.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.938 | 8.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 6.912 |  | 0 | 0 | 0 | 318 | 2198.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 103.74 |  | 178.26 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | DIL
6 | 310237251RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 0 |  | 0 | 699.26 | 0 | 438.74 | 0 | 21 | 0 | 0.17277 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.79026 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9 etapa : | [25 empty] | VV | 0
7 | 340236212RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 1 |  | 0 | 103.74 | 103.74 | 178.26 | 178.26 | 21 | 0 | 0.02388 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.3022 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 89794.16 |  | 95488.64 |  | 0 |  | 3.56 |  | 0 |  |  |  |  | 138.94 | [6 empty] | DIL
8 | 342012321R00 | Příčka SDK tl. 125mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm ( provizorní sdk příčka dle PD ) | m2 | 119.493 |  | 0 | 570.62 | 68185.1 | 680.38 | 81300.65 | 21 | 0 | 0.02553 | 3.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.99 | 118.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3 etapa : (0,25+7+1,3+4,7+1,6+3,75+1,1+11,25+1,8+0,6+0,6+2,26)*3,3 |  | 119.493 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7 etapa (doplnění ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8 etapa ( posun ) : | [25 empty] | VV | 0
9 | 342012321RT1 | Příčka SDK tl. 125mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťka 50 mm, EI 30 | m2 | 19.55 |  | 0 | 570.62 | 11155.62 | 680.38 | 13301.43 | 21 | 0 | 0.02553 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.99 | 19.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8 etapa m.č. 0.176 / 0.204 : 16,51 |  | 16.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,15 |  | 1.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | zazdívka dveří m.č. 0.204 : 0,9*2,1 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
10 | 342263526R00 | Revizní dvířka Promat do SDK příček, 600x600 mm | kus | 1 |  | 0 | 10453.44 | 10453.44 | 886.56 | 886.56 | 21 | 0 | 0.01354 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.29 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 0.176 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 30005.62 |  | 6235.08 |  | 0 |  | 22.88 |  | 0 |  |  |  |  | 8.38 | [6 empty] | DIL
11 | 564861111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm | m2 | 14.4 |  | 0 | 195.11 | 2809.58 | 38.39 | 552.82 | 21 | 0 | 0.46 | 6.62 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.029 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | navržená skladba 9.etapa : 8*1,8 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 0
12 | 567211110R00 | Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm | m2 | 56.0712 |  | 0 | 366.66 | 20559.08 | 101.34 | 5682.26 | 21 | 0 | 0.25336 | 14.21 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.142 | 7.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 0.169, 0.170, 0.204, 0.207 : 7,75*7,235 |  | 56.0712 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8. etapa : | [25 empty] | VV | 0
13 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 0 |  | 0 | 55.61 | 0 | 287.89 | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.452 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpevněná plocha 9.etapa : | [25 empty] | VV | 0
14 | 59245020R | Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm přírodní | m2 | 15.84 |  | 0 | 419 | 6636.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.1296 | 2.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | zpevněná plocha 9. etpa : 14,4*1,1 |  | 15.84 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2700.08 |  | 43739.92 |  | 0 |  | 2.17 |  | 0 |  |  |  |  | 67.52 | [6 empty] | DIL
15 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 394.8 |  | 0 | 6.67 | 2633.32 | 109.83 | 43360.88 | 21 | 0 | 0.00543 | 2.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.16942 | 66.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 0.161 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.165 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.172 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odhad plochy bude dle skutečnosti : 394,8 |  | 394.8 | [23 empty] | VV | 0
16 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 0.6 |  | 0 | 111.27 | 66.76 | 631.73 | 379.04 | 21 | 0 | 0.05284 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.057 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0.161 zapravení dveří : 0,6 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 72504.41 |  | 63683.49 |  | 0 |  | 13.88 |  | 0 |  |  |  |  | 71.17 | [6 empty] | DIL
17 | 631313621RM1 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 z betonu prostého | m3 | 4.4857 |  | 0 | 3578.28 | 16051.09 | 1351.72 | 6063.41 | 21 | 0 | 2.525 | 11.33 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 2.58 | 11.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | m.č. 0.169 : 7,235*7,75*0,08 |  | 4.4857 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.170 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.204 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.207 : | [25 empty] | VV | 0
18 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.24896 |  | 0 | 32063.13 | 7982.44 | 9256.87 | 2304.59 | 21 | 0 | 1.08 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 15.231 | 3.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0.169 : 7,235*7,75*4,44/1000 |  | 0.24896 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.170 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2.07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | průměr 6 oko 100x100 : | [25 empty] | VV | 0
19 | 632418106RT1 | Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 6 mm Nivello Quattro samonivelační, vč. penetrace Grund | m2 | 115.54 |  | 0 | 225.8 | 26088.93 | 210.7 | 24344.28 | 21 | 0 | 0.00961 | 1.11 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.3515 | 40.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*3,375 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.172 : 1,8*22,8 |  | 41.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.172 : 1,8*21,5 |  | 38.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.172 : 1,5*8 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.172 : 2,3*8 |  | 18.4 | [23 empty] | VV | 0
20 | 632418130RRT | Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 30 mm Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund | m2 | 21.7035 |  | 0 | 1031.26 | 22381.95 | 258.74 | 5615.56 | 21 | 0 | 0.05371 | 1.17 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.434 | 9.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0.169 : 5,3*4,095 |  | 21.7035 | [23 empty] | VV | 0
21 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 115.54 |  | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 5915.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 5.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 080165100200R | Čerpadlo betonářské tažené M 500E | Sh | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 972 | 19440 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 4960.8 |  | 2655.2 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 4.34 | [6 empty] | DIL
23 | 642942221R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | 45.4 | 90.8 | 1327.6 | 2655.2 | 21 | 0 | 0.03772 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 2.17 | 4.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2x montáž : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 55330468R | Zárubeň ocelová ZAKO S 125 rozměr 1200 x 1970 mm D | kus | 2 |  | 0 | 2435 | 4870 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0163 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 3883.44 |  | 1664.43 |  | 0 |  | 1.49 |  | 0 |  |  |  |  | 2.31 | [6 empty] | DIL
25 | 916561111RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 | m | 9.8 |  | 0 | 277.63 | 2720.77 | 84.87 | 831.73 | 21 | 0 | 0.15224 | 1.49 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8+1,8 |  | 9.8 | [23 empty] | VV | 0
26 | 919735122R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 12.75 |  | 0 | 91.19 | 1162.67 | 65.31 | 832.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.074 | 0.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 etapa chladírna + mrazírna : 7,75 |  | 7.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | řez u strojovny : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 7461.57 |  | 13740.02 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 24.73 | [6 empty] | DIL
27 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 115.54 |  | 0 | 64.58 | 7461.57 | 118.92 | 13740.02 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.214 | 24.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 263.43 |  | 17876.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 35.59 | [6 empty] | DIL
28 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 115.54 |  | 0 | 2.28 | 263.43 | 154.72 | 17876.35 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.308 | 35.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 2162.16 |  | 142441.97 |  | 0 |  | 0.07 |  | 30.18 |  |  |  |  | 268.78 | [6 empty] | DIL
29 | 962036112R00 | Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm | m2 | 119.493 |  | 0 | 9.65 | 1153.11 | 166.35 | 19877.66 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.04 | 0.02198 | 2.63 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.325 | 38.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3 etapa : (0,25+7+1,3+4,7+1,6+3,75+1,1+11,25+1,8+0,6+0,6+2,26)*3,3 |  | 119.493 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7 etapa (doplnění ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8 etapa ( posun ) : | [25 empty] | VV | 0
30 | 963016211R00 | Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 69.101 |  | 0 | 9.65 | 666.82 | 109.35 | 7556.19 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0.01068 | 0.74 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.211 | 14.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0.161 : 2,4*6,65 |  | 15.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.172 : 1,8*(8,4+8,4) |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.191 : 1,175*2,32 |  | 2.726 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.193 : 2,25*3,8 |  | 8.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.207 : 3,875*3 |  | 11.625 | [23 empty] | VV | 0
31 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 4.7851 |  | 0 | 0 | 0 | 4900 | 23446.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10.53 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 10.67 | 51.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10,158*0,1 |  | 1.0158 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,837*0,1 |  | 0.4837 | [23 empty] | VV | 0
|  | 21,7*0,08 |  | 1.736 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,37*0,08 |  | 1.5496 | [23 empty] | VV | 0
32 | 965043441RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem | m3 | 6.7286 |  | 0 | 0 | 0 | 4490 | 30211.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14.8 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 9.778 | 65.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,75*7,235*0,12 |  | 6.7286 | [23 empty] | VV | 0
33 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 4.7851 |  | 0 | 0 | 0 | 2220 | 10622.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 4.828 | 23.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 56.0712 |  | 0 | 0 | 0 | 394 | 22092.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.71 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.33 | 18.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,235*7,75 |  | 56.0712 | [23 empty] | VV | 0
35 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 82.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.09 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 968071126R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 70.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3.8 |  | 0 | 29.21 | 111 | 365.29 | 1388.1 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.24 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.718 | 2.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 5.04 |  | 0 | 29.21 | 147.22 | 365.29 | 1841.06 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.063 | 0.32 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.718 | 3.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 971033151R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC | kus | 1 |  | 0 | 19.43 | 19.43 | 166.57 | 166.57 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.002 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
40 | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC | kus | 1 |  | 0 | 38.86 | 38.86 | 718.14 | 718.14 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.207 | 0.21 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.538 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
41 | 971033151RX1 | Vybourání otvorů PUR panel do D = 60 | kus | 1 |  | 0 | 25.72 | 25.72 | 224.28 | 224.28 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.002 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
42 | 913 R00 | Hzs - Stavební dělník, ( pomocné práce - dem pultu, vybavení, jejich přesun a opětovná montáž ) | h | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 503 | 24144 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1 | 48 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2544 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 2.33 | [6 empty] | DIL
43 | 974054712R00 | Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.0,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00445 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.968 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 974054713RX1 | Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl. do 4 m2 ( vřetně úpravy nadpraží a ostění ) | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0089 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 1.364 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21832.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.79 | [6 empty] | DIL
45 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 46.7 |  | 0 | 0 | 0 | 467.5 | 21832.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.852 | 39.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 11018.25 |  | 3798.4 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 6.53 | [6 empty] | DIL
46 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral | m2 | 28.3844 |  | 0 | 388.18 | 11018.25 | 133.82 | 3798.4 | 21 | 0 | 0.00547 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.22991 | 6.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. | [25 empty] | POP |  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
|  | 7,75*7,325*0,5 |  | 28.3844 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 20505.82 |  | 4494.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | DIL
47 | 713571X1 | Provedení Požárních ucpávek prostupů VZT a ELEKTRO | soubor | 1 |  | 0 | 20505.82 | 20505.82 | 4494.18 | 4494.18 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP |  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 10450 |  | 8788 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 6.45 | [6 empty] | DIL
48 | 766661132R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1426 | 2852 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 2.45 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku, včetně dodávky kování pro provizorní příčku | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 493 | 986 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.775 | 1.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 766661RX1 | Demontáž, posun a opětovná montáž dveří 1200x1970 do sdk příčky vč. zárubně Dle PD 8. etapa | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 766RX1 | Součinnost s dodavatelem dveří mezi m.č. 0.161 a 0.172 ( tyto nejsou součástí dodávky ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 61160115R | Dveře dřevěné interiérové SOLODOOR KLASIK 1200 x 1970 mm D, fólie, plné ( dveře do prov. příčky ) | kus | 2 |  | 0 | 5225 | 10450 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.029 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 75111.41 |  | 40701.87 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 64.95 | [6 empty] | DIL
53 | 767586102RT1 | Nosný rošt podhledu Armstrong modul 60 x 60 cm | m2 | 69.101 |  | 0 | 286.4 | 19790.53 | 330.6 | 22844.79 | 21 | 0 | 0.00248 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.52 | 35.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. | [25 empty] | POP
|  | 0.161 : 2,4*6,65 |  | 15.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.172 : 1,8*(8,4+8,4) |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.191 : 1,175*2,32 |  | 2.726 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.193 : 2,25*3,8 |  | 8.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.207 : 3,875*3 |  | 11.625 | [23 empty] | VV | 0
54 | 767586201RV9 | Podhled minerální Armstrong, hrana Board kazety Bioquard Acoustic, tl. 17 mm | m2 | 69.101 |  | 0 | 800.58 | 55320.88 | 258.42 | 17857.08 | 21 | 0 | 0.00473 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.42 | 29.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 145284.92 |  | 56325.75 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0.4 |  |  |  |  | 90.77 | [6 empty] | DIL
55 | 776421300R00 | Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm | m | 127.2 |  | 0 | 48.05 | 6111.96 | 146.45 | 18628.44 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 29.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. | [25 empty] | POP
56 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 115.54 |  | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 6088.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.4 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.105 | 12.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 115.54 |  | 0 | 56.89 | 6573.07 | 241.61 | 27915.62 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.38 | 43.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*3,375 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.172 : 1,8*22,8 |  | 41.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.172 : 1,8*21,5 |  | 38.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.172 : 1,5*8 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.172 : 2,3*8 |  | 18.4 | [23 empty] | VV | 0
58 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 58 |  | 0 | 15.95 | 925.1 | 49.75 | 2885.5 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.0782 | 4.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.4527 |  | 0 | 0 | 0 | 661 | 299.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 1.091 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 776401800RX1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC ( demontáž fabionů ) | m | 12.7 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 508 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.035 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 283424021R | Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC, FATRA 1953 | m | 127.2 |  | 0 | 29.2 | 3714.24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
62 | 28412303R | Podlahovina vinylová tl. 2,0 mm, š. role 2,0 m, zátěž 34/42 | m2 | 144.425 |  | 0 | 886 | 127960.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 115,54*1,25 |  | 144.425 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 57561.62 |  | 37198.79 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 31.4 | [6 empty] | DIL
63 | 777315186RX1 | Podlahy epoxidové plastmalt tl.5 mm, podlaha dle stávající, vhodná pro mrazírnu/ chladírnu bude odsouhlaseno objednatelem/ uživatelem | m2 | 56.0712 |  | 0 | 1026.58 | 57561.62 | 663.42 | 37198.79 | 21 | 0 | 0.01304 | 0.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.56 | 31.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [25 empty] | POP
|  | 0.169 : 7,75*7,235 |  | 56.0712 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.170 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.204 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.207 : | [25 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 18824.07 |  | 33763.29 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 53.05 | [6 empty] | DIL
64 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x | m2 | 394.8 |  | 0 | 6.97 | 2751.76 | 20.73 | 8184.2 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.03248 | 12.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 0.161 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.165 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.172 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odhad plochy bude dle skutečnosti : 394,8 |  | 394.8 | [23 empty] | VV | 0
65 | 784165432R00 | Malba tek. Hetline Super Wash, bílá, bez penet.,2x | m2 | 394.8 |  | 0 | 40.71 | 16072.31 | 64.79 | 25579.09 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.10191 | 40.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
66 | M21RX1 | Dem Stávajících LED svítidel v kazetovém podhledu | soubor | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | M21RX2 | Opětovná montáž LED svítidel | soubor | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 62521.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 66.33 | [6 empty] | DIL
68 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 30.583 |  | 0 | 0 | 0 | 374.5 | 11453.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.746 | 22.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 30.583 |  | 0 | 0 | 0 | 471 | 14404.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.933 | 28.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 30.583 |  | 0 | 0 | 0 | 301 | 9205.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 14.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
71 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 305.83 |  | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 8073.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0.405 |  | 0 | 0 | 0 | 6060 | 2454.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 02 03 plasty | [25 empty] | POP
73 | 979999998R00 | Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 30.178 |  | 0 | 0 | 0 | 561 | 16929.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Silnoproud
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 100003 | FN Brno | [25 empty] | STA
O: | 03 | TTO | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | Silnoproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 291.3 |  | 698.7 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 1.12 | [6 empty] | DIL
1 | 612403385R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS | m | 6 |  | 0 | 48.55 | 291.3 | 116.45 | 698.7 | 21 | 0 | 0.00817 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.186 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 19.56 |  | 339.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.64 | [6 empty] | DIL
2 | 971038341R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm | kus | 2 |  | 0 | 9.78 | 19.56 | 169.72 | 339.44 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.031 | 0.06 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.32 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 74.64 |  | 600.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 1.06 | [6 empty] | DIL
3 | 974051315R00 | Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice | m | 6 |  | 0 | 12.44 | 74.64 | 100.06 | 600.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00293 | 0.02 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.1766 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 29324.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 10.0.124.5-R01 | Úprava rozvaděče R | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8952 | 8952 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 2918.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 34113035 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 161 | 5152 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 34140826 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 | m | 115 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 1725 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 580103001 | Revize elektroinstalace | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 115 |  | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 3075.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 2074.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 741122234 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 979.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 741130004-RR | Ukončení kabel izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 34.32 | 68.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 741130006-RR | Ukončení kabel izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 64.08 | 128.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 89.93 | 89.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | ABB.0002475.URS | zásuvka 1násobná 16A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 115.12 | 115.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 263.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.29 | [6 empty] | DIL
18 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 532 | 63.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.933 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 499 | 59.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.959 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 336.5 | 40.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.49 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
21 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 33.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 979999975R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504) | t | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 543 | 65.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
23 | 091003000 | ostatní náklady bez rozlišení | % | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8950 | 8950 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SLP
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 100003 | FN Brno | [25 empty] | STA
O: | 03 | TTO | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | Slaboproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. Techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9365.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | M22RX1 | Demontáž a opětovná montáž Hlásiče monitorovacího systému Falcon, včetně monitoringu teploty ( hlásič kotven u podhledu na zdi ), včetně uvedení do provozu, potřebných funkčních zkoušek a úpravy kabeláže ( cca 10 bm ) | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8952 | 8952 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | M22RX2 | Demontáž a opětovná montáž hlásiče ukončení ozáření, posun prvku ( cca 10bm ) včetně doplnění kabeláže a uvedení do provozu | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 76.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | M22RX3 | Demontáž a opětovná montáž venkovního telefonu pro otevření posuvných dveří, včetně napojení na EZS, potřebných funkčních zkoušek a potřebné úpravy kabeláže pro opětovné zapojení | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | M22RX4 | Demontáž a opětovná montáž prvků zastřežení EZS, včetně napojení na EZS, potřebných funkčních zkoušek a potřebné úpravy kabeláže pro opětovné zapojení | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | M22RX5 | Revize opětovně montovaných prvků | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | #REF! | #REF! | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Chaldící boxy
Č.pol. | Pozice | Název položky | počet | MJ | cena/MJ | cena/pol. | sazba | cena/pol.
[5 empty] | bez DPH | bez DPH | DPH | s DPH
1 |  | Tepelné izolace - Komorové chladírny 0.170, 0.204, 0.207
| 1.01, 1.02 | Chladírenský sendvičový panel tl. 100 mm | 138 | m2 |  | 0 | 21% | 0
|  | Nanoporézní tepelná izolace (tepelná izolace podlahy m.č. 0.204, 0.207) | 14 | m2 |  | 0 | 21% | 0
| 1.04 | Chladírenské dveře otočné, typ D1 | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 1.05 | Chladírenské dveře otočné, typ D2 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 1.09 | Chladírenský vyrovnávací ventil | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Hliníkový kotevní profil U 30x100x30mm, (2m) | 15 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Hliníkový lemovací profil L 50x150mm, (2m) | 26 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Hliníkový plochý lemovací profil 200mm, (2m) | 10 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Hygienická lišta podlahová | 42 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Hygienická lišta rohová (hliníkový díl) | 78 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Hygienická lišta rohová (plastový díl) | 78 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Vnitřní roh hygienické lišty podlahové | 14 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Vnitřní roh hygienické lišty rohové | 14 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Vnější roh hygienické lišty podlahové | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Vnější roh hygienické lišty rohové | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Ukončení hygienické lišty podlahové | 8 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ" | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Ostatní montážní a spojovací materiál | 3 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Tepelné izolace - Komorové chladírny 0.170, 0.204, 0.207 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
2. |  | Tepelné izolace - Komorová mrazírna 0.169
| 1.03 | Chladírenský sendvičový panel tl. 200 mm | 82 | m2 |  | 0 | 21% | 0
|  | Chladírenský sendvičový panel tl. 170 mm (tepelná izolace podlahy m.č.0.169) | 20 | m2 |  | 0 | 21% | 0
| 1.06 | Mrazírenské dveře otočné, typ D3 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 1.08 | Mrazírenský vyrovnávací ventil | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Hliníkový kotevní profil U 30x200x30mm, (2m) | 10 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Hliníkový lemovací profil L 50x150mm, (2m) | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Hliníkový plochý lemovací profil 200mm, (2m) | 10 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Hygienická lišta podlahová | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Hygienická lišta rohová (hliníkový díl) | 30 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Hygienická lišta rohová (plastový díl) | 30 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Vnitřní roh hygienické lišty podlahové | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Vnitřní roh hygienické lišty rohové | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Ukončení hygienické lišty podlahové | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ" | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Ostatní montážní a spojovací materiál | 1 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Tepelné izolace - Komorová mrazírna 0.169 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
3. |  | Vyhřívání podloží - Komorová mrazírna 0.169
| 1.07 | Topná rohož 1., 3.475 x 1.500 mm, 500W | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 1.07 | Topná rohož 2., 3.475 x 1.500 mm, 500W | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 1.07 | Topná rohož 3., 3.475 x 1.500 mm, 500W | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Hliníková reflexní fólie | 20 | m2 |  | 0 | 21% | 0
|  | Sonda PTC-S6-6m (vodotěsná, 6 m) | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 5x1,5 | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Vodič H07V-K 4 (žlutozelený) | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel stíněný SYKFY 4x2x0,5 | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Krabice IP54 100x200x80 šedá | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka Monoflex D25 šedá | 5 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka PVC D25 šedá (3m) | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Ostatní montážní a spojovací materiál | 1 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Vyhřívání podloží - Komorová mrazírna 0.169 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Ostatní položky
| 6.01 | Řídicí rozvaděč technologie chlazení, typ R1 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 6.02 | Osvětlovací těleso, typ S1 | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 6.03 | Osvětlovací těleso, typ S2 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 6.04 | Osvětlovací těleso, typ S3 | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 6.05 | Osvětlovací těleso, typ S4 | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 6.06 | Osvětlovací těleso, typ S5 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 6.07 | Siréna se žlutým světlem (uzavření osoby) | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 6.08 | Siréna s červeným světlem (únik chladiva) | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 6.09 | Vypínač vnitřního osvětlení, přisazený, IP44, bílý, s kontrolním světlem | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 6.10 | Tlačítko bezpečnostní sirény, přisazené, IP44, bílé, s kontrolním světlem | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 6.11 | Detektor úniku chladiva R449A, napájení 230V | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 6.12 | Ocelová konstrukce pro osazení kondenzátorů (kompletní sestava) | 1 | sest. |  | 0 | 21% | 0
|  | Instalační žlab pozinkovaný plný 125/100 (2m) | 6 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Instalační žlab pozinkovaný plný 250/100 (2m) | 10 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Instalační žlab pozinkovaný plný 500/100 (2m) | 15 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Víko instalačního žlabu pozinkované 125 (2m) | 6 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Víko instalačního žlabu pozinkované 250 (2m) | 10 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Víko instalačního žlabu pozinkované 500 (2m) | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Závěs instalačního žlabu 125 | 12 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Závěs instalačního žlabu 250 | 20 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Závěs instalačního žlabu 500 | 30 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Sada spojovacího materiálu instalačních žlabů | 3 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Závitová tyč M8x1000, pozinkovaná | 70 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 5x1,5 | 50 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 3x1,5 | 50 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Vodič H07V-K 4 (žlutozelený) | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel SYKFY 4x2x0,5 | 60 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Krabice IP54 100x100x50 šedá | 10 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka Monoflex D25 šedá | 30 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka Monoflex D32 černá | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka PVC D25 šedá (3m) | 20 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Magnetický dveřní kontakt | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Ostatní montážní a spojovací materiál | 1 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Ostatní položky CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
5. |  | Technologie chlazení - Okruh CH1
| 2.01 | Kompresorová jednotka, typ J1 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 2.02 | Vzduchový kondenzátor, typ K1 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 2.03 | Ventilátorový výparník, typ V1 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 2.04 | Ventilátorový výparník, typ V2 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 2.05 | Ventilátorový výparník, typ V3 | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Termostatický vstřikovací ventil s dýzou | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Elektromagnetický ventil D10mm | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Indikátor chladiva/filtrdehydrátor D10mm | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D10mm | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D12mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D16mm | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D18mm | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Plnicí ventilek D6mm | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 10x1 R220 | 25 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 12x1 R220 | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 16x1 R220 | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 18x1 R220 | 10 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 22x1 R220 | 10 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 10x1 R290 | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 12x1 R290 | 30 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 18x1 R290 | 50 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 28x1 R290 | 5 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděné tvarovky | 1 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolace potrubí ST 13x18 mm | 45 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolace potrubí ST 13x22 mm | 10 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolace potrubí ST 13x28 mm | 5 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolovaný závěs na potrubí 13x18 mm | 25 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolovaný závěs na potrubí 13x22 mm | 5 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolovaný závěs na potrubí 13x28 mm | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | PVC potrubí DN40mm (d=1000mm) | 10 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | PVC potrubí DN40mm (d=2000mm) | 6 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | PVC koleno DN40mm (40/87) | 50 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | PVC odbočka DN40mm | 5 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Chladivo R449A | 16 | kg |  | 0 | 21% | 0
|  | Kompresorový olej | 5 | l |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel HYSLY-JZ 3x1 | 90 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 3x1,5 | 150 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 3x2,5 | 100 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 5x1,5 | 30 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 5x2,5 | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel SYKFY 4x2x0,5 | 150 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Vodič H07V-K 4 (žlutozelený) | 120 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka PVC D25 šedá (3m) | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka Monoflex D25 šedá | 100 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Krabice IP54 100x100x40 šedá | 10 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Sonda PTC-S6-2m (vodotěsná, 2 m) | 8 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Závitová tyč M10x1000, nerez | 8 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Ostatní montážní a spojovací materiál | 1 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Technologie chlazení - Okruh CH1 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
6. |  | Technologie chlazení - Okruh CH2
| 3.01 | Kompresorová jednotka, typ J1 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 3.02 | Vzduchový kondenzátor, typ K1 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 3.03 | Ventilátorový výparník, typ V1 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 3.04 | Ventilátorový výparník, typ V2 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 3.05 | Ventilátorový výparník, typ V3 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Termostatický vstřikovací ventil s dýzou | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Elektromagnetický ventil D10mm | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Indikátor chladiva/filtrdehydrátor D10mm | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D10mm | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D12mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D16mm | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D18mm | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Plnicí ventilek D6mm | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 10x1 R220 | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 12x1 R220 | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 16x1 R220 | 10 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 18x1 R220 | 10 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 22x1 R220 | 10 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 10x1 R290 | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 12x1 R290 | 30 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 18x1 R290 | 50 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 28x1 R290 | 5 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděné tvarovky | 1 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolace potrubí ST 13x18 mm | 40 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolace potrubí ST 13x22 mm | 10 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolace potrubí ST 13x28 mm | 5 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolovaný závěs na potrubí 13x18 mm | 25 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolovaný závěs na potrubí 13x22 mm | 5 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolovaný závěs na potrubí 13x28 mm | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | PVC potrubí DN40mm (d=1000mm) | 10 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | PVC potrubí DN40mm (d=2000mm) | 6 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | PVC koleno DN40mm (40/87) | 50 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | PVC odbočka DN40mm | 5 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Chladivo R449A | 15 | kg |  | 0 | 21% | 0
|  | Kompresorový olej | 5 | l |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel HYSLY-JZ 3x1 | 80 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 3x1,5 | 130 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 3x2,5 | 90 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 5x1,5 | 30 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 5x2,5 | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel SYKFY 4x2x0,5 | 150 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Vodič H07V-K 4 (žlutozelený) | 110 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka PVC D25 šedá (3m) | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka Monoflex D25 šedá | 100 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Krabice IP54 100x100x40 šedá | 8 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Sonda PTC-S6-2m (vodotěsná, 2 m) | 6 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Závitová tyč M10x1000, nerez | 6 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Ostatní montážní a spojovací materiál | 1 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Technologie chlazení - Okruh CH2 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
7. |  | Technologie chlazení - Okruh M1
| 4.01 | Kompresorová jednotka, typ J2 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 4.02 | Vzduchový kondenzátor, typ K2 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 4.03 | Ventilátorový výparník, typ V4 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Termostatický vstřikovací ventil s dýzou | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Elektromagnetický ventil D10mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Indikátor chladiva/filtrdehydrátor D10mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D10mm | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D12mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D28mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Plnicí ventilek D6mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 10x1 R220 | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 12x1 R220 | 5 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 10x1 R290 | 30 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 12x1 R290 | 30 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 28x1 R290 | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděné tvarovky | 1 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolace potrubí ST 19x28 mm | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolovaný závěs na potrubí 19x28 mm | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | PVC potrubí DN40mm (d=1000mm) | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | PVC koleno DN40mm (40/87) | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Nerezová trubka DN40 (d=1000mm) | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Nerezové koleno DN40 (45°) | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolace potrubí ST 19x42 mm | 2 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Topný kabel RS-T (1,5 m, 83 W) | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Chladivo R449A | 12 | kg |  | 0 | 21% | 0
|  | Kompresorový olej | 4 | l |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel HYSLY-JZ 3x1 | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 3x1,5 | 50 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 5x2,5 | 40 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel SYKFY 4x2x0,5 | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Vodič H07V-K 4 (žlutozelený) | 50 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka PVC D25 šedá (3m) | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka Monoflex D25 šedá | 5 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Krabice IP54 100x100x40 šedá | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Sonda PTC-S6-2m (vodotěsná, 2 m) | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Závitová tyč PERMAGLAS ME 771 M10 (d=1900mm) | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Ostatní montážní a spojovací materiál | 1 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Technologie chlazení - Okruh M1 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
8. |  | Technologie chlazení - Okruh M2
| 5.01 | Kompresorová jednotka, typ J2 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 5.02 | Vzduchový kondenzátor, typ K2 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 5.03 | Ventilátorový výparník, typ V4 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Termostatický vstřikovací ventil s dýzou | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Elektromagnetický ventil D10mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Indikátor chladiva/filtrdehydrátor D10mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D10mm | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D12mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kulový uzavírací ventil D28mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Plnicí ventilek D6mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 10x1 R220 | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 12x1 R220 | 5 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 10x1 R290 | 30 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 12x1 R290 | 30 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka tvrdá 28x1 R290 | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděné tvarovky | 1 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolace potrubí ST 19x28 mm | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolovaný závěs na potrubí 19x28 mm | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | PVC potrubí DN40mm (d=1000mm) | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | PVC koleno DN40mm (40/87) | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Nerezová trubka DN40 (d=1000mm) | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Nerezové koleno DN40 (45°) | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolace potrubí ST 19x42 mm | 2 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Topný kabel RS-T (1,5 m, 83 W) | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Chladivo R449A | 12 | kg |  | 0 | 21% | 0
|  | Kompresorový olej | 4 | l |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel HYSLY-JZ 3x1 | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 3x1,5 | 50 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 5x2,5 | 40 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel SYKFY 4x2x0,5 | 20 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Vodič H07V-K 4 (žlutozelený) | 50 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka PVC D25 šedá (3m) | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka Monoflex D25 šedá | 5 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Krabice IP54 100x100x40 šedá | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Sonda PTC-S6-2m (vodotěsná, 2 m) | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Závitová tyč PERMAGLAS ME 771 M10 (d=1900mm) | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Ostatní montážní a spojovací materiál | 1 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Technologie chlazení - Okruh M2 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
9. |  | Technologie chlazení - dočasný okruh pro m.č.0.165
| 6.13 | Kompaktní kondenzační jednotka, typ J3 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
| 6.14 | Řídicí rozvaděč technologie chlazení, typ R2 | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Termostatický vstřikovací ventil s dýzou - stávající | 0 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Indikátor chladiva/filtrdehydrátor D10mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Plnicí ventilek D6mm | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 10x1 R220 | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 16x1 R220 | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolace potrubí ST 19x28 mm | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Izolovaný závěs na potrubí 19x28 mm | 3 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Chladivo R507 - stávající | 0 | kg |  | 0 | 21% | 0
|  | Kompresorový olej | 1 | l |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel HYSLY-JZ 3x1 | 5 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 3x1,5 | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel CYKY 5x2,5 | 5 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Kabel SYKFY 4x2x0,5 | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Vodič H07V-K 4 (žlutozelený) | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Instalační lišta 70x60 mm | 15 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka PVC D25 šedá (3m) | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Trubka Monoflex D25 šedá | 5 | m |  | 0 | 21% | 0
|  | Krabice IP54 100x100x40 šedá | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Sonda PTC-S6-2m (vodotěsná, 2 m) | 2 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Ostatní montážní a spojovací materiál | 1 | sada |  | 0 | 21% | 0
|  | Technologie chlazení - Okruh M2 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
10. |  | Montážní práce a ostatní náklady
|  | Demontáž a likvidace stávajících tepelných izolací | 170 | m2 |  | 0 | 21% | 0
|  | Demontáž a likvidace stávající technologie | 1 | sest. |  | 0 | 21% | 0
|  | Likvidace stávající náplně chladiva R507 | 20 | kg |  | 0 | 21% | 0
|  | Montáž tepelných izolací | 254 | m2 |  | 0 | 21% | 0
|  | Montáž chladírenských dveří | 4 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Montáž technologie | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Montáž elektro | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Revize elektro | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Kontrola těsnosti | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Doprava | 1 | ks |  | 0 | 21% | 0
|  | Montážní práce a ostatní náklady CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
|  | CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | bez DPH |  | s DPH
0