Část 1 – Ultrazvuková sonda pro KARIM

Ultrazvuková sonda

- počet kusů: 1

- ultrazvuková lineární sonda typu hokejka

- sonda plně kompatibilní s přístrojem GE Healthcare VIVID S60N

- sonda použitelná na děti i dospělé

- pro periferní cévní, MSK a intraoperační aplikace

- rozsah frekvence min. 5-15 MHz

- sonda kompatibilní s běžně užívanými gely pro ultrazvuková vyšetření

- součástí dodávky bude spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje