TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ZDRAVOTNICKY MATERIÁL PRO RESPIRAČNÍ PODPORU

1. Flow senzor – jednorázový

Účel použití

Je určen k měření dechového průtoku a objemu u pacientů napojených na ventilační nebo high-flow respirační systém.

Technické požadavky

- Musí být jednorázový a sterilní.

- Musí být kompatibilní nabízeným ventilačním systémem

- Musí umožňovat měření průtoku i objemu s přesností odpovídající klinickému použití.

- Musí mít minimální odpor proudění, aby neovlivňoval ventilační parametry.

- Musí být určen pro dospělé i dětské pacienty (univerzální nebo více velikostí).

- Musí mít minimální dobu použití po celou dobu ventilace jednoho pacienta.

Požadavky bezpečnosti

- Materiál nesmí obsahovat latex.

- Nesmí být určeno k opakovanému použití.

2. Jednorázový vyhřívaný ventilační okruh se zvlhčovačem (inspirium + expirium)

(okruh HME/HF podle potřeby ventilace i High Flow)

Účel použití

Musí být určen k zajištění bezpečné ventilace nebo high-flow kyslíkové terapie s aktivním zvlhčováním.

Technické požadavky

- Musí být jednorázový, sterilní.

- Musí obsahovat vyhřívanou inspirační i exspirační větev.

- Musí být vybaven komorou pro aktivní zvlhčování.

- Musí být použitelný pro děti/dospělé od minimálně 10 kg.

- Musí být kompatibilní s nabízeným zvlhčovacím systémem.

- Minimální délka okruhu musí odpovídat standardům pro ventilaci dospělých.

- Musí mít minimální dobu použití 28 dní.

Bezpečnost

- Materiál nesmí obsahovat latex.

- Nesmí být určen k opakovanému použití.

3. Jednorázový vyhřívaný okruh – pouze inspirační větev

(pro High Flow, jednoramenný)

Účel použití

Musí být určen pro dodávku zvlhčeného, vyhřívaného kyslíku při HFNO terapii.

Technické požadavky

- Musí být jednorázový a sterilní.

- Musí obsahovat vyhřívanou inspirační větev.

- Musí být vybaven komorou pro aktivní zvlhčování.

- Musí být použitelný pro děti/dospělé od minimálně 10 kg.

- Musí být kompatibilní s nabízeným zvlhčovacím systémem.

- Minimální délka okruhu musí odpovídat standardům pro ventilaci dospělých.

- Musí mít minimální dobu použití 28 dní.

Bezpečnost

- Nesmí obsahovat latex.

- Nesmí být určeno k opakovanému použití.

4. Nosní kyslíkové kanyly

Účel použití

Musí být určeny pro podávání kyslíku pacientům s HFNO nebo nízkoprůtokovou kyslíkovou terapií.

Technické požadavky

- Musí být jednorázové.

- Musí být dostupné ve velikostech minimálně:

  - S (malá),

  - M (střední),

  - L (velká).

- Musí být kompatibilní s nabízeným high-flow a nízkoprůtokovými systémem

- Musí mít měkké, atraumatické nosní olivační části.

- Musí mít hadičku dlouhou minimálně 1,5 m.

Bezpečnost

- Materiál nesmí obsahovat latex.

- Nesmí způsobovat podráždění sliznic.

5. Adaptér na tracheostomickou kanylu

Účel použití

Musí umožňovat připojení HFNO nebo kyslíkové terapie na tracheostomickou kanylu.

Technické požadavky

- Musí být jednorázový.

- Musí být kompatibilní s tracheostomickými kanylami standardních rozměrů.

- Musí být kompatibilní s nabízeným HFNO/kyslíkovými systémem

- Musí zajistit těsné a bezpečné spojení.

Bezpečnost

- Nesmí obsahovat latex.

- Nesmí být určeno k opakovanému použití.

6. CO₂ adaptér – jednorázový

Účel použití

Musí monitorovat koncentrace CO₂ na dýchacím okruhu pacientů (sidestream nebo mainstream podle provedení).

Technické požadavky

- Musí být jednorázový.

- Musí být kompatibilní s nabízeným ventilátorem s funkcí měření CO₂.

- Musí být vhodný pro děti i dospělé.

- Musí minimalizovat mrtvý prostor.

- Musí mít minimální dobu použití po celou dobu ventilace jednoho pacienta.

Bezpečnost

- Nesmí obsahovat latex.

- Nesmí být opakovaně použitelné.

7. Mechanický filtr – jednorázový

Účel použití

Musí umožňovat mechanickou filtraci vzduchu/dýchací směsi v rámci ventilačních a oxygenačních systémů.

Technické požadavky

- Musí být jednorázový.

- Musí mít filtrační účinnost minimálně 99 %.

- Musí být kompatibilní s běžnými spojkami ventilačních okruhů (22M/22F nebo ekvivalent).

- Musí mít minimální odpor proudění.

- Musí mít minimální dobu použití 24 hodin.

Bezpečnost

- Nesmí obsahovat latex.

- Nesmí být určen k opakovanému použití.

Všechny dodávané zdravotnické prostředky musí být v souladu s Nařízením (EU) 2017/745 (MDR) a platnou legislativou České republiky.