Technická specifikace – Zdravotnické prostředky k přístroji pro intraoperační neurofyziologický monitoring

1. Účel a použití

Zdravotnické prostředky jsou určeny pro použití s přístrojem pro intraoperační neurofyziologický monitoring (IONM) při neurochirurgických výkonech. Umožňují monitoraci motorických, senzorických a sluchových evokovaných potenciálů, elektromyografie a elektroencefalografie a slouží k prevenci peroperačního neurologického poškození.

2. Technické požadavky

Subdermální jehlové elektrody

- Musí být určeny pro snímání a stimulaci EMG a MEP.

- Elektrody musí být atraumatické.

- Musí být dostupné v průměrech minimálně 27G–30G a v délkách minimálně 12–25 mm.

- Elektrody musí být sterilní, jednorázové, nesmí být určeny k opakovanému použití ani resterilizaci.

Subdermální šroubovací elektrody

- Musí být určeny pro stabilní upevnění při delších operačních výkonech.

- Elektrody musí být vyrobeny z vodivého biokompatibilního materiálu.

- Musí mít izolovaný vodiče a závit umožňující bezpečné uchycení do podkoží.

- Musí být sterilní, jednorázové, nesmí být určeny k opakovanému použití ani resterilizaci.

Stripové elektrody

- Musí být určeny pro kortikální a subkortikální snímání (EEG, MEP, SEP).

- Musí být flexibilní a přizpůsobitelné operačnímu poli.

- Musí umožňovat dobrou vizuální kontrolu při operačním použití.

- Musí být sterilní, jednorázové, nesmí být určeny k opakovanému použití ani resterilizaci.

Povrchové elektrody (samolepicí)

- Musí být k dispozici povrchové lepicí elektrody s vodivým gelem pro monitoraci EEG, SEP a BAEP.

- Musí být hypoalergenní.

- Musí být dostupné v různých průměrech, minimálně 10–20 mm.

- Elektrody musí být jednorázové, nesmí být určeny k opakovanému použití ani resterilizaci.

Stimulační sondy – bipolární malé

- Musí být určeny pro přesnou kortikální nebo subkortikální stimulaci.

- Sondy musí umožňovat přímý kontakt s mozkovou kůrou bez poškození tkáně.

- Musí být atraumatické a ergonomicky tvarované.

- Musí být sterilní, jednorázové, nesmí být určeny k opakovanému použití ani resterilizaci.

Stimulační sondy – monopolární

- Musí být určeny k fokální stimulaci nervových struktur a drahových systémů.

- Musí zajišťovat bezpečný přenos elektrického stimulačního signálu

- Musí být atraumatické.

- Musí být sterilní, jednorázové, nesmí být určeny k opakovanému použití ani resterilizaci.

Stimulační sondy – bipolární pro awake operace

- Musí být vhodné pro použití při awake kraniotomii (operace při vědomí).

- Sondy musí umožňovat precizní stimulaci motorických a jazykových oblastí mozkové kůry bez indukce artefaktů.

- Musí být sterilní, jednorázové, nesmí být určeny k opakovanému použití ani resterilizaci.

Stimulační sondy – páteřní tripolární

- Musí být určeny k přímé stimulaci míšních struktur při neurochirurgických výkonech.

- Musí zajišťovat přesné směrování stimulačního impulzu a vysokou odolnost vůči rušení.

- Musí být sterilní, jednorázové, nesmí být určeny k opakovanému použití ani resterilizaci.

3. Kompatibilita a bezpečnost

- Veškeré zdravotnické prostředky musí být plně kompatibilní s poptávaným přístrojem pro intraoperační neurofyziologický monitoring.

- Zdravotnické prostředky musí umožňovat simultánní použití všech monitorovaných modalit (SEP, MEP, BAEP, EMG, EEG).