## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {bafa9997-c7b9-4d06-a31a-902404b2806b}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | EnergyBenefit0152b | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | FN Brno, Jihlavská 20 - rekonstrukce přípravny jídel a rozšíření jídelny | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 14. 11. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údal | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | EnergyBenefit0152b
| Stavba: | [6 empty] | FN Brno, Jihlavská 20 - rekonstrukce přípravny jídel a rozšíření jídelny
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 14. 11. 2025
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | Vyplň údal | [6 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bafa9997-c7b9-4d06-a31a-902404b2806b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | A.10 |  |  |  | Gastrotechnologie - 2.np | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f1a988da-44d0-4ac5-98ec-0fe098ba76f3} | {bafa9997-c7b9-4d06-a31a-902404b2806b} | 2

## A.10 - Gastrotechnologie ...
{f1a988da-44d0-4ac5-98ec-0fe098ba76f3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FN Brno, Jihlavská 20 - rekonstrukce přípravny jídel a rozšíření jídelny
Objekt:
A.10 - Gastrotechnologie - 2.np
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN Brno, Jihlavská 20 - rekonstrukce přípravny jídel a rozšíření jídelny
Objekt:
A.10 - Gastrotechnologie - 2.np
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - JÍDELNA PRO ZAMĚSTNANCE | [5 empty] | 0
| P1 - Poznámka | [5 empty] | 0
| 201 - Jídelna | [5 empty] | 0
| 203 - Výdej jídel | [5 empty] | 0
| 204 - Minutková kuchyně | [5 empty] | 0
| 205 - Mytí stolního nádobí | [5 empty] | 0
| 209 - Přípravna jídla | [5 empty] | 0
| 212 - Úklid | [5 empty] | 0
| 213 - Centrální změkčovač | [5 empty] | 0
| 214 - Doprava a montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN Brno, Jihlavská 20 - rekonstrukce přípravny jídel a rozšíření jídelny
Objekt:
A.10 - Gastrotechnologie - 2.np
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | JÍDELNA PRO ZAMĚSTNANCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | P1 | Poznámka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1000001 | Poznámka |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388505603
| VV |  | Dodavatel musí písemně doložit splnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhlášky MZ ČR 38/2001 Sb., o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | U vybraných zařízení jsou uvedeny u některých parametrů možné tolerance (od - do, min., max, ± od střední hodnoty.) Tyto tolerance je nutno dodržet. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | U nerezového nábytku (pracovní stoly, mycí stoly, výdejní linka apod.), je nutné doměřit rozměry dle skutečné stavby. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vítězný uchazeč provede kontrolu vývodů a korekci s ohledem na jím dodávané typy zařízení. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K nabídce uchazeč předloží certifikáty o tom, že je certifikovaný dodavatel nabízené technologie a zařízení. Dále, že je certifikovaný servisní part | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Certifikace musí být vystavena a autorizována výrobcem nabízené technologie a zařízení. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uchazeč k nabídce předloží: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 203.2 - technický nebo katalogový list | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 203.3 - technický nebo katalogový list | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 203.4 - technický nebo katalogový list | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 203.5 - technický nebo katalogový list | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 203.6 - technický nebo katalogový list | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 203.7 - technický nebo katalogový list | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 203.8 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 204.3 - technický nebo katalogový list | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 204.4 - technický nebo katalogový list | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 204.8 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 204.9 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 204.10 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 204.11 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 204.14 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 204.17 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 205.1 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 205.3 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 205.8 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 209.1 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 209.2 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 209.9 - technický nebo katalogový list, certifikáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 201 | Jídelna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 1 | Výdejní stůl nerez (na studené nápoje), prolis desky, vlevo dřez, vpravo odkapní vanička, posuvná dvířka, přestavitelná police, vč. 4 výdejních míst, baterie a sifonu celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm. spodní prostor opláštěný z nerez plechu tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela posuvná dvířka na valivém vedení spodní police pevná ve v. 150 mm, prostřední police přestavitelná pracovní deska s prolisem, v něm vlevo dřez lisovaný 400x500x200mm, vpravo odkapní vanička cca 2400x200mm s odtokem v desce příprava pro osazení výdejních zařízení (4ks) možnost interiérového obkladu z pohledových stran (dle volby investora) vč. baterie stojánkové pákové a sifonu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | 1a | Výdejní zařízení na studené nápoje - vlastní dodávka provozu, pouze připravit instalace-neoceňovat | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
4 | K | 2 | Výdejní stůl nerez na teplé nápoje, prolis desky, odkapní vanička, posuvná dvířka, přestavitelná police, vč. 3 výdejních míst celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní prostor opláštěný z nerez plechu tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela posuvná dvířka na valivém vedení spodní police pevná ve v. 150 mm, prostřední police přestavitelná pracovní deska s prolisem, v něm odkapní vanička cca 2400x200mm s odtokem v desce příprava pro osazení výdejních zařízení (3ks) možnost interiérového obkladu z pohledových stran (dle volby investora) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
5 | K | 2a | Výdejní zařízení na teplé nápoje - vlastní dodávka provozu, pouze připravit instalace-neoceňovat | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 203 | Výdej jídel |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 1.1 | Vozík nerez na podnosy a příbory celonerezové provedení - kce z jeklů 30x30x1,5mm, police tl. 30mm z nerez plechu tl. 1mm 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou nosič na příbory pro 4x GN1/4 vč. 4 ks nerez gastronádob s polykarbonátovým víkem | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
7 | K | 2.1 | Výdejní vozík vyhřívaný 4x GN1/1, dělená vana celonerezové provedení - horní deska s vanou z nerez plechu tl. min. 1mm, konstrukce z jeklů 25x25x1mm, spodní police plná z nerez plechu tl. min. 1mm dělená vana bez prolisu pro 3x GN1/1-200 každá vana má vlastní topné těleso, termostat pro regulaci teploty vodní lázně (do 90°C) a vypouštěcí kohout připojení flexikabelem o délce 2m ovládací panel a trubkové madlo na kratší straně 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou Příkon: 2,1kW/230V | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
8 | K | 3 | Zásobník na misky vyhřívaný, pojízdný, dvoušachtový kapacita 2x 48 misek Ø150mm celonerezové dvouplášťové provedení, nerez plech tl. min. 1mm statický ohřev, termostat pro regulaci teploty (30 až 90°C) připojení flexikabelem o délce 2m ovládací panel a trubkové madlo na kratší straně 4 otočná kolečka min. Ø 100mm, z toho 2 s brzdou vč. nerezového poklopu pro každou šachtu Příkon: 1,5kW/230V | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | K | 4 | Zásobník na talíře nerez ohřevný, pojízdný, dvoutubusový kapacita 2x 55 talířů Ø280mm celonerezové dvouplášťové provedení, nerez plech tl. min. 1mm statický ohřev, termostat pro regulaci teploty (30 až 90°C) připojení flexikabelem o délce 2m ovládací panel a trubkové madlo na kratší straně 4 otočná kolečka min. Ø100mm, z toho 2 s brzdou vč. transparentního poklopu pro každý tubus Příkon: 1,5kW/230V | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
10 | K | 5 | Chlazený bufet nerez na saláty, chlazená vana na 4x GN1/1, posuvná dvířka, vč. nástavby (viz. poz. 5a) celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm chlazená vana na 4x GN1/1-200, přefukovaná (svislé a vodorovné vzduchové kanálky) výškově stavitelné krycí plechy pro nastavení hloubky vany spodní prostor neutrální, opláštěný se spodní policí ve v. 150mm, opláštění z plechu tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela posuvná dvířka na valivém vedení chladící agregát vpravo, rozsah teplot 0°C až +10°C v místě agregátu větrací mřížka z čela a zezadu kondenzát sveden do odpadu Příkon: 1kW/230V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
11 | K | 5a | Hygienická nástavba pultová, s osvětlením celonerezové hranaté provedení – konstrukce ve tvaru L z jeklů 30x30x1,5mm rovné horní sklo kalené čiré tl. 8 mm pevně spojená se stolem (bufetem) vč. LED osvětlení pod policí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
12 | K | 6 | Banketový vozík se zvlhčováním 20x GN1/1 kapacita 20x GN1/1, vyjímatelné a omyvatelné zásuvy, možnost úpravy rozteče (standardně 60mm) ventilovaný ohřev, mechanické přivlhčování, distribuce tepla pomocí rovnoměrného nepřímého rozptylu bez rizika dehydratace pokrmů vyjímatelný modul pro ventilovaný ohřev s vodní nádržkou pro přivlhčování komory rozsah pracovní teploty +30 až +90 °C, regulovaný pomocí digitálního ovládání zobrazujícího aktuální a nastavené hodnoty celonerezová konstrukce, zaoblené rohy dvířka s možností otevření o 270°, s bočním magnetem, s ventilačními klapkami pro manuální regulaci vlhkosti boční madla, čtyři otočná kolečka (dvě s brzdou), ochranné nárazníky Příkon: 2,3kW/230V | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
13 | K | 7 | Banketový vozík se zvlhčováním 20x GN2/1 (40x GN1/1) kapacita 20x GN2/1 nebo 40x GN1/1, vyjímatelné a omyvatelné zásuvy, možnost úpravy rozteče (standardně 60mm) ventilovaný ohřev, mechanické přivlhčování, distribuce tepla pomocí rovnoměrného nepřímého rozptylu bez rizika dehydratace pokrmů vyjímatelný modul pro ventilovaný ohřev s vodní nádržkou pro přivlhčování komory rozsah pracovní teploty +30 až +90 °C, regulovaný pomocí digitálního ovládání zobrazujícího aktuální a nastavené hodnoty celonerezová konstrukce, zaoblené rohy dvířka s možností otevření o 270°, s bočním magnetem, s ventilačními klapkami pro manuální regulaci vlhkosti boční madla, čtyři otočná kolečka (dvě s brzdou), ochranné nárazníky Příkon: 2,3kW/230V | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
14 | K | 8 | Konvektomat elektrický 20x GN 2/1 se zavážecím vozíkem s rozestupy zásuvů min. 63mm, bojlerový. Rovnoměrná tepelná úprava v každém zásuvu. Automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potraviny. Režim konvektomatu se třemi provozními režimy: pára max.30°C – min.130°C, horký vzduch max.30°C – min.300°C, kombinace páry a horkého vzduchu max.30°C – min.300°C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento. Režim Delta-T. Funkce: vaření, smažení, fritování, vaření v páře, pečení, nízkoteplotní úpravy přes noc. Ovládací obrazovka. Barevný dotykový display/obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory. Tukový filtr ve varné komoře. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Sonda teploty jádra s min. pětibodovým měřením. Min. 350 libovolně nastavitelných programů min. s 12 kroky. Min. 5 rychlosti vzduchu, nastavitelné. Funkce zajišťující zchlazení varného prostoru. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot na displeji. Bojler pro výrobu páry s automatickým plněním vodou. Detekce vodního kamene a zavápnění. Zásuvy v zavážecím vozíku vhodné pro gastronádoby GN 1/1, GN 2/1. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru, připojení WIFI vzdálený přístup s aktivním prvkem ovládání zařízení. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
15 | K | Pol247 | Odsávací zákryt nástěnný nerez nad konvektomaty, vč. osvětlení celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1mm vč. odkapového žlábku, výpustního kohoutu, táhel pro zavěšení a vyústku pro napojení na vzt vč. osvětlení na jedné straně vč. 5ks lamelových odlučovačů tuku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
16 | K | 9 | Podlahový žlab nerez s roštem vč. sifonu celonerezové provedení - skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu, protiskluzový rošt o výšce 25mm a velikosti ok 25x25mm z pásk. oceli tl. 2mm odtok DN100 uprostřed | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
17 | K | 10 | Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, vpravo 2x zásuvka 230V, vč. hygienické nástavby (viz. poz. 10a) celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm přesah nerezového plechu dozadu přes stavební polopříčku (horní cca 165mm a částečné čelní cca 50mm oplechování polopříčky) přesah pracovní desky vpravo přes stavební žebro (cca 165mm) spodní prostor hl. cca 420mm a š. cca 1835mm, opláštěný nerez plechem tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela otevřený spodní police pevná ve v. 150 mm, prostřední police přestavitelná vpravo čelní panel, na něm 2x zásuvka 230V napojení na sousední stoly bezespárové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
18 | K | 10a | Hygienická nástavba pultová, s horním sklem celonerezové hranaté provedení – konstrukce ve tvaru L z jeklů 30x30x1,5mm, rovné horní sklo kalené čiré tl. 8mm pevně spojená s výdejním stolem event. stavební polopříčkou, odsazená min. 100mm od čelní hrany výdeje (dosednutí protipožární rolety) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
19 | K | 11 | Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, vpravo 2x zásuvka 230V, vč. hygienické nástavby (viz. poz. 11a) celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm přesah nerezového plechu dozadu přes stavební polopříčku (horní cca 165mm a částečné čelní cca 50mm oplechování polopříčky) spodní prostor hl. cca 420mm, opláštěný nerez plechem tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela otevřený spodní police pevná ve v. 150 mm, prostřední police přestavitelná vpravo čelní panel, na něm 2x zásuvka 230V napojení na sousední stoly bezespárové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
20 | K | 11a | Hygienická nástavba pultová, s horním sklem celonerezové hranaté provedení – konstrukce ve tvaru L z jeklů 30x30x1,5mm, rovné horní sklo kalené čiré tl. 8mm pevně spojená s výdejním stolem event. stavební polopříčkou, odsazená min. 100mm od čelní hrany výdeje (dosednutí protipožární rolety) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
21 | K | 12 | Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, vpravo 2x zásuvka 230V, vč. hygienické nástavby (viz. poz. 12a) celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm přesah nerezového plechu přes stavební polopříčku (horní cca 165mm a částečné čelní cca 50mm oplechování polopříčky) spodní prostor hl. cca 420mm, opláštěný nerez plechem tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela otevřený spodní police pevná ve v. 150 mm, prostřední police přestavitelná vpravo čelní panel, na něm 2x zásuvka 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
22 | K | 12a | Hygienická nástavba pultová, s horním sklem celonerezové hranaté provedení – konstrukce ve tvaru L z jeklů 30x30x1,5mm, rovné horní sklo kalené čiré tl. 8mm pevně spojená s výdejním stolem event. stavební polopříčkou, odsazená min. 100mm od čelní hrany výdeje (dosednutí protipožární rolety) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
23 | K | 13 | Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, vpravo 2x zásuvka 230V, vč. hygienické nástavby (viz. poz. 13a) celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm přesah nerezového plechu přes stavební polopříčku (horní cca 165mm a částečné čelní cca 50mm oplechování polopříčky) spodní prostor hl. cca 420mm, opláštěný nerez plechem tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela otevřený spodní police pevná ve v. 150 mm, prostřední police přestavitelná vpravo čelní panel, na něm 2x zásuvka 230V napojení na sousední stoly bezespárové | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
24 | K | 13a | Hygienická nástavba pultová, s horním sklem celonerezové hranaté provedení – konstrukce ve tvaru L z jeklů 30x30x1,5mm, rovné horní sklo kalené čiré tl. 8mm pevně spojená s výdejním stolem event. stavební polopříčkou, odsazená min. 100mm od čelní hrany výdeje (dosednutí protipožární rolety) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
25 | K | 14 | Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, vpravo 2x zásuvka 230V, vč. hygienické nástavby (viz. poz. 14a) celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm přesah nerezového plechu dozadu přes stavební polopříčku (horní cca 165mm a částečné čelní cca 50mm oplechování polopříčky) přesah pracovní desky vpravo přes stavební žebro (cca 165mm) spodní prostor hl. cca 420mm a š. cca 1535mm, opláštěný nerez plechem tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela otevřený spodní police pevná ve v. 150 mm, prostřední police přestavitelná vpravo čelní panel, na něm 2x zásuvka 230V napojení na sousední stoly bezespárové | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
26 | K | 14a | Hygienická nástavba pultová, s horním sklem celonerezové hranaté provedení – konstrukce ve tvaru L z jeklů 30x30x1,5mm, rovné horní sklo kalené čiré tl. 8mm pevně spojená s výdejním stolem event. stavební polopříčkou, odsazená min. 100mm od čelní hrany výdeje (dosednutí protipožární rolety) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
27 | K | 15 | Výdejní stůl nerez, otevřený celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm přesah nerezového plechu přes stavební polopříčku (horní cca 165mm a částečné čelní cca 50mm oplechování polopříčky) spodní prostor hl. cca 420mm, opláštěný nerez plechem tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela otevřený, spodní police pevná ve v. 150 mm napojení na sousední stoly bezespárové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
28 | K | 16 | Pojezdová dráha nerez trubková, 1x lomená celonerezové provedení - 4x trubka Ø28mm 1x lomená, napojení pod úhlem 45° vč. konzolí pro uchycení ke stavební polopříčce |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | 204 | Minutková kuchyně |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 1.2 | Umyvadlo nástěnné nerez celonerezové nástěnné provedení, nerezový výlisek připevnění ke stěně dvěma šrouby vč. stojánkové směšovací baterie a sifonu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
30 | K | 2.2 | Výdejní stůl nerez, ohřevný zásobník na talíře, zaplechovaný celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm přesah nerezového plechu přes stavební polopříčku (horní cca 165mm a částečné čelní cca 50mm oplechování polopříčky) uprostřed zabudovaný zásobník na talíře, ohřevný, kap. 55 talířů, vč. transparentního poklopu spodní prostor opláštěný se spodní policí ve v. 150mm, opláštění z nerez plechu tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela odnímatelné zaplechování napojení na sousední stoly bezespárové Příkon: 0,75kW/230V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
31 | K | 3.1 | Výdejní stůl nerez, ohřevná vana pro 3x GN1/1, otevřený ohřevná vana (vodní lázeň) na 3x GN1/1, hl. 210mm, nedělená celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm přesah nerezového plechu přes stavební polopříčku (horní cca 165mm a částečné čelní cca 50mm oplechování polopříčky) spodní prostor neutrální, opláštěný, se spodní policí ve v. 150mm, opláštění z nerez plechu tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela otevřený ovládací panel vpravo, na něm ovládání napouštění a vypouštění vany, termostat, vypínače a zásuvka 230V napojení na sousední stoly bezespárové Příkon: 4,1kW/400V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
32 | K | 4.1 | Výdejní stůl nerez, chlazená vana pro 2x GN1/1, otevřený staticky chlazená vana na 2x GN1/1-150 celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm přesah nerezového plechu přes stavební polopříčku (horní cca 165mm a částečné čelní cca 50mm oplechování polopříčky) spodní prostor neutrální, opláštěný, se spodní policí ve v. 150mm, opláštění z nerez plechu tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela otevřený, chladící agregát vpravo, rozsah teplot 0°C až +10°C, v místě agregátu větrací mřížka z čela a z boku napojení na sousední stoly bezespárové Příkon: 0,5kW/230V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
33 | K | 5.1 | Výdejní stůl nerez, otevřený, přestavitelná police celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm přesah nerezového plechu přes stavební polopříčku (horní cca 165mm a částečné čelní cca 50mm oplechování polopříčky) spodní prostor opláštěný se spodní policí ve v. 150mm, opláštění z nerez plechu tl. min. 1mm z boků a zezadu, z čela otevřený prostřední přestavitelná police napojení na sousední stoly bezespárové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
34 | K | 6.1 | Hygienická nástavba jednoduchá, s čelním sklem a osvětlením celonerezové hranaté provedení – konstrukce ve tvaru L z jeklů 30x30x1,5mm, rovné horní a čelní sklo kalené čiré tl. 8 mm společná pro poz. 2 a 3, pevně spojená s výdejními stoly event. stavební polopříčkou, odsazená min. 100mm od čelní hrany výdeje (dosednutí protipožární rolety) vč. LED osvětlení nad vanou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
35 | K | 6a | Hygienická nástavba jednoduchá, s čelním sklem a osvětlením celonerezové hranaté provedení – konstrukce ve tvaru L z jeklů 30x30x1,5mm, rovné horní a čelní sklo kalené čiré tl. 8 mm společná pro poz. 4 a 5, pevně spojená s výdejními stoly event. stavební polopříčkou, odsazená min. 100mm od čelní hrany výdeje (dosednutí protipožární rolety) vč. LED osvětlení nad vanou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
36 | K | 7.1 | Pojezdová dráha nerez trubková celonerezové provedení - 4x trubka Ø28mm vč. konzolí pro uchycení ke stavební polopříčce | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
37 | K | 8.1 | Vařič těstovin el., 45 ltr., podestavba uzavřená dvířky, sokl rozměr vany min. 300x510x290mm, hygienické provedení rohů vany H3, termostat s plynulou regulací teploty od 30 do 110°C, plášť z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů, pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,2mm se zaoblenými hranami, všechny vnější šrouby z chromniklové oceli (AISI 304), hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku podestavba uzavřená s křídlovými dvířky, vodovodní kohoutek s vodním ventilem ergonomicky umístěný v ovládacím panelu, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, vč. sady košů, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP Příkon: 8-10kW/400V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
38 | K | 9.1 | Sporák el. indukční dvouzónový, podestavba otevřená se vsuny na GN1/1, sokl krytí IPX5, 2 varné zóny se obdélníkovými topnými cívkami (2 cívky pro každou zónu), senzor ochrany pro každou varnou zónu proti přehřátí, celková varná plocha min. 370x650mm, sklokeramická varná plocha o tloušťce min. 6mm, elektronické rozpoznávání velikosti hrnců,ergonomický ovládací panel s přehlednými a snadno ovladatelnými prvky, obložení z nerezové oceli (AISI 304), pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,2mm se zaoblenými hranami, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, bezpečnostní termostat s automatickým resetem a indikací poruchy pro každou varnou plochu, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, rozhraní pro připojení k systému optimalizace spotřeby energie rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP podestavba s hygienickým bezespárovým provedením (boční panely svařované bez viditelného spoje), spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárovém provedení H3 s 5 lisovanými vsuny pro GN1/1, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém Příkon: 9-11kW/400V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
39 | K | 10.1 | Grilovací plotna el., hladká, 2 zóny, podestavba otevřená se vsuny na GN2/1, sokl grilovací deska hladká ze sendvičového materiálu o tloušťce min. 15mm, užitná plocha min. 700x590mm, vícenásobné pokrytí povrchu topnými prvky zabudovanými do kompaktních hliníkových bloků, robustní konstrukce z nerezové oceli (AISI 304), tl. vrchní desky bez hrany min. 2mm (AISI 304) robustní zásuvka na tuk z nerezové oceli, hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, termostatická regulace, ovládací knoflíky se stupnicí 30-300°C, podestavba s hygienickým bezespárovým provedením (boční panely svařované bez viditelného spoje), spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárovém provedení H3 s 5 lisovanými vsuny pro GN2/1, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém, rozhraní pro připojení k systému optimalizace spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP Příkon: 12-14kW/400V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
40 | K | 11.1 | Fritéza el., 2 vany á 18 ltr., podestavba uzavřená dvířky, sokl studená zóna, rozměr van min. 2x 165x470x300mm, hygienické provedení rohů vany H3, elektronické ovládání s displejem a ovladačem pro plynulou regulací teploty 110-190°C, plášť z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů, pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,2mm se zaoblenými hranami, všechny vnější šrouby z chromniklové oceli (AISI 304), hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, podestavba uzavřená s křídlovými dvířky, odklápěcí topnice pro snadnou údržbu se systémem uzamčení ve vyklopené poloze, bezpečné vypouštění oleje přes kulový ventil ve spodní části vany, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, vč. 2 ks fritovacích košů, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém, rozhraní pro připojení k systému optimalizace spotřeby energie rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP Příkon: 15-17kW/400V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
41 | K | 12.1 | Pracovní plocha (ve varném bloku), podestavba otevřená, sokl obložení z nerezové oceli (AISI 304), pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, podestavba s hygienickým bezespárovým provedením (boční panely svařované bez viditelného spoje), spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárovém provedení H3, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
42 | K | 13.1 | Police roštová nerez nad varný blok, jednodílná celonerezové hranaté provedení – konstrukce ve tvaru T, rámová konstrukce, vyjímatelné roštové kazety (možnost mytí v myčce) pevně spojená s varnými aparáty | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
43 | K | 14.1 | Konvektomat elektrický 10x GN1/1, bojlerové vyvíjení páry, vč. samonavíjecí sprchy a podstavce (viz. poz. 14a) stupeň zabezpečení: IPX5, min. 6 bodová teplotní sonda, min. 7 rychlostí ventilátoru, zásuvy orientované podélně, programování - možnost vytvoření až 1000 programů s min. 20 kroky, elektronický dotykový panel min 8" odolný vlhkosti, rychlý a úsporný vývin páry pomocí bojleru s možností přepnutí do injekčního vývinu v případě poruchy, automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení, automatické čištění, automatické odvápnění varné komory, horký vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C, vaření v páře 30-130°C, bio vaření 30-98°C, vaření/pečení přes noc, časování zásuvů, regenerace, nízkoteplotní vaření/pečení, integrovaná sprcha, min. trojité dveřní sklo, systém automatického mytí, připojení na internet, možnost vzdálené komunikace a správa dat HACCP, stavitelné nerezové nohy, rozhraní pro připojení k systému optimalizace spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP Příkon: 18-20kW/400V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
44 | K | 14a.1 | Podstavec nerez pod konvektomat, vsuny na GN1/1 celonerezové provedení dva sloupce vsunů á 8x GN1/1 trny pro osazení konvektomatu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
45 | K | Pol248 | Odsávací zákryt nástěnný nerez nad konvektomat, vč. osvětlení celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1mm vč. odkapového žlábku, výpustního kohoutu, táhel pro zavěšení a vyústku pro napojení na vzt vč. osvětlení na jedné straně vč. 2ks lamelových odlučovačů tuku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
46 | K | 15.1 | Mrazící stůl nerez, 3 sekce se zásuvkami, agregát vpravo, zadní lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, nohy z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm 3 sekce s 2x zásuvkou (dělení 1/2:1/2) ventilované chlazení, chladící agregát vpravo, rozsah teplot -18°C až -22°C, v místě agregátu větrací mřížka elektronické ovládání s displejem, automatické odtávání zadní lem v. 50mm Příkon: 0,75kW/230V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
47 | K | 16.1 | Police nástěnná nerez dvoupodlažní celonerezové provedení - police tl. min. 30mm z nerez plechu tl. min. 1mm, zadní lem v. 40mm 2x plná police, nosnost 60kg na polici vč. nástěnných držáků v. 800mm (3ks) a přestavitelných konzolí pro osazení polic (6ks) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
48 | K | 17 | Pec na pizzu elektrická, jednokomorová, vč. podestavby (viz. poz. 17a) komora na 4 plechy pr. 33cm, rozměr komory min. 700x700x150mm, šamotové dno digitální programovatelný ovládací panel, regulace teploty do 450 °C, individuální nastavení teploty dna a stropu komory, digitální teploměr, funkce programovaného zapnutí a vypnutí prosklené dveře, vnitřní osvětlení Příkon: 6,6kW/400V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
49 | K | 17a | Podestavba nerez pod pec na pizzu celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
50 | K | 18 | Pracovní stůl nerez, spodní police, zadní a levý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm zadní a levý lem v. 50mm napojení na sousední stoly (vpravo) na vlasovou spáru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
51 | K | 19 | Pracovní stůl nerez, spodní police, zadní lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm zadní lem v. 50mm napojení na sousední stoly (vpravo a vlevo) na vlasovou spáru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
52 | K | 20 | Pracovní stůl nerez, dřez vlevo, spodní police, zadní a pravý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm dřez lisovaný 500x500x250mm vlevo spodní police plná ve v. 150mm zadní a pravý lem v. 50mm napojení na sousední stoly (vlevo) na vlasovou spáru vč. stojánkové baterie pákové a sifonu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| D | 205 | Mytí stolního nádobí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 1.3 | Dopravníkový pás řemenový pro sběr podnosů s použitým nádobím celonerezové provedení - nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšková stavitelnost 20mm rovný díl 27,5m, díl 1,0m s motorovou jednotkou (koncový nebo středový), náběhy pro sběr táců směr pravo - levý, plynulé nastavení rychlosti 4 až 20 m/min vybavení: 1x vypínač, 1x tlačítko START, tlačítko STOP, 3x tlačítko nouzového zastavení, fotovoltaický koncový spínač (výškový omezovač) Příkon: cca 1kW/400V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
54 | K | 2.3 | Pracovní (třídící) stůl nerez, otvor pro shoz odpadků celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšková stavitelnost 20mm kruhový otvor v pracovní desce f cca 250mm (trychtýř) pro shoz odpadků spodní prostor volný | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
55 | K | 3.2 | Plně automatický mycí stroj na stolní nádobí tunelový pásový, vč. sušící zóny a rekuperace Stroj na mytí táců a příborů, směr práce Levý/Pravý, kapacita30 Táců/min Užitná šířka/výška760 mm/440, oddělěný mycí pás na příbory. Vstupní sekce vstup 800 mm, předmytí mycí zóna 900 mm, mytí mycí zóna 900 mm, oplachování oplach 650 mm, sušicí zóna 1400 mm, výstup 1100 mm, automatická detekce prázdné zóny, stohování táců pro nepřerušovanou výměnu dávkovače Systém odtahu vzduchu CLIMATE-PRO Rozměr tácku530 x 325 (GN 1/1) mmMax. velikost tabletu 530 x 400 mm Směr táců napříč k manipulaci Samostatné plnění nádrže Sítkový koš CrNi s kontrolou síta se segmentovou izolací Panoramatické dveře Ovládací skříňka PROTRONIC Nouzové zastavení u vstupní digestoře Spínač start-stop dopravníku u vstupu USB rozhraní Standardní napětí 400/50/3 N Oddělení mezi předmytím a mytím Oddělení po oplachování Demagnetizační zařízení pro linku příborů 150mm SYSTÉM ÚSPORY ENERGIE CLIMATE-PRO, SYSTÉM MYTÍ CONTACT-PLUS, PERMANENT CLEAN AUTOMATICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT, CELOOBVODOVÝ SUŠICÍ SYSTÉMPanoramatické dveře s izolací Kontrolní dveře s madlem po celé délce modulu. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
56 | K | Pol249 | Odsávací zákryt nerez nad myčku, bez osvětlení celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1mm vč. odkapového žlábku, výpustního kohoutu, táhel pro zavěšení a vyústku pro napojení na vzt vč. 1ks lamelového odlučovače tuku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
57 | K | 4.2 | Podlahový žlab nerez s roštem vč. sifonu celonerezové provedení - skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu, protiskluzový rošt o výšce 25mm a velikosti ok 25x25mm z pásk. oceli tl. 2mm odtok DN100 uprostřed | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
58 | K | 5.2 | Pracovní (třídící) stůl nerez celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšková stavitelnost 20mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
59 | K | 6.2 | Vstupní stůl nerez do myčky, válečkový (spřažený s myčkou), vana, vč. baterie s tlakovou sprchou (viz. poz. 6a) celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšková stavitelnost 20mm svařovaná vana s odtokem, v horní části osazená plastovými válečky s mechanickým posunem - pohon z myčky (spřažení) u dopravníkového pásu prostor pro tlak. sprchu vč. sifonu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
60 | K | 6a.1 | Sprcha tlaková stolní s napouštěcím ramínkem páková směšovací baterie tlaková hadice s vyvažovací pružinou v. 1200mm, tlaková sprcha, úchytka na zeď a háček na sprchu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
61 | K | 7.2 | Pracovní (třídící) stůl nerez, police, pojízdný celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm 4 otočná kolečka min. Ø100mm, z toho 2 s brzdou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
62 | K | 8.2 | Mycí stroj na stolní nádobí tunelový košový, vč. sušící zóny a rekuperace, směr posunu pravo-levý, výkon stroje min. 120 košů/hod při dodržení 2 min. kontaktního času (DIN 10534), maximální výkon košů min. 220 košů/hod, pracovní výška 900 mm, zásuvná výška min. 465mm, průjezdná šířka min. 570 mm, min. 2 aktivní mycí zóny (min. délka aktivních mycích zón 2× 800mm), neutrální zóna mezi mycím zónou a oplachovou zónou, automatická detekce prázdné zóny, oplachová zóna min. 600 mm, sušící zóna s vlastním topným registrem a ventilátorem o délce min. 800 mm vč. vedení proudění vzduchu i zespodu, celková délka stroje max. 3600 mm, přesah vstupní zóny min 150 mm, integrovaná rekuperace pro zpětné využití zbytkové energie odpadní páry, množství odpadního vzduchu vysálaného z myčky 150m3/hod provozu s tolerancí +/-10% a o teplotě max. 20°C, spotřeba oplachové vody 165 l/hod provozu s tolerancí +/- 10%, ovládací panel: tři rychlosti s možností modifikace, autotimer, ukládání HACCP dat min. 14 dnů zpětně, displej zobrazující provozní hodnoty: doba provozu celková a denní, doba provozu mycích a oplachových čerpadel, spotřeba vody celková a denní, záznam teplot v aktivních tancích, záznam teplot sušení, rekuperace využívající zbytkovou energii z výstupního vzduchu, čerpadla aktivních tanků v provedení CNS s diagnostickou ochranou proti zkratu v případě vniknutí vlhkosti, mycí stroj v CNS provedení, dvouplášťové vč. zvukové a tepelné izolace, vícestupňová filtrace mycího roztoku, mycí tanky bezešvé se šikmým dnem, každý aktivní tank se samostatným čerpadlem na vypuštění náplně tanku, mycí a oplachová ramena CNS v blocích, v hlavním mycím tanku dodatečná boční mycí ramena, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP, rozhraní bluetooth pro bezdrátovou komunikaci, základní sada košů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
63 | K | Pol249 | Odsávací zákryt nerez nad myčku, bez osvětlení celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1mm vč. odkapového žlábku, výpustního kohoutu, táhel pro zavěšení a vyústku pro napojení na vzt vč. 1ks lamelového odlučovače tuku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
64 | K | 9.2 | Výstupní stůl nerez z myčky, válečkový, levý celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšková stavitelnost 20mm mělká vana osazená plastovými válečky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
65 | K | 10.2 | Vozík nerez na podnosy, konzolový celonerezové provedení kapacita 120 ks podnosů 530x370 mm 4 otočná kolečka min. Ø100mm, z toho 2 s brzdou pracovní deska se hmotností podnosů posouvá po svislé konzole tak, že horní podnos je stále ve stejné poloze | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
66 | K | 11.2 | Umyvadlo nástěnné nerez celonerezové nástěnné provedení, nerezový výlisek připevnění ke stěně dvěma šrouby vč. stojánkové směšovací baterie a sifonu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
67 | K | 12.2 | Buben nerez samonavíjecí s hadicí 20m, vč. pěnovacího zařízení celonerezová konstrukce bubnu samonavíjení hadice, vodící válečky, hadice ukončena rychlospojkou vč. vodní rozprašovací pistole vč. pěnovacího zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| D | 209 | Přípravna jídla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 1.4 | Transportní vozík nerez, chlazený kapacita: 15x GN 2/1-65 nebo 30x GN 1/1-65 chlazený nerezový transportní vozík dvouplášťový izolovaný, chlazení aktivní s ventilátorem, z chromniklové oceli 18/10, přívodní kabel 2 m s vidlicí, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, otevíratelné do 270°, lisované/ bodované bočnice, trubkové madlo, aktivní chlazení s ventilátorem, odkládací zásuvka, elektronický termostat pro nastavení teploty, chlazení od +3 do +10°C, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, otevíratelné do 270°, kolečka prům. 160mm - 2x otočné s brzdou, 2x pevné Příkon: 0,4kW/230V | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
69 | K | 2.4 | Chladící skříň nerez vjezdná, min. 1240 ltr., na GN2/1 nebo EN 600x400, plné dveře pro vozíky o půdorysném rozměru cca 650x730mm, chladivo R290, teplotní rozsah: -2 až +8°C, vnitřní konstrukce z nerezové oceli, vnější povrch z nerezové oceli s matnou úpravou, izolace o tloušťce min. 80mm, vysoce hustá PU izolace bez CFC a HCFC, ergonomická rukojeť z nerezové oceli po celé délce, samozavírací dveře s blokací při otevření na 100° a magnetickým těsněním na všech 4 stranách, nepřímé větrání díky systému vzduchového kanálu po celé délce pro optimální cirkulaci vzduchu a rovnoměrné rozložení teploty, integrované LED osvětlení na ovládacím panelu, zámek, stropní monoblokový systém s výparníkem umístěným mimo chladicí prostor, automatické odtávání, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP Příkon: 0,7kW/230V | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
70 | K | 3.3 | Pracovní stůl nerez, spodní police, pojízdný celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm, spodní police plná ve v. 150mm 4 otočná kolečka min. Ø100mm, z toho 2 s brzdou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
71 | K | 4.3 | Pracovní stůl nerez, dřez vpravo, spodní police, zadní a pravý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm, dřez lisovaný 500x500x250mm vpravo, spodní police plná ve v. 150mm, zadní a pravý lem v. 50mm vč. stojánkové baterie pákové a sifonu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
72 | K | 5.3 | Pracovní stůl nerez, dřez vlevo, spodní police, zadní a levý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm, dřez lisovaný 500x500x250mm vlevo, spodní police plná ve v. 150mm, zadní a levý lem v. 50mm vč. stojánkové baterie pákové a sifonu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
73 | K | 6.3 | Nástěnná skříňka nerez, posuvná dvířka, police celonerezové provedení, nerez plech tl. 1 mm, opláštění z boků a zezadu, z čela posuvná nerez dvířka na valivém vedení, střední přestavitelná police | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
74 | K | 7.3 | Umyvadlo nástěnné nerez celonerezové nástěnné provedení, nerezový výlisek připevnění ke stěně dvěma šrouby vč. stojánkové směšovací baterie a sifonu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
75 | K | 8.3 | Pracovní stůl nerez skříňkový, posuvná dvířka, zadní a pravý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm z nerez plechu tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm, spodní prostor skříňkový, opláštění z plechu tl. min. 1mm z boků, z čela posuvná dvířka na valivém vedení, spodní police ve v. 150 mm, zadní a pravý lem v. 50mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
76 | K | 9.3 | Výrobník horkých nápojů, stolní provedení, překapávací jednotka vč. bojleru, 2x termos 20 litrů kapacita 90 l/h, výdej 720 šálků/h příprava vody 14 min/20 l, udržovací teplota 80 až 85°C ovládání pomocí LCD displeje, automatické přerušení cyklu při odebrání zásobníku, čistící program, počítadlo denního a celkového výdeje nezávislý výrobník horké vody (bojler) vestavěný v centrální jednotce, objem 5,6ltr., vč. nekapajícího výdejního kohoutku Příkon: 9,3kW/400V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
77 | K | 10.3 | Podlahový žlab nerez s roštem vč. sifonu celonerezové provedení - skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu, protiskluzový rošt o výšce 25mm a velikosti ok 25x25mm z pásk. oceli tl. 2mm odtok DN100 uprostřed | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | 212 | Úklid |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 1.5 | Regál skladový komaxit, 5 polic kovové provedení, šroubované, lakované práškovou barvou komaxit, přestavitelnost polic 25mm 5x police s nosností á 100kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| D | 213 | Centrální změkčovač |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 1.6 | Centrální úpravna vody (automatický změkčovač) pro 2x mycí stroj a 3x konvektomat automatický změkčovač vody s řídící časovou hlavicí a s předřazeným mechanickým filtrem, kapacita náplně 30l, podmínky instalace: průtok vody nepřekračuje hodnotu 75I/min a teplota vody je nižší než 40°C, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH (I) 9000 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| D | 214 | Doprava a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 214.1 | Doprava a montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -112460716