Specifikace spotřebního materiálu

Role krepového papíru na vyšetřovací lůžka s perforací, rozměr 50 cm x 50 m

- materiál 100% celulóza,

- materiál vhodný pro styk s pokožkou,

- minimálně 2 vrstvy,

- gramáž jedné vrstvy minimálně 17g / m2,

- návin minimálně 50 metrů s tolerancí +/-10 %,

- průměr role minimálně 12 cm, maximálně 13 cm,

- perforace,

- délka útržku min. 35 cm, maximálně 50 cm s tolerancí +/-10 %,

- šířka útržku 50 cm,

- mikroemboosing nebo systém Punta Punta (tečka na tečku) - pevné spojení vrstev,

- papírová dutinka o průměru 40 – 53 mm,

- baleno jednotlivě v PE folii,

- bílá barva.