## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  |  | SO 02 - Staveb.úpravy části 7.NP bud.L na JIP |  |  | SO 02 - Staveb.úpravy části 7.NP bud.L na JIP
Objekt |  | Název objektu
|  | Rekonstr.chirurg.oddělení OS |  |  |  |  | Rekonstr.chirurg.oddělení OS
Stavba |  | Název stavby
|  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  |  |  |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Projektant
Objednatel
Dodavatel
Rozpočtoval |  | Ing. Vladimír Šoukal
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## Rekapitulace
Stavba : |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  | Rozpočet : | 0
Objekt : |  | Rekonstr.chirurg.oddělení OS |  | SO 02 - Staveb.úpravy části 7.NP bud.L na JIP
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
0 | Poznámka |  | HSV
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | HSV
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | HSV
311 | Sádrokartonové konstrukce |  | HSV
4 | Vodorovné konstrukce |  | HSV
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | HSV
62 | Úpravy povrchů vnější |  | HSV
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | HSV
64 | Výplně otvorů |  | HSV
94 | Lešení a stavební výtahy |  | HSV
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | HSV
951 | Práce HSV, PSV, montáže |  | HSV
96 | Bourání konstrukcí |  | HSV
99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV
991 | Hodinové zúčtovací sazby |  | HSV
713 | Izolace tepelné |  | PSV
766 | Konstrukce truhlářské |  | PSV
767 | Konstrukce zámečnické |  | PSV
769 | Otvorové prvky z plastu |  | PSV
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | PSV
776 | Podlahy povlakové |  | PSV
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | PSV
781 | Obklady keramické |  | PSV
783 | Nátěry |  | PSV
784 | Malby |  | PSV
785 | Tapety |  | PSV
787 | Zasklívání |  | PSV
790 | Ostatní |  | PSV
799 | Požární ucpávky |  | PSV
M99 | Tabulka podlah |  | MON
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | PSU
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Soupis prací
S: | 0002 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O: | 12 | Rekonstr.chirurg.oddělení OS
R: | 02 | SO 02 - Staveb.úpravy části 7.NP bud.L na JIP
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 0 | Poznámka |  |  | 0
1 | 00 | Poznámka pro celou stavbu |  | 0 |  | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( soupisu prací ) je projektová dokumentace !! | [6 empty] | Nedílnou součástí výkazu výměr ( soupisu prací ) je projektová dokumentace !!
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných | [6 empty] | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. | [6 empty] | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
|  | Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. | [6 empty] | Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0
2 | 278381154R00 | Sokl vest.skříní plochy do 1,00 m2 z bet. C 16/20, včetně bednění | m3 | 1.2935 |  | 0
4.NP :
|  | rozvaděč : 0,5*1,1*0,1 |  | 0.055
7.NP :
|  | 0,65*(0,65+2,35+2,25*2+1,5*2+1,2*2)*0,1+0,4 |  | 1.2385
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
3 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.0258 |  | 0
7.NP :
|  | (0,9*2+1,2+1,3)*0,06*0,1 |  | 0.0258
4 | 319201316R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm | m2 | 130.92 |  | 0
7.NP - výtah a jádro :
|  | (1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*3,1 |  | 87.42
opravy v patrech :
|  | 4.NP : 1*6,5 |  | 6.5
|  | 5.NP : 1*5,5 |  | 5.5
|  | 6.NP : 1*6,5 |  | 6.5
|  | 7.NP : 1*25,0 |  | 25
5 | 340235212RT2 | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s použitím maltové směsi | kus | 4 |  | 0
|  | 7.NP : 1*4 |  | 4
6 | 340237212RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 13 |  | 0
|  | 4.NP : 1*5 |  | 5
7.NP po radiarech :
|  | 1*8,0 |  | 8
7 | 340238212RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,tvárnice tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 8.33 |  | 0
4.NP :
|  | 0,9*0,5 |  | 0.45
7.NP :
|  | po VZT: : 1,0*1,0*5+0,8*1,2*3 |  | 7.88
8 | 340239211RT2 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 3.72 |  | 0
7.NP :
|  | 0,6*3,1*2 |  | 3.72
9 | 340239212RT2 | Zazdívka otvorů pl.4 m2, tvárnicei tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 22.22 |  | 0
5.NP :
|  | 0,7*3,0+1,0*3,0 |  | 5.1
6.NP :
|  | 0,7*3,0+1,0*3,0 |  | 5.1
7.NP :
|  | 0,9*2,0*3+0,8*2,2*2+1,0*3,1 |  | 12.02
10 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.516 |  | 0
7.NP :
|  | (0,9*2+1,2+1,3)*0,06*2 |  | 0.516
11 | 346971154R00 | Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 80 mm | m2 | 3 |  | 0
obezdění VZT potrubí ve 4.NP - zvýšená pracnost :
|  | 1,0*3 |  | 3
12 | 317941121RG1 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.8 a L 60/60/8 | t | 0.31083 |  | 0
4.NP :
I 80 :
|  | (0,8*8+1,0*8+1,3*4+1,7*4)*0,00585*1,08 |  | 0.1668
7.NP :
I 80 :
|  | (0,9*4+1,2*2+1,3*2)*0,00585*1,08 |  | 0.0543
L 60/60/8 :
|  | (0,6*12+0,75*6+1,0*3)*0,00565*1,08 |  | 0.0897
13 | 340238212RG2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,tvárnice tl.zdi 10 - 15 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 12 |  | 0
obezdění VZT potrubí ve 4.NP - zvýšená pracnost :
|  | 1,0*2,0*2*3 |  | 12
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | 0
14 | 342261211RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm | m2 | 30.99 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému včetně systém.lišt,tmelení,broušení apod.Popis platí pro všechny položky oddílu 311. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému včetně systém.lišt,tmelení,broušení apod.Popis platí pro všechny položky oddílu 311.
7.NP :
|  | (1,1+0,5)*3,1 |  | 4.96
|  | (2,1+1,9+1,55+2,25+1,5)*3,1-0,7*2,0*2 |  | 26.03
15 | 342261211RT4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm | m2 | 13.63 |  | 0
7.NP :
|  | (1,8+0,9+1,4+1,2)*3,1-0,7*2,0*2 |  | 13.63
16 | 342261213RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm | m2 | 497.09 |  | 0
7.NP :
|  | (4,0+3,85+1,8+6,0+7,4+3,3+3,85+6,0+2,4+2,5)*3,1 |  | 127.41
|  | (15,5+1,9+6,0*3+2,0+2,6*2+0,6*4+7,0+2,5*2+7,0)*3,1 |  | 198.4
|  | (0,6*3+1,7+2,35*2+0,6)*3,1+45+(0,3+7,0+2,2*4)*3,1 |  | 122.19
|  | (5,8+7,8+5,4+6,0+9,5+2,4)*3,1+3,0*1,1*2+2,2*1,1 |  | 123.41
|  | -0,8*2,0*3-0,7*2,0*2-0,9*2,0*5-1,1*2,0*4-1,85*2,2*4 |  | -41.68
|  | -1,4*2,1*5-1,2*1,15*13 |  | -32.64
17 | 342261213RT4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.7,5 cm | m2 | 11.47 |  | 0
7.NP :
|  | 1,85*3,1*2 |  | 11.47
18 | 342262411RT4 | Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 200-250 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm | m2 | 48.36 |  | 0
7.NP :
|  | (2,0+2,2+1,0+0,9+6,2+1,3+2,0)*3,1 |  | 48.36
19 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 7 |  | 0
7.NP :
|  | 1*7,0 |  | 7
20 | 342263320R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC | kus | 4 |  | 0
7.NP :
|  | 1*4 |  | 4
21 | 342263360RT1 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie, montážní deska, typ | m2 | 24 |  | 0
7.NP :
|  | 1*24,0 |  | 24
22 | 342263990RW1 | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKFi na jedné straně příčky | m2 | 179.85 |  | 0
7.NP :
|  | 7154 : (2,1+2,1)*3,1*2-0,7*2,0*2 |  | 23.24
|  | 7155,6 : (1,8*2+2,0)*3,1*2-0,7*2,0*2 |  | 31.92
|  | 7157,8 : (1,85*2+2,6+1,0)*3,1*2-0,7*2,0*2*2 |  | 39.66
|  | 7159 : (0,9+1,3*2)*3,1*2-0,7*2,0*2 |  | 18.9
|  | 7170 : (1,6+1,8)*3,1*2-0,7*2,0*2 |  | 18.28
|  | 7133 : (2,15+2,45)*3,1*2-0,9*2,0*2 |  | 24.92
|  | 7163 : (1,9+2,25)*3,1*2-0,7*2,0*2 |  | 22.93
23 | 342266211RT2 | Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky protipožární tl. 12,5 mm | m2 | 40.3 |  | 0
přetažení stáv.sloupů :
|  | 7.NP : 0,5*3,1*26 |  | 40.3
24 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 85.54 |  | 0
|  | včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT. | [6 empty] | včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT.
7.NP :
|  | 4,0*0,6*3+3,5*0,5*3*2+3,5*0,2*3*2+4,0*0,2*3 |  | 24.3
|  | 3,4*(1,5+0,8)/2*8+3,5*0,5*8+1,4*0,7*2 |  | 47.24
|  | 3,5*0,5*8 |  | 14
25 | 342264051RT4 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 42.9 |  | 0
|  | včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT. | [6 empty] | včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT.
6.NP :
|  | 1,0*1,5*2+1,3*3,1*2+8,5+1,1*0,8*2+2,5*0,5*2 |  | 23.82
7.NP :
|  | 1,6+1,62+2,97+0,9+1,17+2,55+4,28+3,99 |  | 19.08
26 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK, do 0,25 m2 | kus | 12 |  | 0
|  | viz výkres podhledů | [6 empty] | viz výkres podhledů
|  | 7.NP : 12,0*1 |  | 12
27 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm | m2 | 128.44 |  | 0
|  | 85,54+42,9 |  | 128.44
28 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 128.44 |  | 0
6.NP :
|  | 1,0*1,5*2+1,3*3,1*2+8,5+1,1*0,8*2+2,5*0,5*2 |  | 23.82
7.NP :
|  | 4,0*0,6*3+3,5*0,5*3*2+3,5*0,2*3*2+4,0*0,2*3 |  | 24.3
|  | 3,4*(1,5+0,8)/2*8+3,5*0,5*8+1,4*0,7*2 |  | 47.24
|  | 1,6+1,62+2,97+0,9+1,17+2,55+4,28+3,99 |  | 19.08
|  | 3,5*0,5*8 |  | 14
29 | 342265192R00 | Příplatek za otvor v SDK, pro osazení stáv. i nových koncových elementů | kus | 9 |  | 0
|  | 6.NP : 3*1 |  | 3
|  | 7.NP : 6*1 |  | 6
30 | 342267111RT2 | Kastlík sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 9.3 |  | 0
7.NP :
|  | 3,1*3 |  | 9.3
31 | 342267112RT2 | Kastlík sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 6.2 |  | 0
7.NP :
|  | 3,1*2 |  | 6.2
32 | 59591091 | Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem | kus | 12 |  | 0
|  | 7.NP : 12,0*1 |  | 12
33 | PC 01 | Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož. 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm | m2 | 408.41 |  | 0
|  | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. | [6 empty] | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.
7.NP :
|  | (3,8+6,7+0,5+2,9+6,6+1,35*6+0,5*6+2,1*5+0,6)*3,1 |  | 132.37
|  | (2,5+1,35+0,65+1,35+0,65+1,5+0,5+3,6+0,6*2+0,5)*3,1 |  | 42.78
|  | (4,5+1,35*4+0,5*4+2,1*3+0,9+0,7+1,25+0,4+0,5)*3,1 |  | 68.045
|  | (1,5+5,5+1,5+0,6*2)*3,1+85+(1,4*2+2,5+2,6+0,4*3)*3,1 |  | 143.28
nadpraží nad skříní :
|  | (0,65*2+2,35+2,25*2+1,5*2+1,2*2)*1,0 |  | 13.55
|  | 0,65*(0,65+2,35+2,25*2+1,5*2+1,2*2) |  | 8.385
34 | PC 02 | Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož.impregn. 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm | m2 | 42.78 |  | 0
|  | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. | [6 empty] | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.
7.NP :
|  | (2,25+1,45*3+0,6+3,0+2,1+1,5)*3,1 |  | 42.78
35 | PC 03 | Vyztužení SDK pro police,madlo,skř - dod+mont+osaz, drěvěný hranol,foška 20/5 apod. | m | 347.6 |  | 0
7.NP :
|  | 3,1*62+1,8*18*2+1,5*22+1,2*24*2 |  | 347.6
36 | PC 04 | Doběh SDK příčky k oknu,tl.příčky 45 mm (1x12,5 +, 30 mm izol+1x12,5)+ ocel.kce,doběh na šířku cca 315 mm | kus | 2 |  | 0
|  | viz detail. | [6 empty] | viz detail.
37 | PC 05 | Vytvoření uzavř.prostoru v SDK příčce pro mediplyn, dod+montáž komplet dle detailu D1.02.01-701 | m | 4 |  | 0
7.NP :
|  | 2,0*2 |  | 4
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
38 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách, včetně výztuže a bednění | kus | 31 |  | 0
|  | 4.NP : 5*1 |  | 5
|  | 5.NP : 5*1 |  | 5
|  | 6.NP : 5*1 |  | 5
|  | 7.NP : 16*1 |  | 16
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
39 | 602011141RT3 | Štuk na stěnách vnitřní ručně, tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 238.185 |  | 0
|  | 7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1 |  | 45.175
|  | 7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.075
|  | 7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.075
|  | 7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.54
|  | 7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0 |  | 12.32
|  | opravy : 1*45,0 |  | 45
40 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů včetně zalepení, prachotěs utěsnění | m2 | 135.5 |  | 0
okna stávající :
|  | 1,0*2,5*10+2,9*2,0*10+1,5*2,5*2 |  | 90.5
|  | 18,0*2,5 |  | 45
41 | 611401211RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2, s použitím maltové směsi | kus | 31 |  | 0
|  | 4.NP : 5*1 |  | 5
|  | 5.NP : 5*1 |  | 5
|  | 6.NP : 5*1 |  | 5
|  | 7.NP : 16*1 |  | 16
42 | 611401311RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 22 |  | 0
|  | 4.NP : 2*1 |  | 2
|  | 5.NP : 2*1 |  | 2
|  | 6.NP : 3*1 |  | 3
|  | 7.NP : 15*1 |  | 15
43 | 611421133R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 43.7 |  | 0
|  | 4.NP : 2,0*2,0 |  | 4
|  | 5.NP : 1,5*1,8 |  | 2.7
|  | 6.NP : 2,5*2,0*2 |  | 10
|  | 7.NP : 1,5*1,5*6*2 |  | 27
44 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 42 |  | 0
|  | 4.NP : 5*1*2 |  | 10
|  | 5.NP : 5*1*2 |  | 10
|  | 6.NP : 5*1*2 |  | 10
|  | 7.NP : 6*1*2 |  | 12
45 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 30 |  | 0
|  | 4.NP : 3*1*2 |  | 6
|  | 5.NP : 3*1*2 |  | 6
|  | 6.NP : 3*1*2 |  | 6
|  | 7.NP : 6*1*2 |  | 12
46 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 38 |  | 0
|  | 4.NP : 3*1*2 |  | 6
|  | 5.NP : 3*1*2 |  | 6
|  | 6.NP : 3*1*2 |  | 6
|  | 7.NP : 10*1*2 |  | 20
47 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 4.75 |  | 0
7.NP :
|  | 25,0*0,1+15,0*0,15 |  | 4.75
48 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím maltové směsi | m | 98.4 |  | 0
7.NP :
|  | 5,1*2*4+4,8*2*6 |  | 98.4
49 | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých | m2 | 238.185 |  | 0
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [6 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1 |  | 45.175
|  | 7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.075
|  | 7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.075
|  | 7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.54
|  | 7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0 |  | 12.32
|  | opravy : 1*45,0 |  | 45
50 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 4.5 |  | 0
|  | velmi jemný štuk nebo omítka sádrová | [6 empty] | velmi jemný štuk nebo omítka sádrová
opravy 7.NP :
|  | 1*4,5 |  | 4.5
51 | 612433212R00 | Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm | m2 | 11 |  | 0
zapravení řezaných hran stropu :
|  | 4.NP : 0,5*4*2*0,3 |  | 1.2
|  | 5.NP : 0,5*4*2*0,3 |  | 1.2
|  | 6.NP : 0,5*4*2*0,3 |  | 1.2
|  | 7.NP : 0,5*4*4*0,3 |  | 2.4
|  | ostatní : 1*5,0 |  | 5
52 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 54.65 |  | 0
|  | pod obklad PVC doporučena omítka sádrová. | [6 empty] | pod obklad PVC doporučena omítka sádrová.
pod obklad na zdivu :
|  | 5.NP : (1,65+2,5)*2,5 |  | 10.375
|  | 6.NP : (1,65+2,5)*2,5 |  | 10.375
7.NP :
|  | 7126 : (2,8+0,6+2,8)*1,5 |  | 9.3
|  | 7101 : (2,6+0,6)*1,5 |  | 4.8
|  | 7125 : 1,6*1,5 |  | 2.4
|  | 7201 : (2,6+0,6)*1,5 |  | 4.8
|  | 7200 : 1,8*1,5 |  | 2.7
|  | 7199 : (2,6+0,6)*1,5 |  | 4.8
|  | 7197 : (2,8+0,6)*1,5 |  | 5.1
53 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, velmi jemný štuk nebo sádrová | m2 | 213.17 |  | 0
7.NP - výtah a jádro :
|  | (1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*3,1 |  | 87.42
|  | 7119,7172: : 1*2,5+1,5*6,5 |  | 12.25
opravy v patrech :
|  | 4.NP : 1*16,5 |  | 16.5
|  | 5.NP : 1*15,5 |  | 15.5
|  | 6.NP : 1*16,5 |  | 16.5
|  | 7.NP : 1*65,0 |  | 65
54 | 612481211RT5 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 399.105 |  | 0
7.NP :
|  | 7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1 |  | 45.175
|  | 7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.075
|  | 7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.075
|  | 7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.54
|  | 7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0 |  | 12.32
|  | opravy : 1*45,0 |  | 45
7.NP - výtah a jádro :
|  | (1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*3,1 |  | 87.42
opravy v patrech :
|  | 4.NP : 1*16,5 |  | 16.5
|  | 5.NP : 1*15,5 |  | 15.5
|  | 6.NP : 1*16,5 |  | 16.5
|  | 7.NP : 1*25,0 |  | 25
55 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 22.44 |  | 0
4.NP :
|  | (0,9*4+1,1*4+1,4*2+1,8*2)*1,2 |  | 17.28
7.NP :
|  | (0,9*2+1,2+1,3)*1,2 |  | 5.16
56 | PC 06 | Sanace ŽB stropu dod + montáž včetně lešení | M2 | 150 |  | 0
|  | - odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu | [6 empty] | - odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu
|  | - otrýskání povrchu | [6 empty] | - otrýskání povrchu
|  | - ošetření výztuže a reprofilace betonu | [6 empty] | - ošetření výztuže a reprofilace betonu
|  | - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm | [6 empty] | - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm
|  | - zapravení | [6 empty] | - zapravení
|  | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajícíh povrchů a pod | [6 empty] | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajícíh povrchů a pod
|  | Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem. | [6 empty] | Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem.
|  | 4.NP : 5,0*1 |  | 5
|  | 5.NP : 5,0*1 |  | 5
|  | 6.NP : 15,0*1 |  | 15
|  | 7.NP : 86,0*1+24,0*1+15,0*1 |  | 125
57 | PC 07 | Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu, dod + montáž včetně lešení | M2 | 865.22 |  | 0
|  | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací | [6 empty] | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací
nad SDK :
|  | 71,54+34,4 |  | 105.94
nad kazety :
|  | 540,31 |  | 540.31
nátěr v místech opravy lamel.podhledu :
4.NP - po prostupu VZT - venk.podhled :
|  | 1*5,0 |  | 5
4.NP - po prostupu VZT - vni obklad :
|  | 3*10,0 |  | 30
6.NP :
|  | 4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7 |  | 41.62
7.NP :
|  | (23,0+89,13+82,9+42,22)*0,6 |  | 142.35
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0
58 | 622421132R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 | m2 | 7.5 |  | 0
pod kabřinc.obklad :
4.NP :
|  | 2,5*3 |  | 7.5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
59 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 5.3 |  | 0
po profesích :
|  | 4.NP : 1*0,8 |  | 0.8
|  | 5.NP : 1*0,8 |  | 0.8
|  | 6.NP : 1*1,5 |  | 1.5
|  | 7.NP : 1*2,2 |  | 2.2
60 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 5.2725 |  | 0
po vybouraných příčkách :
7.NP :
zděná jádra :
|  | (1,0+1,5)*3*0,1*0,1+(0,9*2+1,5*2)*8*0,1*0,1 |  | 0.459
|  | 5,5*0,1*0,1*7+2,5+1,5*2*2*0,1*0,1 |  | 2.945
zděný střed :
|  | 0,5*0,1*0,1*2*2+0,6*0,1*0,1*4 |  | 0.044
4.NP :
|  | (5,5+0,5*2)*0,1*0,1 |  | 0.065
7.NP :
zděný střed :
|  | (6,6*2+6,5+1,5+3,0*2)*0,1*0,15 |  | 0.408
|  | (3,9*9+3,8*10+1,5*2)*0,1*0,15+1,0*0,1*0,15*14 |  | 1.3515
61 | 632412150RT1 | Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 50 mm, CT - C25 - F5 | m2 | 14.71 |  | 0
|  | A 5 : 14,71 |  | 14.71
62 | 632415102RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm - vyrovnávací | m2 | 488.76 |  | 0
|  | A 1 : 321,58 |  | 321.58
|  | A 3 : 8,08 |  | 8.08
|  | C 1 : 159,1 |  | 159.1
63 | 632415110RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 5 - 10 mm, - vyrovnávací | m2 | 293.256 |  | 0
srovnání podlah :
|  | A 1 : 321,58*0,6 |  | 192.948
|  | A 3 : 8,08*0,6 |  | 4.848
|  | C 1 : 159,1*0,6 |  | 95.46
64 | 632415115RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 12-15 mm, - vyrovnávací | m2 | 120.3 |  | 0
|  | A 2 : 37,17 |  | 37.17
|  | A 4 : 3,07 |  | 3.07
|  | C 2 : 80,06 |  | 80.06
65 | PC 08 | Přebroušení samonivel.stěrky, výkaz viz předch.položka | m2 | 608.9 |  | 0
|  | 488,6+120,3 |  | 608.9
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
66 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [6 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
67 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2, včetně zesílení UA profilem pro SDK příčku | kus | 3 |  | 0
68 | 642942212RG1 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm, včetně zesílení UA profilem | kus | 5 |  | 0
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [6 empty] | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
69 | 642942213RG1 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm, včetně zesílení UA profilem | kus | 10 |  | 0
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [6 empty] | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
|  | 2+4+1+3 |  | 10
70 | 553 30000 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM | KUS | 5 |  | 0
|  | typ z žárově pozink.plechu s těsněním, drážkou a povrch.úpravou,platí pro všechny zárubně - viz popis v kcí.zámečnických. | [6 empty] | typ z žárově pozink.plechu s těsněním, drážkou a povrch.úpravou,platí pro všechny zárubně - viz popis v kcí.zámečnických.
do SDK tl.100 mm :
|  | 70/197 : 5 |  | 5
71 | 553 30100 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM | KUS | 11 |  | 0
do SDK tl.150 mm :
|  | 70/197 : 2 |  | 2
|  | 80/197 : 4 |  | 4
|  | 90/197 : 1 |  | 1
|  | 110/197 : 3 |  | 3
do zdiva tl.150 mm :
|  | 80/197 : 1 |  | 1
72 | 553 30400 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s pož.odolností EI 30 | KUS | 3 |  | 0
do SDK tl.150 mm :
|  | 110/197 : 3 |  | 3
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
73 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 994.06 |  | 0
4.NP: :
|  | 3*10,0 |  | 30
5.NP :
|  | 3*10,0 |  | 30
6.NP :
|  | 4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7+3,0*10,0 |  | 71.62
7.NP :
|  | 23,0+89,13+82,9+42,22 |  | 237.25
|  | dle podlah : 625,19 |  | 625.19
74 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 22.5 |  | 0
na ochozu 4.NP pro bourání otvorů - podložení (ochrana podlahy ochozu ) :
|  | 2,5*1,5*3 |  | 11.25
uvnitř :
|  | 2,5*1,5*3 |  | 11.25
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
75 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 994.06 |  | 0
4.NP: :
|  | 3*10,0 |  | 30
5.NP :
|  | 3*10,0 |  | 30
6.NP :
|  | 4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7+3,0*10,0 |  | 71.62
7.NP :
|  | 23,0+89,13+82,9+42,22 |  | 237.25
|  | dle podlah : 625,19 |  | 625.19
76 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus | kus | 24 |  | 0
7.NP :
|  | 2*12,0 |  | 24
77 | 953943112R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus | kus | 50 |  | 0
7.NP :
|  | 2*25,0 |  | 50
78 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, | kus | 72 |  | 0
kotvení zdroj.mostů dle Z/24 :
|  | 3*24 |  | 72
79 | 953991121R00 | Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 10 - 12 mm | kus | 210 |  | 0
|  | 4.NP : 1*25,0 |  | 25
|  | 5.NP : 1*25,0 |  | 25
|  | 6.NP : 1*35,0 |  | 35
|  | 7.NP : 1*125,0 |  | 125
80 | 952902121RG1 | Odstranění nečistot a prachu z podlah do tl. 5 cm, pod parapety okolo topného systému | m2 | 34.65 |  | 0
7.NP :
|  | 17,5*0,6+3,5*0,5*13+1,4*0,5*2 |  | 34.65
81 | 95979-1199 | Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením | m2 | 368.87 |  | 0
|  | kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce. | [6 empty] | kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce.
4.NP: :
|  | 3*10,0 |  | 30
5.NP :
|  | 3*10,0 |  | 30
6.NP :
|  | 4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7+3,0*10,0 |  | 71.62
7.NP :
|  | 23,0+89,13+82,9+42,22 |  | 237.25
Díl: | 951 | Práce HSV, PSV, montáže |  |  | 0
82 | PC 09 | Rezerva na detaily konstrukcí | kus | 1 |  | 0
|  | Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknou možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, | [6 empty] | Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknou možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění,
|  | nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 255 000 Kč .Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta. | [6 empty] | nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 255 000 Kč .Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
83 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 247.685 |  | 0
|  | Včetně omítky a možného obkladu ( i dřevěného ) a ochrany stěn. | [6 empty] | Včetně omítky a možného obkladu ( i dřevěného ) a ochrany stěn.
7.NP :
zděná jádra :
|  | (1,0+1,5)*3,1*3-0,7*2,0*3+(0,9*2+1,5*2)*3,1*8 |  | 138.09
|  | -0,7*2,0*8+5,5*3,1*7-1,1*2,0*12+1,5*2*2*3,1-0,7*2,0*2 |  | 97.55
zděný střed :
|  | 0,5*3,0*2*2+0,6*3,1*2+0,75*3,1 |  | 12.045
84 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 62.12 |  | 0
|  | Včetně omítky a možného obkladu ( i dřevěného ) a ochrany stěn. | [6 empty] | Včetně omítky a možného obkladu ( i dřevěného ) a ochrany stěn.
4.NP :
|  | (5,5+0,5*2)*0,8 |  | 5.2
7.NP :
zděný střed :
|  | (6,6*2+6,5+1,5)*3,1-1,1*2,0*4 |  | 56.92
85 | 962084121R00 | Bourání příček deskových - pouze nosná, kce a izolace příček po odstranění Ezalid.desek | m2 | 272.83 |  | 0
7.NP :
|  | 3,0*3,1*2-1,2*2,0 |  | 16.2
|  | (3,9*9+3,8*10+1,5*2)*3,1-1,2*2,1*9+1,0*3,1*14 |  | 256.63
86 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 1.847 |  | 0
7.NP :
|  | (1,1*1,1+2,6*2,6+2,1*2,5*2)*0,1 |  | 1.847
87 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 37.5 |  | 0
7.NP :
|  | 2,2*1,5*10+1,5*1,5*2 |  | 37.5
88 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 14 |  | 0
7.NP :
|  | 2+12 |  | 14
89 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 22 |  | 0
7.NP :
|  | 6+16 |  | 22
90 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 18.2 |  | 0
7.NP :
|  | 0,7*2,0*13 |  | 18.2
91 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 39.6 |  | 0
7.NP :
|  | 1,1*2,0*18 |  | 39.6
92 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm - strop | m | 6.3 |  | 0
|  | 4.NP : 5*0,3 |  | 1.5
|  | 5.NP : 5*0,3 |  | 1.5
|  | 6.NP : 5*0,3 |  | 1.5
|  | 7.NP : 6*0,3 |  | 1.8
93 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 2.7 |  | 0
|  | 4.NP : 2*0,3 |  | 0.6
|  | 5.NP : 2*0,3 |  | 0.6
|  | 6.NP : 2*0,3 |  | 0.6
|  | 7.NP : 3*0,3 |  | 0.9
94 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 486.6 |  | 0
pro nové příčky 7.NP :
|  | (2,1+1,9+1,55+2,25+1,5+1,1+0,5)*2 |  | 21.8
|  | (1,8+0,9+1,4+1,2)*2 |  | 10.6
|  | (4,0+3,85+1,8+6,0+7,4+3,3+3,85+6,0+2,4+2,5)*2 |  | 82.2
|  | (15,5+1,9+6,0*3+2,0+2,6*2+0,6+7,0+2,5*2+7,0)*2 |  | 124.4
|  | (0,6*3+1,7+2,35*2+0,6+0,3+7,0+0,3+2,2*4)*2 |  | 50.4
|  | (5,8+7,8+5,4+6,0+9,5+2,4+1,85*2)*2 |  | 81.2
|  | (2,0+2,2+1,0+0,9+6,2+1,3+2,0)*2 |  | 31.2
drážka UT v 7.NP :
|  | (5,5+2,1+6,0+0,6+10,5+6,0+1,0*4+5,5+2,2)*2 |  | 84.8
95 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm | m | 20 |  | 0
možné zvětšení otvorů ve stropech :
|  | 4.NP : 0,5*4*2 |  | 4
|  | 5.NP : 0,5*4*2 |  | 4
|  | 6.NP : 0,5*4*2 |  | 4
|  | 7.NP : 0,5*4*4 |  | 8
96 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus | 11 |  | 0
|  | 4.NP : 2*1 |  | 2
|  | 5.NP : 2*1 |  | 2
|  | 6.NP : 2*1 |  | 2
|  | 7.NP : 5*1 |  | 5
97 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 11 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 4.NP : 2*1 |  | 2
|  | 5.NP : 2*1 |  | 2
|  | 6.NP : 2*1 |  | 2
|  | 7.NP : 5*1 |  | 5
98 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 15 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
7.NP :
|  | radiáry : 1*10,0 |  | 10
|  | ostatní : 1*5,0 |  | 5
99 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 28.24 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
4.NP :
|  | 0,6*1,0+0,8*1,3+0,6*1,0*3+0,6*0,5*2 |  | 4.04
|  | 0,7*1,0 |  | 0.7
prostup VZT do exterieru - ztížené provádění :
|  | 0,8*1,5*2+1,5*2,5*2+1,5*2,2*2 |  | 16.5
7.NP :
pro radiary :
|  | 10*0,4 |  | 4
VZT :
|  | 0,6*5 |  | 3
100 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 21.44 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
5.NP :
|  | 0,7*3,0+1,0*3,0 |  | 5.1
6.NP :
|  | 0,7*3,0+1,0*3,0 |  | 5.1
7.NP :
|  | 1,0*2,25+1,0*3,1+0,7*3,1+0,6*3,1*2 |  | 11.24
101 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.6 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
niky pro rozvaděč 7.NP :
|  | 0,1*6 |  | 0.6
102 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 14.4 |  | 0
4.NP :
|  | 0,9*4+1,1*4+1,4*2+1,8*2 |  | 14.4
103 | 974042553R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm | m | 16.2 |  | 0
pro nové příčky 7.NP :
|  | 2,1+1,9+1,55+2,25+1,5+1,1+0,5 |  | 10.9
|  | 1,8+0,9+1,4+1,2 |  | 5.3
104 | 974042554R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm | m | 169.1 |  | 0
pro nové příčky 7.NP :
|  | 4,0+3,85+1,8+6,0+7,4+3,3+3,85+6,0+2,4+2,5 |  | 41.1
|  | 15,5+1,9+6,0*3+2,0+2,6*2+0,6+7,0+2,5*2+7,0 |  | 62.2
|  | 0,6*3+1,7+2,35*2+0,6+0,3+7,0+0,3+2,2*4 |  | 25.2
|  | 5,8+7,8+5,4+6,0+9,5+2,4+1,85*2 |  | 40.6
105 | 974042555R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x20 cm | m | 42.4 |  | 0
drážka UT v 7.NP :
|  | 5,5+2,1+6,0+0,6+10,5+6,0+1,0*4+5,5+2,2 |  | 42.4
106 | 974042557R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm | m | 15.6 |  | 0
instal.příčky 7.NP :
|  | 2,0+2,2+1,0+0,9+6,2+1,3+2,0 |  | 15.6
107 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 43.7 |  | 0
|  | 4.NP : 2,0*2,0 |  | 4
|  | 5.NP : 1,5*1,8 |  | 2.7
|  | 6.NP : 2,5*2,0*2 |  | 10
|  | 7.NP : 1,5*1,5*6*2 |  | 27
108 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 238.185 |  | 0
|  | 7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1 |  | 45.175
|  | 7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.075
|  | 7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.075
|  | 7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.54
|  | 7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0 |  | 12.32
|  | opravy : 1*45,0 |  | 45
109 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 200.92 |  | 0
7.NP - výtah a jádro :
|  | (1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*3,1 |  | 87.42
opravy v patrech :
|  | 4.NP : 1*16,5 |  | 16.5
|  | 5.NP : 1*15,5 |  | 15.5
|  | 6.NP : 1*16,5 |  | 16.5
|  | 7.NP : 1*65,0 |  | 65
110 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, pouze na nebouraných stěnách | m2 | 159.44 |  | 0
5.NP :
|  | (2,5+1,65)*2,5 |  | 10.375
6.NP :
|  | (2,5+1,65)*2,5 |  | 10.375
7.NP :
|  | (3,0+0,6+3,1+5,2+2,4+1,5+0,9*2+1,5+0,8)*2,0 |  | 39.8
|  | (1,2+0,8+1,5+2,1)*2,0+(1,0+0,6)*1,5*2+4,5*1,5 |  | 22.75
|  | (1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*2,7 |  | 76.14
111 | 978059621R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 8.25 |  | 0
kabřinec 4.NP :
|  | 1,0*2,0+1,0*2,5+1,5*2,5 |  | 8.25
112 | 972054241RG1 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 25 cm | kus | 4 |  | 0
|  | 7.NP : 1*4 |  | 4
113 | 972054341RG1 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 25 cm | kus | 3 |  | 0
|  | 7.NP : 1*3 |  | 3
114 | PC 10 | Demontáže SDK podhledu včetně nosné kce | m2 | 15.32 |  | 0
6.NP :
|  | 1,0*1,5*2+1,3*3,1*2+1,1*0,8*2+2,5*0,5*2 |  | 15.32
115 | PC 11 | Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, dřevěné kci vč.dveří - dod+mont a demontáž. | m2 | 190.2 |  | 0
|  | Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny | [6 empty] | Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny
|  | viz D1.01- 901 | [6 empty] | viz D1.01- 901
6.NP :
|  | 2,0*3,0*4+9,0*3,0 |  | 51
7.NP :
|  | (2,8+1,0+13,2+9,4+1,0*2+7,8+1,2)*3,0 |  | 112.2
|  | (4,2+2,6+2,2)*3,0 |  | 27
116 | PC 12 | Demontáž stáv.žaluzií | m2 | 111.935 |  | 0
dle nových Z/11-13 :
|  | 1,4*1,7*2+3,6*1,35*5+2,0*2,0*13+0,95*2,5*13 |  | 111.935
117 | PC 13 | Demontáže opláštění parapetu | m2 | 94.395 |  | 0
7.NP :
|  | 17,5*(0,63+0,9)+3,5*13*(0,5+0,9)+1,4*(0,5+0,9)*2 |  | 94.395
118 | PC 14 | Demontáž instal.skříně,včetně ocel.kce, na chodbách | kus | 26 |  | 0
7.NP :
|  | 1*26 |  | 26
119 | PC 14a | Demontáž ochrany stěn a rohů | m | 127.6 |  | 0
chodby a pokoje :
|  | 5,8*12+14,5*2*2 |  | 127.6
120 | PC 15 | Demontáž opláštení z desek Ezalidových 1 x 10 mm | m2 | 773.61 |  | 0
|  | Tato demontáž bude probíhat za mimořádných bezpečnostních opatření pro práci s výrobky na bázi azbestu - pracovníci budou vybaveni ochranými pomůckami,rouškami apod.Prostory budou utěsněny. | [6 empty] | Tato demontáž bude probíhat za mimořádných bezpečnostních opatření pro práci s výrobky na bázi azbestu - pracovníci budou vybaveni ochranými pomůckami,rouškami apod.Prostory budou utěsněny.
7.NP :
|  | (6,0+1,5+0,5+5,8*2*2+2,8+0,5*2+1,6+6,0)*3,1 |  | 132.06
|  | -1,1*2,0*3 |  | -6.6
|  | (6,0+1,0+5,2+0,5)*3,1+(7,5+30,5+24,1)*3,1 |  | 231.88
|  | (6,0+1,4*10+0,5*10+2,1*10+0,5*4+3,9*2+1,5*2)*3,1 |  | 182.28
|  | 3,5*2,8*10+(2,8*2+0,5*2*2+2,1*2+0,5*2*2)*3,1 |  | 140.78
|  | (1,8+2,7+2,2+2,2+2,7+1,5+0,5*2*5+2,9*10)*3,1 |  | 146.01
|  | -1,1*2,0*12*2 |  | -52.8
121 | PC 16 | Demontáž opláštení z desek Ezalidových 2 x 10 mm | m2 | 545.66 |  | 0
|  | Tato demontáž bude probíhat za mimořádných bezpečnostních opatření pro práci s výrobky na bázi azbestu - pracovníci budou vybaveni ochranými pomůckami,rouškami apod.Prostory budou utěsněny. | [6 empty] | Tato demontáž bude probíhat za mimořádných bezpečnostních opatření pro práci s výrobky na bázi azbestu - pracovníci budou vybaveni ochranými pomůckami,rouškami apod.Prostory budou utěsněny.
7.NP :
|  | 3,0*3,1*2*2-1,2*2,0*2 |  | 32.4
|  | (3,9*9+3,8*10+1,5*2)*3,1*2-1,2*2,1*2*9+1,0*3,1*2*14 |  | 513.26
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
122 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m | t | 145.5848 |  | 0
Díl: | 991 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 0
123 | 900 R00 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, práce nepostižitelné ceníkem | hodina | 520 |  | 0
úprava rozvodů el.a osvětlení při demont.a zpět.mont.Feal podhledu :
|  | 1*50,0 |  | 50
vyvolané stavební úpravy 4.NP :
|  | 1*55,0 |  | 55
vyvolané stavební úpravy 5.NP a 6.NP :
|  | 2*30,0 |  | 60
7.NP :
|  | 1*85,0 |  | 85
výpomoc při dočasném stěhování technologií :
|  | 1*50,0 |  | 50
demontáže a montáže UT, ZTI, EL, mediplyny :
|  | 4.NP : 1*10,0 |  | 10
|  | 5.NP : 1*10,0 |  | 10
|  | 6.NP : 1*20,0 |  | 20
|  | 7.NP : 1*50,0 |  | 50
bourací práce stavební povahy :
|  | 4.NP : 1*30,0 |  | 30
|  | 5.NP : 1*10,0 |  | 10
|  | 6.NP : 1*10,0 |  | 10
|  | 7.NP : 1*80,0 |  | 80
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
124 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 29.42 |  | 0
|  | A 5 : 14,71*2 |  | 29.42
125 | 713191100RT9 | Položení izolační fólie včetně přelepení spojů, včetně dodávky fólie PE | m2 | 14.71 |  | 0
|  | A 5 : 14,71 |  | 14.71
126 | 713191221R00 | Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm | m | 44.13 |  | 0
|  | A 5 : 14,71*3 |  | 44.13
127 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí VZT, v izolaci možnost příměsi azbestu | m2 | 170.4 |  | 0
pro VZT :
|  | 142,0*1,2 |  | 170.4
128 | 28375788.AR | Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S tl. 40 mm | m2 | 15.4455 |  | 0
|  | A 5 : 14,71*1,05 |  | 15.4455
129 | 283 19820 | PODLAH.PASEK z min.vláken tl.10mm,nebo | M | 48.543 |  | 0
|  | pěnového polystyrenu. | [6 empty] | pěnového polystyrenu.
|  | 44,13*1,1 |  | 48.543
130 | 28375300.A | SPEC - Protihluková izolace (kročejová) tl.3 mm | m2 | 15.4455 |  | 0
|  | z extrud.polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. | [6 empty] | z extrud.polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.
|  | A 5 : 14,71*1,05 |  | 15.4455
131 | 998713104R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m | t | 0.4201 |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
132 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 76.8 |  | 0
lékaři 7.NP: :
|  | 5,0*1,5*4*2+1,4*1,5*8 |  | 76.8
133 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 76.8 |  | 0
lékaři 7.NP: :
|  | 5,0*1,5*4*2+1,4*1,5*8 |  | 76.8
134 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 14 |  | 0
|  | 1*14 |  | 14
135 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 11 |  | 0
|  | 1*11 |  | 11
136 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 3 |  | 0
|  | 1*3 |  | 3
137 | 766666112R00 | Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. | kus | 6 |  | 0
|  | Bez osazení madla a zámku. | [6 empty] | Bez osazení madla a zámku.
|  | 1*6 |  | 6
138 | 766669111R00 | Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové | kus | 28 |  | 0
|  | 14+11+3 |  | 28
139 | 766825121R00 | Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové | kus | 8 |  | 0
|  | 1*8 |  | 8
140 | 766827200R00 | Sdružení dvou skříní s mezistěnou | kus | 8 |  | 0
|  | 1*8 |  | 8
141 | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových | kus | 42 |  | 0
|  | 7.NP : 4*3+10*3 |  | 42
142 | 766825821RG1 | Demontáž a zpětná montáž 1 křídla DTD skříně | kus | 5 |  | 0
|  | 7.NP : 1*5 |  | 5
143 | PC 10100 | DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, DLE T/1 ODLEHČ.DTD, U VŠECH TRUHL.VÝROBKŮ JE ODKAZ NA TABULKU | KUS | 6 |  | 0
|  | kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny komplet včetně kování - druh kování viz popis k výrobku.Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin.U požár.odol.dveří cena včetně samozavírače - pokud je uveden. | [6 empty] | kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny komplet včetně kování - druh kování viz popis k výrobku.Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin.U požár.odol.dveří cena včetně samozavírače - pokud je uveden.
|  | Včetně všech úprav uvedených v popisu ( zkrácení,systém gen.klíče apod ) | [6 empty] | Včetně všech úprav uvedených v popisu ( zkrácení,systém gen.klíče apod )
144 | PC 10101 | DVERE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/1* ODLEHČ.DTD, kování, větrací mřížka | KUS | 1 |  | 0
145 | PC 10200 | DVERE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/2 ODLEHČ.DTD, kování | KUS | 1 |  | 0
146 | PC 10201 | DVERE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/2* ODLEHČ.DTD, kování, větrací mřížka | KUS | 1 |  | 0
147 | PC 10300 | DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/3 ODLEHČ.DTD, kování | KUS | 4 |  | 0
148 | PC 10301 | DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/3* ODLEHČ.DTD, kování, větrací mřížka | KUS | 1 |  | 0
149 | PC 10400 | DVERE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/4 ODLEHČ.DTD, kování, | KUS | 1 |  | 0
150 | PC 10500 | DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/5 , kování, zvuk.izol. min 33 dB, lišta | KUS | 5 |  | 0
151 | PC 10600 | DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/6 , kování, zvuk.izol. min 33 dB, lišta | KUS | 3 |  | 0
152 | PC 10700 | DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/7 ODLEHČ.DTD, kování, mřížka | KUS | 2 |  | 0
153 | PC 10800 | DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/8, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,, EI 30/ DP3 - C,S - zvuk.izol. min 33 dB, lišta | KUS | 1 |  | 0
154 | PC 10900 | DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/9, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,, EI 30/ DP3 - C,S - zvuk.izol. min 33 dB, lišta | KUS | 2 |  | 0
155 | PC 11000 | DVERE VNI PL.HL. 90/200 cm, T/10 ODLEHČ.DTD, manual.posuv na stěnu, zárubeň, obklad otvoru nerez | KUS | 6 |  | 0
156 | PC 11100 | ZAKRYTÍ INSTAL.JÁDRA Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU, 100/300 cm, KOMPLET DLE T/11 | KUS | 2 |  | 0
157 | PC 11200 | PARAPET Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.18 mm, 300/20 cm, ABS HRANY, KOMPLET DLE T/12 | KUS | 2 |  | 0
158 | PC 11300 | PARAPET Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.18 mm, 216/20 cm, ABS HRANY, KOMPLET DLE T/13 | KUS | 1 |  | 0
159 | PC 11400 | ZAKRYTÍ INSTAL.JÁDRA Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU, 60/210 cm, VĚTR.MŘÍŽKA, KOMPLET DLE T/14 | KUS | 2 |  | 0
160 | PC 11500 | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE T/15 , vel.65/210/60 cm,police,kování,ABS hrany, | KUS | 1 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.
161 | PC 11600 | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE T/16, vel.235/210/60 cm,police,kování,ABS hrany, | KUS | 1 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.
162 | PC 11700 | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE T/17, vel.225/210/50 cm,police,kování,ABS hrany, | KUS | 2 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.
163 | PC 11800 | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE T/18, vel.150/210/55 cm,police,kování,ABS hrany, | KUS | 2 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.
164 | PC 11900 | ZAKRYTÍ INSTAL.JÁDRA Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU, 116+40/300 cm, VĚTR.MŘÍŽKA,OCHR.PÁS, KOMPLET DLE T/19a | KUS | 1 |  | 0
165 | PC 11901 | ZAKRYTÍ INSTAL.JÁDRA Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU, 120/210 cm, NEREZ MADLO, KOMPLET DLE T/19b | KUS | 1 |  | 0
166 | PC 12000 | ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.12 mm, 365/120/60 cm, KOMPLET PROVEDENÍ DLE T/20 | KUS | 3 |  | 0
167 | PC 12100 | ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.12 mm, 385/120/60 cm, KOMPLET PROVEDENÍ DLE T/21 | KUS | 1 |  | 0
168 | PC 12200 | ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.12 mm, 140/90/45 cm, KOMPLET PROVEDENÍ DLE T/21 | KUS | 2 |  | 0
169 | PC 12300 | ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.12 mm, 240+105/90/45 cm, KOMPLET PROVEDENÍ DLE T/23 | KUS | 7 |  | 0
170 | PC 12400 | ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.12 mm, 240+105/90/45 cm, KOMPLET PROVEDENÍ DLE T/24 | KUS | 6 |  | 0
171 | 998766104R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m | t | 2.58 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
172 | 767583143R00 | Montáž podhledů lamelových AL - zpětná montáž, včetně všech koncových elementů | m2 | 218.97 |  | 0
|  | součástí je i zařezání a olemování okolo VZT | [6 empty] | součástí je i zařezání a olemování okolo VZT
4.NP - po prostupu VZT - venk.podhled :
|  | 1*5,0 |  | 5
4.NP - po prostupu VZT - vni obklad :
|  | 3*10,0 |  | 30
6.NP :
|  | 4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7 |  | 41.62
7.NP :
|  | (23,0+89,13+82,9+42,22)*0,6 |  | 142.35
173 | 767584522R00 | Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm | m2 | 540.31 |  | 0
|  | Včertně prostupů pro svítidla,výustky VZT,větrací mřížky apod.a včetně dod nosné kce | [6 empty] | Včertně prostupů pro svítidla,výustky VZT,větrací mřížky apod.a včetně dod nosné kce
7.NP :
standard :
|  | 18,31+17,1+8,09+10,04+12,01+2,87+16,93+15,89+2,87 |  | 104.11
|  | 16,93+10,73+14,62+24,47+23,26+23,42 |  | 113.43
|  | Mezisoučet |  | 217.54
hygienik :
|  | 69,74+27,13+27,67+27,67+15,83+32,6+5,6+5,84 |  | 212.08
|  | 5,27+6,71+2,55+73,95+17,26+4,95 |  | 110.69
|  | Mezisoučet |  | 322.77
174 | 767584642R00 | Montáž podhledů ostatních - zpětné naklapnutí demont., podhledů na stáv.rošt | m2 | 7.92 |  | 0
6.NP :
|  | 1,2*6,6 |  | 7.92
175 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet, včetně všech koncových elementů | m2 | 7.92 |  | 0
6.NP :
|  | 1,2*6,6 |  | 7.92
176 | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel, včetně všech koncových elementů | m2 | 851.69 |  | 0
pro zpětnou montáž :
4.NP - po prostupu VZT - venk.podhled :
|  | 1*8,0 |  | 8
4.NP - po prostupu VZT - vni obklad :
|  | 3*10,0 |  | 30
6.NP :
|  | 4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7 |  | 41.62
7.NP :
|  | (23,0+89,13+82,9+42,22)*0,6 |  | 142.35
komplet demontáž dle ozn.S1 :
7.NP :
|  | 12,0*5,8+4,0*6,8+24,0*7,0+3,0+5,5+23,1*2,6*2 |  | 393.42
|  | 15,4*7,0+16,0*7,0+3,0*5,5 |  | 236.3
177 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 629.72 |  | 0
7.NP :
|  | 12,0*5,8+4,0*6,8+24,0*7,0+3,0+5,5+23,1*2,6*2 |  | 393.42
|  | 15,4*7,0+16,0*7,0+3,0*5,5 |  | 236.3
178 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 3850 |  | 0
stáv.kce zdvojené podlahy :
|  | 1*2780,0 |  | 2780
ocel.kce skříní na chodbě :
|  | 80,0*9 |  | 720
ocel.nosné kce nad podhledem :
|  | 1*350,0 |  | 350
179 | 286 11123 | PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ, větrací kazeta - dodávka | kus | 34 |  | 0
|  | 7.NP : 12+14+8 |  | 34
180 | PC 17 | PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ - dodávka, výkaz výměr viz předcházející položka | M2 | 228.417 |  | 0
|  | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - odolné desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod. | [6 empty] | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - odolné desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.
|  | Přesný popis viz D1.01.01-401. | [6 empty] | Přesný popis viz D1.01.01-401.
|  | 217,54*1,05 |  | 228.417
181 | PC 18 | PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ - dodávka, výkaz výměr viz předcházející položka | M2 | 338.9085 |  | 0
|  | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - hygienické provedení - odolné desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod. | [6 empty] | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - hygienické provedení - odolné desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.
|  | Přesný popis viz D1.01.01-401. | [6 empty] | Přesný popis viz D1.01.01-401.
|  | 322,77*1,05 |  | 338.9085
182 | PC 20100 | AL STĚNA VNI SKLO BEZP.218,5/230 cm,EI 30/DP3-C,S, EL. OTEV.DVEŘE,PANIK. KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/1, | KUS | 1 |  | 0
|  | POZNÁMKA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM | [6 empty] | POZNÁMKA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM
|  | Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch. úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění,madel a pák.uzávěru. | [6 empty] | Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch. úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění,madel a pák.uzávěru.
|  | U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny zámečnické výrobky.Dod + montáž v kompletní skladbě dle popisu v tabulce. | [6 empty] | U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny zámečnické výrobky.Dod + montáž v kompletní skladbě dle popisu v tabulce.
183 | PC 20200 | AL STĚNA VNI SKLO BEZP.218,5/230 cm,EI 30/DP3-C,S, EL. OTEV.DVEŘE,PANIK. KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/2, | KUS | 1 |  | 0
184 | PC 20300 | AL STĚNA VNI SKLO BEZP.218,5/230 cm,, EL. OTEV.DVEŘE,PANIK. KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/3, | KUS | 1 |  | 0
185 | PC 20400 | AL STĚNA VNI SKLO BEZP.218,5/230 cm,, EL. OTEV.DVEŘE,PANIK. KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/4, | KUS | 1 |  | 0
186 | PC 20500 | AL DVEŘE 2x SKLO BEZP.TVR.140/210 cm,MANUAL. POSUV,, RÁM,NEREZ LEM, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/5, | KUS | 1 |  | 0
187 | PC 20600 | AL DVEŘE 2x SKLO BEZP.TVR.140/210 cm,MANUAL. POSUV,, RÁM,NEREZ LEM, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/6, | KUS | 2 |  | 0
|  | + pozorovací okno 95/115 cm, 2x sklo,žaluzie | [6 empty] | + pozorovací okno 95/115 cm, 2x sklo,žaluzie
188 | PC 20700 | AL DVEŘE 2x SKLO BEZP.TVR.140/210 cm, MANUAL OTEV,, RÁM,ŽALUZIE, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/7, | KUS | 1 |  | 0
189 | PC 20800 | AL DVEŘE 2x SKLO BEZP.TVR.140/210 cm,MANUAL. POSUV,, RÁM,NEREZ LEM, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/8, | KUS | 1 |  | 0
|  | + pozorovací okno 2x 120/115 cm, 2x sklo,žaluzie | [6 empty] | + pozorovací okno 2x 120/115 cm, 2x sklo,žaluzie
190 | PC 20900 | OKNO VNI POZOR.OCEL. + 2 x SKLO BEZP.120/115 cm,DLE Z/9, MEZISKEL.ŽAL. ,DOD+MONT+OSAZ | KUS | 2 |  | 0
|  | 1*2 |  | 2
191 | PC 21000 | OKNO VNI POZOR.OCEL. + 2 x SKLO BEZP.120/115 cm,DLE Z/10, MEZISKEL.ŽAL. ,DOD+MONT+OSAZ | KUS | 9 |  | 0
|  | 3*3 |  | 9
192 | PC 21100 | VNI ŽALUZIE HORIZONT.AL LAMELY,MANUAL, VEL.140/170 cm, DOD+MONT DLE Z/11, | KUS | 2 |  | 0
193 | PC 21200 | VNI ŽALUZIE HORIZONT.AL LAMELY,MANUAL, VEL.360/135 cm, DOD+MONT DLE Z/12, | KUS | 5 |  | 0
194 | PC 21300 | VNI ŽALUZIE HORIZONT.AL LAMELY,MANUAL, VEL.195/200+95/250 cm, DOD+MONT DLE Z/13, | KUS | 13 |  | 0
195 | PC 21400 | MADLO WC IMOBILNÍ PEVNE DL.900mm Z/14 NEREZ, + SKLOPNÉ DL.800 mm | PÁR | 1 |  | 0
196 | PC 21500 | MADLO PEVNE DL. 500mm Z/15 , nerez | KUS | 4 |  | 0
197 | PC 21600 | SEDÁTKO DO SPRCHY 45/45 cm, DLE Z/16 DOD+MONT, SKLOPNÉ,NEREZ | KUS | 1 |  | 0
198 | PC 21700 | MADLO PEVNE DL. 600 mm Z/17 , nerez | KUS | 1 |  | 0
199 | PC 21800 | MADLO PEVNE DL. 500mm Z/18 , nerez | KUS | 1 |  | 0
200 | PC 21900 | ZÁSTĚNA SPRCH.KOUTU,NEREZ jS 28/2 mm, DL. 2 200 mm Z/19 , nerez, táhlo,rozety,kroužky,závěs - komplet | KUS | 1 |  | 0
201 | PC 22000 | MADLO PEVNE DL. 500mm Z/20 , nerez | KUS | 4 |  | 0
202 | PC 22100 | MADLO PEVNE DL. 2 X 670 mm Z/21 , nerez | KUS | 2 |  | 0
203 | PC 22200 | DVEŘE DO SPRCH.KOUTU 90/200 cm, KOMAXIT, sklo bezp.mat 6,0 mm, komplet provedení dle Z/22 | kus | 1 |  | 0
204 | PC 22300 | DVEŘE DO SPRCH.KOUTU 100/200 cm, KOMAXIT, sklo bezp.mat 6,0 mm, komplet provedení dle Z/23 | kus | 2 |  | 0
205 | PC 22500 | AL MADLO S AKRYLVINYL.KRYTEM, Js 40 mm,KONZOLY, DOD+MONT DLE Z/25, | M | 5 |  | 0
206 | PC 22600 | INSTAL.DVÍŘKA PROTIPOŽ. 155/210 cm,RÁM,, POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/26, EI 30/DP1-S | KUS | 2 |  | 0
207 | PC 22700 | INSTAL.DVÍŘKA PROTIPOŽ. 80/210 cm,RÁM,, POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/27, EI 30/DP1-S | KUS | 1 |  | 0
208 | PC 25000 | NEREZ PRAH LISTA DL. 700MM, dod+mont vč.podtmelení | KUS | 2 |  | 0
209 | PC 39100 | REPASE STÁV.PÁSOVÝCH OKEN, KOMPLET DLE POPISU | KUS | 25 |  | 0
|  | Součástí položky je : | [6 empty] | Součástí položky je :
|  | - demontáž,přebroušení,tmelení,natření | [6 empty] | - demontáž,přebroušení,tmelení,natření
|  | - seřízení kování | [6 empty] | - seřízení kování
|  | - doplnění těsnění | [6 empty] | - doplnění těsnění
|  | ZS/5 : 2 |  | 2
|  | ZS/6: : 5*2 |  | 10
|  | ZS/7 : 13 |  | 13
210 | PC 39200 | POMOCNÉ OCEL.KCE, dod + mont + osazení | kg | 785 |  | 0
kce uchycení instalací nad podhledem :
|  | 4.NP: : 1*15,0 |  | 15
|  | 5.NP: : 1*20,0 |  | 20
|  | 6.NP: : 1*30,0 |  | 30
|  | 7.NP : 1*150,0 |  | 150
ostatní pomocné kce :
|  | 1*220,0 |  | 220
zesílení SDK příček v místech otvorů :
|  | 1*350,0 |  | 350
211 | PC 39300 | OCEL.KCE POD BATERIE A UPS, dod + mont + osazení viz konstr.část | kg | 766.8 |  | 0
|  | dod+mont+osazení v kompletní skladbě dle výpisu. | [6 empty] | dod+mont+osazení v kompletní skladbě dle výpisu.
212 | PC 39400 | OCEL.KCE ZDVOJENÉ PODLAHY, dod + mont + osazení viz konstr.část | kg | 2472.2 |  | 0
|  | včetně pryžových podložek - dod+mont+osazení v kompletní skladbě dle výpisu. | [6 empty] | včetně pryžových podložek - dod+mont+osazení v kompletní skladbě dle výpisu.
213 | PC 39401 | ZDVOJENÁ PODLAHA - hliníková mobilní kce, dod + mont + osazení viz konstr.část | kg | 80 |  | 0
214 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 13.5179 |  | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | 0
215 | PC 30100 | ŽALUZIE INTERIER PLAST š.lamel 127 mm, D+M dle P/1,2, vel.425/285 cm,umyvatel,desinf.,manual,AL lišty, | kus | 2 |  | 0
216 | PC 30300 | PLAST.ŽALUZ.VĚTR.MŘÍŽKA 150/150 mm D+M dle P/3 | kus | 40 |  | 0
217 | PC 30400 | OCHRANA STĚN š. cca 700 mm D+M dle P/4, celopološně lepené na stěnu | M | 5 |  | 0
|  | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů - celoplošně lepeno.Dod a mont.v kompletní skladbě dle popisu v tabulce. | [6 empty] | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů - celoplošně lepeno.Dod a mont.v kompletní skladbě dle popisu v tabulce.
218 | PC 30500 | OCHRANA STĚN š. cca 850 mm D+M dle P/5, celopološně lepené na stěnu | M | 96 |  | 0
|  | Popis dtto předchozí položka. | [6 empty] | Popis dtto předchozí položka.
219 | PC 30600 | OCHRANA ROHU dl. 1500mm D+M dle P/6, celopološně lepené na stěnu | kus | 27 |  | 0
|  | Popis dtto předchozí položka. | [6 empty] | Popis dtto předchozí položka.
220 | PC 30700 | DVEŘNÍ ZARÁŽKA NA STĚNU Js 30 mm, D+M dle P/7 | kus | 14 |  | 0
221 | PC 30800 | OCHRANA STĚN š. cca 850 mm D+M dle , celopološně lepené na dveře | M | 15.7 |  | 0
|  | Popis dtto předchozí položka. | [6 empty] | Popis dtto předchozí položka.
|  | P/8 : 1,4 |  | 1.4
|  | P/9 : 1,4*2 |  | 2.8
|  | P/10 : 1,4*1 |  | 1.4
|  | P/11 : 0,9*6 |  | 5.4
|  | P/12 : 1,4*1 |  | 1.4
|  | P/13 : 1,1*1 |  | 1.1
|  | P/14 : 1,1*2 |  | 2.2
222 | PC 31500 | Ochranný pás stěn š. 150 mm D+M dle , celoplošně lepeno na dveře | m | 9.6 |  | 0
|  | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů. | [6 empty] | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů.
|  | P/15 : 1,1*3 |  | 3.3
|  | P/16 : 0,8*1 |  | 0.8
|  | P/17 : 1,1*5 |  | 5.5
223 | PC 31600 | Ochranný pás stěn š. 200 mm D+M dle , celoplošně lepeno na dveře | m | 9.6 |  | 0
|  | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů. | [6 empty] | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů.
|  | P/15 : 1,1*3 |  | 3.3
|  | P/16 : 0,8*1 |  | 0.8
|  | P/17 : 1,1*5 |  | 5.5
224 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 1.1707 |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
225 | PC 19 | Doplnění dlažby dle stávající v 7.NP po ZTI, srovn podkladu a dodávky materiálu - komplet prov. | m2 | 1.42 |  | 0
|  | celé skladby podlahy v tl. 100 mm. | [6 empty] | celé skladby podlahy v tl. 100 mm.
|  | B 1 : 1,42 |  | 1.42
226 | 998771104R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m | t | 0.0355 |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
227 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady | m | 528.921 |  | 0
|  | 587,69*0,9 |  | 528.921
228 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na akrylát. lepidlo | m2 | 358.75 |  | 0
|  | A 1 : 321,58 |  | 321.58
|  | A 2 : 37,17 |  | 37.17
229 | 776522110R00 | Lepení podlah z pásů, mokrý provoz, na polyuretan lepidlo | m2 | 25.86 |  | 0
|  | A 3 : 8,08 |  | 8.08
|  | A 4 : 3,07 |  | 3.07
|  | A 5 : 14,71 |  | 14.71
230 | 776521230R00 | Lepení povlak.podlah, dílce PVC, vodivých | m2 | 239.16 |  | 0
|  | C 1 : 159,1 |  | 159.1
|  | C 2 : 80,06 |  | 80.06
231 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC | m | 623.77 |  | 0
|  | bráno 1 m2/ 1 bm svaru. | [6 empty] | bráno 1 m2/ 1 bm svaru.
|  | A 1 : 321,58 |  | 321.58
|  | A 2 : 37,17 |  | 37.17
|  | A 3 : 8,08 |  | 8.08
|  | A 4 : 3,07 |  | 3.07
|  | A 5 : 14,71 |  | 14.71
|  | C 1 : 159,1 |  | 159.1
|  | C 2 : 80,06 |  | 80.06
232 | 776511810RG1 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, včetně očištění povrchu | m2 | 587.69 |  | 0
|  | dle nových podlah : 625,19 |  | 625.19
|  | odpočet dlažby : -37,5 |  | -37.5
233 | 776590140RG1 | Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projektu, barev.řešení, kombinace pásů a čtverců - složitost provádění | m2 | 623.77 |  | 0
234 | 284 43010 | Specif.- Podlahovina vinyl standard tl.2,0 mm, PVC třídy 1 | M2 | 408.7052 |  | 0
|  | Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby. | [6 empty] | Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.
|  | A 1 : 321,58*1,05+273,34*0,1*1,05 |  | 366.3597
|  | A 2 : 37,17*1,05+31,59*0,1*1,05 |  | 42.3455
235 | 284 43011 | Specif.- Podlahovina vinyl s nopy pro sprchy tl.2,0 mm, PVC třídy 2 | M2 | 35.532 |  | 0
|  | Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby. | [6 empty] | Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.
|  | A 3 : 8,08*1,05+25,85*0,1*1,05 |  | 11.1983
|  | A 4 : 3,07*1,05+9,82*0,1*1,05 |  | 4.2546
|  | A 5 : 14,71*1,05+44,13*0,1*1,05 |  | 20.0792
236 | 284 43025 | Specif.- Podlahovina elstat.homogenní PVC tl.2,0 mm, odolná proti chemikáliím | M2 | 273.7182 |  | 0
|  | Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby. | [6 empty] | Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.
|  | C 1 : 159,1*1,05+143,19*0,1*1,05 |  | 182.09
|  | C 2 : 80,06*1,05+72,05*0,1*1,05 |  | 91.6283
237 | 776220179 | Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, polyuretan (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm | M | 295.054 |  | 0
|  | Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu. | [6 empty] | Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.
|  | A 3 : 8,08*3,2 |  | 25.856
|  | A 4 : 3,07*3,2 |  | 9.824
|  | A 5 : 14,71*3,0 |  | 44.13
|  | C 1 : 159,1*0,9 |  | 143.19
|  | C 2 : 80,06*0,9 |  | 72.054
238 | 776220189 | Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm | M | 304.9375 |  | 0
|  | Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu. | [6 empty] | Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.
|  | A 1 : 321,58*0,85 |  | 273.343
|  | A 2 : 37,17*0,85 |  | 31.5945
239 | 776575399 | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze - 2x, včetně výztužného prvku v koutu | M2 | 25.86 |  | 0
|  | A 3 : 8,08 |  | 8.08
|  | A 4 : 3,07 |  | 3.07
|  | A 5 : 14,71 |  | 14.71
240 | PC 20 | Doplnění soklu případně PVC u nových příček, komplet provedení dod + mont | m | 93.3 |  | 0
|  | Homogenní vinylová stěnová krytina .Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ | [6 empty] | Homogenní vinylová stěnová krytina .Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ
|  | ve skladbách podlah a barevném řešení. | [6 empty] | ve skladbách podlah a barevném řešení.
|  | 5.NP : 2,5+1,65 |  | 4.15
|  | 6.NP : 2,5+1,65 |  | 4.15
7.NP :
|  | 7072 : 1*15,0 |  | 15
|  | 7084 : 1*35,0 |  | 35
|  | 7086 : 1*35,0 |  | 35
241 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 7.4277 |  | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0
242 | 777615213R00 | Nátěry podlah betonových 2x s odolností proti oděru | m2 | 6.02 |  | 0
|  | 7.NP : 1,02+5,0 |  | 6.02
243 | 998777104R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 36 m | t | 0.00259 |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
244 | 781415014RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, , včetně parapetu a ostění | m2 | 315.03 |  | 0
|  | 5.NP : (1,65+2,5)*2,5 |  | 10.375
|  | 6.NP : (1,65+2,5)*2,5 |  | 10.375
7.NP :
|  | 7107 : (2,5+0,6)*1,5 |  | 4.65
|  | 7155 : (1,1*2+1,1*2)*2,0 |  | 8.8
|  | 7156 : (1,1+1,8+0,9*2)*2,0 |  | 9.4
|  | 7157 : (1,15+0,5+1,6*2)*2,0 |  | 9.7
|  | 7158 : 0,9*2,0*3 |  | 5.4
|  | 7159 : (1,3+0,6+0,9*2)*2,0 |  | 7.4
|  | 7108,9,10,20 : 1,6*1,5*4 |  | 9.6
|  | 7170 : (1,6*2+1,8+1,2)*2,0 |  | 12.4
|  | 7076 : 2,2*1,1 |  | 2.42
|  | 7131 : (2,35*2+2,4+1,5)*2,0 |  | 17.2
|  | 7133 : (2,15*2+2,45+1,55)*2,0 |  | 16.6
|  | 7134 : (2,15*2+3,4+2,5)*2,0 |  | 20.4
|  | 7162 : (2,25+1,35+2,2*2)*2,0 |  | 16
|  | 7163 : (2,25+1,55+1,9*2)*2,0 |  | 15.2
|  | 7074 : (6,7+2,45)*2,7*2-1,1*2,0*2-1,0*2,0*2+5,0*0,45*2 |  | 45.51
|  | 7154 : (1,9*2+2,1+1,4)*2,0 |  | 14.6
|  | 7084,6 : 2*5,0+6,5 |  | 16.5
|  | 7126 : (2,8+0,6+2,8)*1,5 |  | 9.3
|  | 7101 : (2,6+0,6)*1,5 |  | 4.8
|  | 7125 : 1,6*1,5 |  | 2.4
|  | 7150 : (0,9*2+1,5+0,8)*2,0 |  | 8.2
|  | 7172 : 1,6*1,5 |  | 2.4
|  | 7201 : (2,6+0,6)*1,5 |  | 4.8
|  | 7200 : 1,8*1,5 |  | 2.7
|  | 7199 : (2,6+0,6)*1,5 |  | 4.8
|  | 7197 : (2,8+0,6)*1,5 |  | 5.1
|  | opravy : 1*18,0 |  | 18
245 | 781419700R00 | Příplatek za vícebarevné kladení a různou velikost, výkaz výměr viz předchozí pol. | m2 | 315.03 |  | 0
246 | 781419706RT2 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 220.77 |  | 0
|  | 315,03-94,26 |  | 220.77
247 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 204.7695 |  | 0
|  | 315,03*0,65 |  | 204.7695
248 | 781419705R19 | Příplatek za spárovací hmotu odolávající desinf., prostředkům | m2 | 94.62 |  | 0
|  | 7108,9,10,20 : 1,6*1,5*4 |  | 9.6
|  | 7170 : (1,6*2+1,8+1,2)*2,0 |  | 12.4
|  | 7076 : 2,2*1,1 |  | 2.42
|  | 7131 : (2,35*2+2,4+1,5)*2,0 |  | 17.2
|  | 7133 : (2,15*2+2,45+1,55)*2,0 |  | 16.6
|  | 7134 : (2,15*2+3,4+2,5)*2,0 |  | 20.4
|  | 7162 : (2,25+1,35+2,2*2)*2,0 |  | 16
249 | 299 91115 | UKONCUJICI LISTA - dodávka | M | 225.247 |  | 0
|  | 204,77*1,1 |  | 225.247
250 | 553 20600 | NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 600/800 mm viz bar.řeš., zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont | kus | 10 |  | 0
251 | 597 64552 | OBKLAD POROVINOVY 200/200 mm - dodávka, přesný popis viz TZ | M2 | 346.533 |  | 0
|  | 315,03*1,1 |  | 346.533
252 | 781575399 | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze | M2 | 65.735 |  | 0
|  | 5.NP : (1,65+2,5)*0,3 |  | 1.245
|  | 6.NP : (1,65+2,5)*0,3 |  | 1.245
7.NP :
|  | 7155 : (1,1*2+1,1*2)*0,3 |  | 1.32
|  | 7156 : (1,1+1,8+0,9*2)*0,3 |  | 1.41
|  | 7157 : (1,15+0,5+1,6*2)*0,3 |  | 1.455
|  | 7158 : 0,9*2,0*3 |  | 5.4
|  | 7159 : (1,3+0,6+0,9*2)*0,3 |  | 1.11
|  | 7170 : (1,6*2+1,8+1,2)*0,3 |  | 1.86
|  | 7133 : (2,15*2+2,45+1,55)*2,0 |  | 16.6
|  | 7134 : (2,15*2+3,4+2,5)*0,3 |  | 3.06
|  | 7163 : (2,25+1,55+1,9*2)*2,0 |  | 15.2
|  | 7154 : (1,9*2+2,1+1,4)*2,0 |  | 14.6
|  | 7150 : (0,9*2+1,5+0,8)*0,3 |  | 1.23
253 | PC 21 | Doplnění obkladu břidlicí ve 4.NP po prostupu VZT, zapravení - použit břidlici dle stávající ( odstraněnou pro prostupy ) | M2 | 7.5 |  | 0
4.NP :
|  | 2,5*3 |  | 7.5
254 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 8.0032 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
255 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 413.625 |  | 0
|  | ZS/1 : 4,7*0,35*2 |  | 3.29
|  | ZS/2 : 5,1*0,35*7 |  | 12.495
|  | ZS/5 : 1,4*1,7*4*2 |  | 19.04
|  | ZS/6 : 3,9*1,7*4*5 |  | 132.6
|  | ZS/7 : 0,45*2,0*4*17 |  | 61.2
|  | ocel.kce skříní : 15,0*8 |  | 120
|  | ostatní : 1*65,0 |  | 65
256 | 783225400R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel, výkaz výměr viz předch.položka | m2 | 413.63 |  | 0
|  | včetně pomocného lešení. | [6 empty] | včetně pomocného lešení.
257 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 293.9 |  | 0
|  | Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný, | [6 empty] | Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný,
|  | odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách. | [6 empty] | odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách.
zárubně :
|  | (4,7*7+4,8*5+4,9+5,1*6)*0,35 |  | 32.34
pomocné kce :
|  | 785,0*0,065 |  | 51.025
ocel.pod UPS :
|  | 766,8*0,065 |  | 49.842
zdvojená podlaha :
|  | 2472,2*0,065 |  | 160.693
258 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, výkaz výměr viz předch.položka | m2 | 293.9 |  | 0
259 | 783626040R00 | Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle | M2 | 123.6 |  | 0
|  | barevného řešení.Otěruvzdorný,omyvatelný,stáloarev, | [6 empty] | barevného řešení.Otěruvzdorný,omyvatelný,stáloarev,
|  | odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard. | [6 empty] | odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard.
|  | 0,7*2,0*2*9+0,8*2,0*2*5+0,9*2,0*2*7 |  | 66.4
|  | 1,1*2,0*2*13 |  | 57.2
260 | PC 22 | Nátěr omítek stěn 2x + 1x email | m2 | 6 |  | 0
|  | omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky. nátěr na vodní bázi a na bázi | [6 empty] | omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky. nátěr na vodní bázi a na bázi
|  | akrylátové pryskyřice, pro mezivrstvy a pečeticí vrstvy, které obsahují organické konzervační látky - omyvatelnost tř.1. | [6 empty] | akrylátové pryskyřice, pro mezivrstvy a pečeticí vrstvy, které obsahují organické konzervační látky - omyvatelnost tř.1.
niky apod :
|  | 1,0*1,0*6 |  | 6
261 | PC 23 | Přetmelení vč.broušení pod nátěr stěn 2x, výkaz viz předcházející položka | m2 | 6 |  | 0
|  | omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky. | [6 empty] | omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky.
niky apod :
|  | 1,0*1,0*6 |  | 6
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
262 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, platí i pro nátěry nebo tapetu | m2 | 238.185 |  | 0
|  | 7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1 |  | 45.175
|  | 7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.075
|  | 7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.075
|  | 7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0 |  | 45.54
|  | 7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0 |  | 12.32
|  | opravy : 1*45,0 |  | 45
263 | 784171201R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 2295.68 |  | 0
SDK viz oddíl 311: :
|  | (30,99+13,63+497,09+11,47+48,36)*2 |  | 1203.08
|  | 40,3+128,44+408,41+42,7 |  | 619.85
omítka :
|  | 228,13+43,7+200,92 |  | 472.75
264 | 784195322R00 | Malba tekutá , barva, 2 x, výkaz výměr viz předch.položka | m2 | 2295.68 |  | 0
|  | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. | [6 empty] | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.
|  | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů ) | [6 empty] | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )
265 | 784452951R00 | Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m, přemalování místností | m2 | 830 |  | 0
|  | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. | [6 empty] | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.
|  | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů ) | [6 empty] | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )
|  | 4.NP : 1*185,0 |  | 185
|  | 5.NP : 1*145,0 |  | 145
|  | 6.NP : 1*150,0 |  | 150
|  | 7.NP : 1*350,0 |  | 350
Díl: | 785 | Tapety |  |  | 0
266 | 78541-1199 | Omyvatelná sklotapeta vč.obroušení omítky smirk., papírem,přitmelením lišt,2x barev.nátěrem + lak + | M2 | 273.1405 |  | 0
|  | penetrace dle technolog.postupu - viz techn.zpráva a standardy.Dod + mont v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | penetrace dle technolog.postupu - viz techn.zpráva a standardy.Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.
7.NP :
|  | 7108 : (8,0+7,5+3,85+4,0)*2,65-2,65*2,1-0,9*2,5 |  | 54.0625
|  | -1,25*1,15*3-1,4*2,1 |  | -7.2525
|  | 7109 : (8,0+7,5+3,85+4,0)*2,65-2,65*2,1-0,9*2,5 |  | 54.0625
|  | -1,25*1,15*6-1,4*2,1 |  | -11.565
|  | 7110 : (8,0+7,5+3,85+4,0)*2,65-2,65*2,1-0,9*2,5 |  | 54.0625
|  | -1,25*1,15*6-1,4*2,1 |  | -11.565
|  | 7120 : (5,9*2+3,34*2)*2,85-1,5*1,7-1,25*1,15*3 |  | 45.8055
|  | -0,7*2,0-1,4*2,1 |  | -4.34
7111 :
|  | (10,9*2+8,0*2+1,4*2+2,1*2+0,5*4)*2,7-1,5*1,6 |  | 123.96
|  | -2,65*2,1*2-0,9*2,5*2-1,4*2,1-1,2*1,15*4 |  | -24.09
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  | 0
267 | PC 24 | VÝMĚNA OKENNÍHO SKLA - VYSKLENÍ + NOVÉ ZASKLENÍ, včetně dod skla,zatmelení,těsnění, komplet dod+mont | m2 | 19.22 |  | 0
|  | ZS/3 : 1,8*1,35*4 |  | 9.72
|  | ZS/4 : 0,95*2,5*4 |  | 9.5
Díl: | 790 | Ostatní |  |  | 0
268 | 79012-1120 | Zrcadlo nerez výklopné - komplet dod+mont+osaz, vel. 600/800 mm,viz bar.řešení | kus | 1 |  | 0
Díl: | 799 | Požární ucpávky |  |  | 0
269 | PC 25 | KABEL.UCPÁVKY PROTIPOŽ. | M2 | 7 |  | 0
|  | 4.NP : 1*2,5 |  | 2.5
|  | 5.NP : 1*1,0 |  | 1
|  | 6.NP : 1*1,0 |  | 1
|  | 7.NP : 1*2,5 |  | 2.5
270 | PC 26 | PROTIPOŽ.EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O OBSAHU 300 ml - dodávka | KUS | 36 |  | 0
|  | 4.NP : 1*6 |  | 6
|  | 5.NP : 1*4 |  | 4
|  | 6.NP : 1*14 |  | 14
|  | 7.NP : 1*12 |  | 12
271 | PC 27 | PROTIPOŽ.VLOŽKY VE TVARU SÁČKŮ ZE, směsi inertního plniva a zpěnitelného grafitu | KUS | 74 |  | 0
|  | 4.NP : 1*10 |  | 10
|  | 5.NP : 1*8 |  | 8
|  | 6.NP : 1*14 |  | 14
|  | 7.NP : 1*42 |  | 42
272 | PC 28 | TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU - montáž | M | 288 |  | 0
|  | 4.NP : 1*6*8 |  | 48
|  | 5.NP : 1*4*8 |  | 32
|  | 6.NP : 1*14*8 |  | 112
|  | 7.NP : 1*12*8 |  | 96
Díl: | M99 | Tabulka podlah |  |  | 0
273 | 1 | TABULKA PLOCH PODLAH | M2 | 625.19 |  | 0
|  | Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů. | [6 empty] | Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.
A 1 :
|  | 8,03+15,46+8,21+8,4+69,27+5,74+5,97+2,68+15,62 |  | 139.38
|  | 12,48+4,32+15,29+16,88+4,32+15,29+13,15+18,7 |  | 100.43
|  | 2,63+18,58+23,42+20,97+16,17 |  | 81.77
|  | Mezisoučet |  | 321.58
A 2 :
|  | 11,1+2,05+1,62+2,62+5,08+10,88+3,82 |  | 37.17
A 3 :
|  | 1,24+6,84 |  | 8.08
A 4 :
|  | 3,07 |  | 3.07
A 5 :
|  | 0,9+5,4+4,35+4,06 |  | 14.71
B 1 :
|  | 1,42 |  | 1.42
C 1 :
|  | 12,3+13,1+13,1+10,1+32,18+35,2+22,08+21,04 |  | 159.1
C 2 :
|  | 13,4+13,1+13,1+5,4+35,06 |  | 80.06
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
274 | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky | t | 43.6148 |  | 0
|  | 41,57+170,4*0,012 |  | 43.6148
275 | PC 29 | Odvoz nebezpečného odpadu do Únanova - 75 km, tepel.izolace s azbestem - special.kontejnery apod. | m3 | 17.04 |  | 0
|  | Příčky dvojitě opláštěny - váha brána za tl.desky 2x10 mm. | [6 empty] | Příčky dvojitě opláštěny - váha brána za tl.desky 2x10 mm.
výpočet dle množství z oddílu 713 :
|  | 170,4*0,1 |  | 17.04
276 | PC 30 | Odvoz nebezpečného odpadu do Únanova - 75 km, desky Ezalid - special.kontejnery apod. | t | 41.5741 |  | 0
|  | Příčky dvojitě opláštěny - váha brána za tl.desky 2x10 mm. | [6 empty] | Příčky dvojitě opláštěny - váha brána za tl.desky 2x10 mm.
výpočet dle množství z oddílu 96 :
|  | 773,61*0,022+545,66*0,045 |  | 41.5741
277 | PC 31 | Transport nebezpečného odpadu přes nemocnici, desky Ezalid - zabalení,přeprava,naložení | t | 41.57 |  | 0
278 | PC 32 | Transport nebezpečného odpadu přes nemocnici, tepel.izolace s azbestem - zabalení,přeprava,naložení | t | 17.04 |  | 0
výpočet dle množství z oddílu 713 :
|  | 170,4*0,1 |  | 17.04
279 | PC 33 | Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu (sklo ,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod) a roztřídění do | t | 2.5 |  | 0
|  | jednotlivých kontejnerů. | [6 empty] | jednotlivých kontejnerů.
|  | 1*2,5 |  | 2.5
280 | PC 34 | Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo ,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod) | t | 2.5 |  | 0
|  | 1*2,5 |  | 2.5
281 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 188.5693 |  | 0
282 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 188.5693 |  | 0
283 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1131.4161 |  | 0
284 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 188.5693 |  | 0
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [6 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
285 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3582.8177 |  | 0
286 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 188.5693 |  | 0
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [6 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii.
287 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1508.5548 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0