## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Soupis prací | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: | 150542 | FN Brno - rekonstrukce chirurgického oddělení OS | [18 empty] | STA
O: | 02 | stavební úpravy části 7.NP budovy L na JIP | [18 empty] | OBJ
R: | 01 | rozvody medicinálních plynů | [18 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  | 436104.93 |  | 407264.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 |  | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 125 |  | 0 | 89.31 | 11163.75 | 164.2 | 20525 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
2 |  | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 285 |  | 0 | 142.67 | 40660.95 | 199.21 | 56774.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
3 |  | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 170 |  | 0 | 198.84 | 33802.8 | 248.85 | 42304.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
4 |  | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 85 |  | 0 | 242.36 | 20600.6 | 288.3 | 24505.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
5 |  | D+M Trubka Cu pruměr 28x1 | m | 25 |  | 0 | 300.06 | 7501.5 | 255.22 | 6380.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
6 |  | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 83 |  | 0 | 44.69 | 3709.27 | 38.19 | 3169.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
7 |  | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 190 |  | 0 | 66.61 | 12655.9 | 42 | 7980 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
8 |  | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 110 |  | 0 | 33.49 | 3683.9 | 42 | 4620 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
9 |  | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 32 |  | 0 | 46.88 | 1500.16 | 42.01 | 1344.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
10 |  | D+M Tvarovky Cu pr. 28 | ks | 12 |  | 0 | 75.91 | 910.92 | 70.01 | 840.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
11 |  | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 3.3 |  | 0 | 13236.28 | 43679.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
12 |  | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 5 |  | 0 | 115.95 | 579.75 | 95.46 | 477.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
13 |  | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 1.5 |  | 0 | 147.59 | 221.39 | 108.2 | 162.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
14 |  | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 2 |  | 0 | 220.11 | 440.22 | 133.66 | 267.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
15 |  | D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28 | m | 1 |  | 0 | 260.53 | 260.53 | 140.01 | 140.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
16 |  | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m) | ks | 160 |  | 0 | 140.06 | 22409.6 | 101.19 | 16190.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
17 |  | D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku s jehlovým ventilem | ks | 5 |  | 0 | 1827.45 | 9137.25 | 222.76 | 1113.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
18 |  | D+M Terminální jednotka-panel odběrný - repase stávající | ks | 12 |  | 0 | 2514.73 | 30176.76 | 222.76 | 2673.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
19 |  | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací ( s integrovanou klinickou signalizací ) | KS | 4 |  | 0 | 41819.67 | 167278.68 | 2863.99 | 11455.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
20 |  | D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. | ks | 24 |  | 0 | 541.06 | 12985.44 | 216.39 | 5193.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
21 |  | D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. | ks | 12 |  | 0 | 414.49 | 4973.88 | 229.12 | 2749.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
22 |  | D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr. | ks | 8 |  | 0 | 567.95 | 4543.6 | 241.85 | 1934.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
23 |  | D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr. | ks | 4 |  | 0 | 807.09 | 3228.36 | 280.03 | 1120.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
24 |  | D+M Protipožární ucpávky | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1909.33 | 5727.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
25 |  | Napojení na stávající rozvody | kpl | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 636.44 | 21002.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
26 |  | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) | m | 690 |  | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 4388.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
27 |  | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 690 |  | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 8783.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
28 |  | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 690 |  | 0 | 0 | 0 | 31.82 | 21955.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
29 |  | Tlaková zkouška úseková | kpl | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 636.44 | 7637.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
30 |  | Tlaková zkouška závěrečná | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 722.36 | 2167.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
31 |  | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5855.27 | 5855.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
32 |  | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15911.05 | 15911.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
33 |  | Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 29912.77 | 29912.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | včetně revizí med.plynů a elektro | [18 empty] | POP | včetně revizí med.plynů a elektro
34 |  | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 181 | Instalace stropních stativů a mostů |  |  |  | 0 |  | 5181451.95 |  | 279618.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
35 |  | Zdrojový most jednolůžkový m.č. 7111 | ks | 1 |  | 0 | 463980.77 | 463980.77 | 22588.23 | 22588.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny | [18 empty] | POP | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny
36 |  | Zdrojový most jednolůžkový m.č. 7120 | ks | 1 |  | 0 | 471012.76 | 471012.76 | 22556.24 | 22556.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny | [18 empty] | POP | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny
37 |  | Zdrojový most dvoulůžkový m.č. 7108, 7109, 7110, 7111 | ks | 5 |  | 0 | 777494.01 | 3887470.05 | 42241.99 | 211209.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny | [18 empty] | POP | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny
38 |  | Lůžková rampa pro jedno lůžko m.č. 7104, 7113 | ks | 2 |  | 0 | 55342.77 | 110685.54 | 5055.23 | 10110.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny | [18 empty] | POP | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny
39 |  | Stropní vyšetřovací svítidlo m.č. 7199, 7200, 7201 | ks | 3 |  | 0 | 82767.61 | 248302.83 | 4384.39 | 13153.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny | [18 empty] | POP | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny
[19 empty] | 15 | 21
END