Příloha č. 1: Technická specifikace

Seznam potřebných součástí dle vypracovaného projektu:

CHODBA A DENNÍ MÍSTNOST

| Položka | Množství |
| --- | --- |
| Venkovní kondenzační jednotka VRF, inverter Qch/Qt = 22,4/25,0 kW | 1 ks |
| Vnitřní kazetová 4výdechová klimatizační jednotka VRF Qch/Qt = 4,5/5,0 kW | 4 ks |
| Vnitřní kazetová 4výdechová klimatizační jednotka VRF Qch/Qt = 3,6/4,0 kW | 1 ks |
| Vnitřní podstropně-parapetní jednotka VRF Qch/Qt = 2,8/3,2 kW | 1 ks |
| Potrubní rozbočovač pro vnitřní jednotky s průtokem 0-20 kW | 5 ks |
| Montáž venkovní jednotky systémů VRV | 1 ks |
| Montáž vnitřní jednotky systémů VRV | 6 ks |
| Montáž refnetu nebo branch boxu | 5 ks |
| Cu potrubí chladiva 10/22 vč. izolace, komunikačního kabelu a montáž. materiálu (bez krycí lišty). | 15 m |
| Cu potrubí chladiva 10/18 vč. izolace, komunikačního kabelu a montáž. materiálu (bez krycí lišty). | 12 m |
| Cu potrubí chladiva 10/16 vč. izolace, komunikačního kabelu a montáž. materiálu (bez krycí lišty). | 20 m |
| Cu potrubí chladiva 6/12 vč. izolace, komunikačního kabelu a montáž. materiálu (bez krycí lišty). | 17 m |
| Cu potrubí chladiva 6/10 vč. izolace, komunikačního kabelu a montáž. materiálu (bez krycí lišty). | 3 m |

SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI

| Položka | Množství |
| --- | --- |
| Venkovní MULTI SPLIT jednotka pro 2 až 8 vnitřních jednotek, inverter. Qch/Qt = 14,0/16,0 kW | 1 ks |
| Vnitřní podstropně-parapetní MULTI SPLIT jednotka Qch/Qt = 7,1/8,0 kW | 2 ks |
| Rozdělovač pro max. 3 vnitřní jednotky. | 1 ks |
| Montáž MULTI SPLIT systému 1+2 | 1 ks |
| Cu potrubí chladiva 10/16 vč. izolace, komunikačního kabelu a montáž. materiálu (bez krycí lišty). | 60 m |
| Plastová krycí lišta 80x60 rovná – 2m | 10 ks |
| Nástěnný axiální ventilátor, průměr 200 mm, napětí 230V, příkon 40W, průtok 450 m3/h při 0 Pa. | 1 ks |
| Plastová samočinná klapka průměr 200 mm. | 1 ks |
| Stěnová mřížka 600x200 mm. | 2 ks |

ZTI, ELEKTRO

| Položka | Množství |
| --- | --- |
| Potrubí odvodu kondenzátu | 55 m |
| Podstavné nohy 100x100 | 2 ks |
| Podstavné nohy 100x100 | 2 ks |
| Jistič motorový 380 V – 25A - D | 1 ks |
| Jistič motorový 380 V – 16A - C | 1 ks |
| Jistič motorový Moeler 220 V – 16A - C | 1 ks |
| CYKY 3 x 1,5 | 50 m |
| CYKY 5C x 2,5 | 50 m |
| CYKY 5C x 4 | 100 m |
| Ostatní elektromateriál | 1 kpl |

OSTATNÍ NÁKLADY

| Položka | Množství |
| --- | --- |
| Stavební práce | 1 kpl |
| Elektro práce | 1 kpl |
| Doprava včetně jeřábu | 1 kpl |