## List1
Digestoř pro cytochemická barvení III pro OKH, PMDV / FN Brno
Dodavatel: | Hekera europe group s.r.o. Těšínská 1256 735 14 Orlová - Poruba IČO: 27776093 | Unimed Praha, s.r.o. Ve Stromkách 41 252 50 Vestec u Prahy IČO: 14891344
Počet kusů: | 1 | 1
Nabídnutý typ: | EXCELLENT | Compact LK1901/1200
Celková cena: | 170 697,- Kč bez DPH 35 846,37,- Kč 21% DPH 206 543,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 232 682,- Kč bez DPH 48 863,22,- Kč 21% DPH 281 545,22,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny 242 000,- Kč vč. DPH | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny 242 000,- Kč vč. DPH
Technické parametry: | splněny | splněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců | 24 měsíců
Servis: | neuvedeno | neuvedeno
Platební podmínky: | Na základě faktury - daňového dokladu splatnost faktury je rozložena do 2 rovnoměrných splátek, první splátka 60 dnů od data vystavení faktury, druhá splátka 30 dnů od splatnosti předchozí splátky. | Na základě faktury - daňového dokladu splatnost faktury je rozložena do 2 rovnoměrných splátek, první splátka 60 dnů od data vystavení faktury, druhá splátka 30 dnů od splatnosti předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS
Vyjádření uživatele OKH: | Firma Hekra europe group s.r.o. nabízí digestoř 155x750x2250 mm s pracovní plochou šířky min. 1100 mm a hloubky 700 mm s výlevkou na levé straně vel. 200x200 mm. Z dodané dokumentace nelze jednoznačně identifikovat, o jaké rozměry se jedná. Vzhledem k posloupnosti daných délek lze předpokládat, že digestoř je délky 1500mm, hloubky 750 mm a výšky 2250 mm. Tyto rozměry by pro stávající laboratoř byly vyhovující. V podrobném popisu tohoto typu digestoře je však uvedeno: digestoř plastová, samostatně stojící, výška 1500 mm. ... Cena této digestoře včetně DPH je 206 543 Kč. Obě nabídky rámcově naplňují zadávací podmínky výběrového řízení, je ale potřeba vyjasnit několik podrobností: skutečné rozměry, v případě že digestoř bude mít š. 1500mm, h. 750 mm, v. 2300mm s rozměry výlevky 200x200mm, pak by rozměry vyhovovaly. Odpověď od firmy: Rozměry digestoře jsou stejné, jak uvádíte šířka 1500 mm, hloubka 750 mm a výška 2250 mm. | Firma Unimed Praha nabízí digestoř Compact LK1901/1200 ATYP s vnějšími rozměry 1100x800x2300 mm, s kameninovou výlevkou o rozměru 450x450x220 mm, zabudovanou v pracovní ploše. Rozměr výlevky omezuje velikost pracovní desky, což není pro účely cytochemických barvení výhodné. Některé procedury by v případech většího množství materiálu musely být prováděny mimo digestoř, což z hlediska bezpečnosti práce není vhodné. Cena této digestoře je včetně DPH 281 545,22 Kč. Obě nabídky rámcově naplňují zadávací podmínky výběrového řízení, je ale potřeba vyjasnit několik podrobností:
Vyjádření OZT: | Nabídka firmy Hekera (přístroj Excellent) neuvádí výšku pracovního okna, rychlé spuštění okna, napájení 230V, pravděpodobně nemá průhledné boční stěny a vestavěná výlevka je pouze malých rozměrů (200x 200)mm. U nabídky chybí požadované CD. Odpověď od firmy: Námi dodávané digestoře mají standardně výšku okna minimálně 850 mm a maximální zdvih okna je 800 - 850 mm. Možnost rychlého spuštění okna je možná bez problému. Napájení splňuje, to co požadujete, a to 230V/50Hz. Dle vyjádření kliniky nejsou nutné průhledné boční stěny. | Nabídka firmy Unimed překročila předpokládanou cenu (nezávazná cenová nabídka z průzkumu trhu), neuvádí požadované vnitřní rozměry pracovní plochy,neuvádí výšku prac. okna a jeho rychlé spuštěni, přístroj není napájen z 230 V ale vyžaduje trojfázovou přípojku.
Vyjádření vedoucí ObO: | Doporučuji k realizaci. Po vyjasnění některých parametrů je nabídka vyhovující a splňuje zadání.
Vyjádření ředitele: | Schvaluji a potvrzuji výběr dodavatele v.z. NOM
Datum rozhodnutí: | 2016-09-07