## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  |  | SO 01 - Rekonstr.vody a kanalizace objektu CH | JKSO |  | SO 01 - Rekonstr.vody a kanalizace objektu CH
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
26 |  | Havárie kanalizace - centrál.oper.sály |  | Měrná jednotka |  |  | Havárie kanalizace - centrál.oper.sály
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
0009 |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  | Náklady na m.j. |  |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | Ing. Vladimír Šoukal |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :
Textová,výkresová i tabulková část projektové dok.tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnostis touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Položky, které nejsou obsaženy v cenících jsou označeny písmenem PC.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0009 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  | Rozpočet : | 0
Objekt : |  | 26 Havárie kanalizace - centrál.oper.sály |  | SO 01 - Rekonstr.vody a kanalizace objektu CH
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | HSV
311 | Sádrokartonové konstrukce |  | HSV
4 | Vodorovné konstrukce |  | HSV
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | HSV
64 | Výplně otvorů |  | HSV
8 | Trubní vedení |  | HSV
94 | Lešení a stavební výtahy |  | HSV
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | HSV
96 | Bourání konstrukcí |  | HSV
97 | Prorážení otvorů |  | HSV
99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV
991 | Hodinové zúčtovací sazby |  | HSV
721 | Vnitřní kanalizace |  | PSV
722 | Vnitřní vodovod |  | PSV
766 | Konstrukce truhlářské |  | PSV
767 | Konstrukce zámečnické |  | PSV
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | PSV
776 | Podlahy povlakové |  | PSV
781 | Obklady keramické |  | PSV
783 | Nátěry |  | PSV
784 | Malby |  | PSV
M21 | Elektromontáže |  | MON
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | MON
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | PSU
VN | Vedlejší náklady |  | VN
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## Položky
Soupis prací
S: | 0009 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O: | 26 | Havárie kanalizace - centrál.oper.sály
R: | 02 | SO 01 - Rekonstr.vody a kanalizace objektu CH
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
1 | 310237261RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 2 |  | 0
|  | kanalizace 2.PP : 2 |  | 2
2 | 317941121RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu | t | 0.0308 |  | 0
|  | I 100 : |  | 0
|  | 3.NP : 1,1*0,00865*1,08 |  | 0.01
|  | L 40/40/4 : |  | 0
|  | 3.NP : 1,1*2*2*0,00432*1,08 |  | 0.02
3 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14 | t | 0.0498 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 1,6*2*0,0144*1,08 |  | 0.05
4 | 340235212RT2 | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 193 |  | 0
|  | 1.PP - voda,plyn,kanalizace : |  | 0
|  | 23,0 |  | 23
|  | 3.NP - kanalizace : |  | 0
|  | 33,0 |  | 33
|  | 4.NP - kanalizace : |  | 0
|  | 38,0 |  | 38
|  | 5.- 6.NP - kanalizace : |  | 0
|  | 30 |  | 30
|  | 3.NP - vodovod : |  | 0
|  | 12+4+1+12 |  | 29
|  | rozšíření rozteče vodovodní baterie + nový otvor : |  | 0
|  | 3.NP : 32+4+4 |  | 40
5 | 340236212RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 50 |  | 0
|  | kanalizace : |  | 0
|  | 2.PP : 18,0 |  | 18
|  | 1.PP : 31,0 |  | 31
|  | 3.NP : 1,0 |  | 1
6 | 340238212R00 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 8.95 |  | 0
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 0,8*0,3+1,0*0,8+0,8*0,8+0,6*1,5+1,1*1,0+0,6*1,5 |  | 4.58
|  | 0,8*0,3 |  | 0.24
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 0,7*0,4 |  | 0.28
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 0,8*3,5+0,3*3,5 |  | 3.85
7 | 340239211R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm | m2 | 3.3 |  | 0
|  | 1.PP : |  | 0
|  | (0,5+0,6)*3,0 |  | 3.3
8 | 340239212R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 100.915 |  | 0
|  | 2.PP : |  | 0
|  | 1,3*1,3+1,0*1,6+0,8*3,0 |  | 5.69
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 3,3*0,8+0,5*1,8+1,3*2,2+3,05*2,4+2,3*2,4+1,5*2,5 |  | 22.99
|  | 0,6*3,0+1,0*3,4+1,0*1,0+1,1*4,15 |  | 10.77
|  | 1.NP : |  | 0
|  | 1,1*3,9 |  | 4.29
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 1,0*1,6*1,0*4,05+1,0*4,0+0,7*2,0+0,7*1,7*6+0,6*4,0 |  | 21.42
|  | 1,2*3,9+0,8*4,0*2+0,8*3,9 |  | 14.2
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 1,0*3,5+2,8*3,0+(0,4+0,8)*3,3+0,6*3,0*2 |  | 19.46
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 0,6*3,5 |  | 2.1
9 | 342241162R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm | m2 | 2.625 |  | 0
|  | pomocné schody m.č.00 093 : (2,35+1,15)*0,75/2*2 |  | 2.63
10 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 0.384 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 1,6*0,12*2 |  | 0.38
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | 0
11 | 342261212RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izol tl. 5 cm | m2 | 2.5375 |  | 0
|  | opláštění hydrantu : |  | 0
|  | (0,85+0,3*2)*1,75 |  | 2.54
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
12 | 411121232RT2 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky 104x29x9 | kus | 6 |  | 0
|  | pomocné schody m.č.00 093 : 6 |  | 6
13 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 154 |  | 0
|  | vodovod : |  | 0
|  | 3.NP : 3 |  | 3
|  | kanalizace : |  | 0
|  | 2.PP : 2+8 |  | 10
|  | 1.PP : 26+20 |  | 46
|  | 3.NP : 3+7+23 |  | 33
|  | 4.NP : 11+19 |  | 30
|  | 5.NP,6.NP : 21+11 |  | 32
14 | PC 1 | Ztracené bednění z plechu tl.2,5 mm vel.500/500 mm, při zabet.prostupů stropní kce - plech přizpůsoben | kus | 154 |  | 0
|  | stoupačce vody nebo kanalizace - včetně připevnění ke stáv.stropu. | [6 empty] | stoupačce vody nebo kanalizace - včetně připevnění ke stáv.stropu.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
15 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů - prachotěsné, utěsnění | m2 | 163.25 |  | 0
|  | prachotěsné utěsnění stáv.dveří : |  | 0
|  | 2.NP : (2,0+0,8*2)*3,0*5 |  | 54
|  | 4.NP : 1,5*2,5 |  | 3.75
|  | 3.NP : 9*2,0*2,5+2*1,8*2,5 |  | 54
|  | 4.NP : 2*1,7*2,5+2*1,3*2,5 |  | 15
|  | 5.NP : 2*1,3*2,5 |  | 6.5
|  | po dohodě s uživatelem : |  | 0
|  | 2.NP : 6,0*5,0 |  | 30
16 | 610991111RX1 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů - položení Pe, folie,slepení | m2 | 480 |  | 0
|  | zakrývání stáv.technologií a vybavení : |  | 0
|  | 2.PP : 1*100,0 |  | 100
|  | 1.PP : 1*80,0 |  | 80
|  | 3.NP : 1*120,0 |  | 120
|  | 4.NP : 1*50,0 |  | 50
|  | 5.NP : 1*80,0 |  | 80
|  | po dohodě s uživatelem : |  | 0
|  | 2.NP : 2,0*25,0 |  | 50
17 | 612401191R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, pod obklad | kus | 277 |  | 0
|  | 1.PP - voda,plyn,kanalizace : |  | 0
|  | 23,0*2 |  | 46
|  | 3.NP - kanalizace : |  | 0
|  | 33,0*2 |  | 66
|  | 4.NP - kanalizace : |  | 0
|  | 38,0*2 |  | 76
|  | 5.- 6.NP - kanalizace : |  | 0
|  | 30*2 |  | 60
|  | 3.NP - vodovod : |  | 0
|  | 12+4+1+12 |  | 29
18 | 612403399T00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím maltové směsi | m2 | 32.32 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | kanalizace : 1*38,0*0,1 |  | 3.8
|  | voda : 1*1,3*0,1 |  | 0.13
|  | 4.NP : |  | 0
|  | kanalizace,plyn : 1*22,0*0,1 |  | 2.2
|  | 5.NP : |  | 0
|  | kanalizace : 1*35,0*0,1 |  | 3.5
|  | 3.NP : |  | 0
|  | voda : 1*13,8*0,2 |  | 2.76
|  | 3.NP : |  | 0
|  | voda : 1*21,1*0,3 |  | 6.33
|  | kanalizace 5.NP : 1*5,0*0,2 |  | 1
|  | kanalizace 1.PP : 1*34,0*0,3 |  | 10.2
|  | 3.NP : 1*8,0*0,3 |  | 2.4
19 | 612423621R00 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, hladká | m2 | 50.14 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | kanalizace : 1*38,0*0,2 |  | 7.6
|  | voda : 1*1,3*0,2 |  | 0.26
|  | 4.NP : |  | 0
|  | kanalizace,plyn : 1*22,0*0,2 |  | 4.4
|  | 5.NP : |  | 0
|  | kanalizace : 1*35,0*0,2 |  | 7
|  | 3.NP : |  | 0
|  | voda : 1*13,8*0,3 |  | 4.14
|  | 3.NP : |  | 0
|  | voda : 1*21,1*0,4 |  | 8.44
|  | kanalizace 5.NP : 1*5,0*0,3 |  | 1.5
|  | kanalizace 1.PP : 1*34,0*0,4 |  | 13.6
|  | 3.NP : 1*8,0*0,4 |  | 3.2
20 | 612453651R00 | Omítka rýh MC šířky do 30 cm,hlazená ocelí | m2 | 0.48 |  | 0
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 069 : 0,4*1,2 |  | 0.48
21 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 194.956 |  | 0
|  | 2.PP : |  | 0
|  | (1,3*1,3+1,0*1,6+0,8*3,0)*1,3 |  | 7.4
|  | 1.PP : |  | 0
|  | (0,8*0,3+1,0*0,8+0,8*0,8+0,6*1,5+1,1*1,0+0,6*1,5)*1,3 |  | 5.95
|  | ((0,5+0,6)*3,0+0,6*3,0)*1,3 |  | 6.63
|  | (3,3*0,8+0,5*1,8+1,3*2,2+3,05*2,4+2,3*2,4+1,5*2,5)*1,3 |  | 29.89
|  | (0,6*3,0+1,0*3,4+1,0*1,0)*1,3 |  | 8.06
|  | 2.PP : |  | 0
|  | (1,3*1,3+1,0*1,6+0,8*3,0)*1,3 |  | 7.4
|  | 1.PP : |  | 0
|  | (3,3*0,8+0,5*1,8+1,3*2,2+3,05*2,4+2,3*2,4+1,5*2,5)*1,3 |  | 29.89
|  | (0,6*3,0+1,0*3,4+1,0*1,0)*1,3 |  | 8.06
|  | 3.NP : |  | 0
|  | (1,0*1,6*1,0*4,05+1,0*4,0+0,7*2,0+0,7*1,7*6+0,6*4,0)*1,3 |  | 27.85
|  | (1,2*3,9+0,8*4,0*2+0,8*3,9)*1,3 |  | 18.46
|  | 4.NP : |  | 0
|  | (1,0*3,5+2,8*3,0+(0,4+0,8)*3,3+0,6*3,0*2)*1,3 |  | 25.3
|  | oprava popraskaných obkladů : |  | 0
|  | 1.PP : 0,6*2,0*2 |  | 2.4
|  | 3.NP : 0,6*2,5*6 |  | 9
|  | 4.NP : 0,3*3,2*4 |  | 3.84
|  | 5.NP : 1,1*2,2*2 |  | 4.84
22 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 27.48 |  | 0
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 0,6*3,2*2 |  | 3.84
|  | 1.NP : |  | 0
|  | 1,2*1,2*2 |  | 2.88
|  | 2.NP : |  | 0
|  | 1,2*1,2*4 |  | 5.76
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 1,5*1,2*2*3 |  | 10.8
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 0,6*3,5*2 |  | 4.2
23 | 612481118R00 | Potažení vni stěn sklovl+tmel, 50 % z předcházející položky | m2 | 87.43 |  | 0
|  | 174,86*0,5 |  | 87.43
24 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 3 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 1,7*1,2+1,2*0,8 |  | 3
25 | PC 2 | Sanace ŽB stropu dod + montáž včetně lešení, okolo vybouraných otvorů ve stropní kci | M2 | 46.2 |  | 0
|  | - odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu | [6 empty] | - odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu
|  | - otrýskání povrchu | [6 empty] | - otrýskání povrchu
|  | - ošetření výztuže a reprofilace betonu | [6 empty] | - ošetření výztuže a reprofilace betonu
|  | - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm | [6 empty] | - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm
|  | - zapravení | [6 empty] | - zapravení
|  | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajícíh povrchů a pod | [6 empty] | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajícíh povrchů a pod
|  | 154,0*0,3 |  | 46.2
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
26 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. | kus | 2 |  | 0
|  | 3.NP : 2 |  | 2
27 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0
|  | 3.NP : 1 |  | 1
28 | PC 3 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, z žárově pozink.plechu | KUS | 2 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 70/197/15 : 2 |  | 2
29 | PC 4 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, z žárově pozink.plechu s pož.odoln. EW 30 | KUS | 1 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 110/197/15 : 1 |  | 1
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
30 | 899501411R00 | Stupadla šachtová vidlicová s vysek. otvoru, beton, 1.PP angl.dvorek průčelí CH | kus | 3 |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
31 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 786.12 |  | 0
|  | 2.PP : |  | 0
|  | 21,5+1,9+17,6+1,0+2,5+27,1+9,5+3,0+1,0+15,8 |  | 100.9
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 3,5+5,0+10,0+0,7+12,7+10,0+1,5+63,5+3,2+4,5+2,7 |  | 117.3
|  | 7,0+3,7+29,5+9,6+2,35+14,0+9,2+4,4+13,0+1,0*8,0 |  | 100.75
|  | 2.NP : |  | 0
|  | 0,6*0,6*3*18+0,6*0,6*4*2+5,6 |  | 27.92
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 2,6+17,6+12,9+17,0+7,1+3,5+2,4+6,3+5,7+12,4+3,0+2,5 |  | 93
|  | 31,1+17,3+57,7+94,5+31,4 |  | 232
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 2,0+5,5+4,5+1,5+3,95+1,4+10,4+14,5+2,0+16,3+3,0+7,8 |  | 72.85
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 1,1*2+7,4+15,5+1,7*3+2,9+2,3+1,0*6,0 |  | 41.4
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
32 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, bráno 30 % ploch dotčených místností | m2 | 273.636 |  | 0
|  | 2.PP : |  | 0
|  | (21,5+1,9+17,6+1,0+2,5+27,1+9,5+3,0+1,0+15,8)*0,3 |  | 30.27
|  | 1.PP : |  | 0
|  | (3,5+5,0+10,0+0,7+12,7+10,0+1,5+63,5+3,2+4,5+2,7)*0,3 |  | 35.19
|  | (7,0+3,7+29,5+9,6+2,35+14,0+9,2+4,4+13,0)*0,3 |  | 27.82
|  | 2.NP : |  | 0
|  | (0,6*0,6*3*18+0,6*0,6*4*2+5,6)*0,3 |  | 8.38
|  | 3.NP : |  | 0
|  | (2,6+17,6+12,9+17,0+7,1+3,5+2,4+6,3+5,7+12,4+3,0+2,5)*0,3 |  | 27.9
|  | (31,1+17,3+57,7+94,5+31,4)*0,3 |  | 69.6
|  | 4.NP : |  | 0
|  | (2,0+5,5+4,5+1,5+3,95+1,4+10,4+14,5+2,0+16,3+3,0+7,8)*0,3 |  | 21.86
|  | 14,0*5,0*0,3 |  | 21
|  | 5.NP : |  | 0
|  | (1,1*2+7,4+15,5+1,7*3+2,9+2,3+14,0*5,0)*0,3 |  | 31.62
33 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách, bráno 70 % ploch dotčených místností | m2 | 1915.444 |  | 0
|  | 2.PP : |  | 0
|  | (21,5+1,9+17,6+1,0+2,5+27,1+9,5+3,0+1,0+15,8)*0,7 |  | 70.63
|  | 1.PP : |  | 0
|  | (3,5+5,0+10,0+0,7+12,7+10,0+1,5+63,5+3,2+4,5+2,7)*0,7 |  | 82.11
|  | (7,0+3,7+29,5+9,6+2,35+14,0+9,2+4,4+13,0)*0,7 |  | 64.92
|  | 2.NP : |  | 0
|  | (0,6*0,6*3*18+0,6*0,6*4*2+5,6)*0,7 |  | 19.54
|  | 3.NP : |  | 0
|  | (2,6+17,6+12,9+17,0+7,1+3,5+2,4+6,3+5,7+12,4+3,0+2,5)*0,7 |  | 65.1
|  | (31,1+17,3+57,7+94,5+31,4)*0,7 |  | 162.4
|  | 4.NP : |  | 0
|  | (2,0+5,5+4,5+1,5+3,95+1,4+10,4+14,5+2,0+16,3+3,0+7,8)*0,7 |  | 50.99
|  | 14,0*5,0*0,7 |  | 49
|  | 5.NP : |  | 0
|  | (1,1*2+7,4+15,5+1,7*3+2,9+2,3+14,0*5,0)*0,7 |  | 73.78
|  | Mezisoučet(1,1*2+7,4+15,5+1,7*3+2,9+2,3+14,0*5,0)*0,7 |  | 0
|  | provedeno 3x v prúběhu prací : |  | 0
|  | 638,48*2 |  | 1276.96
34 | PC 5 | Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením | m2 | 912.12 |  | 0
|  | kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce. | [6 empty] | kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce.
|  | 2.PP : |  | 0
|  | 21,5+1,9+17,6+1,0+2,5+27,1+9,5+3,0+1,0+15,8 |  | 100.9
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 3,5+5,0+10,0+0,7+12,7+10,0+1,5+63,5+3,2+4,5+2,7 |  | 117.3
|  | 7,0+3,7+29,5+9,6+2,35+14,0+9,2+4,4+13,0 |  | 92.75
|  | 2.NP : |  | 0
|  | 0,6*0,6*3*18+0,6*0,6*4*2+5,6 |  | 27.92
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 2,6+17,6+12,9+17,0+7,1+3,5+2,4+6,3+5,7+12,4+3,0+2,5 |  | 93
|  | 31,1+17,3+57,7+94,5+31,4 |  | 232
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 2,0+5,5+4,5+1,5+3,95+1,4+10,4+14,5+2,0+16,3+3,0+7,8 |  | 72.85
|  | 14,0*5,0 |  | 70
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 1,1*2+7,4+15,5+1,7*3+2,9+2,3+14,0*5,0 |  | 105.4
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
35 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.571 |  | 0
|  | drážka 1.PP - m.č.069 : |  | 0
|  | 1,6*0,4*0,6 |  | 0.38
|  | 3.NP m.č.103 : |  | 0
|  | 1,7*0,55*0,2 |  | 0.19
36 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 7.425 |  | 0
|  | Včetně omítky a možného obkladu. | [6 empty] | Včetně omítky a možného obkladu.
|  | 5.NP : |  | 0
|  | (1,25+1,0)*3,3 |  | 7.42
37 | PC 6 | Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, dřevěné kci vč.dveří - dod+mont a demontáž. | m2 | 93.37 |  | 0
|  | Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny | [6 empty] | Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny
|  | 1.PP : 2*2,0*2,5+1,6*2,5+9,6*2,3 |  | 36.08
|  | 2.NP : 2,7*2,6 |  | 7.02
|  | 3.NP : 2*2,7*4,1+2,0*2,5 |  | 27.14
|  | 5.NP : 1,8*2,6 |  | 4.68
|  | po dohodě s uživatelem : |  | 0
|  | 3.NP : 4,5*4,1 |  | 18.45
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
38 | 970051018R00 | Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm, 1.PP angl.dvorek průčelí CH - pro stupadla | m | 1.2 |  | 0
|  | 0,2*2*3 |  | 1.2
39 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 1.8 |  | 0
|  | 3.NP - vodovod : 0,3*6 |  | 1.8
40 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus | 193 |  | 0
|  | 1.PP - voda,plyn,kanalizace : |  | 0
|  | 23,0 |  | 23
|  | 3.NP - kanalizace : |  | 0
|  | 33,0 |  | 33
|  | 4.NP - kanalizace : |  | 0
|  | 38,0 |  | 38
|  | 5.- 6.NP - kanalizace : |  | 0
|  | 30 |  | 30
|  | 3.NP - vodovod : |  | 0
|  | 12+4+1+12 |  | 29
|  | rozšíření rozteče vodovodní baterie + nový otvor : |  | 0
|  | 3.NP : 32+4+4 |  | 40
41 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 61 |  | 0
|  | kanalizace : |  | 0
|  | 2.PP : 18,0+5,0 |  | 23
|  | 1.PP : 31,0+6,0 |  | 37
|  | 3.NP : 1,0 |  | 1
42 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 11 |  | 0
|  | kanalizace : |  | 0
|  | 1.PP : 4 |  | 4
|  | 1.NP : 7 |  | 7
43 | 971033461R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC | kus | 2 |  | 0
|  | kanalizace 2.PP : 2 |  | 2
44 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 10.03 |  | 0
|  | 2.NP : |  | 0
|  | 0,6*0,6*3 |  | 1.08
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 0,8*0,3+1,0*0,8+0,8*0,8+0,6*1,5+1,1*1,0+0,6*1,5 |  | 4.58
|  | 0,8*0,3 |  | 0.24
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 0,7*0,4 |  | 0.28
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 0,8*3,5+0,3*3,5 |  | 3.85
45 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.2305 |  | 0
|  | 2.NP : |  | 0
|  | 0,6*0,6*0,3 |  | 0.11
|  | 3.NP : |  | 0
|  | pro hydrant : 0,7*0,7*0,25 |  | 0.12
46 | 971033621R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 3.3 |  | 0
|  | 1.PP : |  | 0
|  | (0,5+0,6)*3,0 |  | 3.3
47 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 109.965 |  | 0
|  | 2.PP : |  | 0
|  | 1,3*1,3+1,0*1,6+0,8*3,0 |  | 5.69
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 3,3*0,8+0,5*1,8+1,3*2,2+3,05*2,4+2,3*2,4+1,5*2,5 |  | 22.99
|  | 0,6*3,0+1,0*3,4+1,0*1,0+1,15*4,1 |  | 10.91
|  | 1.NP : |  | 0
|  | 1,1*3,9 |  | 4.29
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 1,0*1,6*1,0*4,05+1,0*4,0+0,7*2,0+0,7*1,7*6+0,6*4,0 |  | 21.42
|  | 1,2*3,9+0,8*4,0*2+0,8*3,9+1,5*2,5*2 |  | 21.7
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 1,0*3,5+2,8*3,0+(0,4+0,8)*3,3+0,6*3,0*2 |  | 19.46
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 0,6*3,5+0,7*2,0 |  | 3.5
48 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.861 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 1,4*2,05*0,3 |  | 0.86
49 | 971081421R3 | Vybourání otvorů příčky SDK 60/60 cm, tl. 10-20 cm, vyřezáním | kus | 5 |  | 0
|  | 2.NP : 5 |  | 5
50 | 972054141R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm, ve stávaj.jádru - jen částečně zabetonované | kus | 3 |  | 0
|  | vodovod : |  | 0
|  | 3.NP : 3 |  | 3
51 | 972054241R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm, ve stávaj.jádru - jen částečně zabetonované | kus | 92 |  | 0
|  | kanalizace : |  | 0
|  | 2.PP : 2+2 |  | 4
|  | 1.PP : 26+4 |  | 30
|  | 1.NP : 16 |  | 16
|  | 3.NP : 3+7 |  | 10
|  | 4.NP : 11 |  | 11
|  | 5.NP,6.NP : 21 |  | 21
52 | 972054341R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm, ve stávaj.jádru - jen částečně zabetonované | kus | 89 |  | 0
|  | kanalizace : |  | 0
|  | 2.PP : 8 |  | 8
|  | 1.PP : 20 |  | 20
|  | 1.NP : 8 |  | 8
|  | 3.NP : 23,0 |  | 23
|  | 4.NP : 19 |  | 19
|  | 5.NP : 11 |  | 11
53 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 106.3 |  | 0
|  | 1.NP : |  | 0
|  | kanalizace : 1*5 |  | 5
|  | 3.NP : |  | 0
|  | kanalizace : 1*38,0+5,0 |  | 43
|  | voda : 1*1,3 |  | 1.3
|  | 4.NP : |  | 0
|  | kanalizace,plyn : 1*22,0 |  | 22
|  | 5.NP : |  | 0
|  | kanalizace : 1*35,0 |  | 35
54 | 974031155R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 13.8 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | voda : 1*13,8 |  | 13.8
55 | 974031157R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm | m | 21.1 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | voda : 1*21,1 |  | 21.1
56 | 974031165R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 20 cm | m | 5 |  | 0
|  | kanalizace 5.NP : 1*5,0 |  | 5
57 | 974031167R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 30 cm | m | 42 |  | 0
|  | kanalizace 1.PP : 1*34,0 |  | 34
|  | 3.NP : 1*8,0 |  | 8
58 | 974031169R00 | Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 20 cm | m | 8 |  | 0
|  | kanalizace : |  | 0
|  | 3.NP : 1*8,0 |  | 8
59 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 5.3 |  | 0
|  | 3.NP : 1,1+1,0+1,6*2 |  | 5.3
60 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 95.16 |  | 0
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 0,3*1,0+(0,5+0,6)*3,0+0,3*0,3+0,45*1,5+0,3*1,05 |  | 4.68
|  | 0,3*1,7+0,3*1,5+0,8*3,0+2,5+5,5 |  | 11.36
|  | 0,6*1,5+0,9*0,7+0,3*3,2+0,3*0,3+0,8*0,8 |  | 3.22
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 0,3*0,3*2+0,3*1,5*4+0,3*1,2*2+6*0,3*0,3+0,3*2,0*2 |  | 4.44
|  | 2,5+2,4*2+0,3*0,3*4+0,3*0,3*6+0,3*4,2*2+0,3*1,0*2+0,3*0,3*2 |  | 11.5
|  | 5,0*0,3*0,3*14+0,3*0,7*2+0,45*3,0+2,0+0,3*2,5*2+0,3*0,3*2 |  | 11.75
|  | 2*0,5+0,3*5,1*2+0,3*0,3*5+1,5+2,0 |  | 8.01
|  | 0,4*0,4*2+0,6*3,0*2+3,0+1,5 |  | 8.42
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 0,3*0,3*10+0,3*2,5+0,3*1,8+0,3*0,8+0,3*3,5+0,3*3,0 |  | 4.38
|  | 0,3*1,4+4,5+0,3*0,9 |  | 5.19
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 0,3*1,5+0,3*1,0+0,3*0,9+0,3*2,5+0,3*0,3*3+0,3*1,5 |  | 2.49
|  | 0,3*0,3*3+0,3*5,5+0,3*3,5+0,45*4*3,0+0,3*2,0+0,45*0,3 |  | 9.11
|  | 0,3*2,1+1,1*2,2+2,0+0,3*1,5+0,3*0,8+0,3*1,0+0,3*1,5+0,3*1,0 |  | 6.79
|  | okolo vyměňovaných baterií ve 3.NP : |  | 0
|  | 0,15*0,15*170 |  | 3.83
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
61 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností | t | 61.1084 |  | 0
Díl: | 991 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 0
62 | 900 R00 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a | hodina | 105 |  | 0
|  | úprava rozvodů el a osvětlení při demontáži stáv.podhledů : 1*40,0 |  | 40
|  | úpryva a opravy nosné kce instal.stěn : 1*25,0 |  | 25
|  | dílčí vyvolané stavební úpravy : 1*30,0 |  | 30
|  | výpomoc při stěhování objemnější technologie : 1*10,0 |  | 10
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
63 | PC 7 | VNITŘNÍ KANALIZACE | sada | 1 |  | 0
|  | viz samostatný rozpočet a soupis prací | [6 empty] | viz samostatný rozpočet a soupis prací
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
64 | PC 8 | VNITŘNÍ VODOVOD | sada | 1 |  | 0
|  | viz samostatný rozpočet a soupis prací | [6 empty] | viz samostatný rozpočet a soupis prací
65 | PC 8a | VNITŘNÍ VODOVOD - 3.NP | sada | 1 |  | 0
|  | viz samostatný rozpočet a soupis prací | [6 empty] | viz samostatný rozpočet a soupis prací
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
66 | 766411112R00 | Obložení stěn pl. do 1 m2 - zpětná montáž demont., obkladu | m2 | 6.5 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 1,5+2,0+3,0 |  | 6.5
67 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn pro zpětnou montáž | m2 | 6.5 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 1,5+2,0+3,0 |  | 6.5
68 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0
|  | 3.NP : 2 |  | 2
69 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 1 |  | 0
|  | 3.NP : 1 |  | 1
70 | 766669111R00 | Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové | kus | 1 |  | 0
|  | 3.NP : 1 |  | 1
71 | 766812112R00 | Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,5 m, zpětná montáž | kus | 3 |  | 0
|  | 3.NP : 1 |  | 1
|  | 4.NP : 1 |  | 1
|  | 5.NP : 1 |  | 1
72 | 766812114R00 | Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m, zpětná montáž | kus | 1 |  | 0
|  | 3.NP : 1 |  | 1
73 | 766812115R00 | Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m, zpětná montáž | kus | 1 |  | 0
|  | 4.NP : 1 |  | 1
74 | 766812212R00 | Montáž kuchyňských linek dřev.š.do 1,5 m, zpětná montáž | kus | 4 |  | 0
|  | 1.PP : 1 |  | 1
|  | 3.NP : 1 |  | 1
|  | 4.nP : 1 |  | 1
|  | 5.NP : 1 |  | 1
75 | 766812214R00 | Montáž kuchyňských linek dřev.š.do 2,1 m, zpětná montáž | kus | 1 |  | 0
|  | 3.NP : 1 |  | 1
76 | 766812215R00 | Montáž kuchyňských linek dřev š.do 2,4 m, zpětná montáž | kus | 1 |  | 0
|  | 4.NP : 1 |  | 1
77 | 766812820R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m | kus | 4 |  | 0
|  | 1.PP : 1 |  | 1
|  | 3.NP : 1 |  | 1
|  | 4.NP : 1 |  | 1
|  | 5.NP : 1 |  | 1
78 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 2 |  | 0
|  | 3.NP : 1 |  | 1
|  | š.2,4 m : |  | 0
|  | 4.NP : 1 |  | 1
79 | PC 09 | Demontáž a zpětná montáž věšákové stěny dl. 1,8 m | kus | 1 |  | 0
|  | 1.PP : 1 |  | 1
80 | PC 10 | Demontáž a zpětná montáž dřevěných instalač., skříní dle ozn. IS | m2 | 167.925 |  | 0
|  | 1.NP : 4,0+4,5 |  | 8.5
0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 2,2*2,7+0,6*2,7+2,4*2,7+1,45*2,7+1,95*2,7+1,05*2,7 |  | 26.055
|  | 3,7*2,7 |  | 9.99
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 1,5*2,6+1,0*2,6+6,0*2,6+1,7+0,8*2,6+5,0*2,6+0,7*2,6 |  | 40.7
|  | 0,7*2,6 |  | 1.82
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 1,2*2,6+2,5*2,6+0,6*2,6+3,25*2,6+3,65*2,6+1,2*2,6+1,2*26 |  | 63.44
|  | 4,2*2,6+1,2*2,6+0,7*2,6+0,6*2,6 |  | 17.42
81 | PC 11 | Demontáž dřevěných soklů - lamino DTD a úhelníky | m2 | 0.925 |  | 0
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 0,75*0,6+0,95*0,5 |  | 0.925
82 | PC 12 | Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,, ,kování,komplet - 3.NP | kus | 2 |  | 0
83 | PC 13 | Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň pož.izol,, ,kování,komplet - 3.NP - EW 30/DP1 -C,S | kus | 1 |  | 0
84 | 998766104R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m, výkaz výměr vygenerován programem | t | 0.08824 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
85 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet, pro zpětnou montáž | m2 | 55.02 |  | 0
|  | pro zpětnou montáž dle ozn. P2 : |  | 0
|  | 2.NP : |  | 0
|  | 0,6*0,6*3*18+0,6*0,6*4*2+5,6 |  | 27.92
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 16,3+3,0+7,8 |  | 27.1
86 | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel, pro zpětnou montáž | m2 | 727.8 |  | 0
|  | pro zpětnou montáž dle ozn. P1 : |  | 0
|  | 2.PP : |  | 0
|  | 21,5+1,9+17,6+1,0+2,5+27,1+9,5+3,0+1,0+15,8 |  | 100.9
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 3,5+5,0+10,0+0,7+12,7+10,0+1,5+63,5+3,2+4,5+2,7 |  | 117.3
|  | 7,0+3,7+29,5+9,6+2,35+14,0+9,2+4,4+13,0 |  | 92.75
|  | 1.NP : |  | 0
|  | 10,1+0,6 |  | 10.7
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 2,6+17,6+12,9+17,0+7,1+3,5+2,4+6,3+5,7+12,4+3,0+2,5 |  | 93
|  | 31,1+17,3+57,7+94,5+31,4 |  | 232
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 2,0+5,5+4,5+1,5+3,95+1,4+10,4+14,5+2,0 |  | 45.75
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 1,1*2+7,4+15,5+1,7*3+2,9+2,3 |  | 35.4
87 | 767583641R00 | Montáž podhledů lamelových - zpětná montáž, na stávající rošt,přiřezání,úpravy | m2 | 727.8 |  | 0
|  | pro zpětnou montáž dle ozn. P1 : |  | 0
|  | 2.PP : |  | 0
|  | 21,5+1,9+17,6+1,0+2,5+27,1+9,5+3,0+1,0+15,8 |  | 100.9
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 3,5+5,0+10,0+0,7+12,7+10,0+1,5+63,5+3,2+4,5+2,7 |  | 117.3
|  | 7,0+3,7+29,5+9,6+2,35+14,0+9,2+4,4+13,0 |  | 92.75
|  | 1.NP : |  | 0
|  | 10,1+0,6 |  | 10.7
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 2,6+17,6+12,9+17,0+7,1+3,5+2,4+6,3+5,7+12,4+3,0+2,5 |  | 93
|  | 31,1+17,3+57,7+94,5+31,4 |  | 232
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 2,0+5,5+4,5+1,5+3,95+1,4+10,4+14,5+2,0 |  | 45.75
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 1,1*2+7,4+15,5+1,7*3+2,9+2,3 |  | 35.4
88 | 767584642R00 | Montáž podhledů kazetových - zpětná montáž, na stávající rošt,přiřezání,úpravy | m2 | 55.02 |  | 0
|  | pro zpětnou montáž dle ozn. P2 : |  | 0
|  | 2.NP : |  | 0
|  | 0,6*0,6*3*18+0,6*0,6*4*2+5,6 |  | 27.92
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 16,3+3,0+7,8 |  | 27.1
89 | 767585111R00 | Montáž vstupních dvířek | kus | 13 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 400/400 mm : 10 |  | 10
|  | 500/500 mm : 3 |  | 3
90 | 767585123R00 | Zhotovení otvorů v lamelách | kus | 13 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 400/400 mm : 10 |  | 10
|  | 500/500 mm : 3 |  | 3
91 | PC 14 | Demontáž digestoře a odvoz do skladu FN | kus | 2 |  | 0
|  | 5.NP : 2 |  | 2
92 | PC 15 | Vstupní dvířka - zhotovena z lamel | kus | 13 |  | 0
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 400/400 mm : 10 |  | 10
|  | 500/500 mm : 3 |  | 3
93 | PC 16 | Ocelová kce instal.stěny - pomocná ocel.kce, komplet dod+mont+osazení | kg | 50 |  | 0
|  | výměna stáv.poškozené při demontáži. | [6 empty] | výměna stáv.poškozené při demontáži.
|  | 1*50,0 |  | 50
94 | PC 17 | Demontáž a zpětná montáž podhledů - kazety vestav., operačních sálů | m2 | 10.78 |  | 0
|  | Specielní podhled sestavený z VZT prvků a svítidel -nutno povolat pracovníky firmy, která tyto sály instalovala ( Hipokramed s.r.o) | [6 empty] | Specielní podhled sestavený z VZT prvků a svítidel -nutno povolat pracovníky firmy, která tyto sály instalovala ( Hipokramed s.r.o)
|  | 2.NP : |  | 0
|  | 0,6*0,6*3 |  | 1.08
|  | dle P4 : 9,7 |  | 9.7
95 | PC 18 | Demontáž a zpětná montáž stěnovéh panelu vestav., operačních sálů | m2 | 3.24 |  | 0
|  | Specielní obklad sestavený z VZT prvků a svítidel -nutno povolat pracovníky firmy, která tyto sály instalovala ( Hipokramed s.r.o) | [6 empty] | Specielní obklad sestavený z VZT prvků a svítidel -nutno povolat pracovníky firmy, která tyto sály instalovala ( Hipokramed s.r.o)
|  | 2.NP : |  | 0
|  | 1,8*1,8 |  | 3.24
96 | PC 19 | Ocelová kce pomocných schodů m.č.00 093, komplet dod+mont+osazení | kg | 45 |  | 0
|  | 22,5*2 |  | 45
97 | 998767104R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m, výkaz výměr vygenerován programem | t | 0.12365 |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
98 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby, výkaz viz předchozí položka | m2 | 8.5 |  | 0
99 | 771575205RT2 | Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 15x15 cm | m2 | 8.5 |  | 0
|  | Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu. | [6 empty] | Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu.
|  | doplnění : |  | 0
|  | 3.NP 103a : 3,0 |  | 3
|  | 4.NP 045 : 1,0*0,5*2 |  | 1
|  | 4.NP 046 : 0,5 |  | 0.5
|  | 5.NP 059,060 : 4,0 |  | 4
100 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl., výkaz viz předchozí položka | m2 | 8.5 |  | 0
101 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru, výkaz viz předchozí položka | m2 | 8.5 |  | 0
102 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně, výkaz viz předchozí položka | m2 | 8.5 |  | 0
103 | 597 63822 | DLAZBA KERAM.200/200,150/150 PROTISKLUZNÁ, doplněno dle stávající | M2 | 9.35 |  | 0
|  | 8,5*1,1 |  | 9.35
104 | 77157-5399 | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze, výkaz viz předchozí položka | M2 | 8.5 |  | 0
|  | neobsahující rozpouštědla,vysoce elastická,vodotěsná,difuzně otevřená s přilnavostí k betonu včetně vložení koutového profilu, | [6 empty] | neobsahující rozpouštědla,vysoce elastická,vodotěsná,difuzně otevřená s přilnavostí k betonu včetně vložení koutového profilu,
105 | PC 20 | Zapravení skladby podlahy ve všech vrstvách, včetně doplnění dlažby dle stávající, | kus | 16 |  | 0
|  | vel.zapravení 50/50 cm. | [6 empty] | vel.zapravení 50/50 cm.
|  | 1.PP : 5 |  | 5
|  | 3.NP : 4 |  | 4
|  | 4.NP : 2 |  | 2
|  | 5.NP : 5 |  | 5
106 | PC 21 | Zapravení skladby podlahy ve všech vrstvách, včetně doplnění dlažby dle stávající, | kus | 4 |  | 0
|  | vel.zapravení 30/30 cm. | [6 empty] | vel.zapravení 30/30 cm.
|  | 1.PP : 4 |  | 4
107 | 998771104R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m, výkaz výměr vygenerován programem | t | 0.82555 |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
108 | PC 22 | Zapravení podlahy po vybouraném soklu z DTD, včetně doplnění PVC dle stávajícího,stěrka | m2 | 0.48 |  | 0
|  | 4.NP - 082 : 0,8*0,6 |  | 0.48
109 | 998776104R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m, výkaz výměr vygenerován programem | t | 0.0072 |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
110 | 781411903R00 | Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150, 200 x 100, 200 x 200 dle potřeby | kus | 628 |  | 0
|  | okolo vyměňovaných baterií ve 3.NP : |  | 0
|  | 41*4 |  | 164
|  | poškozené obklady po opravě kanalizace : |  | 0
|  | 2.PP : 6*5*2 |  | 60
|  | 1.PP : 4*6*6 |  | 144
|  | 1.NP : 5*4 |  | 20
|  | 2.NP : 4*5*3 |  | 60
|  | 3.NP : 4*6*6 |  | 144
|  | 4.NP : 4*5 |  | 20
|  | 5.NP : 4*4 |  | 16
111 | 781415013R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm | m2 | 90.955 |  | 0
|  | Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu. | [6 empty] | Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu.
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 0,6*1,5+0,9*0,7+0,3*3,2+0,3*0,3+0,8*0,8 |  | 3.22
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 0,3*0,3*2+0,3*1,5*4+0,3*1,2*2+6*0,3*0,3+0,3*2,0*2 |  | 4.44
|  | 2,5+2,4*2+0,3*0,3*4+0,3*0,3*6+0,3*4,2*2+0,3*1,0*2+0,3*0,3*2 |  | 11.5
|  | 5,0*0,3*0,3*14+0,3*0,7*2+0,45*3,0+2,0+0,3*2,5*2+0,3*0,3*2 |  | 11.75
|  | 2*0,5+0,3*5,1*2+0,3*0,3*5+1,5+2,0+1,0*2+2,0 |  | 12.01
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 0,3*0,3*10+0,3*2,5+0,3*1,8+0,3*0,8+0,3*3,5+0,3*3,0 |  | 4.38
|  | 0,3*1,4+4,5+0,3*0,9 |  | 5.19
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 0,3*1,5+0,3*1,0+0,3*0,9+0,3*2,5+0,3*0,3*3+0,3*1,5 |  | 2.49
|  | 0,3*0,3*3+0,3*5,5+0,3*3,5+0,45*4*3,0+0,3*2,0+0,45*0,3 |  | 9.11
|  | 0,3*2,1+1,1*2,2+2,0+0,3*1,5+0,3*0,8+0,3*1,0+0,3*1,5+0,3*1,0 |  | 6.79
|  | oprava popraskaných obkladů : |  | 0
|  | 1.PP : 0,6*2,0*2 |  | 2.4
|  | 3.NP : 0,6*2,5*6 |  | 9
|  | 4.NP : 0,3*3,2*4 |  | 3.84
|  | 5.NP : 1,1*2,2*2 |  | 4.84
112 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 cm | m2 | 13.82 |  | 0
|  | Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu. | [6 empty] | Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu.
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 0,4*0,4*2+0,6*3,0*2+3,0+1,5 |  | 8.42
|  | oprava popraskaných obkladů : |  | 0
|  | 3.NP : 0,6*1,5*6 |  | 5.4
113 | 781419700R00 | Příplatek za různou velikost doplňován obklad dle, původního - výkaz viz předcházející položka | m2 | 135.44 |  | 0
|  | 90,92+13,82+30,7 |  | 135.44
114 | 781419706RT2 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, výkaz viz předcházející položka | m2 | 135.44 |  | 0
115 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl, výkaz viz předcházející položka | m2 | 135.44 |  | 0
116 | 781441013R00 | Obklad vnitřní z obkladaček hutných 200x100 d | m2 | 30.7 |  | 0
|  | Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu. | [6 empty] | Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu.
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 0,3*1,0+(0,5+0,6)*3,0+0,3*0,3+0,45*1,5+0,3*1,05 |  | 4.68
|  | 0,3*1,7+0,3*1,5+0,8*3,0+2,5+5,5+2,7*2 |  | 16.76
|  | 1.NP : |  | 0
|  | 0,6*2,45*2 |  | 2.94
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 1,0*1,0*2 |  | 2
|  | oprava popraskaných obkladů : |  | 0
|  | 1.PP : 0,6*2,0*3 |  | 3.6
|  | 1.NP : 0,6*1,2 |  | 0.72
117 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 47.4 |  | 0
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 1,5*2+0,9*2*3 |  | 8.4
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 3,0*2*2+1,5*2*3 |  | 21
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 0,9*2*3+1,5*2*3 |  | 14.4
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 0,9*2*2 |  | 3.6
118 | PC 23 | UKONCUJICI LISTA PVC APOD., výkaz viz předcházející položka | M | 52.14 |  | 0
|  | 47,4*1,1 |  | 52.14
119 | PC 24 | OBKLAD KERAMICKÝ 200/100 ,150/150,200/200, doplněn dle stávajícího ( barva,velikost,kvalita) | M2 | 149.017 |  | 0
|  | vel. 150/150 mm : |  | 0
|  | 90,95*1,1 |  | 100.045
|  | vel.200/100 mm : |  | 0
|  | 30,7*1,1 |  | 33.77
|  | vel.200/200 mm : |  | 0
|  | 13,82*1,1 |  | 15.202
120 | PC 25 | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze, výkaz viz předchozí položky | M2 | 121.65 |  | 0
|  | 90,95+30,7 |  | 121.65
121 | 998781104R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m, výkaz výměr vygenerován programem | t | 6.371 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
122 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 12.875 |  | 0
|  | Vysoký standard,otěrovzdorný,odolný desinfekci - barva dle barevného řešení. | [6 empty] | Vysoký standard,otěrovzdorný,odolný desinfekci - barva dle barevného řešení.
|  | zárubně T/1 : 4,7*0,35*2+5,1*0,35 |  | 5.08
|  | ocel.kce : 120,0*0,065 |  | 7.8
123 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 90.64 |  | 0
|  | Nátěr - vysoký standard. | [6 empty] | Nátěr - vysoký standard.
|  | zárubně T/1 : 4,7*0,35*2+5,1*0,5 |  | 5.84
|  | ocel.kce : 120,0*0,065 |  | 7.8
|  | bednění : 0,5*0,5*2*154 |  | 77
124 | 783851212R00 | Nátěr epoxidový stěn 2x + 1x email + 1x tmel | m2 | 0.9 |  | 0
|  | 1.PP : |  | 0
|  | m.č.069 : 1,5*0,6 |  | 0.9
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
125 | 784452951R00 | Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m | m2 | 1598.44 |  | 0
|  | 2.PP : |  | 0
|  | 15,0*2,8*2 |  | 84
|  | 1.PP : |  | 0
|  | 037 : (3,9+6,1)*3,2*2 |  | 64
|  | 050 : (7,0+19,2)*3,2*2 |  | 167.68
|  | 2.NP : |  | 0
|  | 25,0*4 |  | 100
|  | 3.NP : |  | 0
|  | 051 : (32,6*2+25,5*2+32,6*2)*3,2 |  | 580.48
|  | 4.NP : |  | 0
|  | 046 : (3,8+3,2)*3,2*2 |  | 44.8
|  | 045 : (5,5+2,2)*3,2*2 |  | 49.28
|  | 044,85 : (7,8+20,0)*3,2*2 |  | 177.92
|  | 132 : (3,9+2,3)*3,2*2 |  | 39.68
|  | 136 : (4,0+4,0)*3,2*2 |  | 51.2
|  | 5.NP : |  | 0
|  | 031 : (23,0+16,9)*3,0*2 |  | 239.4
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
126 | PC 26 | ELEKTROINSTALACE - silnoproud | sada | 1 |  | 0
|  | viz samostatný rozpočet a soupis prací | [6 empty] | viz samostatný rozpočet a soupis prací
127 | PC 27 | ELEKTROINSTALACE - slaboproud | sada | 1 |  | 0
|  | viz samostatný rozpočet a soupis prací | [6 empty] | viz samostatný rozpočet a soupis prací
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | 0
128 | PC 28 | VZDUCHOTECHNIKA | sada | 1 |  | 0
|  | viz samostatný rozpočet a soupis prací | [6 empty] | viz samostatný rozpočet a soupis prací
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
129 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP, výkaz výměr vygenerován programem | t | 68.3304 |  | 0
130 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží, výkaz výměr vygenerován programem | t | 136.6609 |  | 0
131 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, výkaz výměr vygenerován programem | t | 68.3304 |  | 0
132 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, výkaz výměr vygenerován programem | t | 1298.278 |  | 0
133 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, výkaz výměr vygenerován programem | t | 68.3304 |  | 0
134 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, výkaz výměr vygenerován programem | t | 136.6609 |  | 0
135 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot, výkaz výměr vygenerován programem | t | 68.3304 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0