## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet: |  |  | D2.03 Měření a regulace
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Fakultní nemocnice Brno - PMDV
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Nová MR 1,5T v 1.NP budovy L (PMDV)
Projektant : |  | LT PROJEKT a.s. |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | FN BRNO |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : | Siemens s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem |  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem |  | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Nová MR 1,5T v 1.NP budovy L (PMDV) |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Fakultní nemocnice Brno - PMDV |  |  | D2.03 Měření a regulace
REKAPITULACE MAR
| Oddíl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Dodávka zařízení |  |  |  | 0
| Nosný materiál |  |  |  | 0
| Montáž zařízení |  |  |  |  | 0
| Montáž rozvodů |  |  |  |  | 0
| Služby |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## položky
č.pol. | Položka | Název | mn.j. | mn. | Dodávka |  | montáž |  | Výrobce
[5 empty] | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem
DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
R1 | RA6+B3 RA6+B4 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V | ks | 2 |  | 0 |  | 0
D2.03-003
R2 | RA8+DDC1 | Regulátor FAC 8UI,6BI,6BO,6CO | ks | 1 |  | 0 |  | Součást rozvaděče RA6
D2.03-003
R3 |  | Úprava rozvaděče MaR RA6, instalce nového regulátoru, doplnění odpovídající výbavy pro řízení E-ohřívače, 2 čidel T+rH, snímání cizích DB, vazba na rozvaděč NMR - blokace napájení E-ohřevu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
D2.03-004
|  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [5 empty] | 0
|  | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM | [5 empty] | 0
NOSNÝ MATERIÁL
R4 |  | Kovový žlab 40/20 + příslušenství | m | 15 |  | 0 |  | 0
D2.03-101
R5 |  | Trubka Ø16 + příslušenství | m | 2 |  | 0 |  | 0
D2.03-101
R6 |  | Trubka ocelová Ø32 + příslušenství | m | 1 |  | 0 |  | 0
D2.03-101
R7 |  | Kabel CYA 1,5mm pevně uložený | m | 5 |  | 0 |  | 0
D2.03-101
R8 |  | Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený | m | 15 |  | 0 |  | 0
D2.03-002
R9 |  | Kabel JYTY-O 4x1 pevně uložený | m | 75 |  | 0 |  | 0
D2.03-002
R10 |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 10 |  |  |  | 0
D2.03-002
R11 |  | Protipožární zapravení prostupů | m2 | 0.25 |  | 0 |  | 0
D2.03-101
R12 |  | Vyvrtání otvoru o 8-12mm do beton. zdiva | ks | 30 |  |  |  | 0
D2.03-101
R13 |  | Upevňovací bod s hmoždinkou, osaz. vč. šroubu | ks | 30 |  |  |  | 0
D2.03-101
|  | Složka - A, nosný materiál | [5 empty] | 0
|  | Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" | [5 empty] | 0
|  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [5 empty] | 0
|  | NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM | [5 empty] | 0
SLUŽBY
R14 |  | SW datových bodů | I/O bodů | 11 |  | 0
D2.03-003
R15 |  | Viuzalizace - úprava stávající | I/O bodů | 11 |  | 0
D2.03-003
R16 |  | Uvedení do provozu MaR | I/O bodů | 11 |  | 0
D2.03-003
R17 |  | Zaškolení obsluhy (součást komplexních zkoušek) | ks | 1 |  | 0
R18 |  | Komplexní zkoušky syst. MaR vč. související částí elektro, VZT a topení | ks | 1 |  | 0
R19 |  | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1 |  | 0
R20 |  | Zpracování svorkových schemat zapojení rozvaděčů MaR. Vypracování projektu skutečné dokumentace. | ks | 1 |  | 0
R21 |  | Výchozí revize elektro | ks | 1 |  | 0
R22 |  | Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejicích nákladů TIČR | ks | 1 |  | 0
|  | SLUŽBY - CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka:
Systém RTS nepodporuje komponenty profese měření a regulace (MaR), proto jsou položky MaR označeny
písmenem R a pořadovým číslem. Ceny položek lze získat od jednotlivých výrobců a dodavatelů.
Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky.