Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na služby

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nazvané

„Společný laboratorní systém FN Brno II“

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ: 65269705

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Fakultní nemocnice Brno

IČ:			65269705

DIČ:			CZ65269705

Sídlo zadavatele:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

Statutární orgán:	MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:		71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno (dále též pouze „FN Brno“ nebo „zadavatel“) je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím České republiky – Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

# Předmět a účel veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Společný laboratorní systém FN Brno II“ je dodávka laboratorního informačního systému, poskytnutí práv užití a poskytování služeb v souvislosti s provozem a rozvojem tohoto informačního systému.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kódy:

48814000-7	Zdravotnické informační systémy

72267100-0	Údržba programového vybavení pro informační technologie

## Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

## Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky.

# Kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které dodavatel prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem.

Splnění podmínek kvalifikace prokazuje dodavatel již ve své nabídce, a to předložením prostých kopií požadovaných dokumentů. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o splnění podmínek kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona písemné čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

## Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávací řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam alespoň 2 významných obdobných dodávek poskytnutých za  poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů. Minimální finanční objem bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) každé ze zakázek na tomto seznamu musí činit 2.000.000,- Kč. Za obdobnou službu se pro účely této veřejné zakázky považuje jednorázová implementace laboratorního informačního systému, který obsahuje kompletní laboratorní systém pro klinickou biochemii, mikrobiologii, hematologii, lékařskou genetiku, molekulární biologii a genové terapie.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- Účastník zadávací řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání. Tento kvalifikační předpoklad účastník zadávacího řízení prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel tedy musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických podmínek.

## Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

## Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje v tomto výpisu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace), starší než 3 měsíce.

## Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

# Technické podmínky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního informačního systému (dále a výše jen „Software“ nebo „LIS“), poskytnutí práv užití a poskytování služeb v souvislosti s provozem a rozvojem tohoto informačního systému.

Je-li dále stanoven požadavek, že LIS musí podporovat nebo mít nějakou funkcionalitu, umožňovat nebo podporovat nějakou činnost, nějakou operaci s nějakými daty, určitý prvek uživatelského rozhraní nebo způsob interakce s LIS, míní se tím, že LIS musí takovou vlastnost mít, a to v plném rozsahu, v jakém to lze z takového požadavku s odbornou péčí profesionála dovodit nebo v jakém je to nezbytné pro naplnění účelu LIS.

## Obecné požadavky na předmět veřejné zakázky

Software musí splňovat následující požadavky:

- servisně orientovaná architektura;

- dostatečná úroveň bezpečnosti zohledňující účel Software a povahu dat zpracovávaných v Software, jakož i právní povinnosti zadavatele vztahující se k Software;

- integrace na Active Directory zadavatele (s možností ověření SSO);

- integrace kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného elektronického časového razítka do všech schvalovacích procesů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, a v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;

- integrace skartačních znaků pro následné procesy archivace respektive skartace;

- striktní dodržování standardů (HL7, DICOM, DASTA, apod.).

Software musí v plném rozsahu pokrýt tyto laboratoře zadavatele:

- OKB – Oddělení klinické biochemie;

- OKH – Oddělení klinické hematologie;

- ODH – Oddělení dětské hematologie;

- OKM – Oddělení klinické mikrobiologie;

- CMBGT – Centrum molekulární biologie a genové terapie IHOK;

- OLG – Oddělení lékařské genetiky;

- KNPT – Klinika nemocí plicních a tuberkulózy; a

- UPA – Ústavní patologie.

Software musí splňovat tyto další požadavky:

- Architektura klient – server;

- Provoz klienta, serveru i databáze na aktuálních verzích operačních systémů, databází, runtime;

- Centrální Patch Management na úrovní klienta, serveru i DB řízený FN Brno;

- Podpora SSO – Active Directory (ověření uživatele, řízení oprávnění na úrovni role a pracoviště);

- Podpora použití elektronického podpisu a časového razítka (zadavatel disponuje vlastní certifikační autoritou) nad výstupními dokumenty;

- Podpora použití skartačních příznaků nad výstupními dokumenty;

- Připojení analyzátorů provozovaných FN Brno (tyto analyzátory jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, pokud v průběhu implementace dojde k nákupu nových přístrojů, tyto přístroje budou zapojeny v rámci implementace) prostřednictvím sítě Ethernet (případně převodníků RS-232/422/485 atp. na Ehternet) k Software;

- Využití stávajících tiskových zařízení FN Brno pro tisk štítků v českém jazyce a s českou diakritikou (ZEBRA, BRADY);

- Podpora identifikace vzorků prostřednictvím 1D kódů (včetně ISBT 128 b,c)/2D kódů standardu GS1;

- Možnost vkládat binární soubory (JPG, PDF, DOC, XLS, atd...) s vazbou na data laboratoře;

- Podpora komunikačních standardů v aktuální verzi (HL7 a případně DASTA);

- Fulltextové vyhledávání v žádankách a výsledcích;

- Logování a audit provedených operací v rámci Software;

Grafická podoba a architektura Software:

- Všechny části LIS jsou provedeny v jednotném grafickém uživatelském rozhraní (GUI);

- LIS musí být uživatelsky přívětivý, přehledný, intuitivně ovladatelný, flexibilní a modulárně upravitelný pro potřeby konkrétních úseků jednotlivých laboratoří, včetně jednoduché konfigurace uživatelem;

- Hlavním jazykem LIS ve všech jeho částech je český jazyk včetně diakritiky;

- Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v realizační studii dílčí změny grafického rozhraní, které budou provedeny v rámci implementace Software, jestliže mají povahu zpřesnění, nikoli rozšíření, předmětu veřejné zakázky;

- V celém Software bude zavedena podpora funkčních kláves.

Požadavky na Software na klientské straně:

- Podpora Microsoft Windows 7, 64 bit a vyšší;

- Spustitelný bez nutnosti instalace na koncové zařízení – virtuální desktop nebo PC;

- Spustitelný s oprávněními uživatele;

- Podmínky provozu PC s klientem ve FN Brno (zapojení v LAN, instalace operačního systému dle interních pravidel zadavatele, použití stávající antivirové ochrany).

Software musí být možné na serverové straně provozovat za těchto podmínek:

- Provoz aplikačního i databázového serveru na virtualizační platformě VMware;

- Aplikační server Windows 2012R2 x86/2012R2 x64/Centos7;

- databázový server MS SQL 2014 nebo Intersystems Caché;

- Automatické zálohování veškerých aplikačních dat min. 2x denně prostředky FN Brno, a to do úložiště specifikovaného zadavatelem a s využitím dále specifikovaných zálohovacího systému zadavatele, který má zadavatel již pořízen. Pokud nabízený LIS neumožní využití tohoto zálohovacího systému zadavatele, musí dodavatel v rámci předmětu veřejné zakázky dodat a v prostředí zadavatele implementovat zálohovací systém umožňující zálohování v souladu s těmito zadávacími podmínkami. Zadavatel má již pořízen a implementován tento zálohovací systém:

  - systém Veeam, Veeam Backup&Replication 9.5 verze 9.5.0.1038 Update2 – zálohovací software jehož hlavní výhodou je zálohování virtuálních stanic na úrovni snapshotů.

Dodavatel provede integraci Software se stávajícími systémy zadavatele a se systémy třetích osob využívaných zadavatelem v tomto rozsahu a za těchto podmínek:

- Integrace do prostředí FN Brno prostřednictvím integrační platformy Intersystems Caché (dále jen „IP“);

- LIS musí být plně integrován na nemocniční informační systém FN Brno (dále jen „NIS“);

- Komunikace prostřednictvím webových služeb (dále jen „WS“);

- Podpora funkcionality Master Patient Index provozované FN Brno na platformě Caché;

- Integrace na stávající Master Pacient Index (dále jen „MPI“) FN Brno cestou IP prostřednictvím WS;

- Integrace na stávající Electronic Health Record (dále jen „EHR“) FN Brno cestou IP prostřednictvím WS;

- Kontrola čísla pojištěnce proti ověřenému registru VZP prostřednictvím MPI;

- Podpora funkcionality Electronic Health Record provozované FN Brno na platformě Caché;

- Zdrojem číselníků bude platforma Caché (např.: IČP, nákladová střediska, organizační struktura), dodavatel zajistí distribuci laboratorních číselníků (např.: číselník laboratorních metod, NČLP) do integrační platformy;

- Software musí podporovat automatickou aktualizaci NČLP;

- Výkaznictví výkonů formou k-dávky;

- Integrace na stávající číselník OrgUnit (organizační struktura) FN Brno cestou IP prostřednictvím WS;

- Integrace na stávající systém IDM (Identity management) FN Brno pro získání oprávnění v LIS (rolí a kompetencí) cestou IP prostřednictvím WS;

- Integrace na stávající portál laboratorních žádanek FN Brno;

- Integrace na stávající generátor 1D a 2D kódů standardu GS1 FN Brno cestou IP prostřednictvím WS;

- Integrace na stávající skladové hospodářství FN Brno (dodavatel FARMIS) cestou IP prostřednictvím WS;

- Integrace na stávající skartační spisový řád FN Brno cestu IP prostřednictvím WS

- Integrace na service desk FN Brno;

- Webové rozhraní pro zobrazování a prezentaci výsledků v časové ose dle jednotlivých pacientů či jejich skupin v textové i grafické podobě s možností exportu do standardních formátů.

## Oborově specifické požadavky na předmět veřejné zakázky

Software musí splňovat tyto základní oborově specifické požadavky:

- LIS musí splňovat a umožňovat plnit bez jakéhokoliv omezení veškeré požadavky provozů dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 a je způsobilý pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci (dále jen „ČIA“);

- Software musí být po celou dobu trvání veřejné zakázky připraven na periodické validace LIS pro potřeby ČIA nebo na jiné právními předpisy předepsané akreditace, certifikace a validace;

- LIS musí být v souladu s platnými laboratorními příručkami jednotlivých laboratoří;

- Software musí umožňovat v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečit skartační příznaky spravovaných dat a dokumentů a následně skartovat data označená ke skartaci;

- LIS musí umožňovat v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečit ukládání genetických výsledků;

- LIS musí disponovat vazbou na národní registry (např. Národní registr dárců) a ostatní registry, na něž vyplývá zadavateli povinná vazba z platné legislativy, a to cestou IP prostřednictvím WS;

Software musí zadavateli umožňovat provádět tyto pracovní postupy, resp. při pracovních postupech takto postupovat (workflow):

- LIS musí umožňovat definování a následně i provádění jak jednodušších, tak i složitějších pracovních procesů ve všech typech nasazovaných laboratoří. Jedná se o různá workflow průchodu žádanky/vzorku/výsledku laboratořemi:

  - typu biochemie nebo hematologie,

  - typu mikrobiologie,

  - speciálních laboratoří (např. OLG);

- I v rámci jednoho laboratorního pracoviště se pracovní procesy laboratorních metod specifikují např. dle druhu materiálu a typu vyžádaných vyšetření;

- Jednotlivé kroky těchto procesů jsou variantně a jasně definovány (kdo, co a kdy se provádí - včetně identifikace daného pracovníka, např. u neshod apod.) a informace v LIS jsou uživatelsky „dohledatelně“ uloženy;

- Procesy a jejich dílčí části lze v případě potřeby daného provozu laboratoře měnit;

- Přístup k procesům a jejich dílčím částem je řízen pomocí „seznamu pro řízení přístupu“ (ACL) – který určuje, stupeň oprávnění jednotlivých přístupů a nakládání s daty;

- Procesy v rámci LIS budou k usnadnění evidence a zvýšení bezpečnosti využívat 1D/2D kódů standardu GS1 (evidence žádanek, vzorků, pracovníků, dokumentů, spotř. materiálu, atd.). Jejich nasazování a zapojování do procesů bude prováděno na základě možností a hardwarové připravenosti FN Brno. Již zavedené procesy ve FN Brno, které využívají možností 1D/2D kódů standardu GS1 u stávajících informačních systému, budou plnohodnotně nahrazeny dodávaným LIS – a to především s ohledem na stávající propojení s klinickým informačním systémem (dále též jen „KIS FN Brno“);

- Možnost volby přijmutí požadavku z NIS do LIS až po načtení vzorku čtečkou 1D/2D kódu. nebo přímo v okamžiku zaslání vzorku z oddělení s následným záznamem o přijetí vzorku do laboratoře po načtení vzorku v preanalytickém systému (v případě využití této varianty zachovat možnost načíst vzorek v laboratoři čtečkou 1D/2D kódu manuálně);

- Součástí dodávky LIS pro Mikrobiologickou laboratoř je dodávka modulů pro jednotlivá laboratorní pracoviště (bakteriologie, antibiotické středisko, parazitologie, mykologie, sterility, stěry z prostředí, serologie, molekulárně biologické metody, testování sterility transfuzních přípravků, lidských tkání a buněk);

- V rámci dodávky LIS musí být zajištěno workflow od převzetí žádanky na vstupu až po detailní výpis všech úkonů při vyšetření provedených s podporou využití dotykových obrazovek včetně identifikace pracovníka.

V rámci evidence vzorků – žádanka – LIS musí umožňovat:

- evidovat vzorky jednoznačně, elektronicky z jiných informačních systémů (především z KIS FN Brno) pomocí komunikačních standardů (HL7, DASTA 5) a také i plnohodnotně „ručně“;

- evidovat i vzorky zadané na připojených analyzátorech nebo jejich software (typu middleware);

- evidovat vzorky pomocí 1D/2D kódů standardu GS1 – ve FN Brno již zavedených, s možností dalšího rozvoje dle potřeb nemocnice;

- u každé žádanky evidovat údaje vzorků dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013;

- přijímat vzorek s 1D/2D kódem standardu GS1 dle jiné identifikace a také ji generovat (podporovat) - a být kompatibilní s jinými systémy generovanými náhradními identifikátory pacienta / vzorku (pro anonymní pacienty, anonymní matky/porod, anonymní vzorky plazmy ze zařízení transfuzní služby, tkáňového zařízení, odběrového zařízení, apod.), tedy mimo standardní rodná čísla / čísla pacientů; s plnou kompatibilitou se stávajícím KIS FN Brno;

- tisk 1D/2D kódů získaných ze stávajícího generátoru 1D/2D kódů standardu GS1 s využitím stávajících tiskáren čarového kódu (Zebra Technologies Corp. a syst. BRADY), automatické generování štítků pro alikvotní zkumavky (záloha v případě poruchy preanalytického systému), přijímání 2D kódů standardu GS1 (pro příjem vzorků pro novorozenecký screening);

- přidávat či ubírat parametry při zadávání dat, možnost zvolit datum a čas odběru;

- zobrazení a kontrolu všech údajů el. žádanky při jejím el. načtení na úvodní obrazovce;

- označit (tisk) žádanku, příp. další požadované tištěné dokumenty 1D/2D kódem standardu GS1 pro snazší identifikaci v LIS;

- parametrizovat a zadávat (sada vstupních parametrů na žádance uživatelsky volitelná) speciální identifikační údaje pacienta nebo vyšetření dle požadavků a typu laboratorního provozu – umožnit výběr z číselníků. Např. evidovat na žádance (a následně v celém programu) příbuzenské vazby mezi pacienty (a jejich nálezy);

- elektronicky přijmout externí dokument (soubor, např. formát .pdf), jako vstupní přílohu žádanky potřebnou pro další zpracování;

- signalizaci zadání chybného čísla pojištěnce;

- zobrazování posledního výsledku (fenotyp) u již jednou přijatého RČ v identifikaci i výsledkové zprávě přijatého vzorku (imuno-hematologická laboratoř);

- zobrazování výsledků všech dříve provedených vyšetření u již jednou přijatého RČ, propojení rodinných příslušníků v rámci analýzy dědičné choroby;

- přehled všech rozpracovaných vzorků laboratoře, tříditelný podle pracovišť. Možnost třídění podle identifikačních údajů (rodné č., datum narození, jméno pac, pracoviště, lékař atd.), možnost filtrace tohoto seznamu podle uživatelsky vybrané skupiny vyšetření. Možnost filtrace tohoto seznamu podle analyzátorů nebo skupin analyzátorů, na kterých jsou vyšetření prováděna;

- přehled vzorků musí podporovat uživatelskou modifikaci vzhledu (šířka sloupce, velikost písma, pořadí sloupců);

- přehled vzorků musí umožňovat kontrolu, zobrazení a filtraci podle stavu zpracování vzorku.

- pro UPA umožnit zadání počtu skel cytologických vyšetření včetně zadání použitého typu barvení;

- pro OLG umožnit evidenci počtu skel při cytogenetické analýze;

- pro OLG Možnost evidovat příznak indikačních diagnostických kritérií – ano/ne u pacienta.

V rámci zpracovávání vzorků – LIS musí:

- umožňovat rozdělení primárního biologického vzorku na více samostatných aliquotů, jejich odlišné označení (na mikrozkumavky = „eppendorfky“, objem cca  1ml), umožňovat nezávislé řazení těchto aliquotů do front vyšetření podle typu požadovaných vyšetření tak, aby bylo možné realizovat různá vyšetření v různých intervalech (časech, různých dnech) a současně podporovat i přenos takto získaných výsledků (vč. jejich párování s el. žádankami) a jejich správné zobrazování v EHR (KIS) FN Brno;

- podporovat pokročilé výpočty mezi jednotlivými vyšetřovanými parametry;

- podporovat na základě výpočtů a výsledků vyšetření automatickou inicializaci dalších vyšetření;

- podporovat práci s předdefinovanými texty, s volitelně i automaticky udávanými slovníkovými položkami, umožňovat automatickou volbu logických proměnných i volání dalších laboratorních metod v závislosti na dosažených hodnotách, a umožňovat textový komentář výsledků libovolného rozsahu;

- umožňovat jednoduše archivovat výsledky i opravovat osobní údaje (oprávněnými operátory) na pozadí běhu systému (bez nutnosti restartu či odhlašování pracovních stanic);

- umožňovat výrazné (barevné) odlišení výsledků s neshodou (chybných, záměna vzorku, záměna pacienta,), které je nutné v LIS dále evidovat a nemazat, ale současně jasně odlišit (jako nerelevantní) ve všech možných pohledech na výsledek i s jejich filtrováním v jednotlivých pohledech; konkrétní přiřazení barev dle pokynů zadavatele v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky;

- podporovat kopírovaní textových bloků, i napříč celým LIS;

- podporovat použití specifických formulářů pro zadání vyšetřovacích metod (formuláře uživatelsky nastavitelné);

- podporovat použití uživatelsky generovaných šablon pro odečet metod (speciální formuláře pro genetické nebo mikrobiologické testy s možností on-line uživatelských úprav);

- pro každou z metod mít specifický formulář (upřesní objednatel v rámci implementace), s možností definování pravidel pro záznam hodnot na formuláři a jejich využití při generování výsledků (mol. genetická lab.);

- podporovat duplikaci šarží kitů (s uchováním u vyšetření);

- podporovat kombinované generování závěrů (z výsledků metod + z připravených frází)  (mol. genetická lab.);

- umožňovat zahrnout do vydávaného výsledku informace o dosud neprovedených vyšetřeních;

- podporovat jednoduché zobrazování a tisk metod, které jsou aktuální pro daný den ke zpracování, tedy přehledné a tisknutelné informace o počtu požadavků čekajících na vyšetření podle metodik (laboratoř autoimunitní diagnostiky);

- podporovat zpracování statimových vzorků včetně práce se statimovými vzorky v pracovních protokolech, denních seznamech a při práci s analyzátory;

- zpracování vzorků s vitální indikací včetně práce se vzorky s vitální indikací v pracovních protokolech, denních seznamech a při práci s analyzátory;

- Pro UPA musí LIS podporovat:

  - definování metody barvení,

  - přikrajování – s možností ručního přidání metody barvení, s evidencí počtu vzorků, s možností evidence prokrojení a více řezů,

  - krájení s možností ručního přidání skel,

  - barvení – dle vlastní žádanky, dle metody barvení, nebo ručně vybraných skel,

  - vlastní diagnostiky s vazbou na analyzátory,

  - evidence počtu skel a bloků.

V rámci uvolnění výsledků – LIS musí umožňovat:

- sledování plausibility výsledků, více stupňovitá validace (laborantka, chemik + lékař), možnost kontroly výsledků dle různých filtrů, kontroly výsledků v blocích (rutina, special, likvor….);

- použití nastavitelných pevných slovních komentářů s maximálním počtem znaků nastavitelným administrátorem;

- variabilní nastavení kontroly, schvalování, expedice, tisku a vykazování jednotlivých vyšetření rozdílně pro jednotlivé laboratorní úseky v návaznosti na různé „nositele“ výkonu;

- sledování pacienta v čase (historie předchozích vyšetření při uzavírání aktuálního vyšetření). DELTA CHECK - nastavení intervalu mezi dvěma po sobě jdoucími výsledky a významnosti rozdílu jejich hodnot v absolutních jednotkách i procentech;

- opravu chyb v příjmu žádanky (hlavička, vyšetření) při vydávání výsledků bez nutnosti opustit "vydávání";

- elektronické schvalování vázaných antibiotik (přebírání z KIS FN Brno, včetně elektronického zaslání rozhodnutí zpět do KIS) (mikrobiologie) včetně označení elektronickým podpisem a časovým razítkem;

- zadat volitelnou prodlevu mezi provedenou validací a odesláním výsledku;

- zaznamenat, zda a komu byl výsledek oznámen telefonicky.

LIS musí v rámci uvolnění výsledků dále obsahovat expertní systém pro varování před nepravděpodobnými antibiogramy a automatické hodnocení antibiogramů (včetně přehodnocení při rekvalifikaci mikroba) (mikrobiologie);

V rámci vytváření výstupů – výsledkového protokolu – musí LIS umožňovat:

- elektronické plnohodnotné zasílání výsledků do EHR (KIS) FN Brno včetně označení elektronickým podpisem a časovým razítkem;

- nastavovat grafickou podobu výsledkových zpráv dle požadavků uživatele, zejména musí být možné uživatelsky nastavovat podoby „hlavičky“, „patičky“ i vlastní obsah protokolů;

- začlenění jiných údajů evidovaných v LIS do výsledkových zpráv (TAT, použitá diagnostika a jejich šarže, použití necertifikované metody, Informace o biologickém materiálu k vyšetření (např. post motum, prenatální vyšetření));

- v rámci generování výsledkového protokolu u definované sady vyšetření zobrazovat či naopak nezobrazovat jednotlivé parametry ve výsledku podle toho, jakých hodnot tyto parametry nabyly; zobrazování či nezobrazování logických a slovních proměnných automaticky dle podmínek, které se váží k hodnotám naměřených parametrů;

- omezení zasílání či tisk vybraných výsledků dle nastavení u typu vyšetření, diagnózy, konkrétního pacienta apod.;

- „bezpapírovou“ elektronickou distribuci výsledků se zachováním možnosti tiskových výstupů;

- variabilitu údajů výsledkových zpráv – pro různá vyšetření mohou být nastavena různá grafická zobrazení referenčních mezí, cut-off hodnot;

- zpřístupnění výsledkových zpráv přes webové služby (možnost komunikace s externími subjekty);

- zakomponování externích příloh, či grafických (souborových) výstupů analyzátorů do výsledkových zpráv.

V rámci kontroly kvality – musí LIS umožňovat:

- sledování a hodnocení výsledků interní kontroly kvality včetně statistického zpracování dat;

- definovat TAT (turnaround time) jednotlivých vyšetření a přehledně o něm informovat na velkoplošné obrazovce.

Za účelem vyhledávání a statistického zpracovávání dat – musí LIS umožňovat:

- pokročilé vyhledávání všech výsledků, vzorků i činností operátorů dle všech myslitelných parametrů, jejich zobrazení a vícenásobné filtrování dle uživatelem vybraných kritérií (zejm.: dle žadatele vyšetření - NS, časového období, identifikátorů pacienta, diagnózy, typu materiálu, druhu vyšetření, konkrétního operátora, konkrétních činností se vzorky, analyzátoru, konkrétního pracoviště, atd.);

- statistické zpracování dat dle nastavitelných parametrů  - otevřený systém a využití všech evidovaných údajů v LIS (pacient, pohlaví, věk, metody, parametry, diagnóza, materiál, statistické sledování od určité události (gravidita, operace), diagnostikum (jeho šarže), atd.);

- tvorbu přehledů vykazované péče pro konkrétní diagnostiky za uživatelsky definované období (molek. genetická lab.);

- tvorbu denních „příjmových knih“ podle zadaných kritérií (diagnostika, vstupní materiál, apod. (molek. genetická lab., mikrobiologie);

- tvorbu dlouhodobě nastavitelných přehledů dle definovaných parametrů a jejich export (i do dokumentů MS Office / pdf/a-2), statistických údajů o laboratorním provozu (kolik bylo provedeno v uživatelem definovaných časových intervalech konkrétních vyšetření, kolik vyšetření celkem, počty všech či jednotlivých vyšetření pro jednotlivé žadatele či jejich skupiny např. ambulance vs. hospitalizovaní, statimová vyšetření vs. rutinní vyšetření; i s možností volitelné filtrace různých skupin vyšetření,), souběžně umožňovat i zobrazení ekonomických ekvivalentů (bodů, cen, ev. nákladů) pro vybraná období + vyšetření a jejich jednoduché vykazování zdravotním pojišťovnám i samoplátcům;

- tvorbu legislativně povinných reportů ve formě metadat a dokumentů (pdf/a-2) prostřednictvím IP cestou WS a dalších dle potřeb uživatele;

- prostý export výsledků a zpracovaných statistik ve formátech MS Office (+ pdf/a-2) i pokročilý strukturovaný export výsledků dle různých parametrů (s jednoduchým rozhraním) ve formě dvou- i více- rozměrných  datových matic, který umožňuje jejich další statistické zpracování;

  - Příklad A: Dvourozměrný export ve formě tabulek MS Excel s možností uživatelské volby parametrů na jednotlivých osách (x/y = řádky/ sloupce) – na osách x/y by byly volitelně: pacienti / vyšetření (v daném čase) nebo pacienti / časy (pro dané vyšetření) nebo různá vyšetření / časy (pro daného pacienta); nutně s možností rozdílného konkrétního času či počátečního času (pro definovaný časový interval – nejen dle data, ale i dle délky s daným počátkem) odlišně pro jednotlivé pacienty;

  - Příklad B: Ideálně i vícerozměrné datové matice pro databázové programy: x/y/z = pacienti / výsledky vyšetření / různé časy ve kterých bylo vyšetřeno, opět s možností rozdílně definovaného počátečního času pro jednotlivé pacienty;

Uvedené chápejme jako možnost jednoduchých a efektivních výstupů pro kontrolu kvality (např. koncentrace všech koagulačních faktorů ve všech vzorcích plazmy z Transf. stanice ve všech časech jejich stárnutí) i vědeckou práci a studie;

- aktuálně provádět monitorace rezistencí a původců infekcí přímým uživatelem a možnost zasílíní notifikací na OKINH (pro laboratoř mikrobiologie);

- evidenci telefonicky nahlášených výsledků;

- evidenci kolizí v žádance.

V rámci skladového hospodářství musí LIS využívat současné skladové hospodářství FN Brno v aplikaci FARMIS cestou IP prostřednictvím WS.

LIS musí dále umožňovat:

- automatickou aktualizaci (NČLP, zdravotní výkony s bodovou hodnotou);

- uživatelské zpřístupnění pokročilejšího nastavování systému pro definované vybrané pracovníky na administrátorské úrovni (metody, výpočty, sestavy, čarové kódy,..).;

- vložení příznaku akreditace metody i jeho odebrání uživatelem včetně časové identifikace (od kdy do kdy je či není metoda akreditována) – příznak zahrnut ve statistickém zpracování příp. vazba na konkrétní výsledkový protokol;

- popisy vzhledu vice druhů materiálů na jedné žádance;

- opravy dat v archivu LIS (v případě neshod) – zneplatnění výsledku s časovým označením (kdo a kdy) za podmínek SLP;

- podporu činností antibiotického střediska (mikrobiologie);

- antibiotické konzultace a konzília se strukturovaným formulářem a jejich předávání do EHR (KIS) FN Brno (mikrobiologie);

- Konsilia;

- 2. čtení (pro UPA);

- provádět systém surveillance rezistence bakterií k antibiotikům (mikrobiologie);

- přípravu integrace s IS lékárny a KIS FN Brno v rámci dodávky modulu pro sledování a hodnocení spotřeby ATB v DDD/cenách dle generik s možností rekonstrukce víceleté historie z dat lékárny.  A vstup pro IS lékárny pro ověření rozhodnutí ATB střediska před vydáním vázaných antibiotik (mikrobiologie);

- podporu sledování nozokomiálních infekcí (mikrobiologie);

- elektronický export hlášení epidemiologických výsledků KHS (mikrobiologie) prostřednictvím IP cestou WS;

- dohled nozokomiálních nákaz (včetně pro ústavního hygienika, případně pro kliniky) (mikrobiologie);

- upozorňování na blížící se překročení doby odezvy (např. laboratoř OLG);

- volba uživatelských obrazovek pro výběr klíčových funkcí systému s možností dotykového ovládání na LCD panelech s dotykovým ovládáním.

Za účelem komunikace se zdravotními pojišťovnami musí LIS podporovat:

- konsolidované výkaznictví a zpracování dat pro zdravotní pojišťovny;

- vykazování zadaného výkonu (případy dovyšetření) s datem provedení výkonu bez ohledu na datum přijetí žádanky;

- vytváření dávek pro zdravotní pojišťovny s uváděním data příjmu i data odeslání konkrétní žádanky (řešení pro případy, kdy dojde k několika odběrům jednoho pacienta opakovaně za sebou, ale datum odeslání je shodné);

- zajištění frekvence rozúčtování u časově omezených vykazovaných výkonů;

- navázání více kódů zdravotních pojišťoven k danému vyšetření.

## Další plnění

Dodavatel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky provede další plnění uvedená ve smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, a rovněž tato plnění:

- migrace dat stávajících laboratorních informačních systémů součástí dodávky, zadavatel zajistí nutnou součinnost přístupu k software (všechna data stávajících laboratorních informačních systémů nemusí být uložena v databázových systémech);

- Možnost řešení reportů a statistik mimo produkční systém (export dat).

## Požadavky na připojení přístrojů a middleware

Před zahájením provozu LIS v jednotlivých laboratořích budou připojeny:

- všechny analyzátory, sumátory a software typu middleware dle seznamu uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace;

- všechny glukometry dle seznamu uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Elektronická komunikace s analyzátory a dalšími přístroji bude obousměrná – pokud to software přístroje umožňuje.

LIS musí umožňovat:

- přijímat i grafické (souborové) výstupy analyzátorů;

- elektronicky přijímat, evidovat, příp. vyhodnocovat výsledky kontrolních vzorků analyzátorů;

- pro OKB komunikaci s middleware pro POCT (zařízení typu point-of-care);

- pro OKB komunikaci s middleware pro screening vrozených vývojových vad.

## Požadavky na dokumentaci

Součástí předmětu veřejné zakázky je dodávka dokumentace v rozsahu:

- názorná uživatelská dokumentace k LIS;

- názorná uživatelská dokumentace k systému HelpDesk;

- zdrojová data pro vytvoření e-learningového kurzu pro uživatele LIS;

- technická dokumentace pro správu LIS pracovníky zadavatele;

- uživatelská dokumentace k provoznímu deníku, jak je definován ve smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace;

- podrobný popis aktualizace LIS;

- veškerá další dokumentace nezbytná k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.

Veškerá dokumentace musí být zpracována v českém jazyce, a to včetně dokumentace k produktům třetích stran. U dokumentace k produktům třetích stran předloží dodavatel dokumentaci v oficiálním znění a překlad do českého jazyka, přičemž postačí neúřední překlad. Dodavatel však odpovídá za případná pochybení v takovém překladu ve vztahu k FN Brno i ke třetím stranám, a to bez ohledu na své zavinění.

## Výkonnostní požadavky na LIS

LIS musí podporovat následující objemy při zachování sjednaných odezev systému. Požadovaný stav musí LIS splnit během ostrého provozu. Podporovaný stav obsahuje možný nárůst objemu, přičemž takto zvýšený objem musí být zvládnutelný posílením HW infrastruktury bez nutnosti zásahu do programového řešení LIS.

| Parametr | Požadovaný stav | Podporovaný stav |
| --- | --- | --- |
| Počet uživatelů | 500, z toho 300 současně pracujících | 800, z toho 600 současně pracujících |
| Počet stanic (počítačů) | 400 | 800 |
| Počet zpracovávaných žádanek | 2 milióny/rok | 4 milióny/rok |
| Počet samostatných laboratoří | 8 | 15 |

LIS musí splňovat parametry dostupnosti a další podmínky dostupnosti sjednané v příloze č. 4 návrhu smlouvy, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Měření naplňování těchto parametrů a podmínek dostupnosti bude probíhat s využitím dále specifikovaných systémů zadavatele, které má zadavatel již pořízeny. Pokud nabízený LIS neumožní využití těchto systémů zadavatele, musí dodavatel v rámci předmětu veřejné zakázky dodat a v prostředí zadavatele implementovat systém umožňující měření parametrů dostupnosti a naplňování dalších podmínek dostupnosti v souladu s těmito zadávacími podmínkami. Zadavatel má již pořízeny a implementovány tyto systémy pro měření parametrů a podmínek dostupnosti, přičemž nabízený LIS musí využívat alespoň jeden z nich (tím není dotčena věta předchozí):

- systém vRealize, vRealize Operation Manager Version 6.6.1.6163035 Build 6163035:

  - vRealize Operations Manager poskytuje inteligentní správu operací s viditelností aplikací a úložiště v rámci fyzických, virtuálních a cloudových infrastruktur. Pomocí automatizace založené na zásadách automatizují operační týmy klíčové procesy a zlepšují účinnost IT.

  - S využitím dat shromážděných ze systémových prostředků (objektů) identifikuje vRealize Operations Manager problémy v libovolné monitorované součásti systému, často předtím, než si zákazník všimne nějakého problému. vRealize Operations Manager také často doporučuje nápravná opatření, která můžete provést, abyste problém okamžitě vyřešili. Pro náročnější problémy vRealize Operations Manager nabízí bohaté analytické nástroje, které vám umožňují prohlížet a manipulovat s daty objektů, odhalovat skryté problémy, zkoumat složité technické problémy, identifikovat trendy nebo procházet, abyste mohli posoudit zdraví jediného objektu.

  - Nepřetržitý monitoring všech vrstev infrastruktury.

  - Standardní a upravitelné dashboardy s podrobnými informacemi o infrastruktuře a četnými ukazateli, Monitoring sítě, VM, úložiště, Výkonová analýza a ukazatele (QoS), Celkový health index infrastruktury.

  - Detekce, analýza a přesný popis anomálií (root cause) na infrastruktuře, Analýza homogenity aktualizací (VMware tools, ESXi, atd.), Proaktivní upozorňování při zaplnění VM, Automatické zasílání reportů o shodě (compliance) infrastruktury (csv, pdf).

  - Capacity planner pro krátkodobé a dlouhodobé plánování zdrojů, Scénáře "what if" k vyhodnocování typických jevů jako jsou zátěžové špičky v rámci QoS, "RightSizing" k nastavení optimálních velikostí VM a optimalizaci zdrojů.

- systém SCOM (https://www.microsoft.com/cs-cz/cloud-platform/system-center), system Center 2016 - Verze 7.2.11878:

  - System Center 2016 – Operations Manager. Operations Manager umožňuje flexibilní a nákladově výhodné sledování infrastruktury. Pomáhá zajistit předvídatelný výkon a dostupnost důležitých aplikací a nabízí komplexní sledování vašeho datového centra a cloudu, soukromého i veřejného.

Pokud bude zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky dodávat a implementovat jiný systém pro měření parametrů a podmínek dostupnosti, budou záznamy (logy) z tohoto systému trvale zpřístupněny zadavateli a budou splňovat podmínky pro presumpci jejich spolehlivosti upravené v § 562 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## Poskytnutí licence

Dodavatel poskytne zadavateli práva k užití Software, jakož i další práva, dle návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

## Poskytování služeb

Dodavatel bude po dobu 60 měsíců od podpisu předávacího protokolu, jak je vymezen v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, poskytovat služby vymezené v tomto návrhu smlouvy.

# Obchodní podmínky

## Závazný návrh smlouvy

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, doby a místa plnění, jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 k této zadávací dokumentaci.

## Postup předložení návrhu smlouvy

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil jako součást své nabídky doplněný návrh smlouvy uvedený v příloze č. 1 této zadávací dokumentace podepsaný na místech k tomu určených osobou oprávněnou takovou smlouvu za účastníka zadávacího řízení uzavřít. Tento návrh smlouvy účastník zadávacího řízení předloží ve znění uvedeném v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn s tím, že do této smlouvy účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje. Do přílohy č. 1 tohoto návrhu smlouvy účastník zadávacího řízení doplní detailní technickou specifikaci Software a Integrace, jak je definována v tomto návrhu smlouvy, a to včetně zálohovacího systému a systému pro měření dostupnosti. Z této specifikace musí být zřejmé splnění všech požadavků této zadávací dokumentace. Do přílohy č. 7 tohoto návrhu smlouvy účastník zadávacího řízení doplní osoby dle tam uvedených instrukcí.

# Jiné podmínky a požadavky zadavatele

## Povinné doklady

Účastník zadávacího řízení předloží jako součást nabídky následující doklady v českém jazyce (není-li dále stanoveno jinak):

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídky a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

## Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům zadávacího řízení shodně a stejným způsobem;

- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem.

# Prohlídka místa plnění

Zadavatel s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena v Kč bez DPH, včetně DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH. Současně účastník zadávacího řízení uvede ve stejné struktuře ceny jednotlivých součástí předmětu veřejné zakázky v členění dle následující tabulky. Účastník zadávacího řízení zpracuje celkovou nabídkovou cenu a ceny jednotlivých komponent do následující tabulky:

Pojmy Implementace, Licence, Testování, Cena za Zpracování Číselníků, Cena za zprovoznění Software, Cena za Paušální Služby, Paušální Služby, Ad-hoc Služby, Cena za člověkohodinu a Cena za Ad-hoc Služby jsou definovány v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

| Číslo řádku: | Část předmětu veřejné zakázky | Cena bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena za zprovoznění Software | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Cena za Paušální Služby, tj. cena za 1 měsíc poskytování Paušálních Služeb | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Cena za člověkohodinu, tj. cena za 1 člověkohodinu poskytování Ad-hoc Služeb | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | Cena 60 měsíců poskytování Paušálních Služeb (součin řádku č. 2 a čísla 60) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | Cena 1500 člověkohodin čerpání Ad-hoc Služeb (součin řádku č. 3 a čísla 1500) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Celková nabídková cena tvořená součtem řádků č. 1, 4 a 5: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Celková nabídková cena bude zahrnovat všechny náklady související s plněním předmětu veřejné zakázky, jakož i se splněním všech dalších povinností dodavatele dle smlouvy (viz kap. V této zadávací dokumentace), o kterých účastník zadávacího řízení podle svých odborných znalostí měl a mohl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení celého předmětu veřejné zakázky nezbytné, a to včetně poskytování veškerých služeb.

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle věty předchozí.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

# Podmínky a další požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě a v jedné kopii v elektronické formě na CD nebo DVD ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF. Součástí nabídky musí být smlouva, kterou účastník zadávacího řízení předloží dle podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci a ve formátu RTF, DOC nebo DOCX.

## Struktura nabídky

Nabídka účastníka zadávacího řízení musí obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek;

- krycí list účastníka zadávacího řízení obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, adresu webových stránek apod.;

- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle kap. III této zadávací dokumentace;

- návrh smlouvy včetně příloh (viz kap. V) zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací a podepsaný osobou oprávněnou takovou smlouvu za účastníka zadávacího řízení uzavřít;

- doklady dle kap. VI této zadávací dokumentace;

- cenovou nabídka zpracovanou dle kap. VIII této zadávací dokumentace;

- celou nabídku v elektronické podobě na CD nebo DVD.

## Označení nabídky

Nabídka i kupní smlouva budou vloženy do jedné obálky zřetelně označené slovy: „Veřejná zakázka – Společný laboratorní systém FN Brno II – NEOTVÍRAT“. Na této obálce s nabídkou a kupní smlouvou účastník zadávacího řízení dále uvede své identifikační údaje, a to alespoň název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ a adresu pro doručování písemností.

## Zabezpečení nabídky

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení účastníka zadávacího řízení, podepsané statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení, o počtu stran nabídky.

# Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti tak, že budou seřazeny podle celkové nabídkové ceny bez DPH od nejnižší do nejvyšší.

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.

# Podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, požaduje, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

  - seznam akcionářů;

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že bez předložení kteréhokoli z výše požadovaných dokumentů nebude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

# Lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání obálek

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 7. 3. 2018 v 10:00 hodin.

## Místo podání nabídek

Nabídky lze podat poštou doporučeně na adresu zadavatele:

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení právních věcí

Jihlavská 20

625 00 Brno

Nabídky lze podat také osobně v sídle zadavatele, a to v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hodin na Oddělení právních věcí, dveře č. 3112, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

## Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 7. 3. 2018 v 10:00 hod. v sídle zadavatele 
v zasedací místnosti Modrý salónek, 2. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit statutární zástupci účastníků zadávacího řízení nebo jejich zástupci (nejvýše jedna osoba za každého účastníka zadávacího řízení) výslovně zmocněni k tomuto úkonu na základě plné moci, která bude předána zadavateli před otevíráním obálek.

Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

V Brně dne 30. 1. 2018

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy

Příloha č. 2 – Seznam přístrojů a middleware