Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nazvané

„FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001804

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ: 65269705

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Fakultní nemocnice Brno

IČ:			65269705

DIČ:			CZ65269705

Sídlo zadavatele:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

Statutární orgán:	MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:		71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím České republiky – Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

# Předmět a účel veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků včetně příslušenství do Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské medicíny, Pracoviště reprodukční medicíny.

Účelem veřejné zakázky je modernizace vybavení tohoto pracoviště zadavatele.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kódy:

33100000-1	Zdravotnické přístroje

33190000-8	Různé zdravotnické přístroje a výrobky

## Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 25 částí.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

Části veřejné zakázky, a jejich předpokládané hodnoty včetně daně z přidané hodnoty, jsou vymezeny takto:

| Označení části veřejné zakázky | Stručné vymezení předmětu této části veřejné zakázky (přesné vymezení je uvedeno dále v této zadávací dokumentaci) |  | Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky v Kč včetně daně z přidané hodnoty, která je nepřekročitelná |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Předmět dodávky | Počet kusů |  |
| 1 | Ultrazvukový přístroj | 1 | 1767500,00 |
| 2 | Ultrazvukový přístroj přenosný | 2 | 1726956,00 |
| 3 | Přístroj pro plazmovou koagulaci | 1 | 1463000,00 |
| 4 | Instrumentarium pro abdominální operativu včetně kontejnerů | 1 | 395217,68 |
| 5 | Instrumentarium pro vaginální operativu včetně kontejnerů | 1 | 180248,85 |
| 6 | Instrumentárium pro laparoskopickou operativu včetně kontejnerů | 1 | 548870,70 |
| 7 | Elektrický morselátor | 1 | 186900,00 |
| 8 | Videolaparoskop | 2 | 658000,00 |
| 9 | Instrumentarium pro hysteroskopickou operativu včetně kontejnerů | 1 | 118266,40 |
| 10 | Hysteroskopický endooperativní systém HEOS | 1 | 209300,00 |
| 11 | Hysteroskop | 1 | 222591,32 |
| 12 | Mobilní operační stůl | 2 | 4900000,00 |
| 13 | Laparoskopická věž | 1 | 2961638,68 |
| 14 | Operační lampa | 1 | 336000,00 |
| 15 | Elektrochirurgický generátor | 3 | 1008369,08 |
| 16 | Přístroj anestesiologický s monitorovací jednotkou | 1 | 861000,00 |
| 17 | Technologie k detekci sentinelových uzlin | 1 | 518000,00 |
| 18 | Gynekologické vyšetřovací křeslo s digitálním kolposkopickým videořetězcem | 1 | 287942,87 |
| 19 | Gynekologické vyšetřovací křeslo | 3 | 126000,00 |
| 20 | Gynekologické lůžko | 3 | 783048,00 |
| 21 | Polohovací vyšetřovací lůžko | 2 | 36094,80 |
| 22 | Skříň na nástroje | 1 | 244440,00 |
| 23 | Transportní lehátko | 3 | 26553,72 |
| 24 | Polohovatelné lůžko | 3 | 57418,20 |
| 25 | Monitor životních funkcí | 3 | 185123,97 |
| Předpokládaná hodnota celého předmětu veřejné zakázky v Kč včetně daně z přidané hodnoty: |  |  | 19808480,26 |

Účastník zadávacího řízení nesmí svou nabídkovou cenou překročit předpokládanou hodnotu příslušné části veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty uvedenou v tabulce výše. Nesplnění této podmínky, tedy překročení příslušné předpokládané hodnoty, je důvodem pro vyloučení účastníka z příslušné části zadávacího řízení.

# Kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které dodavatel prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem.

Splnění podmínek kvalifikace prokazuje dodavatel již ve své nabídce, a to předložením prostých kopií požadovaných dokumentů. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o splnění podmínek kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, prokazuje základní způsobilost, profesní způsobilost i technickou kvalifikaci souhrnně pro všechny tyto části. Tj. doklady prokazující základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci účastníka zadávacího řízení postačí předložit pouze jednou.

## Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona písemné čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

## Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávací řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných dodávek obsahující minimálně 1 významnou obdobnou dodávku poskytnutou za  poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- Účastník zadávací řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání. Tento kvalifikační předpoklad účastník zadávacího řízení prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel tedy musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických podmínek.

## Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

## Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje v tomto výpisu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace), starší než 3 měsíce.

## Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

# Technické podmínky

Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je v zadávací dokumentaci uveden odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje, tj. za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, diagnostického a terapeutického využití. Od technického parametru se však nelze odchýlit, pokud je specifikován maximální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr vyšší než je specifikovaná maximální hodnota), minimální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr nižší než je specifikovaná minimální hodnota) nebo jako interval hodnot (tj. nabízené zboží musí mít daný technický parametr ve specifikovaném intervalu hodnot).

## Technická specifikace částí veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena v přílohách této zadávací dokumentace dle následující tabulky.

Pro účely této zadávací dokumentace jsou části veřejných zakázek rozčleněny do kategorií A a B.

| Označení části veřejné zakázky | Stručné vymezení předmětu této části veřejné zakázky (přesné vymezení je uvedeno dále v této zadávací dokumentaci) |  | Číslo přílohy této zadávací dokumentace, ve které je uvedeno detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky, tj. detailní specifikace předmětu koupě | Kategorie části veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Předmět dodávky | Počet kusů |  |  |
| 1 | Ultrazvukový přístroj | 1 | 1 | A |
| 2 | Ultrazvukový přístroj přenosný | 2 | 2 | A |
| 3 | Přístroj pro plazmovou koagulaci | 1 | 3 | A |
| 4 | Instrumentarium pro abdominální operativu včetně kontejnerů | 1 | 4 | B |
| 5 | Instrumentarium pro vaginální operativu včetně kontejnerů | 1 | 5 | B |
| 6 | Instrumentárium pro laparoskopickou operativu včetně kontejnerů | 1 | 6 | B |
| 7 | Elektrický morselátor | 1 | 7 | A |
| 8 | Videolaparoskop | 2 | 8 | A |
| 9 | Instrumentarium pro hysteroskopickou operativu včetně kontejnerů | 1 | 9 | B |
| 10 | Hysteroskopický endooperativní systém HEOS | 1 | 10 | B |
| 11 | Hysteroskop | 1 | 11 | B |
| 12 | Mobilní operační stůl | 2 | 12 | A |
| 13 | Laparoskopická věž | 1 | 13 | A |
| 14 | Operační lampa | 1 | 14 | A |
| 15 | Elektrochirurgický generátor | 3 | 15 | A |
| 16 | Přístroj anestesiologický s monitorovací jednotkou | 1 | 16 | A |
| 17 | Technologie k detekci sentinelových uzlin fluorescencí ICG | 1 | 17 | A |
| 18 | Gynekologické vyšetřovací křeslo s digitálním kolposkopickým videořetězcem | 1 | 18 | A |
| 19 | Gynekologické vyšetřovací křeslo | 3 | 19 | A |
| 20 | Gynekologické lůžko | 3 | 20 | A |
| 21 | Polohovací vyšetřovací lůžko | 2 | 21 | A |
| 22 | Skříň na nástroje | 1 | 22 | B |
| 23 | Transportní lehátko | 3 | 23 | A |
| 24 | Polohovatelné lůžko | 3 | 24 | A |
| 25 | Monitor životních funkcí | 3 | 25 | A |

# Obchodní podmínky

Části veřejné zakázky jsou v tabulce v kap. IV.1 označeny buď jako kategorie A, nebo kategorie B.

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, doby a místa plnění, pro části veřejné zakázky kategorie A jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 26 k této zadávací dokumentaci.

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, doby a místa plnění, pro části veřejné zakázky kategorie B jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 27 k této zadávací dokumentaci.

Účastník zadávacího řízení předloží jednu kupní smlouvu zvlášť pro každou část veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku. Pro vyloučení pochybností zadavatel jinými slovy uvádí, že účastník zadávacího řízení předloží tolik podepsaných a řádně vyplněných návrhů kupní smlouvy, na kolik částí veřejné zakázky podává nabídku.

## Postup předložení návrhu kupní smlouvy pro části veřejné zakázky kategorie A

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil jako součást své nabídky kupní smlouvu, která je přílohou č. 26 této zadávací dokumentace, podepsanou na místech k tomu určených osobou oprávněnou takovou smlouvu za účastníka zadávacího řízení uzavřít. Tuto kupní smlouvu účastník zadávacího řízení předloží ve znění uvedeném v příloze č. 26 této zadávací dokumentace bez jakýchkoli změn s tím, že do této kupní smlouvu účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje. Do přílohy č. 1 této kupní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní detailní specifikaci předmětu koupě pro příslušnou část veřejné zakázky tak, aby bylo zřejmé splnění všech požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci a v její příslušné příloze (viz tabulka v kap. IV.1 této zadávací dokumentace).

## Postup předložení návrhu kupní smlouvy pro části veřejné zakázky kategorie B

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil jako součást své nabídky kupní smlouvu, která je přílohou č. 27 této zadávací dokumentace, podepsanou na místech k tomu určených osobou oprávněnou takovou smlouvu za účastníka zadávacího řízení uzavřít. Tuto kupní smlouvu účastník zadávacího řízení předloží ve znění uvedeném v příloze č. 27 této zadávací dokumentace bez jakýchkoli změn s tím, že do této kupní smlouvu účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje. Do přílohy č. 1 této kupní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní detailní specifikaci předmětu koupě pro příslušnou část veřejné zakázky tak, aby bylo zřejmé splnění všech požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci a v její příslušné příloze (viz tabulka v kap. IV.1 této zadávací dokumentace).

# Jiné podmínky a požadavky zadavatele

Části veřejné zakázky jsou v tabulce v kap. IV.1 označeny buď jako kategorie A, nebo kategorie B.

## Povinné doklady pro části veřejné zakázky kategorie A

Součástí nabídky musí ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, být následující doklady v českém jazyce (není-li dále stanoveno jinak):

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;

- čestné prohlášení či jiný doklad o splnění oznamovací povinnosti účastníka zadávacího řízení dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění;

- čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání předmětu části veřejné zakázky (případně od ukončení výroby, pokud byla ukončena před dodáním předmětu části veřejné zakázky zadavateli);

- uživatelský návod v českém jazyce na CD, DVD nebo na USB flash disku ve formátu DOC, DOCX, RTF nebo PDF, a to vždy; pokud výrobce předmětu části veřejné zakázky nemá sídlo v České republice, předloží tento uživatelský manuál současně v anglickém jazyce, a to na CD, DVD nebo na USB flash disku ve formátu DOC, DOCX, RTF nebo PDF;

- uživatelský návod k software na CD, DVD nebo na USB flash disku ve formátu DOC, DOCX, RTF nebo PDF, pokud je součástí plnění samostatný software;

- v elektronické podobě na CD, DVD nebo na USB flash disku ve formátu PDF, PNG nebo JPG CE certifikát a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce;

- označení přístroje „CE“ v uživatelském manuálu.

## Povinné doklady pro části veřejné zakázky kategorie B

Součástí nabídky musí ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, být následující doklady v českém jazyce (není-li dále stanoveno jinak):

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;

- čestné prohlášení či jiný doklad o splnění oznamovací povinnosti účastníka zadávacího řízení dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění;

- čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání předmětu části veřejné zakázky (případně od ukončení výroby, pokud byla ukončena před dodáním předmětu části veřejné zakázky zadavateli);

- uživatelský návod v českém jazyce na CD, DVD nebo na USB flash disku ve formátu DOC, DOCX, RTF nebo PDF, a to vždy; pokud výrobce předmětu části veřejné zakázky nemá sídlo v České republice, předloží tento uživatelský manuál současně v anglickém jazyce, a to na CD, DVD nebo na USB flash disku ve formátu DOC, DOCX, RTF nebo PDF;

- v elektronické podobě na CD, DVD nebo na USB flash disku ve formátu PDF, PNG nebo JPG CE certifikát a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce.

- označení přístroje „CE“ v uživatelském manuálu.

## Doporučené doklady pro části veřejné zakázky kategorie A

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli účastníka zadávacího řízení, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době;

- seznam možného příslušenství poskytovaného účastníkem zadávacího řízení včetně aktuálních cen;

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje;

- vyčíslení ročních nákladů na spotřební materiál;

- ceník náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné po dobu životnosti přístroje pravidelně měnit (cena za ks, perioda výměny),

- celková cena předepsaných servisních služeb (včetně opakovaně měněných náhradních dílů, preventive maintenance kitů apod.) po dobu životnosti (účastník zadávacího řízení uvede výrobcem stanovenou životnost) přístroje (cena za výrobcem předepsané preventivní prohlídky, servisní údržby, kalibrace, validace, revize, náhradní díly s omezenou životností, preventive maintenence kity, service maintenence kity aj.); příp. po dobu 10 let není-li životnost přístroje výrobcem stanovena.

## Doporučené doklady pro části veřejné zakázky kategorie B

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli účastníka zadávacího řízení, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době;

- seznam možného příslušenství poskytovaného účastníkem zadávacího řízení včetně aktuálních cen;

- ceník náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné po dobu životnosti přístroje pravidelně měnit (cena za ks, perioda výměny).

## Výhrady zadavatele pro obě kategorie částí veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení při neobdržení finančních prostředků z dotace;

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům zadávacího řízení shodně a stejným způsobem;

- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem.

# Prohlídka místa plnění

Zadavatel s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zpracována jako celková nabídková (kupní) cena za dodávku požadovaného počtu kusů předmětu části veřejné zakázky v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), včetně DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH.

Účastník zadávacího řízení dále v nabídce uvede ceny jednotlivých dílčích položek (komponent), ze kterých se předmět části veřejné zakázky skládá.

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zahrnovat všechny náklady související s dodávkou předmětu části veřejné zakázky, jakož i se splněním všech dalších povinností dodavatele dle příslušné kupní smlouvy a její přílohy (viz kap. V této zadávací dokumentace), tj. zejména dopravu předmětu dodávky do místa plnění, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, validace, kalibrace nebo jiných vstupních měření, zkoušku dlouhodobé stability, nastavení workflow, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá) a preventivní bezpečnostně technické kontroly v průběhu záruční doby (včetně potřebného materiálu).

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle věty předchozí.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

# Podmínky a další požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude pro všechny části veřejné zakázky zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě a v jedné kopii v elektronické formě na CD nebo DVD ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF. Součástí nabídky musí být pro každou část veřejné zakázky příslušná kupní smlouva včetně přílohy (viz kap. V). Kupní smlouvu, resp. kupní smlouvy včetně příloh účastník zadávacího řízení předloží ve formátu RTF, DOC nebo DOCX.

Nabídka (včetně kupní smlouvy) bude vložena do zalepené obálky zřetelně označené slovy: „Veřejná zakázka – FN Brno modernizace onkogynekologického centra II – část/části … – NEOTVÍRAT“ (do tohoto textu účastník zadávacího řízení doplní číslo části nebo čísla částí veřejné zakázky, ke kterým se nabídka vztahuje). Na této obálce s nabídkou účastník zadávacího řízení dále uvede své identifikační údaje, a to alespoň název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ a adresu pro doručování písemností.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení účastníka zadávacího řízení, podepsané statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení, o počtu stran nabídky.

## Struktura nabídky

Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, musí vhodným způsobem oddělit a označit části nabídky tak, aby bylo jednoznačné a zřejmé, které části nabídky jsou společné pro všechny části veřejné zakázky a které části nabídky se vztahují pouze k určité části veřejné zakázky, přičemž musí být vždy jednoznačné a zřejmé, o kterou část veřejné zakázky se jedná.

Nabídka účastníka zadávacího řízení musí obsahovat:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek;

- Krycí list účastníka zadávacího řízení obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, adresu webových stránek apod.;

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle kap. III této zadávací dokumentace;

- Pro každou část veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku:

  - Návrh kupní smlouvy včetně přílohy (viz kap. V) zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací a podepsaný osobou oprávněnou takovou smlouvu za účastníka zadávacího řízení uzavřít;

  - Doklady dle kap. VI této zadávací dokumentace;

  - Cenová nabídka dle kap. VIII této zadávací dokumentace.

# Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky v každé části veřejné zakázky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle nabídkové ceny včetně DPH od nejnižší do nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH pro danou část veřejné zakázky.

# Podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, požaduje, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

  - seznam akcionářů;

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že bez předložení kteréhokoli z výše požadovaných dokumentů nebude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

Vybraný dodavatel je po uzavření smlouvy povinen zaslat zadavateli 5 dnů před plánovaným dodáním zboží vyplněnou Importní tabulku, která je přílohou č. 28 této zadávací dokumentace, a to pro každou uzavřenou smlouvu a v elektronické podobě ve stejném formátu, v jakém je k této zadávací dokumentaci přiložena.

# Lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání obálek

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 10. 4. 2018 v 10:00 hodin.

## Místo podání nabídek

Nabídky lze podat poštou doporučeně na adresu zadavatele:

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení právních věcí

Jihlavská 20

625 00 Brno

Nabídky lze podat také osobně v sídle zadavatele, a to v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hodin na Oddělení právních věcí, dveře č. 3112, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

## Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10. 4. 2018 v 10:00 hod. v sídle zadavatele 
v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, místnost č. 3114, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit statutární zástupci účastníků zadávacího řízení nebo jejich zástupci (nejvýše jedna osoba za každého účastníka zadávacího řízení) výslovně zmocněni k tomuto úkonu na základě plné moci, která bude předána zadavateli před otevíráním obálek.

Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

V Brně dne 5. 3. 2018

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno

Přílohy:

Příloha č. 1 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 1

Příloha č. 2 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 2

Příloha č. 3 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 3

Příloha č. 4 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 4

Příloha č. 5 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 5

Příloha č. 6 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 6

Příloha č. 7 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 7

Příloha č. 8 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 8

Příloha č. 9 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 9

Příloha č. 10 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 10

Příloha č. 11 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 11

Příloha č. 12 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 12

Příloha č. 13 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 13

Příloha č. 14 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 14

Příloha č. 15 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 15

Příloha č. 16 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 16

Příloha č. 17 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 17

Příloha č. 18 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 18

Příloha č. 19 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 19

Příloha č. 20 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 20

Příloha č. 21 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 21

Příloha č. 22 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 22

Příloha č. 23 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 23

Příloha č. 24 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 24

Příloha č. 25 – Detailní vymezení předmětu části veřejné zakázky č. 25

Příloha č. 26 – Vzorový text kupní smlouvy pro části veřejné zakázky kategorie A

Příloha č. 27 – Vzorový text kupní smlouvy pro části veřejné zakázky kategorie B

Příloha č. 28 – Importní tabulka

Zadavatel dle § 89 odst. 6 zákona připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Za obdobnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje jednorázová dodávka zdravotnických přístrojů a techniky.

Zadavatel dle § 89 odst. 6 zákona připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.