### Příloha č. 8

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 8 veřejné zakázky

| Zboží: | Videolaparoskop 2. generace |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 2 |

Detailní specifikace Zboží:

- Plný HDTV režim, 16:9

- Zaváděcí tubus ø 10 mm

- Pracovní délka minimálně 325 mm

- Směr pohledu 0°

- Zorné pole 90°

- Kompatibilita s videoprocesorem Olympus Visera Elite