### Příloha č. 5

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 5 veřejné zakázky

| Zboží: | Instrumentarium pro vaginální operativu včetně kontejnerů |
| --- | --- |

Detailní položková specifikace:

| Pozice | Název výrobku: VAGINÁLNÍ SET II | Počet | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Položky: |  |  |
| 10 | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135 MM | 1 | ks |
| 20 | NŮŽKY ZAHNUTÉ PRINCE, 185 MM | 1 | ks |
| 30 | NŮŽKY TUPÉ ZAHNUTÉ, 130 MM | 1 | ks |
| 40 | HEGAR DILATÁTOR SADA 3-14 | 1 | sada |
| 50 | NŮŽKY VAGINÁLNÍ ZAHNUTÉ, TUPÉ, 160 MM | 1 | ks |
| 60 | KLEŠTĚ NA PARAMETRIUM 200 MM | 1 | ks |
| 70 | PINZETA ATRAUMATICKÁ, 200 MM | 1 | ks |
| 80 | PINZETA ANATOMICKÁ, 130 MM | 1 | ks |
| 90 | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM | 1 | ks |
| 100 | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 2 | ks |
| 110 | SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. | 1 | ks |
| 120 | SVORKA ART. PEAN, 140 MM, ZAH. | 2 | ks |
| 130 | PEÁN MOSQUITO ZAHNUTÝ, 120 MM | 2 | ks |
| 140 | OWERHOLT 220 MM | 1 | ks |
| 150 | PÁKA POŠEVNÍ 200 MM | 1 | pár |
| 160 | KOCHR ROVNÝ140 MM | 2 | ks |
| 170 | KOCHR ROVNÝ 160 MM | 2 | ks |
| 180 | JEHELEC BOZEMANN, TVRDOKOV. 200 MM | 1 | ks |
| 190 | JEHELEC BOZEMANN TVRDOKOV. 270 MM | 1 | ks |
| 200 | ZRCADLO BREISKY 320 MMx130 MMX20 MM | 1 | ks |
| 210 | ZRCADLO BREISKY 320 MMx130 MMx30 MM | 1 | ks |
| 220 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, RUKOJEŤ | 1 | ks |
| 230 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ | 1 | ks |
| 240 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, LOPATKA, VZOR 1 | 1 | ks |
| 250 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, LOPATKA, VZOR 2 | 1 | ks |
| 260 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, LOPATKA, VZOR 3 | 1 | ks |
| 270 | DĚL. SONDA SIMS, D=4 MM, 330 MM, TVÁRNÁ | 1 | ks |
| 280 | KLEŠTĚ ÚCHOP. DVOJZ.SCHROEDER, ROV. | 1 | ks |
| 290 | KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. POZZI, ROV., 255 MM | 1 | ks |
| 300 | KOCHR ROVNÝ 240 MM | 1 | ks |
| 310 | KONTEJNEROVÁ VANA 1/1, VÝŠKA 90 MM | 1 | ks |
| 320 | VÍKO KONTEJN. 1/1 ČERV. | 1 | ks |
| 330 | SÍTO DO KONTEJNERU, 485X253X56 MM | 1 | ks |
| 340 | JEHELNÍK KULATÝ 65 MM | 1 | ks |
| 350 | OWERHOLT 220 MM | 2 | ks |
| 360 | PEÁN ROVNÝ 240 MM | 2 | ks |
| 370 | KRUHOVÁ MISKA 0,75 L | 1 | ks |
| 380 | PINZETA ANATOMICKÁ 200 MM | 1 | ks |
| 390 | PEÁN ZAHNUTÝ 240 MM | 1 | ks |
| 400 | SVORKA BACKHAUS 130 MM | 1 | ks |
| 410 | KYRETA DĚLOŽNÍ | 3 | ks |