### Příloha č. 6

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 6 veřejné zakázky

| Zboží: | Instrumentárium pro laparoskopickou operativu včetně kontejnerů |
| --- | --- |

Detailní položková specifikace:

| Pozice | Název výrobku: LAPAROSKOPIE ZÁKLAD | Počet | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Položky: |  |  |
| 10 | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4, 135 MM | 1 | ks |
| 20 | NŮŽKY TUPÉ ZAHNUTÉ, 130 MM | 1 | ks |
| 30 | NŮŽKY ZAHNUTÉ PRINCE, 185 MM | 1 | ks |
| 40 | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č 3, 135 MM | 1 | ks |
| 50 | PINZETA CHIRURGICKÁ 145 MM | 4 | ks |
| 60 | KOCHR ZAHNUTÝ 160 MM | 3 | ks |
| 70 | PEÁN ROVNÝ 240 MM | 1 | ks |
| 80 | KLEŠTĚ TAMPONOVÉ, 240 MM | 1 | ks |
| 90 | JEHELEC BOZEMANN, TVRDOKOV. 200 MM | 2 | ks |
| 100 | KLEŠTĚ JEDNOZUBÉ SCHRODER, 250 MM | 2 | ks |
| 110 | DĚL. SONDA SIMS, D=4 MM, 330 MM, TVÁRNÁ | 1 | ks |
| 120 | OPTIKA 10 MM, 320 MM | 1 | ks |
| 130 | TROAKAR 11 MM, 105 MM | 1 | ks |
| 140 | TROAKAR 60 MM, 85 MM | 1 | ks |
| 150 | JEHLA VERESSOVA, 150 MM | 1 | ks |
| 160 | POŠEVNÍ ZRCADLO KRISTELER, SADA | 1 | ks |
| 170 | KRUHOVÁ MISKA 0,75 L | 1 | ks |
| 180 | KONTEJNEROVÁ VANA 1/1, VÝŠKA 135 MM | 1 | ks |
| 190 | VÍKO KONTEJN. 1/1 ČERV. | 1 | ks |
| 200 | SÍTO DO KONTEJNERU, 485X253X56 MM | 1 | ks |
| 210 | SVORKA BACKHAUS, 130 MM | 3 | ks |
| 220 | KLEŠTĚ GYNEKOLOGICKÉ, KEPÁK | 1 | ks |

| Pozice | Název výrobku: LAPAROSKOPIE II | Počet | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Položky: |  |  |
| 10 | NŮŽKY LAPAROSKOPICKÉ, 5 MM, ZAHNUTÉ, 360 MM | 1 | ks |
| 20 | JEHLA MONOPOLÁRNÍ, 5 MM, 360 MM | 1 | ks |
| 30 | SUKČNÍ A IRIGAČNÍ TUBUS, 5 MM, 360 MM | 1 | ks |
| 40 | GRASPER MANHES 2X4 ZUBY, 5 MM, 360 MM | 1 | ks |
| 50 | GRASPER ATRAUMATIC, 5 MM, 360 MM | 1 | ks |
| 60 | GRASPER MANHES 2X4 ZUBY, 10 MM, 360 MM | 1 | ks |
| 70 | JOHANN FORCEPS BIPOLAR, 5 MM, 360 MM | 1 | ks |
| 80 | MARYLAND FORCEPS BIPOLAR, 5 MM, 360 MM | 1 | ks |
| 90 | TROAKAR 11 MM, 105 MM | 1 | ks |
| 100 | TROAKAR 60 MM, 85 MM | 2 | ks |
| 110 | KRUHOVÁ MISKA 0,75 L | 1 | ks |
| 120 | VÍKO KONTEJN. 1/1 ČERV. | 1 | ks |
| 130 | SÍTO DO KONTEJNERU, 485X253X56 MM | 1 | ks |
| 140 | KONTEJNEROVÁ VANA 1/1, VÝŠKA 135 MM | 1 | ks |