### Příloha č. 4

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 4 veřejné zakázky

| Zboží: | Instrumentarium pro abdominální operativu včetně kontejnerů |
| --- | --- |

Detailní položková specifikace:

| Pozice | Název výrobku: BŘIŠNÍ SET | Počet | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Položky: |  |  |
| 10 | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135 MM | 1 | ks |
| 20 | NŮŽKY TUPÉ ZAHNUTÉ, 130 MM | 1 | ks |
| 30 | NŮŽKY ZAHNUTÉ PRINCE, 185 MM | 1 | ks |
| 40 | DUROTIP-NŮŽKY METZENBAUM, 180 MM, ZAHN. | 1 | ks |
| 50 | PINZETA ANATOMICKÁ, 130 MM | 1 | ks |
| 60 | PINZETA ANATOMICKÁ 200 MM | 1 | ks |
| 70 | PINZETA CHIRURGICKÁ 1X2, 200 MM | 2 | ks |
| 80 | PIMZETA ATRAUMATICKÁ, 200 MM | 1 | ks |
| 90 | PEÁN MOSQUITO ZAHNUTÝ, 120 MM | 2 | ks |
| 100 | PEÁN ZAHNUTÝ 140 MM | 2 | ks |
| 110 | PEÁN ZAHNUTÝ 150 MM | 2 | ks |
| 120 | PAÁN ZAHNUTÝ 240 MM | 2 | ks |
| 130 | PEÁN ROVNÝ 240 MM | 2 | ks |
| 140 | KOCHR ROVNÝ 240 MM | 2 | ks |
| 150 | KOCHR ROVNÝ140 MM | 2 | ks |
| 160 | KOCHR ROVNÝ 160 MM | 2 | ks |
| 170 | OWERHOLT 220 MM | 1 | ks |
| 180 | OWERHOLT 24 MM | 1 | ks |
| 190 | KLEŠTĚ NA PARAMETRIUM, 250 MM | 1 | ks |
| 200 | KLEŠTĚ TAMPONOVÉ, 240 MM | 2 | ks |
| 210 | JEHLA NA REDON Č. 12 | 1 | ks |
| 220 | SCHRÁNKA NA JEHLY, 150X90X10 MM, PERFOR. | 1 | ks |
| 230 | JEHLA NA REDON Č.14 | 1 | ks |
| 240 | JEHELEC BOZEMANN, TVRDOKOV. 200 MM | 2 | ks |
| 250 | JEHELEC BOZEMANN TVRDOKOV. 270 MM | 2 | ks |
| 260 | MIKULITZ SVORKA 180 MM | 1 | ks |
| 270 | ROZVĚRAČ BŘIŠNÍ KIRSCHNER | 1 | ks |
| 280 | HÁK BŘIŠNÍ VOLKMANN | 1 | pár |
| 290 | HÁK BŘIŠNÍ FRITSCH 40X35 MM | 1 | pár |
| 300 | PÁKA POŠEVNÍ 240 MM | 1 | pár |
| 310 | LOPATA BŘIŠNÍ 40 MM X 70 MM | 1 | ks |
| 320 | KLEŠTĚ JEDNOZUBÉ SCHRODER, 250 MM | 1 | ks |
| 330 | KLEŠTĚ DVOUZUBÉ SCHRODER, 250 MM | 1 | ks |
| 340 | KRUHOVÁ MISKA, 1,0 LITR, VÝŠKA 73 MM | 1 | ks |
| 350 | KRUHOVÁ MISKA 0,75 L | 1 | ks |
| 360 | KONTEJNEROVÁ VANA 1/1, VÝŠKA 135 MM | 1 | ks |
| 370 | VÍKO KONTEJN. 1/1 ČERV. | 1 | ks |
| 380 | SÍTO DO KONTEJNERU, 485X253X56 MM | 1 | ks |
| 390 | SVORKA BACKHAUS, 130 MM | 1 | ks |
| 400 | SVORKA NA PARAMETRIUM 210 MM | 1 | ks |
| 410 | NŮŽKY POŠEVNÍ 200 - 240 MM | 1 | ks |