Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nazvané

„Elektrofyziologie“

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ: 65269705

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Fakultní nemocnice Brno

IČ:			65269705

DIČ:			CZ65269705

Sídlo zadavatele:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

Statutární orgán:	MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:		71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím České republiky – Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

# Předmět a účel veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových kupních smluv na dodávky elektrofyziologických katetrů a jejich příslušenství pro konsignační sklad v prostorách zadavatele, a to podle potřeb zadavatele.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kódy:

33141200-2	Katetry

33141240-4	Doplňky ke katetrům

## Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 15 částí.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak.

Části veřejné zakázky a jejich předpokládané hodnoty bez daně z přidané hodnoty jsou vymezeny takto:

| Označení části veřejné zakázky | Stručné vymezení předmětu této části veřejné zakázky (přesné vymezení je uvedeno dále v této zadávací dokumentaci) | Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky v Kč bez daně z přidané hodnoty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ablační katetry pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem | 44 000 000,00 |
| 2 | Ablační katetry pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem vybavené senzorem pro snímání tlaku | 12 000 000,00 |
| 3 | Ablační katetry pro 3D mapování a ablaci s impedančním měřením | 4 000 000,00 |
| 4 | Ablační katetry pro provádění konvenčních ablací | 4 000 000,00 |
| 5 | Ablační katetry pro provádění konvenčních ablací s vyšší dodávanou energií | 1 000 000,00 |
| 6 | Balonkové ablační katetry pro provádění izolace plicních žil pro "single shot" ablaci | 6 000 000,00 |
| 7 | Základní diagnostické katetry - fixní | 4 000 000,00 |
| 8 | Základní diagnostické katetry - řiditelné | 12 000 000,00 |
| 9 | Katetr diagnostický s proměnným zakřivením, multipolární pro mapování s vysokým rozlišením | 10 000 000,00 |
| 10 | Katetr diagnostický s proměnným zakřivením, multipolární pro mapování komplexních arytmií v pravé síni | 3 000 000,00 |
| 11 | Hemostatický zavaděč katetrů - stabilizační fixní | 4 000 000,00 |
| 12 | Hemostatický zavaděč katetrů - stabilizační řiditelný | 6 000 000,00 |
| 13 | Transseptální jehla | 6 000 000,00 |
| 14 | Intrakardiální ultrazvukový katetr | 6 000 000,00 |
| 15 | Zavaděče pro arteriální přístup | 100 000,00 |

# Kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které dodavatel prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem.

Splnění podmínek kvalifikace prokazuje dodavatel již ve své nabídce, a to předložením prostých kopií požadovaných dokumentů. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o splnění podmínek kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost souhrnně pro všechny tyto části. Tj. doklady prokazující základní a profesní způsobilost účastníka zadávacího řízení postačí předložit pouze jednou.

## Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona písemné čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

## Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam obsahující minimálně 2 významné dodávky poskytnutou během posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele (název, IČ, adresa sídla). Za významnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka katetrů nebo jejich příslušenství v průběhu 1 roku. Minimální finanční objem bez DPH každé této dodávky musí činit alespoň:

  - pro část 1 veřejné zakázky 10.000.000,- Kč;

  - pro část 2 veřejné zakázky 2.500.000,- Kč;

  - pro část 3 veřejné zakázky 800.000,- Kč;

  - pro část 4 veřejné zakázky 800.000,- Kč;

  - pro část 5 veřejné zakázky 200.000,- Kč;

  - pro část 6 veřejné zakázky 1.200.000,- Kč;

  - pro část 7 veřejné zakázky 800.000,- Kč;

  - pro část 8 veřejné zakázky 2.500.000,- Kč;

  - pro část 9 veřejné zakázky 2.000.000,- Kč;

  - pro část 10 veřejné zakázky 500.000,- Kč;

  - pro část 11 veřejné zakázky 800.000,- Kč;

  - pro část 12 veřejné zakázky 1.200.000,- Kč;

  - pro část 13 veřejné zakázky 1.200.000,- Kč;

  - pro část 14 veřejné zakázky 1.200.000,- Kč;

  - pro část 15 veřejné zakázky 20.000,- Kč.

Pokud účastník zadávacího řízení podá nabídku do více částí veřejné zakázky, postačí předložit jeden výše uvedený seznam k prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace, avšak s nejvyšším požadovaným finančním objemem jednotlivých dodávek.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona vzorky, popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn.: zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.

## Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

## Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje v tomto výpisu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace), starší než 3 měsíce.

## Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

## Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií

Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

- poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na splnění kritérií hodnocení; nebo

- nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

# Technické podmínky

## Technická specifikace části 1 veřejné zakázky – Ablační katetry pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následující sady:

- kvadripolární ablační a mapovací katetr s proměnným zakřivením i v různé kombinaci zakřivení, řiditelné, s jedno- i obousměrným ohybem, s navigačním senzorem v distální části elektrody:

  - s ablačním hrotem do 4 mm a otevřeným systémem proplachu ablační elektrody;

  - minimálně 5 typů zakřivení rozlišených dle délky a tvaru distální části katetru;

  - délka katetru 110 cm a více;

  - kompatibilita s 3D mapovacím systémem CARTO;

  - teplotní sensor – termočlánek;

- referenční elektroda k systému CARTO.

## Technická specifikace části 2 veřejné zakázky – Ablační katetry pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem vybavené senzorem pro snímání tlaku

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následující sady:

- hexapolární ablační a mapovací katetr s proměnným zakřivením i v různé kombinaci dále uvedených zakřivení, řiditelné, s jedno- i obousměrným ohybem, s navigačním senzorem a senzorem pro snímání tlaku v distální části elektrody, dále:

  - s ablačním hrotem do 4 mm a otevřeným systémem proplachu ablační elektrody;

  - minimálně 3 typy zakřivení rozlišených dle délky a tvaru distální části katetru;

  - délka katetru 110 cm a více;

  - kompatibilita s 3D mapovacím systémem CARTO, včetně sledování úrovně kontaktu katetru se srdeční tkání;

  - teplotní sensor – termočlánek;

- referenční elektroda k systému CARTO.

## Technická specifikace části 3 veřejné zakázky – Ablační katetry pro 3D mapování a ablaci s impedančním měřením

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následující sady:

- kvadripolární ablační a mapovací katetr s proměnným zakřivením i v různé kombinaci zakřivení, řiditelné, s jedno- i obousměrným ohybem, s navigačním senzorem v distální části elektrody

  - s ablačním hrotem do 8 mm, včetně katetrů s otevřeným systémem proplachu ablační elektrody;

  - minimálně 5 typů zakřivení rozlišených dle délky a tvaru distální části katetru;

  - délka katetru 110 cm a více;

  - kompatibilita s 3D mapovacím systémem Velocity;

  - teplotní sensor – termočlánek.

- multipolární 64-elektrodový košíkový katetr pro nekontaktní mapování;

- referenční elektroda k systému Velocity.

## Technická specifikace části 4 veřejné zakázky – Ablační katetry pro provádění konvenčních ablací

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky katetru dle následující specifikace.

Kvadripolární ablační katetr s proměnným zakřivením i v různé kombinaci dále uvedených zakřivení, řiditelné, s jedno- i obousměrným ohybem:

- s ablačním hrotem do 8 mm, včetně katetrů s otevřeným systémem proplachu ablační elektrody;

- minimálně 6 typů zakřivení rozlišených dle délky a tvaru distální části katetru;

- délka katetru 110 cm a více;

- teplotní sensor – termočlánek.

## Technická specifikace části 5 veřejné zakázky – Ablační katetry pro provádění konvenčních ablací s vyšší dodávanou energií

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky katetru dle následující specifikace.

Kvadripolární ablační katetr s proměnným zakřivením i v různé kombinaci dále uvedených zakřivení, řiditelné, s jedno- i obousměrným ohybem:

- koncové ablační elektrody z ušlechtilého kovu (zlato) pro zlepšení teplotní vodivosti a minimalizaci rizika karbonizace;

- s ablačním hrotem do 8 mm, včetně katetrů s otevřeným systémem proplachu ablační elektrody;

- minimálně 3 typy zakřivení rozlišených dle délky a tvaru distální části katetru;

- délka katetru 110 cm a více;

- teplotní sensor – termočlánek.

## Technická specifikace části 6 veřejné zakázky – Balonkové ablační katetry pro provádění izolace plicních žil pro "single shot" ablaci

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následující sady:

- balonkový ablační katetr pro izolaci plicních žil pomocí jiné než radiofrekvenční energie (kryoenergie, laser), různé velikosti balonků, s obousměrným ohybem;

- katetr pro ověření izolace plicnic žíly kompatibilní s kryoablačním systémem;

- řiditelný zavaděč o vnitřním průměru 12F a více.

## Technická specifikace části 7 veřejné zakázky – Základní diagnostické katetry – fixní

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky základních diagnostických katetrů – fixních dle následující specifikace:

- 4F Bipolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson;

- 6F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson;

- 7F Dekapolární katetr fixní s lumenem pro nástřik koronárního sinu;

- 5F Hexapolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand pro unipolární snímání;

- 6F Oktapolární katetr fixní se zakřivením vhodným pro snímání HIS potenciálu;

- 6F Dekapolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand.

## Technická specifikace části 8 veřejné zakázky – Základní diagnostické katetry – řiditelné

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky základních diagnostických katetrů – řiditelných dle následující specifikace:

- 5F Oktapolární katetr řiditelný;

- 6F Kvadripolární katetr řiditelný;

- 6F Dekapolární katetr řiditelný se zakřivením pro kanylaci CS (s jednosměrným ohybem);

- 7F Dekapolární katetr řiditelný se zakřivením pro kanylaci CS (s jednosměrným ohybem).

## Technická specifikace části 9 veřejné zakázky – Katetr diagnostický s proměnným zakřivením, multipolární pro mapování s vysokým rozlišením

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následujících katetrů diagnostických s proměnným zakřivením, multipolárních pro mapování s vysokým rozlišením:

- 7F Dekopolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 15 mm (s jednosměrným ohybem);

- 7F 20-polární katetr pro mapování plicních žil s minimálním proměnným průměrem 15-25 mm (s jednosměrným ohybem);

- 7F 20-polární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 15 mm a aktivním navigačním senzorem (s jednosměrným ohybem);

- 7F 22-polární katetr pro mapování komorových arytmií;

- 7F 22-polární katetr pro mapování s vysokým rozlišením a aktivním navigačním senzorem (s jednosměrným ohybem).

## Technická specifikace části 10 veřejné zakázky – Katetr diagnostický s proměnným zakřivením, multipolární pro mapování komplexních arytmií v pravé síni

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následujících katetrů diagnostických s proměnným zakřivením, multipolárních pro mapování komplexních arytmií v pravé síni:

- 7F 20-polární katetr řiditelný se zakřivením typu velký oblouk (s jednosměrným ohybem);

- 7F 20-polární řiditelný katetr pro globální mapování síně, koronárního sinu a současnou stimulaci z hrotu CS.

## Technická specifikace části 11 veřejné zakázky – Hemostatický zavaděč katetrů – stabilizační fixní

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následujících hemostatických zavaděčů katetrů – stabilizačních fixních:

- 4F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 6F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 7F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 8F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 10F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 11F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 11F  zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 12F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 14F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 8.5F transseptální zavaděč délky 60 cm více se zakřivením pro použití v pravé síni, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 8.5F transseptální zavaděč délky 60 cm více se zakřivením pro použití v levé síni a mapování PV, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem.

## Technická specifikace části 12 veřejné zakázky – Hemostatický zavaděč katetrů – stabilizační řiditelný

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následujících hemostatických zavaděčů katetrů – stabilizačních řiditelných:

- řiditelný zavaděč pro epikardiální přístup délky délkou do 50 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- řiditelný zavaděč pro transseptální přístup délky 60 cm a více s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem.

## Technická specifikace části 13 veřejné zakázky – Transseptální jehla

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následujících transseptálních jehel:

- transseptální jehla Brockenbroughova typu délky 70-80 cm kompatibilní s transseptálním zavaděčem délky 60-70 cm;

- transseptální jehla Brockenbroughova typu délky 90-100 cm kompatibilní s řiditelným zavaděčem délky 80-90 cm.

## Technická specifikace části 14 veřejné zakázky – Intrakardiální ultrazvukový katetr

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následujících intrakardiálních ultrazvukových katetrů:

- intrakardiální ultrazvukový katetr 8F;

- intrakardiální ultrazvukový katetr 10F.

## Technická specifikace části 15 veřejné zakázky – Zavaděče pro arteriální přístup

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následujících zavaděčů pro arteriální přístup:

- 6F - 10F Arteriální zavaděč s pružinovou výztuží proti zalomení délky do 30 cm;

- 6F - 10F Arteriální zavaděč s pružinovou výztuží proti zalomení délky nad 30 cm.

# Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, doby a místa plnění, pro všechny části veřejné zakázky jsou obsaženy v závazném návrhu rámcové kupní smlouvy s konsignačním skladem, který je přílohou č. 1 k této zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil jako součást své nabídky na každou část veřejné zakázky tuto rámcovou kupní smlouvu podepsanou na místech k tomu určených osobou oprávněnou takovou smlouvu za účastníka zadávacího řízení uzavřít. Tuto rámcovou kupní smlouvu účastník zadávacího řízení předloží ve znění uvedeném v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn s tím, že do této rámcové kupní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje, přičemž do přílohy č. 1 této rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, účastník zadávacího řízení doplní dle pravidel konsignačního skladu, která jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, následující údaje:

- přesnou specifikaci zboží tak, aby z této specifikace bylo zřejmé splnění všech požadavků této zadávací dokumentace;

- jednotkové kupní ceny včetně DPH dle příslušné podkapitoly kapitoly VIII této zadávací dokumentace;

- další údaje dle pravidel konsignačního skladu, která jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

V příloze č. 1 rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, však účastník zadávacího řízení ponechá nevyplněný sloupec D nadepsaný „Počet kusů, který je Prodávající povinen udržovat v Konsignačním skladu“.

Účastník zadávacího řízení uvedeným postupem předloží jednu rámcovou kupní smlouvu zvlášť pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.

# Jiné podmínky a požadavky zadavatele

## Povinné součásti nabídek

Součástí nabídky musí ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, být následující doklady v českém jazyce (není-li dále stanoveno jinak):

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;

- čestné prohlášení či jiný doklad o splnění oznamovací povinnosti účastníka dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, jestliže se tato povinnost na zboží vztahuje;

- čestné prohlášení, že nabízené zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů;

- součástí nabídky bude elektronický nosič (CD/DVD, …) který bude obsahovat:

  - uživatelský manuál ke zboží v českém jazyce (VŽDY); a

  - uživatelský manuál ke zboží v anglickém jazyce, pokud výrobce přístroje sídlí mimo ČR.

## Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem;

- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele;

- upravit předložené návrhy rámcových dohod, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti těchto dohod, a to při zachování souladu konečného znění dohod se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;

- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem.

# Prohlídka místa plnění

Zadavatel s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zpracována zvlášť, a to jako celková nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), včetně DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH.

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zahrnovat veškeré náklady související se splněním předmětu části veřejné zakázky, tj. zejména cenu Zboží, dopravu do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá).

## Zpracování nabídkové ceny pro část 1 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 sadu bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 sadu včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena, tj. cena 1 sady sestávající z ablačního katetru pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem a referenční elektrody k systému CARTO | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 2 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 sadu bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 sadu včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena, tj. cena 1 sady sestávající z ablačního katetru pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem vybavené senzorem pro snímání tlaku a referenční elektrody k systému CARTO | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 3 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 sadu bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 sadu včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena, tj. cena 1 sady sestávající z ablačního katetru pro 3D mapování a ablaci s impedančním měřením, multipolárního 64-elektrodového košíkového katetru pro nekontaktní mapování a referenční elektrody k systému Velocity | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 4 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena, tj. cena 1 kusu ablačního katetru pro provádění konvenčních ablací | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 5 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena, tj. cena 1 kusu ablačního katetru pro provádění konvenčních ablací s vyšší dodávanou energií | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 6 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 sadu bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 sadu včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena, tj. cena 1 sady sestávající z balonkového ablačního katetru pro izolaci plicních žil pomocí jiné než radiofrekvenční energie (kryoenergie, laser), různé velikosti balonků, dále katetru pro ověření izolace plicnic žíly kompatibilní s kryoablačním systémem a řiditelného zavaděče o vnitřním průměru 12F a více | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 7 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4F Bipolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 6F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 7F Dekapolární katetr fixní s lumenem pro nástřik koronárního sinu | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 5F Hexapolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand pro unipolární snímání | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 6F Oktapolární katetr fixní se zakřivením vhodným pro snímání HIS potenciálu | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 6F Dekapolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 a 6: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 8 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

Tabulka č. 1:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5F Oktapolární katetr řiditelný | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 6F Kvadripolární katetr řiditelný | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 6F Dekapolární katetr řiditelný se zakřivením pro kanylaci CS (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 7F Dekapolární katetr řiditelný se zakřivením pro kanylaci CS (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 až 4: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 9 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7F Dekopolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 15 mm (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 7F 20-polární katetr pro mapování plicních žil s minimálním proměnným průměrem 15-25 mm (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 7F 20-polární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 15 mm a aktivním navigačním senzorem (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 7F 22-polární katetr pro mapování komorových arytmií | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 7F 22-polární katetr pro mapování s vysokým rozlišením a aktivním navigačním senzorem (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 až 5: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 10 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7F 20-polární katetr řiditelný se zakřivením typu velký oblouk (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 7F 20-polární řiditelný katetr pro globální mapování síně, koronárního sinu a současnou stimulaci z hrotu CS | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 a 2: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 11 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 6F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 7F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 8F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 10F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | 11F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | 11F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | 12F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 10 | 14F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 11 | 8.5F transseptální zavaděč délky 60 cm více se zakřivením pro použití v pravé síni, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 12 | 8.5F transseptální zavaděč délky 60 cm více se zakřivením pro použití v levé síni a mapování PV, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 13 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 až 12: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 12 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Řiditelný zavaděč pro epikardiální přístup délky délkou do 50 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Řiditelný zavaděč pro transseptální přístup délky 60 cm a více s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 a 2: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 13 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transseptální jehla Brockenbroughova typu délky 70-80 cm kompatibilní s transseptálním zavaděčem délky 60-70 cm | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Transseptální jehla Brockenbroughova typu délky 90-100 cm kompatibilní s řiditelným zavaděčem délky 80-90 cm | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 a 2: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 14 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intrakardiální ultrazvukový katetr 8F | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Intrakardiální ultrazvukový katetr 10F | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 a 2: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 15 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následující tabulky:

| Číslo řádku: | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6F - 10F Arteriální zavaděč s pružinovou výztuží proti zalomení délky do 30 cm | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 6F - 10F Arteriální zavaděč s pružinovou výztuží proti zalomení délky nad 30 cm | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 a 2: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle věty předchozí.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

# Podmínky a další požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude pro všechny části veřejné zakázky zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě a v jedné kopii v elektronické formě na CD nebo DVD ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF. Elektronickou verzi rámcové dohody, resp. rámcových dohod včetně příloh účastník zadávacího řízení předloží ve formátu RTF, DOC nebo DOCX.

Nabídka (včetně kupní smlouvy) bude vložena do zalepené obálky zřetelně označené slovy: „Veřejná zakázka – Elektrofyziologie – část/části … – NEOTVÍRAT“, přičemž do tohoto textu účastník zadávacího řízení doplní číslo části nebo čísla částí veřejné zakázky, ke kterým se nabídka vztahuje. Na této obálce s nabídkou účastník zadávacího řízení dále uvede své identifikační údaje, a to alespoň název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ a adresu pro doručování písemností.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení účastníka zadávacího řízení, podepsané statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení, o počtu stran nabídky.

## Struktura nabídky

Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, musí vhodným způsobem oddělit a označit části nabídky tak, aby bylo jednoznačné a zřejmé, které části nabídky jsou společné pro všechny části veřejné zakázky a které části nabídky se vztahují pouze k určité části veřejné zakázky, přičemž musí být vždy jednoznačné a zřejmé, o kterou část veřejné zakázky se jedná.

Nabídka účastníka zadávacího řízení musí obsahovat:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek;

- Krycí list účastníka zadávacího řízení obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, adresu webových stránek apod.;

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle kap. III této zadávací dokumentace;

- Elektronickou verzi nabídky na CD nebo DVD (viz výše);

- Pro každou část veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku:

  - Návrh rámcové dohody včetně příloh (viz kap. V) zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací a podepsaný osobou oprávněnou takovou smlouvu za účastníka zadávacího řízení uzavřít;

  - Doklady dle kap. VI této zadávací dokumentace;

  - Cenová nabídka dle kap. VIII této zadávací dokumentace.

# Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky v každé části veřejné zakázky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle nabídkové ceny bez DPH od nejnižší do nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH pro danou část veřejné zakázky.

# Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si vyhrazuje následující změny závazku:

- v případě, že Všeobecná zdravotní pojišťovna sníží výši úhrady za některou položku nabízeného zboží pod sjednanou kupní cenu za tuto položku zboží, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy tak, že tato kupní cena se snižuje na tuto výši úhrady Všeobecné zdravotní pojišťovny;

- úpravy počtů kusů zboží, které bude dodavatel povinen průběžně udržovat v konsignačním skladu.

# Podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, požaduje, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

  - seznam akcionářů;

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že bez předložení kteréhokoli z výše požadovaných dokumentů nebude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

# Lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání obálek

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 25. 5. 2018 v 10:00 hodin.

## Místo podání nabídek

Nabídky lze podat poštou doporučeně na adresu zadavatele:

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení právních věcí

Jihlavská 20

625 00 Brno

Nabídky lze podat také osobně v sídle zadavatele, a to v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hodin na Oddělení právních věcí, dveře č. 3112, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

## Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 25. 5. 2018 v 10:00 hodin v sídle zadavatele 
v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, dveře č. 3114, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit statutární zástupci účastníků zadávacího řízení nebo jejich zástupci (nejvýše jedna osoba za každého účastníka zadávacího řízení) výslovně zmocněni k tomuto úkonu na základě plné moci, která bude předána zadavateli před otevíráním obálek.

Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

V Brně dne 19. 4. 2018

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rámcová kupní smlouva

Příloha č. 2 – Příloha č. 1 rámcové kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Pravidla konsignačního skladu