## Rozpo
D.1.7. SLABOPROUD - OBJEKT R
1 Strukturovaná kabeláž
No. | Popis položky | počet | mj. | jedn. cena | celkem
101 | Panel 2HU, 48 port, UTP cat5e | 5 | ks | 0 | 0
102 | MONT. 2HU PATCH PANELU KAT.5 BEZ UK | 5 | ks | 0 | 0
103 | Panel 2HU, 50 port, telefonní | 2 | ks | 0 | 0
104 | MONT. 2HU PATCH PANELU KAT.5 BEZ UK | 2 | ks | 0 | 0
105 | Cable UTP cat 5e HFFR-LSZH | 11200 | ks | 0 | 0
106 | ZATAŽ KAB UTP DO LIŠT, TRUBEK | 11200 | m | 0 | 0
107 | MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ | 80 | ks | 0 | 0
108 | Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT5e UTP | 80 | ks | 0 | 0
109 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU CAT5e UTP | 320 | ks | 0 | 0
110 | MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e ,VYHOT. PROTOKOLU | 160 | ks | 0 | 0
111 | Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 80 | ks | 0 | 0
112 | trubka pod omítku, do příčky, D+M včetně krabic, do d=23 | 15 | ks | 0 | 0
113 | Rack 45U, 800x800 dodávka, skleněné dveře | 2 | ks | 0 | 0
114 | Rack - montáž skříně, zřízení uzěmnění a přívodu 230V | 2 | ks | 0 | 0
115 | Odborné úpravy ve stávajícím racku - přeorganizování volných mezer, identifikace a zrušení nepotřebných částí rozvodu | 32 | hod | 0 | 0
116 | Požární ucpávky do 100cm2 | 8 | ks | 0 | 0
117 | Průraz stenou, do 300mm | 15 | ks | 0 | 0
118 | Záložní zdroj do racku, max. 3U, snmp management, např. UPS APC SMT750RMI2U s kartou AP9630 | 1 | ks | 0 | 0
119 | Monitorování prostředí v racku - 3 informace - 1U modul Poseidon (teplota, zaplavení, narušení) | 2 | ks | 0 | 0
120 | napájecí panel Acar A-504 včetně montážní vany do 19“ racku | 2 | ks | 0 | 0
121 | UTP patch kabel cat. 5e, 1m, šedý nebo béžový | 40 | ks | 0 | 0
122 | UTP patch kabel cat. 5e, 1m, žlutý | 40 | ks | 0 | 0
123 | UTP patch kabel cat. 5e, 2m, šedý nebo béžový | 50 | ks | 0 | 0
124 | UTP patch kabel cat. 5e, 2m, červený | 20 | ks | 0 | 0
125 | Sada vyvazovacích ok pro kabeláž - WZ-SB54-00-06-000 | 8 | ks | 0 | 0
126 | switch 48pt, plně kompatibilní se stávajícím zařízením, např. Cisco WS-C2960X-48TD-L | 2 | ks | 0 | 0
127 | stackovací modul např Cisco C2960X-STACK (podléhá schválení uživatele) | 2 | ks | 0 | 0
128 | SFP modul 1000Base (podléhá schválení uživatele) | 2 | ks | 0 | 0
129 | optický patch kord 2m (podléhá schválení uživatele) | 4 | ks | 0 | 0
130 | Wi-Fi access point například AIR-SAP2602I-E-K9 (podléhá schválení uživatele) | 4 | ks | 0 | 0
131 | Opticvký kabel pro vnitřní instalaci , 8vl.SM | 60 | m | 0 | 0
132 | Optický kabel montáž | 60 | m | 0 | 0
133 | Zakončení optického vlákna (včetně měření a dodávky pigtailu) | 16 | ks | 0 | 0
134 | Panel pro 24 optických vláken, 1U, vana | 2 | ks | 0 | 0
135 | MONT. PATCH PANELU | 2 | ks | 0 | 0
2 Telefonní rozvody
(vedení k zásuvkám - viz předchozí kapitola)
No. | Popis položky | počet | mj. | jedn. cena | celkem
201 | Kabel pro venkovní použití, 50x4x0,6 (telefonní), s odolností proti UV | 70 | m | 0 | 0
202 | Kabel montáž na stávající převěs | 30 | m | 0 | 0
203 | Kabel - montáž do žlabu | 40 | m | 0 | 0
204 | kabel pro vnitřní instalaci 50x2x0,5 | 60 | m | 0 | 0
205 | kabel 50pp montáž | 60 | m | 0 | 0
206 | Zakočení kabelu, ranžírování | 8 | hod | 0 | 0
207 | Svorkovnice 10x2 pro kabel | 10 | ks | 0 | 0
208 | Bleskojistky pro 100pp včetně držáku | 100 | ks | 0 | 0
209 | Svorkovnice pro tlf páry na straně ústředny 35párů | 3 | ks | 0 | 0
210 | Skříň pro 100pp + pro bleskojistky do suterenu, D+M | 1 | ks | 0 | 0
211 | analogový přístroj, Panasonic KX-TS520 | 10 | ks | 0 | 0
212 | systémový přístroj Alcatel Lucent 4029 nebo IP Touch 4028 | 10 | ks | 0 | 0
213 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
3 Dveřní interkom - domácí telefon
No. | Popis položky | počet | mj. | jedn. cena | celkem
301 | Interkom - tablo, 8 tlačítek, venkovní provedení, bez kamery, včetně instal krabice, audiomodul, stejný jako je použit na vedlejších vchodech do pavilonu | 1 | ks | 0 | 0
302 | Domácí telefon - nástěnný přístroj, 3 tlačítka, regulace vyzvánění | 2 | ks | 0 | 0
303 | Systémový zdroj 6 modulů | 2 | ks | 0 | 0
304 | Kabel 12x1 dodávka | 55 | ks | 0 | 0
305 | Kabel 7x1 dodávka | 20 | ks | 0 | 0
306 | kabel do trubek, - montáž | 20 | m | 0 | 0
307 | Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí, komplet včetně prostupu ze zárubně do křídla | 1 | ks | 0 | 0
308 | Klíčový spínač včetně FAB | 1 | ks | 0 | 0
309 | trubka pod omítku, do příčky, D+M včetně krabic, do d=23 | 20 | ks | 0 | 0
310 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
4 Signalizace z WC pro imobilní
| Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
401 | SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, například dodávka TYCO nebo ABB, dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo s akustickou signalizací nade dveře. | 2 | ks | 0 | 0
402 | Další paralelní signalizační svítidlo s akustickou signalizací | 2 | ks | 0 | 0
403 | SET - montáž kompletu | 2 | ks | 0 | 0
404 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 12 | ks | 0 | 0
405 | trubka pod omítku, do příčky, D+M včetně krabic, do d=23 | 45 | ks | 0 | 0
406 | Kabel 2x0,8 | 60 | m | 0 | 0
407 | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | 60 | m | 0 | 0
408 | Oživení, zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 | 0
409 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
5 Televize STA
No. | Popis položky | počet | mj. | jedn. cena | celkem
401 | Montáž účast.zásuvky | 3 | ks | 0 | 0
402 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | 3 | ks | 0 | 0
403 | Koncová zásuvka | 3 | ks | 0 | 0
404 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | 90 | m | 0 | 0
405 | 75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH | 90 | m | 0 | 0
406 | ŠP zesilovač domovní, značkový | 1 | ks | 0 | 0
407 | Závěrečné měření hlavní stanice | 1 | ks | 0 | 0
408 | 3-násobný rozbočovač | 1 | ks | 0 | 0
409 | Montáž rozbočovače do krabice | 2 | ks | 0 | 0
410 | Vyhledání stávajícího napojení | 2 | hod | 0 | 0
411 | Rozvaděčová skříň pro zesilovač STA, oceloplechová 300x300 včetně montáže | 1 | ks | 0 | 0
412 | Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 6 | ks | 0 | 0
413 | trubka pod omítku, do příčky, D+M včetně krabic, do d=23 | 15 | ks | 0 | 0
0