Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nazvané

„Elektrofyziologie II“

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ: 65269705

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Fakultní nemocnice Brno

IČ:			65269705

DIČ:			CZ65269705

Sídlo zadavatele:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

Statutární orgán:	MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:		71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím České republiky – Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

# Předmět a účel veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových kupních smluv na dodávky elektrofyziologických katetrů a jejich příslušenství pro konsignační sklad v prostorách zadavatele, a to podle potřeb zadavatele.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kódy:

33141200-2	Katetry

33141240-4	Doplňky ke katetrům

## Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak.

Části veřejné zakázky a jejich předpokládané hodnoty bez daně z přidané hodnoty jsou vymezeny takto:

| Označení části veřejné zakázky | Stručné vymezení předmětu této části veřejné zakázky (přesné vymezení je uvedeno dále v této zadávací dokumentaci) | Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky v Kč bez daně z přidané hodnoty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Základní diagnostické katetry - fixní | 2.200.000,- |
| 2 | Základní diagnostické katetry - řiditelné | 300.000,- |
| 3 | Katetr diagnostický s proměnným zakřivením, multipolární pro mapování s vysokým rozlišením | 2.600.000,- |
| 4 | Hemostatický zavaděč katetrů - stabilizační fixní | 3.000.000,- |
| 5 | Transseptální jehla | 100.000,- |

# Kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které dodavatel prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem.

Splnění podmínek kvalifikace prokazuje dodavatel již ve své nabídce, a to předložením prostých kopií požadovaných dokumentů. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o splnění podmínek kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost souhrnně pro všechny tyto části. Tj. doklady prokazující základní a profesní způsobilost účastníka zadávacího řízení postačí předložit pouze jednou.

## Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona písemné čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

## Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam obsahující minimálně 2 významné dodávky poskytnutou během posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele (název, IČ, adresa sídla). Za významnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka katetrů nebo jejich příslušenství v průběhu 1 roku. Minimální finanční objem bez DPH každé této dodávky musí činit alespoň:

  - pro část 1 veřejné zakázky 250.000,- Kč;

  - pro část 2 veřejné zakázky 30.000,- Kč;

  - pro část 3 veřejné zakázky 320.000,- Kč;

  - pro část 4 veřejné zakázky 350.000,- Kč;

  - pro část 5 veřejné zakázky 10.000,- Kč.

Pokud účastník zadávacího řízení podá nabídku do více částí veřejné zakázky, postačí předložit jeden výše uvedený seznam k prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace, avšak s nejvyšším požadovaným finančním objemem jednotlivých dodávek.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona vzorky, popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn.: zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.

## Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

## Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje v tomto výpisu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace), starší než 3 měsíce.

## Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

## Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií

Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

- poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na splnění kritérií hodnocení; nebo

- nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

# Technické podmínky

Veškeré nabízené výrobky musí mít k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek přidělený kód VZP a stanovenou výši úhrady. Nabídková cena nabízených materiálů nesmí překročit max. úhradu VZP stanovenou v platném číselníku ZUM. Zadavatel výslovně upozorňuje, že nesplnění této podmínky je nesplněním zadávacích podmínek a tudíž i důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.

## Technická specifikace části 1 veřejné zakázky – Základní diagnostické katetry – fixní

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky základních diagnostických katetrů – fixních dle následující specifikace:

- 4F Bipolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson;

- 5F Bipolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson;

- 4F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand;

- 5F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand;

- 6F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand;

- 6F Dekapolární katetr fixní pro kanylaci koronárního sinu;

- 6F Dekapolární katetr fixní, 4 póly distální a 6 proximálních, s možností paralelního snímání z HIS a hrotu pravé komory;

- prodlužovací kabel bipolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry (bude-li za účelem této kompatibility nezbytné nabídnout více druhů těchto prodlužovacích katetrů, zadavatel požaduje všechny tyto druhy);

- prodlužovací kabel kvadripolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry (bude-li za účelem této kompatibility nezbytné nabídnout více druhů těchto prodlužovacích katetrů, zadavatel požaduje všechny tyto druhy);

- prodlužovací kabel dekapolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry (bude-li za účelem této kompatibility nezbytné nabídnout více druhů těchto prodlužovacích katetrů, zadavatel požaduje všechny tyto druhy).

| Položka | Předpokládaný počet kusů odebraných za 24 měsíců |
| --- | --- |
| 4F Bipolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson | 3 |
| 5F Bipolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson | 20 |
| 4F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand | 10 |
| 5F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand | 20 |
| 6F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand | 150 |
| 6F Dekapolární katetr fixní pro kanylaci koronárního sinu | 40 |
| 6F Dekapolární katetr fixní, 4 póly distální a 6 proximálních, s možností paralelního snímání z HIS a hrotu pravé komory | 40 |
| Prodlužovací kabel bipolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 4 |
| Prodlužovací kabel kvadripolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 10 |
| Prodlužovací kabel dekapolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 14 |

## Technická specifikace části 2 veřejné zakázky – Základní diagnostické katetry – řiditelné

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky základních diagnostických katetrů – řiditelných dle následující specifikace:

- 5F Dekapolární katetr řiditelný se zakřivením pro kanylaci CS (s jednosměrným ohybem);

- prodlužovací kabel dekapolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry.

| Položka | Předpokládaný počet kusů odebraných za 24 měsíců |
| --- | --- |
| 5F Dekapolární katetr řiditelný se zakřivením pro kanylaci CS (s jednosměrným ohybem) | 20 |
| Prodlužovací kabel dekapolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 8 |

## Technická specifikace části 3 veřejné zakázky – Katetr diagnostický s proměnným zakřivením, multipolární pro mapování s vysokým rozlišením

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následujících katetrů diagnostických s proměnným zakřivením, multipolárních pro mapování s vysokým rozlišením:

- 7F Dekapolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 12 mm (s jednosměrným ohybem);

- 7F Dekapolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 20 mm (s jednosměrným ohybem);

- 7F Dekapolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 25 mm (s jednosměrným ohybem);

- 7F 20-polární katetr pro mapování plicních žil s minimálním proměnným průměrem 15-25 mm (s jednosměrným ohybem);

- 7F 20-polární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 15 mm a aktivním navigačním senzorem (s jednosměrným ohybem);

- 7F 22-polární katetr pro mapování s vysokým rozlišením a aktivním navigačním senzorem (s jednosměrným ohybem);

- prodlužovací kabel dekapolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry (bude-li za účelem této kompatibility nezbytné nabídnout více druhů těchto prodlužovacích katetrů, zadavatel požaduje všechny tyto druhy);

- prodlužovací kabel 20-polární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry (bude-li za účelem této kompatibility nezbytné nabídnout více druhů těchto prodlužovacích katetrů, zadavatel požaduje všechny tyto druhy);

- prodlužovací kabel 22-polární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry (bude-li za účelem této kompatibility nezbytné nabídnout více druhů těchto prodlužovacích katetrů, zadavatel požaduje všechny tyto druhy).

| Položka | Předpokládaný počet kusů odebraných za 24 měsíců |
| --- | --- |
| 7F Dekapolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 12 mm (s jednosměrným ohybem) | 4 |
| 7F Dekapolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 20 mm (s jednosměrným ohybem) | 4 |
| 7F Dekapolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 25 mm (s jednosměrným ohybem) | 4 |
| 7F 20-polární katetr pro mapování plicních žil s minimálním proměnným průměrem 15-25 mm (s jednosměrným ohybem) | 4 |
| 7F 20-polární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 15 mm a aktivním navigačním senzorem (s jednosměrným ohybem) | 10 |
| 7F 22-polární katetr pro mapování s vysokým rozlišením a aktivním navigačním senzorem (s jednosměrným ohybem) | 10 |
| Prodlužovací kabel dekapolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 4 |
| Prodlužovací kabel 20-polární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 4 |
| Prodlužovací kabel 22-polární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 4 |

## Technická specifikace části 4 veřejné zakázky – Hemostatický zavaděč katetrů – stabilizační fixní

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následujících hemostatických zavaděčů katetrů – stabilizačních fixních:

- 6,5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 7,5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 8,5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 7F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 8F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 8F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v pravé síni, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 8.5F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v pravé síni, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 8F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v levé síni a mapování PV, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem;

- 8.5F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v levé síni a mapování PV, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem.

| Položka | Předpokládaný počet kusů odebraných za 24 měsíců |
| --- | --- |
| 6,5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 200 |
| 7,5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 1200 |
| 8,5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 500 |
| 7F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 10 |
| 8F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 10 |
| 8F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v pravé síni, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 200 |
| 8.5F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v pravé síni, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 50 |
| 8F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v levé síni a mapování PV, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 10 |
| 8.5F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v levé síni a mapování PV, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 10 |

## Technická specifikace části 5 veřejné zakázky – Transseptální jehla

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky následujících transseptálních jehel:

- transseptální jehla Brockenbroughova typu délky 80-100 cm kompatibilní s transseptálním zavaděčem délky 70-90 cm.

| Položka | Předpokládaný počet kusů odebraných za 24 měsíců |
| --- | --- |
| Transseptální jehla Brockenbroughova typu délky 80-100 cm kompatibilní s transseptálním zavaděčem délky 70-90 cm | 10 |

# Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, doby a místa plnění, pro všechny části veřejné zakázky jsou obsaženy v závazném návrhu rámcové kupní smlouvy s konsignačním skladem, který je přílohou č. 1 k této zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil jako součást své nabídky na každou část veřejné zakázky tuto rámcovou kupní smlouvu podepsanou na místech k tomu určených osobou oprávněnou takovou smlouvu za účastníka zadávacího řízení uzavřít. Tuto rámcovou kupní smlouvu účastník zadávacího řízení předloží ve znění uvedeném v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn s tím, že do této rámcové kupní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje, přičemž do přílohy č. 1 této rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, účastník zadávacího řízení doplní dle pravidel konsignačního skladu, která jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, následující údaje:

- přesnou specifikaci zboží tak, aby z této specifikace bylo zřejmé splnění všech požadavků této zadávací dokumentace;

- jednotkové kupní ceny včetně DPH dle příslušné podkapitoly kapitoly VIII této zadávací dokumentace;

- číslice „1“ do sloupce D nadepsaného „Počet kusů, který je Prodávající povinen udržovat v Konsignačním skladu“, ledaže se daná položka dodává pouze v baleních – v takovém případě se do tohoto sloupce vyplní počet kusů v jednom balení;

- další údaje dle pravidel konsignačního skladu, která jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel před uzavřením smlouvy doplní do odst. III.3 rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, osobu správce konsignačního skladu.

Zadavatel výslovně upozorňuje a zdůrazňuje, že každá položka vyplněná do přílohy č. 1 rámcové kupní smlouvy musí splňovat zadávací podmínky a současně žádná položka vyžadovaná touto zadávací dokumentací nesmí v této příloze rámcové kupní smlouvy scházet. Dále zadavatel výslovně upozorňuje, že ceny vyplněné do přílohy č. 1 rámcové kupní smlouvy musí splňovat podmínky této zadávací dokumentace a musí odpovídat nabídnutým jednotkovým cenám. Zadavatel výslovně upozorňuje a zdůrazňuje, že nesplnění těchto podmínek je nesplněním zadávacích podmínek a tudíž důvodem pro vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení na příslušnou část veřejné zakázky.

Účastník zadávacího řízení uvedeným postupem předloží jednu rámcovou kupní smlouvu zvlášť pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.

# Jiné podmínky a požadavky zadavatele

## Povinné součásti nabídek

Součástí nabídky musí ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, být následující doklady v českém jazyce (není-li dále stanoveno jinak):

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;

- čestné prohlášení či jiný doklad o splnění oznamovací povinnosti účastníka dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, jestliže se tato povinnost na zboží vztahuje;

- čestné prohlášení, že nabízené zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů;

- součástí nabídky bude:

  - uživatelský manuál ke zboží v českém jazyce (VŽDY); a

  - uživatelský manuál ke zboží v anglickém jazyce, pokud výrobce přístroje sídlí mimo ČR.

## Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem;

- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele;

- upravit předložené návrhy rámcových dohod, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti těchto dohod, a to při zachování souladu konečného znění dohod se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;

- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem.

# Prohlídka místa plnění

Zadavatel s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zpracována zvlášť, a to jako celková nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), včetně DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH.

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zahrnovat veškeré náklady související se splněním předmětu části veřejné zakázky, tj. zejména cenu Zboží, dopravu do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá).

Zadavatel pro všechny části veřejné zakázky výslovně upozorňuje, že uvedené předpokládané spotřeby za 24 měsíců představují pomůcku pro stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné, ani výchozí, pro plnění příslušné části veřejné zakázky.

Cena za 1 kus kterékoli položky nabízeného zboží nesmí přesáhnout příslušnou maximální cenu stanovenou pro tuto položku Ministerstvem financí ČR. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení účastníka z příslušné části zadávacího řízení.

## Zpracování nabídkové ceny pro část 1 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenovou nabídku do následujících tabulek. Do tabulky č. 1 vyplní účastník zadávacího řízení jednotkové ceny nabízených položek zboží. Do tabulky č. 2 vyplní účastník zadávacího řízení ceny za předpokládaný odběr položek zboží za 24 měsíců.

Tabulka č. 1: jednotkové ceny

| Číslo řádku | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4F Bipolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 5F Bipolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 4F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 5F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 6F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 6F Dekapolární katetr fixní pro kanylaci koronárního sinu | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | 6F Dekapolární katetr fixní, 4 póly distální a 6 proximálních, s možností paralelního snímání z HIS a hrotu pravé komory | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | Prodlužovací kabel bipolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | Prodlužovací kabel kvadripolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 10 | Prodlužovací kabel dekapolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 2: ceny za předpokládaný odběr za 24 měsíců

| Č. ř. | Položka | Předpokládaný počet kusů odebraných za 24 měsíců | Cena za 24 měsíců bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 24 měsíců včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4F Bipolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson | 3 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 5F Bipolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson | 20 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 4F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand | 10 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 5F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand | 20 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 6F Kvadripolární katetr fixní se zakřivením typu Cournand | 150 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 6F Dekapolární katetr fixní pro kanylaci koronárního sinu | 40 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | 6F Dekapolární katetr fixní, 4 póly distální a 6 proximálních, s možností paralelního snímání z HIS a hrotu pravé komory | 40 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | Prodlužovací kabel bipolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | Prodlužovací kabel kvadripolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 10 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 10 | Prodlužovací kabel dekapolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 14 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 11 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 až 10: | --- | [DOPLNÍ DODAVATEL] | --- | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 2 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenovou nabídku do následujících tabulek. Do tabulky č. 1 vyplní účastník zadávacího řízení jednotkové ceny nabízených položek zboží. Do tabulky č. 2 vyplní účastník zadávacího řízení ceny za předpokládaný odběr položek zboží za 24 měsíců.

Tabulka č. 1: jednotkové ceny

| Číslo řádku | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5F Dekapolární katetr řiditelný se zakřivením pro kanylaci CS (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Prodlužovací kabel dekapolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 2: ceny za předpokládaný odběr za 24 měsíců

| Č. ř. | Položka | Předpokládaný počet kusů odebraných za 24 měsíců | Cena za 24 měsíců bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 24 měsíců včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4F Bipolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson | 20 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 5F Bipolární katetr fixní se zakřivením typu Josephson | 8 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 a 2: | --- | [DOPLNÍ DODAVATEL] | --- | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 3 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenovou nabídku do následujících tabulek. Do tabulky č. 1 vyplní účastník zadávacího řízení jednotkové ceny nabízených položek zboží. Do tabulky č. 2 vyplní účastník zadávacího řízení ceny za předpokládaný odběr položek zboží za 24 měsíců.

Tabulka č. 1: jednotkové ceny

| Číslo řádku | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7F Dekapolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 12 mm (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 7F Dekapolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 20 mm (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 7F Dekapolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 25 mm (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 7F 20-polární katetr pro mapování plicních žil s minimálním proměnným průměrem 15-25 mm (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 7F 20-polární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 15 mm a aktivním navigačním senzorem (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 7F 22-polární katetr pro mapování s vysokým rozlišením a aktivním navigačním senzorem (s jednosměrným ohybem) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | Prodlužovací kabel dekapolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | Prodlužovací kabel 20-polární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | Prodlužovací kabel 22-polární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 2: ceny za předpokládaný odběr za 24 měsíců

| Č. ř. | Položka | Předpokládaný počet kusů odebraných za 24 měsíců | Cena za 24 měsíců bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 24 měsíců včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7F Dekapolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 12 mm (s jednosměrným ohybem) | 4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 7F Dekapolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 20 mm (s jednosměrným ohybem) | 4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 7F Dekapolární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 25 mm (s jednosměrným ohybem) | 4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 7F 20-polární katetr pro mapování plicních žil s minimálním proměnným průměrem 15-25 mm (s jednosměrným ohybem) | 4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 7F 20-polární katetr pro mapování plicních žil s fixním průměrem 15 mm a aktivním navigačním senzorem (s jednosměrným ohybem) | 10 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 7F 22-polární katetr pro mapování s vysokým rozlišením a aktivním navigačním senzorem (s jednosměrným ohybem) | 10 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | Prodlužovací kabel dekapolární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | Prodlužovací kabel 20-polární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | Prodlužovací kabel 22-polární kompatibilní s nabídnutými (tj. výše uvedenými) katetry | 4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 10 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 až 9: | --- | [DOPLNÍ DODAVATEL] | --- | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 4 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenovou nabídku do následujících tabulek. Do tabulky č. 1 vyplní účastník zadávacího řízení jednotkové ceny nabízených položek zboží. Do tabulky č. 2 vyplní účastník zadávacího řízení ceny za předpokládaný odběr položek zboží za 24 měsíců.

Tabulka č. 1: jednotkové ceny

| Číslo řádku | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 7,5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 8,5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 7F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 8F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 8F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v pravé síni, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | 8.5F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v pravé síni, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | 8F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v levé síni a mapování PV, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | 8.5F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v levé síni a mapování PV, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 2: ceny za předpokládaný odběr za 24 měsíců

| Č. ř. | Položka | Předpokládaný počet kusů odebraných za 24 měsíců | Cena za 24 měsíců bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 24 měsíců včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 7,5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 1200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 8,5F zavaděč délky 12 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 500 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 7F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 10 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 8F zavaděč délky 23 cm s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 10 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 8F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v pravé síni, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | 8.5F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v pravé síni, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 50 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | 8F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v levé síni a mapování PV, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 10 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | 8.5F transseptální zavaděč délky 60 cm a více se zakřivením pro použití v levé síni a mapování PV, s hemostatickou chlopní a infuzním vstupem v sadě s dilatátorem a vodičem | 10 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 10 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. součet řádků č. 1 až 9: | --- | [DOPLNÍ DODAVATEL] | --- | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Zpracování nabídkové ceny pro část 5 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenovou nabídku do následujících tabulek. Do tabulky č. 1 vyplní účastník zadávacího řízení jednotkové ceny nabízených položek zboží. Do tabulky č. 2 vyplní účastník zadávacího řízení ceny za předpokládaný odběr položek zboží za 24 měsíců.

Tabulka č. 1: jednotkové ceny

| Číslo řádku | Položka | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transseptální jehla Brockenbroughova typu délky 80-100 cm kompatibilní s transseptálním zavaděčem délky 70-90 cm | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 2: ceny za předpokládaný odběr za 24 měsíců

| Č. ř. | Položka | Předpokládaný počet kusů odebraných za 24 měsíců | Cena za 24 měsíců bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 24 měsíců včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transseptální jehla Brockenbroughova typu délky 80-100 cm kompatibilní s transseptálním zavaděčem délky 70-90 cm | 10 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Nabídková cena za tuto část veřejné zakázky – tj. údaje z řádku č. 1: | --- | [DOPLNÍ DODAVATEL] | --- | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle věty předchozí.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

# Podmínky a další požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel akceptuje nabídky pouze v elektronické podobě.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://ezak.fnbrno.cz/

Nabídka bude pro všechny části veřejné zakázky zpracována v českém jazyce a předložena ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF.

Ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, musí být v samostatném souboru přiložena elektronická verze rámcové kupní smlouvy, a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX. Elektronická verze rámcové kupní smlouvy musí být řádně vyplněna v souladu s touto zadávací dokumentací, a to včetně všech příloh. Celá elektronická verze rámcové kupní smlouvy včetně příloh musí být v jednom souboru a musí být celá strojově čitelná v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V případě, že obsah kterékoli přílohy rámcové kupní smlouvy nebude strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu rámcové kupní smlouvy rovněž jako samostatný soubor, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat.

Přílohu č. 1 rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, předloží účastník zadávacího řízení řádně vyplněnou dle této zadávací dokumentace rovněž v samostatném souboru ve formátu XLSX.

Jednotlivé soubory nabídky musí být pojmenovány tak, aby bylo jednoznačné, jaký soubor má jaký význam. Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, musí vhodným způsobem oddělit a označit části nabídky tak, aby bylo jednoznačné a zřejmé, které části nabídky jsou společné pro všechny části veřejné zakázky a které části nabídky se vztahují pouze k určité části veřejné zakázky, přičemž musí být vždy jednoznačné a zřejmé, o kterou část veřejné zakázky se jedná.

Nabídka účastníka zadávacího řízení musí obsahovat:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek;

- Krycí list účastníka zadávacího řízení obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, adresu webových stránek apod.;

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle kap. III této zadávací dokumentace;

- Pro každou část veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku:

  - Návrh rámcové kupní smlouvy včetně příloh (viz kap. V) zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací;

  - Doklady dle kap. VI této zadávací dokumentace;

  - Cenová nabídka dle kap. VIII této zadávací dokumentace.

# Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky v každé části veřejné zakázky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle nabídkové ceny bez DPH od nejnižší do nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH pro danou část veřejné zakázky.

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že nabídková cena je uvedena vždy v posledním řádku tabulky č. 2 v jednotlivých podkapitolách kap. VIII této zadávací dokumentace.

# Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si vyhrazuje následující změny závazku:

- v případě, že Všeobecná zdravotní pojišťovna sníží výši úhrady za některou položku nabízeného zboží pod sjednanou kupní cenu za tuto položku zboží, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy tak, že tato kupní cena se snižuje na tuto výši úhrady Všeobecné zdravotní pojišťovny;

- úpravy počtů kusů zboží, které bude dodavatel povinen průběžně udržovat v konsignačním skladu.

# Komunikace mezi zadavatele a účastníky zadávacího řízení

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/; zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problému při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE;

- datové schránky zadavatele: 4twn9vt;

- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení.

# Podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, požaduje, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

  - seznam akcionářů;

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že bez předložení kteréhokoli z výše požadovaných dokumentů nebude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

# Lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání obálek

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 14. 2. 2019 v 10:00 hodin.

## Místo podání nabídek

Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/

## Otevírání obálek

Otevírání nabídek proběhne dne 14. 2. 2019 v 10:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/

V Brně dne 14. 1. 2019

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rámcová kupní smlouva

Příloha č. 2 – Příloha č. 1 rámcové kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Pravidla konsignačního skladu